## ленинский пр-кт,д.115
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-07-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-08-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21748
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Ленинский пр, д.115, корп.2
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х труб. откр. незав. с цирк. ГВС
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-05-18
Источник теплоты | ТЭЦ-15 АВТОВСКАЯ
Магистраль теплосети | 3 Южная
Тепловая камера | р/с Ветеранов тк-26а (1541111)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 7067
Режим работы
Расчётные формулы | о/с ТВ1,ТВ2: Q=M1(h1-h2)+(M1-М2)(h2-hx) СП 0, м/о ТВ-2: СП 7
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-07-23 |  | 24 | 111.075 | 71.2 | 2017-03-05 | 90.084 | 57.8 | 2017-07-04 | 2017-04-13 | 20.991 | 110.267 | 70.9 | 6 | 90.279 | 57.8 | 4 | 2017-01-13 | 19.988 | 2.512 | 0 | П
2017-07-24 |  | 24 | 118.472 | 73.6 | 2017-06-05 | 99.358 | 60.4 | 2017-07-04 | 2017-02-13 | 19.114 | 118.28 | 73.3 | 6 | 99.403 | 60.4 | 4 | 2017-09-12 | 18.877 | 2.568 | 0 | П
2017-07-25 |  | 24 | 116.287 | 73.4 | 2017-05-05 | 96.152 | 60 | 2017-07-04 | 2017-04-13 | 20.135 | 116.112 | 73.1 | 6 | 96.521 | 60 | 4 | 2017-01-13 | 19.591 | 2017-06-02 | 0 | П
2017-07-26 |  | 24 | 113.909 | 70.9 | 2017-05-05 | 93.651 | 58.3 | 2017-08-04 | 2017-06-12 | 20.259 | 113.444 | 70.7 | 6 | 93.991 | 58.3 | 4 | 2017-04-12 | 19.453 | 2.452 | 0 | П
2017-07-27 |  | 24 | 113.087 | 71.6 | 2017-04-05 | 94.431 | 58.4 | 2017-07-04 | 2017-02-13 | 18.656 | 112.526 | 71.4 | 6 | 94.478 | 58.4 | 4 | 13 | 18.049 | 2.428 | 0 | П
2017-07-28 |  | 24 | 111.51 | 73 | 2017-03-05 | 91.667 | 59.3 | 2017-07-04 | 2017-07-13 | 19.844 | 111.14 | 72.7 | 6 | 91.758 | 59.3 | 4 | 2017-04-13 | 19.383 | 2.546 | 0 | П
2017-07-29 |  | 24 | 108.216 | 72.4 | 2017-02-05 | 89.337 | 58.6 | 2017-07-04 | 2017-08-13 | 18.879 | 107.985 | 72.1 | 6 | 89.284 | 58.6 | 4 | 2017-05-13 | 2017-07-18 | 2.465 | 0 | П
2017-07-30 |  | 24 | 111.952 | 70 | 2017-03-05 | 93.603 | 57.1 | 2017-07-04 | 2017-09-12 | 18.349 | 111.577 | 69.7 | 6 | 93.193 | 57.1 | 4 | 2017-06-12 | 18.385 | 1937-02-01 | 0 | П
2017-07-31 |  | 24 | 118.403 | 71.8 | 2017-05-05 | 99.497 | 59.2 | 2017-06-04 | 2017-06-12 | 18.906 | 117.903 | 71.5 | 6 | 98.994 | 59.2 | 4 | 2017-03-12 | 18.909 | 2.481 | 0 | П
2017-08-01 |  | 24 | 115.647 | 73.8 | 2017-06-05 | 97.12 | 60.6 | 2017-08-04 | 2017-02-13 | 18.527 | 115.523 | 73.5 | 6 | 97.278 | 60.6 | 4 | 2017-09-12 | 18.244 | 2.495 | 0 | П
2017-08-02 |  | 24 | 112.311 | 74.6 | 2017-07-05 | 93.68 | 60.8 | 5 | 2017-08-13 | 18.631 | 112.466 | 74.3 | 6 | 94.099 | 60.8 | 2017-01-04 | 2017-05-13 | 18.367 | 2.536 | 0 | П
2017-08-03 |  | 24 | 112.899 | 75.8 | 2017-07-05 | 95.635 | 61.9 | 5 | 2017-09-13 | 17.264 | 113 | 75.5 | 6 | 95.235 | 61.9 | 4 | 2017-06-13 | 17.765 | 1953-02-01 | 0 | П
2017-08-04 |  | 24 | 118.096 | 74.8 | 2017-09-05 | 101.29 | 61.7 | 2017-09-04 | 2017-01-13 | 16.806 | 118.105 | 74.5 | 6 | 100.03 | 61.7 | 4 | 2017-08-12 | 18.075 | 2.526 | 0 | П
2017-08-05 |  | 24 | 115.857 | 75 | 2017-08-05 | 98.522 | 61.5 | 2017-09-04 | 2017-05-13 | 17.336 | 116.005 | 74.8 | 6 | 97.375 | 61.4 | 4 | 2017-04-13 | 18.63 | 2.585 | 0 | П
2017-08-06 |  | 24 | 116.002 | 75.6 | 2017-07-05 | 96.975 | 61.7 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 19.027 | 116.265 | 75.3 | 6 | 95.928 | 61.7 | 4 | 2017-06-13 | 20.338 | 2.722 | 0 | П
2017-08-07 | 19. 21 | 24 | 87.162 | 69.5 | 2017-02-05 | 72.755 | 55 | 2017-06-04 | 2017-05-14 | 14.407 | 103.886 | 64.5 | 6 | 88.172 | 51.9 | 4 | 2017-06-12 | 15.715 | 2.056 | 0 | П
2017-08-08 |  | 24 | 109.928 | 69.3 | 2017-01-05 | 90.321 | 56.2 | 2017-07-04 | 2017-01-13 | 19.608 | 109.876 | 69 | 6 | 90.149 | 56.2 | 4 | 2017-08-12 | 19.727 | 2.434 | 0 | П
2017-08-09 |  | 24 | 103.189 | 68.8 | 2017-08-04 | 87.242 | 55.3 | 2017-05-04 | 2017-05-13 | 15.947 | 103.287 | 68.5 | 6 | 86.737 | 55.3 | 4 | 2017-02-13 | 16.55 | 2.208 | 0 | П
2017-08-10 | 21 | 24 | 110.207 | 70.3 | 2017-02-05 | 93.773 | 57 | 2017-05-04 | 2017-03-13 | 16.54 | 109.962 | 70 | 6 | 92.953 | 57 | 4 | 13 | 17.009 | 2.315 | 0 | П
2017-08-11 |  | 24 | 122.186 | 72.6 | 2017-06-05 | 104.717 | 60 | 2017-04-04 | 2017-06-12 | 17.469 | 121.235 | 72.3 | 6 | 103.603 | 60 | 4 | 2017-03-12 | 17.631 | 2.454 | 0 | П
2017-08-12 |  | 24 | 131.147 | 72.8 | 6 | 112.882 | 61.1 | 2017-04-04 | 2017-07-11 | 18.265 | 130.533 | 72.6 | 6 | 112.124 | 61.1 | 4 | 2017-05-11 | 18.409 | 2.526 | 0 | П
2017-08-13 |  | 24 | 129.715 | 72.4 | 2017-08-05 | 111.624 | 60.8 | 2017-02-04 | 2017-06-11 | 2017-09-18 | 129.366 | 72.2 | 6 | 111.191 | 60.8 | 4 | 2017-04-11 | 18.175 | 2.479 | 0 | П
2017-08-14 |  | 24 | 120.666 | 72.3 | 2017-02-05 | 106.347 | 59.1 | 2017-09-03 | 2017-02-13 | 14.319 | 120.679 | 72 | 6 | 106.199 | 59.1 | 4 | 2017-09-12 | 14.48 | 2.322 | 0 | П
2017-08-15 |  | 24 | 124.447 | 72.1 | 5 | 108.729 | 59.5 | 2017-07-03 | 2017-06-12 | 15.718 | 124.429 | 71.8 | 6 | 108.074 | 59.5 | 4 | 2017-03-12 | 16.355 | 2.414 | 0 | П
2017-08-16 |  | 24 | 118.901 | 71.8 | 5 | 102.166 | 59 | 4 | 2017-08-12 | 16.735 | 119.014 | 71.6 | 6 | 101.549 | 59 | 4 | 2017-06-12 | 17.465 | 2.438 | 0 | П
2017-08-17 | 21 | 24 | 111.796 | 71.1 | 2017-09-04 | 96.039 | 57.8 | 2017-01-04 | 2017-03-13 | 15.859 | 112.081 | 70.9 | 6 | 95.386 | 57.7 | 4 | 2017-02-13 | 16.695 | 2.351 | 0 | П
2017-08-18 | 21 | 24 | 113.997 | 70.8 | 2017-01-05 | 99.126 | 58.2 | 2017-02-04 | 2017-06-12 | 14.919 | 114.316 | 70.6 | 6 | 98.328 | 58.2 | 4 | 2017-04-12 | 15.989 | 2026-02-01 | 0 | П
2017-08-19 |  | 24 | 124.213 | 71 | 2017-07-05 | 107.702 | 59.6 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 16.511 | 124.321 | 70.8 | 6 | 106.723 | 59.6 | 4 | 2017-02-11 | 17.598 | 2.356 | 0 | П
2017-08-20 |  | 24 | 132.843 | 70.2 | 2017-01-06 | 112.85 | 59.5 | 2017-06-04 | 2017-07-10 | 19.993 | 132.308 | 70 | 6 | 111.988 | 59.4 | 4 | 2017-06-10 | 20.32 | 2.514 | 0 | П
2017-08-21 | 2 | 24 | 141.483 | 70.5 | 2017-06-06 | 122.252 | 60.2 | 2017-07-04 | 2017-03-10 | 19.232 | 140.758 | 70.3 | 6 | 121.561 | 60.1 | 4 | 2017-02-10 | 19.197 | 2.494 | 0 | П
2017-08-22 |  | 23 | 135.402 | 72.4 | 2017-05-06 | 118.361 | 61.6 | 2017-05-04 | 2017-08-10 | 17.041 | 135.204 | 72.2 | 6 | 118.151 | 61.5 | 4 | 2017-07-10 | 17.053 | 2.402 | 0 | П
Среднее |  |  | 117.129 | 72.1 | 2017-05-05 | 99.287 | 59.4 | 2017-05-04 | 2017-07-12 | 17.851 | 117.479 | 71.7 | 6 | 99.379 | 59.2 | 4 | 2017-05-12 | 18.101
Итого |  | 743 | 3631.005 |  |  | 3077.888 |  |  |  | 553.377 | 3641.853 |  |  | 3080.734 |  |  |  | 561.122 | 75.839 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1129.674 |  |  | 975.209 |  |  |  | 154.659 | 1128.86 |  |  | 969.025 |  |  |  | 159.836 | 21.619 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1082.625 |  |  | -904.622 |  |  |  | -178.078 | -1076.363 |  |  | -908.92 |  |  |  | -167.445 | -23.246 | 0 | С
Сумма: |  |  | 3678.054 |  |  | 3148.475 |  |  |  | 529.958 | 3694.35 |  |  | 3140.839 |  |  |  | 553.513 | 74.212 | 0
Тхв на источнике | 2017-07-19 | V гвс (м3) | 554 | W гвс (Гкал) | 64.94 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий

## Турбинная ул, д.7, корп.лит.А
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-07-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-08-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Турбинная ул, д.7, корп.лит.А
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,зависимая,с цирк. ГВС
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-08-04
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С Севастопольская (прав. ст.) т/к 15 прав. (1410405)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 7074
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1 и ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-07-23 | 19 | 24 | 58.664 | 72.9 | 2017-06-06 | 47.881 | 53.4 | 2017-01-05 | 2017-05-19 | 10.783 | 58.559 | 72.6 | 6 | 48.27 | 53.4 | 5 | 2017-02-19 | 10.288 | 1.611 | 0 | П
2017-07-24 | 2017-04-19 | 24 | 26.789 | 67.2 | 2017-05-06 | 20.879 | 50.1 | 2017-04-05 | 2017-01-17 | 5.911 | 26.586 | 66.9 | 6 | 21.038 | 50.1 | 5 | 2017-08-16 | 5.548 | 0.7 | 0 | П
2017-07-25 | 4 | 24 | 0 | 2017-02-28 | 2017-06-02 | 0 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 0.8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2017-02-27 | 5 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-26 | 4 | 24 | 0 | 2017-08-25 | 2017-04-01 | 0 | 2017-03-25 | 2017-04-01 | 0.5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 2017-07-25 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-27 | 4 | 24 | 0 | 2017-09-24 | 2017-07-01 | 0 | 2017-05-24 | 2017-07-01 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2017-08-24 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-28 | 4 | 24 | 30.655 | 61.2 | 2017-08-05 | 24.597 | 47.8 | 2017-07-03 | 2017-04-13 | 6.058 | 30.742 | 60.7 | 6 | 24.647 | 47.8 | 5 | 2017-09-12 | 6.096 | 0.667 | 0 | П
2017-07-29 | 19 | 24 | 62.086 | 66.4 | 2017-09-05 | 53.115 | 51.1 | 2017-08-03 | 2017-03-15 | 8.971 | 62.137 | 66.2 | 6 | 53.348 | 51.1 | 5 | 2017-01-15 | 8.789 | 1.337 | 0 | П
2017-07-30 | 19 | 24 | 60.388 | 73.1 | 2017-09-05 | 52.828 | 54.9 | 2017-07-03 | 2017-02-18 | 7.566 | 60.835 | 72.8 | 6 | 53.187 | 54.9 | 5 | 2017-09-17 | 7.648 | 1.449 | 0 | П
2017-07-31 | 19 | 24 | 62.066 | 72.5 | 2017-09-05 | 53.48 | 54.8 | 2017-06-03 | 2017-07-17 | 8.593 | 62.467 | 72.3 | 6 | 53.827 | 54.8 | 5 | 2017-05-17 | 1964-08-01 | 1.503 | 0 | П
2017-08-01 | 19 | 24 | 63.492 | 69.6 | 2017-02-06 | 54.515 | 53.5 | 2017-08-03 | 2017-01-16 | 8.977 | 63.661 | 69.4 | 6 | 54.85 | 53.5 | 5 | 2017-09-15 | 8.811 | 1.426 | 0 | П
2017-08-02 | 19 | 24 | 65.797 | 68.8 | 2017-02-07 | 55.802 | 53.5 | 2017-07-04 | 2017-03-15 | 9.998 | 65.751 | 68.6 | 6 | 56.091 | 53.5 | 5 | 2017-01-15 | 1966-09-01 | 1.457 | 0 | П
2017-08-03 | 2017-02-19 | 24 | 64.572 | 68.1 | 2017-03-07 | 54.612 | 52.8 | 2017-08-04 | 2017-03-15 | 1996-09-01 | 64.401 | 67.8 | 6 | 54.876 | 52.8 | 5 | 15 | 9.525 | 1.421 | 0 | П
2017-08-04 | 19 | 24 | 64.621 | 68.5 | 2017-03-07 | 55.809 | 53 | 2017-07-04 | 2017-05-15 | 8.812 | 64.421 | 68.2 | 6 | 56.059 | 53.1 | 5 | 2017-01-15 | 8.362 | 1937-01-01 | 0 | П
2017-08-05 | 19 | 24 | 65.961 | 68.1 | 2017-02-07 | 54.286 | 53 | 2017-07-04 | 2017-01-15 | 11.675 | 65.549 | 67.9 | 6 | 54.456 | 53 | 5 | 2017-09-14 | 11.093 | 1.514 | 0 | П
2017-08-06 | 19 | 24 | 65.572 | 68.3 | 2017-01-07 | 52.667 | 52.6 | 2017-08-04 | 2017-07-15 | 12.905 | 65.112 | 68.1 | 6 | 52.862 | 52.6 | 5 | 2017-05-15 | 2025-12-01 | 1.597 | 0 | П
2017-08-07 | 19 | 24 | 65.443 | 68.7 | 2017-01-07 | 53.939 | 52.9 | 2017-07-04 | 2017-08-15 | 11.505 | 64.945 | 68.5 | 6 | 54.131 | 53 | 5 | 2017-05-15 | 10.815 | 1.526 | 0 | П
2017-08-08 | 19 | 24 | 62.797 | 69.3 | 2017-01-07 | 52.766 | 52.8 | 2017-09-04 | 2017-05-16 | 10.031 | 62.384 | 69.1 | 6 | 52.975 | 52.8 | 5 | 2017-03-16 | 9.409 | 1.454 | 0 | П
2017-08-09 | 19 | 24 | 59.276 | 68.9 | 2017-05-06 | 48.451 | 52.2 | 2017-06-04 | 2017-07-16 | 10.824 | 58.929 | 68.7 | 6 | 48.693 | 52.2 | 5 | 2017-05-16 | 10.236 | 1.453 | 0 | П
2017-08-10 |  | 24 | 57.215 | 68.4 | 2017-04-06 | 47.026 | 51.7 | 2017-06-04 | 2017-07-16 | 10.189 | 56.886 | 68.2 | 6 | 47.28 | 51.7 | 5 | 2017-05-16 | 9.606 | 1.387 | 0 | П
2017-08-11 | 19 | 24 | 50.836 | 71 | 2017-01-06 | 40.935 | 51.4 | 2017-09-04 | 2017-06-19 | 9.901 | 50.788 | 70.7 | 6 | 41.229 | 51.5 | 5 | 2017-02-19 | 9.559 | 1.416 | 0 | П
2017-08-12 | 19 | 24 | 51.107 | 71.4 | 2017-03-06 | 42.289 | 52 | 5 | 2017-04-19 | 8.818 | 51.095 | 71.1 | 6 | 42.63 | 52 | 5 | 2017-01-19 | 8.465 | 1.364 | 0 | П
2017-08-13 | 19 | 24 | 50.814 | 71.2 | 6 | 40.403 | 51.8 | 2017-08-04 | 2017-04-19 | 10.411 | 50.701 | 70.9 | 6 | 40.764 | 51.8 | 5 | 2017-01-19 | 9.937 | 1.429 | 0 | П
2017-08-14 | 19 | 24 | 52.365 | 71.2 | 2017-08-05 | 42.676 | 52.1 | 2017-05-04 | 2017-01-19 | 9.689 | 52.194 | 70.9 | 6 | 43.054 | 52.1 | 5 | 2017-08-18 | 2014-09-01 | 1.407 | 0 | П
2017-08-15 | 19 | 24 | 57.24 | 70.8 | 2017-09-05 | 47.532 | 52.8 | 2017-01-04 | 18 | 9.708 | 56.993 | 70.6 | 6 | 47.907 | 52.9 | 5 | 2017-07-17 | 9.086 | 1.434 | 0 | П
2017-08-16 | 19 | 24 | 55.939 | 71 | 2017-01-06 | 46.742 | 52.8 | 2017-04-04 | 2017-02-18 | 9.197 | 55.702 | 70.7 | 6 | 47.119 | 52.8 | 5 | 2017-09-17 | 8.583 | 1.396 | 0 | П
2017-08-17 | 19 | 24 | 52.687 | 70.1 | 2017-09-05 | 42.452 | 51.6 | 2017-05-04 | 2017-05-18 | 10.235 | 52.419 | 69.8 | 6 | 42.817 | 51.6 | 5 | 2017-02-18 | 9.602 | 1.399 | 0 | П
2017-08-18 | 19 | 24 | 51.749 | 69.7 | 6 | 42.329 | 51.4 | 2017-07-04 | 2017-03-18 | 9.421 | 51.462 | 69.4 | 6 | 42.698 | 51.4 | 5 | 18 | 8.764 | 1.327 | 0 | П
2017-08-19 |  | 24 | 51.48 | 70.2 | 2017-01-06 | 41.912 | 51.6 | 2017-09-04 | 2017-06-18 | 9.568 | 51.177 | 69.9 | 6 | 42.285 | 51.6 | 5 | 2017-03-18 | 8.892 | 1.344 | 0 | П
2017-08-20 | 19 | 24 | 51.946 | 69.2 | 2017-01-06 | 41.223 | 51.2 | 2017-09-04 | 18 | 10.724 | 51.614 | 68.9 | 6 | 41.588 | 51.2 | 5 | 2017-07-17 | 10.026 | 1.379 | 0 | П
2017-08-21 | 19 | 24 | 58.145 | 69.4 | 2017-07-06 | 47.845 | 52.3 | 2017-08-04 | 2017-01-17 | 2017-03-10 | 57.747 | 69.1 | 6 | 48.181 | 52.3 | 5 | 2017-08-16 | 9.566 | 1.419 | 0 | П
2017-08-22 | 19 | 23 | 55.25 | 71.1 | 2017-05-06 | 45.159 | 52.7 | 2017-08-04 | 2017-04-18 | 2017-09-10 | 54.94 | 70.8 | 6 | 45.477 | 52.7 | 5 | 2017-01-18 | 9.462 | 1.438 | 0 | П
Среднее |  |  | 50.805 | 69.6 | 2017-05-06 | 42.069 | 52.5 | 2017-05-04 | 2017-01-17 | 8.736 | 50.652 | 69.4 | 6 | 42.334 | 52.5 | 5 | 2017-09-16 | 8.318
Итого |  | 743 | 1574.952 |  |  | 1304.15 |  |  |  | 270.82 | 1570.197 |  |  | 1312.339 |  |  |  | 257.858 | 38.624 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 484.966 |  |  | 395.565 |  |  |  | 89.402 | 482.221 |  |  | 398.784 |  |  |  | 83.436 | 12.474 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -509.345 |  |  | -411.639 |  |  |  | -97.703 | -507.879 |  |  | -414.935 |  |  |  | -92.946 | -14.144 | 0 | С
Сумма: |  |  | 1550.573 |  |  | 1288.076 |  |  |  | 262.519 | 1544.539 |  |  | 1296.188 |  |  |  | 248.348 | 36.954 | 0
Тхв на источнике | 2017-07-17 | V гвс (м3) | 248 | W гвс (Гкал) | 32.65 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий

## Оборонная ул, д.22 уч.1 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-07-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-08-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749-1
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Оборонная ул, д.22 (уч.1)[1]
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,независимая
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-02-21
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С кв. 199 т/к 3 (1410503)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 21133
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1:СП-2:Q=M1(h1-h2)+M3(h2-hx), где M3=M1-M2+p2V3,ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-07-23 |  | 24 | 88.178 | 70.4 | 2017-09-06 | 62.634 | 52.8 | 5 | 2017-06-17 | 25.544 | 91.2 | 70.3 | 6 | 62.99 | 52.9 | 5 | 2017-04-17 | 28.21 | 2.988 | 0 | П
2017-07-24 | 14. 16. 4 | 24 | 31.109 | 65.2 | 2017-07-06 | 16.224 | 51.1 | 2017-07-04 | 2017-01-14 | 16.487 | 33.431 | 64 | 6 | 15.608 | 51.8 | 5 | 2017-02-12 | 17.823 | 1.303 | 0 | П
2017-07-25 | 4 | 24 | 0 | 2017-08-22 | 6 | 0 | 2017-06-22 | 2017-01-06 | 0.2 | 0 | 0 | 2017-09-22 | 6 | 0 | 2017-02-22 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-26 | 4 | 24 | 0 | 2017-04-20 | 2017-02-04 | 0 | 2017-05-20 | 2017-03-04 | -0.1 | 0 | 0 | 2017-06-20 | 6 | 0 | 2017-05-20 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-27 | 4 | 24 | 0 | 2017-06-20 | 2017-05-02 | 0 | 2017-06-20 | 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-20 | 6 | 0 | 2017-04-20 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-28 | 4 | 24 | 51.427 | 57.9 | 2017-06-05 | 34.824 | 49.9 | 2017-06-03 | 8 | 16.965 | 58.07 | 55 | 6 | 40.49 | 46.9 | 5 | 2017-01-08 | 17.58 | 1.264 | 0 | П
2017-07-29 |  | 24 | 107.989 | 64.3 | 2017-09-05 | 85.082 | 51.9 | 2017-07-03 | 2017-04-12 | 22.907 | 110.743 | 64.3 | 6 | 85.73 | 51.9 | 5 | 2017-04-12 | 25.013 | 2.594 | 0 | П
2017-07-30 |  | 24 | 104.065 | 71.1 | 2017-09-05 | 81.947 | 56 | 2017-07-03 | 2017-01-15 | 22.117 | 107.365 | 71.1 | 6 | 82.52 | 56 | 5 | 2017-01-15 | 24.845 | 2.905 | 0 | П
2017-07-31 |  | 24 | 105.182 | 69.7 | 6 | 82.569 | 55.4 | 2017-06-03 | 2017-03-14 | 22.614 | 108.56 | 69.7 | 6 | 83.21 | 55.4 | 5 | 2017-03-14 | 25.35 | 2.857 | 0 | П
2017-08-01 |  | 24 | 100.726 | 66.5 | 2017-02-06 | 77.953 | 53.1 | 2017-07-03 | 2017-04-13 | 22.774 | 103.788 | 66.4 | 6 | 78.66 | 53.1 | 5 | 2017-03-13 | 25.128 | 2.631 | 0 | П
2017-08-02 |  | 24 | 96.743 | 66 | 2017-03-07 | 73.726 | 52.4 | 2017-06-04 | 2017-06-13 | 23.016 | 99.653 | 65.9 | 6 | 74.49 | 52.4 | 5 | 2017-05-13 | 25.163 | 2.584 | 0 | П
2017-08-03 |  | 24 | 97.082 | 65.4 | 2017-04-07 | 73.486 | 51.7 | 2017-07-04 | 2017-07-13 | 23.596 | 99.923 | 65.3 | 6 | 74.26 | 51.7 | 5 | 2017-06-13 | 25.663 | 2.615 | 0 | П
2017-08-04 |  | 24 | 95.217 | 65.6 | 2017-04-07 | 74.673 | 51.6 | 2017-07-04 | 14 | 20.544 | 97.99 | 65.5 | 6 | 75.43 | 51.6 | 5 | 2017-09-13 | 22.56 | 1945-02-01 | 0 | П
2017-08-05 |  | 24 | 97.128 | 65.3 | 2017-03-07 | 73.563 | 51.4 | 2017-07-04 | 2017-09-13 | 23.565 | 99.943 | 65.2 | 6 | 74.24 | 51.4 | 5 | 2017-08-13 | 25.703 | 1962-02-01 | 0 | П
2017-08-06 |  | 24 | 96.463 | 65.1 | 2017-03-07 | 72.144 | 51 | 2017-08-04 | 2017-01-14 | 24.319 | 99.258 | 65.1 | 6 | 72.77 | 51 | 5 | 2017-01-14 | 26.488 | 1967-02-01 | 0 | П
2017-08-07 |  | 24 | 97.878 | 65.6 | 2017-03-07 | 73.345 | 51.4 | 2017-07-04 | 2017-02-14 | 24.533 | 100.743 | 65.5 | 6 | 73.83 | 51.5 | 5 | 14 | 26.913 | 2.721 | 0 | П
2017-08-08 |  | 24 | 93.686 | 65.9 | 2017-03-07 | 71.359 | 51.2 | 2017-08-04 | 2017-07-14 | 22.327 | 96.483 | 65.8 | 6 | 71.53 | 51.2 | 5 | 2017-06-14 | 24.953 | 2.611 | 0 | П
2017-08-09 |  | 24 | 89.247 | 65.6 | 2017-07-06 | 65.254 | 50.5 | 2017-06-04 | 2017-01-15 | 23.992 | 91.955 | 65.5 | 6 | 65.52 | 50.5 | 5 | 15 | 26.435 | 1964-02-01 | 0 | П
2017-08-10 |  | 24 | 86.514 | 65.1 | 2017-05-06 | 63.395 | 49.9 | 2017-06-04 | 2017-02-15 | 23.126 | 89.125 | 65 | 6 | 63.71 | 50 | 5 | 15 | 25.415 | 2.541 | 0 | П
2017-08-11 |  | 24 | 76.354 | 66.7 | 2017-02-06 | 53.418 | 48.9 | 2017-09-04 | 2017-08-17 | 22.936 | 78.658 | 66.6 | 6 | 53.65 | 49 | 5 | 2017-06-17 | 25.008 | 2.533 | 0 | П
2017-08-12 |  | 24 | 75.843 | 67.2 | 2017-03-06 | 55.811 | 49.6 | 2017-09-04 | 2017-06-17 | 20.032 | 78.17 | 67.1 | 6 | 55.87 | 49.7 | 5 | 2017-04-17 | 2017-03-22 | 2.394 | 0 | П
2017-08-13 |  | 24 | 76.05 | 67.1 | 2017-01-06 | 53.021 | 49.4 | 2017-08-04 | 2017-07-17 | 23.028 | 78.428 | 67 | 6 | 52.97 | 49.5 | 5 | 2017-05-17 | 25.458 | 2.558 | 0 | П
2017-08-14 |  | 24 | 78.557 | 67.3 | 2017-09-05 | 56.242 | 49.9 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 22.314 | 81.033 | 67.2 | 6 | 56.13 | 49.9 | 5 | 2017-03-17 | 24.903 | 2.566 | 0 | П
2017-08-15 |  | 24 | 86.178 | 67.1 | 6 | 64.746 | 51.1 | 2017-01-04 | 16 | 21.432 | 88.875 | 67 | 6 | 64.55 | 51.2 | 5 | 2017-08-15 | 24.325 | 2.575 | 0 | П
2017-08-16 |  | 24 | 84.391 | 67.3 | 2017-02-06 | 63.567 | 50.9 | 2017-04-04 | 2017-04-16 | 20.824 | 87.053 | 67.1 | 6 | 63.42 | 51 | 5 | 2017-01-16 | 23.633 | 2.535 | 0 | П
2017-08-17 |  | 24 | 80.097 | 66.5 | 6 | 56.756 | 49.8 | 2017-05-04 | 2017-07-16 | 23.34 | 82.603 | 66.3 | 6 | 56.67 | 49.9 | 5 | 2017-04-16 | 25.933 | 2.581 | 0 | П
2017-08-18 |  | 24 | 78.051 | 65.9 | 2017-01-06 | 55.991 | 49.2 | 2017-06-04 | 2017-07-16 | 2017-06-22 | 80.46 | 65.8 | 6 | 55.93 | 49.3 | 5 | 2017-05-16 | 24.53 | 2.472 | 0 | П
2017-08-19 |  | 24 | 76.575 | 66.3 | 2017-02-06 | 55.176 | 49.4 | 2017-09-04 | 2017-09-16 | 21.399 | 78.953 | 66.2 | 6 | 55.14 | 49.5 | 5 | 2017-07-16 | 23.813 | 1943-02-01 | 0 | П
2017-08-20 |  | 24 | 77.227 | 65.6 | 2017-01-06 | 54.147 | 48.9 | 2017-08-04 | 2017-07-16 | 23.081 | 79.575 | 65.5 | 6 | 54.12 | 48.9 | 5 | 2017-06-16 | 25.455 | 2.492 | 0 | П
2017-08-21 |  | 24 | 88.573 | 65.9 | 2017-08-06 | 65.117 | 50.8 | 2017-08-04 | 2017-01-15 | 23.456 | 91.258 | 65.8 | 6 | 65.03 | 50.8 | 5 | 15 | 26.228 | 2.629 | 0 | П
2017-08-22 |  | 23 | 83.244 | 67.3 | 2017-07-06 | 61.255 | 51.3 | 2017-07-04 | 16 | 21.99 | 85.86 | 67.2 | 6 | 61.11 | 51.3 | 5 | 2017-09-15 | 24.75 | 2.557 | 0 | П
Среднее |  |  | 77.412 | 66.4 | 2017-05-06 | 57.336 | 51.3 | 2017-05-04 | 2017-01-15 | 20.139 | 79.973 | 66.2 | 6 | 57.728 | 51.3 | 5 | 2017-09-14 | 22.244
Итого |  | 743 | 2399.774 |  |  | 1777.425 |  |  |  | 624.318 | 2479.156 |  |  | 1789.578 |  |  |  | 689.578 | 70.316 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 730.489 |  |  | 529.726 |  |  |  | 200.764 | 753.123 |  |  | 528.969 |  |  |  | 224.154 | 22.752 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -806.833 |  |  | -590.724 |  |  |  | -216.109 | -834.402 |  |  | -594.141 |  |  |  | -240.26 | -25.812 | 0 | С
Сумма: |  |  | 2323.43 |  |  | 1716.427 |  |  |  | 608.973 | 2397.877 |  |  | 1724.406 |  |  |  | 673.472 | 67.256 | 0
Тхв на источнике | 2017-07-17 | V гвс (м3) | 673 | W гвс (Гкал) | 55.58 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал

## Оборонная ул, д.22 (уч.1) 2
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749-1
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Оборонная ул, д.22 (уч.1)[2]
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,независимая
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-02-21
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С кв. 199 т/к 3 (1410503)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 24966
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1:СП-2:Q=M1(h1-h2)+M3(h2-hx), где M3=M1-M2+p2V3,ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-07-23 |  | 24 | 46.309 | 71.2 | 2017-09-06 | 31.824 | 54.6 | 2017-09-04 | 2017-06-16 | 14.485 | 45.395 | 71.1 | 6 | 31.67 | 54.8 | 5 | 2017-03-16 | 13.725 | 1.444 | 0 | П
2017-07-24 | 4 | 24 | 23.336 | 65.3 | 2017-05-06 | 16.413 | 50.5 | 2017-04-05 | 2017-08-14 | 1994-06-01 | 28.152 | 61.8 | 6 | 21.68 | 49.9 | 5 | 2017-09-11 | 6.472 | 0.639 | 0 | П
2017-07-25 | 4 | 24 | 0 | 2017-09-29 | 2017-06-02 | 0 | 2017-03-29 | 2017-07-02 | 0.6 | 0 | 0 | 2017-06-29 | 6 | 0 | 28 | 5 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-26 | 4 | 24 | 0 | 2017-05-26 | 2017-07-02 | 0 | 2017-05-26 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-26 | 6 | 0 | 2017-08-25 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-27 | 4 | 24 | 0 | 2017-04-25 | 2017-08-03 | 0 | 2017-04-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-25 | 6 | 0 | 2017-09-24 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | П
2017-07-28 | 4 | 24 | 41.82 | 56.8 | 2017-07-05 | 31.473 | 50 | 2017-07-03 | 2017-08-06 | 10.474 | 45.875 | 53.6 | 6 | 36.47 | 47.1 | 5 | 2017-05-06 | 9.405 | 0.726 | 0 | П
2017-07-29 | 19 | 24 | 73.632 | 64.6 | 6 | 61.847 | 55.4 | 2017-07-03 | 2017-02-09 | 11.785 | 71.933 | 64.5 | 6 | 61.52 | 55.5 | 5 | 9 | 10.413 | 1.188 | 0 | П
2017-07-30 | 19 | 24 | 47.188 | 71.7 | 6 | 35.341 | 55.7 | 2017-06-03 | 16 | 11.847 | 46.3 | 71.6 | 6 | 35.25 | 55.8 | 5 | 2017-08-15 | 2017-05-11 | 2017-03-01 | 0 | П
2017-07-31 |  | 24 | 46.865 | 70.4 | 6 | 35.102 | 55.1 | 2017-06-03 | 2017-03-15 | 11.764 | 45.99 | 70.3 | 6 | 35.05 | 55.3 | 5 | 15 | 1994-10-01 | 1.252 | 0 | П
2017-08-01 |  | 24 | 51.411 | 67.1 | 2017-03-06 | 40.327 | 54.1 | 2017-06-03 | 13 | 11.085 | 50.282 | 67 | 6 | 40.32 | 54.2 | 5 | 2017-08-12 | 9.962 | 1.144 | 0 | П
2017-08-02 |  | 24 | 52.427 | 66.6 | 2017-04-07 | 40.933 | 54 | 2017-06-04 | 2017-06-12 | 11.494 | 51.276 | 66.5 | 6 | 40.92 | 54.1 | 5 | 2017-04-12 | 10.356 | 1.161 | 0 | П
2017-08-03 | 19 | 24 | 54.906 | 66.1 | 2017-05-07 | 42.918 | 54.1 | 2017-07-04 | 12 | 11.988 | 53.764 | 66 | 6 | 42.85 | 54.2 | 5 | 2017-08-11 | 10.914 | 1.188 | 0 | П
2017-08-04 | 19 | 24 | 56.242 | 66.3 | 2017-05-07 | 44.915 | 54.5 | 2017-06-04 | 2017-08-11 | 11.326 | 55.077 | 66.2 | 6 | 44.84 | 54.7 | 5 | 2017-05-11 | 10.237 | 2016-01-01 | 0 | П
2017-08-05 | 19 | 24 | 58.344 | 65.9 | 2017-04-07 | 44.634 | 54.7 | 2017-06-04 | 2017-02-11 | 13.71 | 57.102 | 65.8 | 6 | 44.54 | 54.8 | 5 | 11 | 12.562 | 1.281 | 0 | П
2017-08-06 | 19 | 24 | 57.823 | 65.8 | 2017-04-07 | 45.306 | 54.3 | 2017-07-04 | 2017-05-11 | 12.518 | 56.597 | 65.7 | 6 | 45.17 | 54.4 | 5 | 2017-03-11 | 11.427 | 1.224 | 0 | П
2017-08-07 | 19 | 24 | 56.69 | 66.3 | 2017-03-07 | 44.455 | 54.3 | 2017-06-04 | 12 | 12.234 | 55.432 | 66.2 | 6 | 44.34 | 54.4 | 5 | 2017-08-11 | 11.092 | 1.221 | 0 | П
2017-08-08 |  | 24 | 54.199 | 66.6 | 2017-04-07 | 42.352 | 54 | 2017-08-04 | 2017-06-12 | 11.847 | 52.987 | 66.5 | 6 | 42.23 | 54.2 | 5 | 2017-03-12 | 10.757 | 1.197 | 0 | П
2017-08-09 | 19 | 24 | 52.099 | 66.3 | 2017-07-06 | 40.503 | 53.5 | 2017-06-04 | 2017-08-12 | 11.596 | 50.913 | 66.2 | 6 | 40.47 | 53.6 | 5 | 2017-06-12 | 10.443 | 1.164 | 0 | П
2017-08-10 | 19 | 24 | 52.799 | 65.9 | 2017-05-06 | 40.142 | 53.4 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 12.657 | 51.584 | 65.8 | 6 | 40.08 | 53.5 | 5 | 2017-03-12 | 11.504 | 1.212 | 0 | П
2017-08-11 | 19 | 24 | 48.203 | 67.6 | 2017-02-06 | 37.344 | 53.6 | 2017-08-04 | 14 | 10.859 | 47.171 | 67.5 | 6 | 37.27 | 53.8 | 5 | 2017-07-13 | 9.901 | 1.142 | 0 | П
2017-08-12 | 19 | 24 | 47.75 | 68.1 | 2017-04-06 | 36.713 | 53.9 | 2017-09-04 | 2017-02-14 | 11.037 | 46.759 | 68 | 6 | 36.62 | 54 | 5 | 14 | 10.139 | 1.164 | 0 | П
2017-08-13 | 19 | 24 | 47.474 | 68 | 2017-01-06 | 36.029 | 54.1 | 2017-08-04 | 2017-09-13 | 11.445 | 46.456 | 67.9 | 6 | 35.91 | 54.2 | 5 | 2017-07-13 | 10.546 | 1.169 | 0 | П
2017-08-14 |  | 24 | 48.103 | 68.2 | 2017-09-05 | 37.236 | 54.1 | 2017-04-04 | 2017-01-14 | 10.867 | 47.091 | 68.1 | 6 | 37.13 | 54.3 | 5 | 2017-08-13 | 9.961 | 1.153 | 0 | П
2017-08-15 | 19 | 24 | 47.306 | 67.9 | 2017-01-06 | 35.971 | 53.6 | 4 | 2017-03-14 | 11.334 | 46.319 | 67.8 | 6 | 35.81 | 53.8 | 5 | 14 | 10.509 | 1.177 | 0 | П
2017-08-16 | 19 | 24 | 48.819 | 68.1 | 2017-03-06 | 36.408 | 53.9 | 2017-03-04 | 2017-02-14 | 1941-12-01 | 47.812 | 68 | 6 | 36.29 | 54.1 | 5 | 2017-09-13 | 11.522 | 1.249 | 0 | П
2017-08-17 | 19 | 24 | 47.472 | 67.3 | 6 | 35.009 | 53.1 | 2017-05-04 | 2017-02-14 | 12.462 | 46.472 | 67.2 | 6 | 34.86 | 53.2 | 5 | 14 | 11.612 | 1.228 | 0 | П
2017-08-18 | 19 | 24 | 48.126 | 66.8 | 2017-01-06 | 37.201 | 53 | 2017-06-04 | 2017-08-13 | 10.924 | 47.082 | 66.7 | 6 | 37.07 | 53.2 | 5 | 2017-05-13 | 10.012 | 1.135 | 0 | П
2017-08-19 | 19 | 24 | 47.692 | 67.2 | 2017-03-06 | 36.79 | 53.4 | 2017-08-04 | 2017-08-13 | 10.902 | 46.666 | 67.1 | 6 | 36.68 | 53.6 | 5 | 2017-05-13 | 9.986 | 1.131 | 0 | П
2017-08-20 | 19 | 24 | 49.76 | 66.5 | 2017-02-06 | 36.92 | 53.5 | 2017-08-04 | 13 | 1984-12-01 | 48.657 | 66.4 | 6 | 36.84 | 53.6 | 5 | 2017-08-12 | 11.817 | 1.218 | 0 | П
2017-08-21 | 19 | 24 | 52.8 | 66.7 | 2017-08-06 | 42 | 54.1 | 2017-08-04 | 2017-06-12 | 2017-08-10 | 51.617 | 66.6 | 6 | 41.91 | 54.3 | 5 | 2017-03-12 | 9.707 | 1.127 | 0 | П
2017-08-22 | 19 | 23 | 47.346 | 68.1 | 2017-07-06 | 36.694 | 54.1 | 2017-07-04 | 14 | 10.652 | 46.338 | 68 | 6 | 36.61 | 54.3 | 5 | 2017-07-13 | 9.728 | 1.127 | 0 | П
Среднее |  |  | 45.385 | 66.9 | 2017-06-06 | 34.929 | 53.9 | 2017-05-04 | 13 | 10.461 | 44.745 | 66.6 | 6 | 35.174 | 53.9 | 5 | 2017-07-12 | 9.571
Итого |  | 743 | 1406.941 |  |  | 1082.8 |  |  |  | 324.282 | 1387.099 |  |  | 1090.4 |  |  |  | 296.699 | 32.521 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 439.734 |  |  | 335.6 |  |  |  | 104.13 | 430.257 |  |  | 334.62 |  |  |  | 95.637 | 10.562 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -416.339 |  |  | -305.946 |  |  |  | -110.394 | -409.379 |  |  | -304.599 |  |  |  | -104.781 | -11.758 | 0 | С
Сумма: |  |  | 1430.336 |  |  | 1112.454 |  |  |  | 318.018 | 1407.977 |  |  | 1120.421 |  |  |  | 287.555 | 31.325 | 0
Тхв на источнике | 2017-07-17 | V гвс (м3) | 288 | W гвс (Гкал) | 26.33 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий

## Шлиссельбургский пр-кт, д.36, к
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-07-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-08-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 22607
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Шлиссельбургский пр (уч. 1) , д.36, корп.2
Телефон
Схема теплоснабжения | 4-х трубная
Код схемы измерений | СИ-5
Акт от | 2016-11-23
Источник теплоты | ТЭЦ-22 ЮЖНАЯ
Магистраль теплосети | Рыбацкая
Тепловая камера | р/с Володарская тк 3 влево Рыбацкая маг-ль (6000201)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 29561
Режим работы
Расчётные формулы | Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | Wотоп | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | Гкал | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-07-23 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-27 | 8 | 0 | 2017-03-24 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 61.075 | 69.6 | 6 | 52.486 | 58.9 | 2017-05-05 | 2017-07-10 | 8.589 | 1.119 | 1.119 | П
2017-07-24 | НС04 | 24 | 0 | 2017-03-27 | 8 | 0 | 2017-04-24 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 60.331 | 69.4 | 6 | 52.516 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-06-10 | 7.815 | 1.059 | 1.059 | П
2017-07-25 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-27 | 8 | 0 | 2017-05-24 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 60.089 | 69.9 | 6 | 52.697 | 59.2 | 2017-05-05 | 2017-07-10 | 7.392 | 1.043 | 1.043 | П
2017-07-26 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-27 | 8 | 0 | 2017-05-24 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 60.154 | 69.4 | 6 | 52.999 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-06-10 | 7.155 | 1.021 | 1.021 | П
2017-07-27 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-27 | 8 | 0 | 2017-05-24 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 60.435 | 69 | 6 | 52.789 | 58.7 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | 7.646 | 1.036 | 1.036 | П
2017-07-28 |  | 24 | 0 | 2017-07-27 | 8 | 0 | 2017-06-24 | 2017-08-04 | 2017-01-03 | 0 | 0 | 59.883 | 69.9 | 6 | 52.889 | 59.3 | 2017-05-05 | 2017-06-10 | 6.994 | 1.013 | 1.013 | П
2017-07-29 | НС04 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2017-09-24 | 2017-08-04 | 2017-01-03 | 0 | 0 | 59.939 | 68.5 | 6 | 52.932 | 58.4 | 2017-05-05 | 2017-01-10 | 7.007 | 0.979 | 0.979 | П
2017-07-30 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-27 | 8 | 0 | 2017-08-24 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.48 | 68.3 | 6 | 52.791 | 58.1 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 6.689 | 0.962 | 0.962 | П
2017-07-31 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-27 | 8 | 0 | 2017-09-24 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 60.72 | 68.6 | 6 | 52.063 | 58.4 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 8.657 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | П
2017-08-01 | НС04 | 24 | 0 | 2017-01-28 | 8 | 0 | 2017-02-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 60.377 | 69.4 | 6 | 52.223 | 59 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 8.154 | 1.071 | 1.071 | П
2017-08-02 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-28 | 8 | 0 | 2017-02-25 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.893 | 69.3 | 6 | 52.467 | 59 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | 7.426 | 1.026 | 1.026 | П
2017-08-03 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-27 | 8 | 0 | 2017-02-25 | 2017-08-04 | 2017-07-02 | 0 | 0 | 59.964 | 69.5 | 6 | 52.117 | 59 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 7.847 | 1.056 | 1.056 | П
2017-08-04 | НС04 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0 | 25 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.525 | 69.3 | 6 | 52.068 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 7.457 | 1.024 | 1.024 | П
2017-08-05 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-27 | 8 | 0 | 25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 58.955 | 69.5 | 6 | 52.491 | 58.9 | 2017-05-05 | 2017-06-10 | 6.464 | 0.97 | 0.97 | П
2017-08-06 | НС04 | 24 | 0 | 2017-07-27 | 8 | 0 | 25 | 2017-08-04 | 2017-07-02 | 0 | 0 | 61.127 | 68.5 | 6 | 51.75 | 58.3 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 9.377 | 1.135 | 1.135 | П
2017-08-07 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-27 | 8 | 0 | 2017-09-24 | 2017-08-04 | 2017-06-02 | 0 | 0 | 59.389 | 68.5 | 6 | 52.39 | 58.1 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 6.999 | 0.989 | 0.989 | П
2017-08-08 | НС04 | 24 | 0 | 2017-06-27 | 8 | 0 | 2017-08-24 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 60.274 | 68.9 | 6 | 51.827 | 58.4 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 8.447 | 1.091 | 1.091 | П
2017-08-09 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-27 | 8 | 0 | 2017-08-24 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.91 | 69.2 | 6 | 52.321 | 58.7 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 7.589 | 1.033 | 1.033 | П
2017-08-10 | НС04 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0 | 25 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.271 | 68.9 | 6 | 52.003 | 58.5 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 7.268 | 1.008 | 1.008 | П
2017-08-11 | НС04 | 24 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2017-01-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.199 | 68.2 | 6 | 51.666 | 58 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 7.533 | 1.004 | 1.004 | П
2017-08-12 | НС04 | 24 | 0 | 2017-01-28 | 8 | 0 | 2017-02-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.207 | 68.4 | 6 | 51.858 | 58.2 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 1935-07-01 | 0.996 | 0.996 | П
2017-08-13 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-28 | 8 | 0 | 2017-05-25 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.621 | 69.2 | 6 | 51.885 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 7.736 | 1.039 | 1.039 | П
2017-08-14 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-28 | 8 | 0 | 2017-05-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.454 | 69.1 | 6 | 51.904 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | 1955-07-01 | 1.017 | 1.017 | П
2017-08-15 | НС04 | 24 | 0 | 2017-01-28 | 8 | 0 | 2017-02-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.489 | 69 | 6 | 51.77 | 58.6 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 7.719 | 1.038 | 1.038 | П
2017-08-16 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-28 | 8 | 0 | 2017-01-25 | 2017-08-04 | 2017-01-03 | 0 | 0 | 60.332 | 69.8 | 6 | 51.643 | 59.3 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 1969-08-01 | 1.109 | 1.109 | П
2017-08-17 | НС04 | 24 | 0 | 2017-03-28 | 8 | 0 | 2017-03-25 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 59.796 | 68.6 | 6 | 51.89 | 58.4 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 7.906 | 1.033 | 1.033 | П
2017-08-18 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-28 | 8 | 0 | 2017-05-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.416 | 68.4 | 6 | 52.034 | 58.3 | 2017-05-05 | 2017-01-10 | 7.382 | 0.994 | 0.994 | П
2017-08-19 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-28 | 8 | 0 | 2017-06-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.205 | 68.2 | 6 | 51.845 | 58.2 | 2017-05-05 | 10 | 1936-07-01 | 0.985 | 0.985 | П
2017-08-20 | НС04 | 24 | 0 | 2017-06-28 | 8 | 0 | 2017-07-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 61.09 | 68.6 | 6 | 51.261 | 58.5 | 2017-05-05 | 2017-01-10 | 9.829 | 1.154 | 1.154 | П
2017-08-21 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-28 | 8 | 0 | 2017-06-25 | 2017-08-04 | 2017-09-02 | 0 | 0 | 59.339 | 69.1 | 6 | 52.105 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | 7.234 | 1.002 | 1.002 | П
2017-08-22 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-28 | 8 | 0 | 2017-04-25 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 60.186 | 68.4 | 6 | 52.263 | 58.3 | 2017-05-05 | 2017-01-10 | 7.923 | 1.038 | 1.038 | П
Среднее |  |  | 0 | 28 | 8 | 0 | 25 | 2017-08-04 | 3 | 0 |  | 59.907 | 69 | 6 | 52.192 | 58.6 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 7.716
Итого |  | 744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1857.125 |  |  | 1617.943 |  |  |  | 239.184 | 32.134 | 32.134
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 539.182 |  |  | 466.767 |  |  |  | 72.417 | 9.405 | 9.405 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -550.187 |  |  | -475.615 |  |  |  | -74.573 | -9.829 | -9.829 | С
Сумма: |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1846.12 |  |  | 1609.095 |  |  |  | 237.028 | 31.71 | 31.71
Тхв на источнике | 2017-03-18 | V гвс (м3) | 237 | W гвс (Гкал) | 27.46 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | Wотоп | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий