## Лист3
ТСО: ООО "Петербугтеплоэнерго""
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ЗАО "47 ТРЕСТ", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 358273
Договор: | [18 empty] | Инженер:
Адрес: |  | Львовская, 1 (стоянка) | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | Отопление
Вычислитель: КМ-5 № 358273 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 18.07.2020 |  |  |  |  | Тхв=0 С
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.211 Qвент.=0.076 Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=1.4 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=33.6 т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | Подающий трубопровод | [5 empty] | Обратный трубопровод
Дата | часы | fG1, | T1, | P1, | G1, | Q1 |  | fG2, | T2, | P2, | G2, | Q2 |  | dT, | dG, | G1гвс, | G2гвс, | dGгвс, | Q
|  | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W1 | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W2 | C | тонн | тонн | тонн | тонн | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 25.5093 | 5.7381 | 0 | - |  | - | 25.318 | 4.2598 | 0 | - |  | 0.19125 | 0 | - | - | - | 0
25.10.17 | 24 | - | 26.135 | 5.7381 | 0 | - |  | - | 25.9359 | 4.2598 | 0 | - |  | 0.19907 | 0 | - | - | - | 0
26.10.17 | 24 | - | 26.1979 | 5.7381 | 0 | - |  | - | 26.0438 | 4.2598 | 0 | - |  | 0.15405 | 0 | - | - | - | 0
27.10.17 | 24 | - | 55.935 | 5.7381 | 3.6146 | - |  | - | 27.2377 | 4.2598 | 3.6299 | - |  | 28.6973 | -0.015259 | - | - | - | 0.10338 | 0.10331 | 6.3892e-05 | -0.42037
28.10.17 | 24 | - | 58.4332 | 5.7381 | 6.1482 | - |  | - | 28.0473 | 4.2598 | 6.167 | - |  | 30.3859 | -0.018799 | - | - | - | 0.18632 | 0.18629 | 2.6062e-05 | -0.30483
29.10.17 | 24 | - | 55.5956 | 5.7381 | 6.239 | - |  | - | 27.5897 | 4.2598 | 6.2573 | - |  | 28.006 | -0.018311 | - | - | - | 0.17427 | 0.17422 | 4.232e-05 | -0.29263
30.10.17 | 24 | - | 54.149 | 5.7381 | 6.0649 | - |  | - | 27.07 | 4.2598 | 6.0966 | - |  | 27.0791 | -0.031616 | - | - | - | 0.16335 | 0.16338 | -2.7932e-05 | -0.51859
31.10.17 | 24 | - | 61.5559 | 5.7381 | 5.9254 | - |  | - | 28.4515 | 4.2598 | 5.9491 | - |  | 33.1044 | -0.023682 | - | - | - | 0.19551 | 0.19548 | 2.3469e-05 | -0.39807
01.11.17 | 24 | - | 64.3404 | 5.7381 | 5.8419 | - |  | - | 29.0373 | 4.2598 | 5.8593 | - |  | 35.3031 | -0.017334 | - | - | - | 0.20569 | 0.20573 | -4.2496e-05 | -0.29584
02.11.17 | 24 | - | 68.6937 | 5.7381 | 5.6041 | - |  | - | 29.2602 | 4.2598 | 5.6233 | - |  | 39.4336 | -0.019165 | - | - | - | 0.22038 | 0.22043 | -4.713e-05 | -0.34082
03.11.17 | 24 | - | 61.1842 | 5.7381 | 5.7343 | - |  | - | 28.225 | 4.2598 | 5.7537 | - |  | 32.9593 | -0.019409 | - | - | - | 0.18843 | 0.18845 | -2.213e-05 | -0.33734
04.11.17 | 24 | - | 50.9438 | 5.7381 | 5.7152 | - |  | - | 26.2272 | 4.2598 | 5.7477 | - |  | 24.7166 | -0.032471 | - | - | - | 0.14061 | 0.14041 | 0.00020085 | -0.56494
05.11.17 | 24 | - | 44.052 | 5.7381 | 5.6832 | - |  | - | 24.0258 | 4.2598 | 5.7129 | - |  | 20.0262 | -0.029663 | - | - | - | 0.1132 | 0.1131 | 0.00010428 | -0.51923
06.11.17 | 24 | - | 45.472 | 5.7381 | 5.6398 | - |  | - | 23.9128 | 4.2598 | 5.6624 | - |  | 21.5592 | -0.022583 | - | - | - | 0.12112 | 0.12105 | 6.7763e-05 | -0.39883
07.11.17 | 24 | - | 48.3036 | 5.7381 | 5.6865 | - |  | - | 24.183 | 4.2598 | 5.709 | - |  | 24.1206 | -0.022461 | - | - | - | 0.13661 | 0.13662 | -7.0376e-06 | -0.39343
08.11.17 | 24 | - | 51.9097 | 5.7381 | 5.6187 | - |  | - | 24.9689 | 4.2598 | 5.6377 | - |  | 26.9407 | -0.019043 | - | - | - | 0.15089 | 0.1509 | -4.6827e-06 | -0.33778
09.11.17 | 24 | - | 50.926 | 5.7381 | 5.6299 | - |  | - | 24.6528 | 4.2598 | 5.6497 | - |  | 26.2732 | -0.019775 | - | - | - | 0.14738 | 0.14743 | -4.2687e-05 | -0.35003
10.11.17 | 24 | - | 50.4307 | 5.7381 | 5.5936 | - |  | - | 24.7247 | 4.2598 | 5.6158 | - |  | 25.706 | -0.022217 | - | - | - | 0.14325 | 0.14324 | 5.3016e-06 | -0.39561
11.11.17 | 24 | - | 47.6463 | 5.7381 | 5.5673 | - |  | - | 24.1319 | 4.2598 | 5.5895 | - |  | 23.5144 | -0.022217 | - | - | - | 0.13049 | 0.13037 | 0.00011826 | -0.39748
12.11.17 | 24 | - | 51.8751 | 5.7381 | 5.5725 | - |  | - | 24.9638 | 4.2598 | 5.5981 | - |  | 26.9113 | -0.025635 | - | - | - | 0.14928 | 0.14932 | -3.9353e-05 | -0.45792
13.11.17 | 24 | - | 50.4615 | 5.7381 | 5.6213 | - |  | - | 24.6226 | 4.2598 | 5.6431 | - |  | 25.839 | -0.021729 | - | - | - | 0.14474 | 0.14471 | 2.6424e-05 | -0.38505
14.11.17 | 24 | - | 53.3973 | 5.7381 | 5.584 | - |  | - | 24.9711 | 4.2598 | 5.6045 | - |  | 28.4262 | -0.020508 | - | - | - | 0.15822 | 0.15822 | -7.622e-07 | -0.36592
15.11.17 | 24 | - | 52.9756 | 5.7381 | 5.5693 | - |  | - | 24.8464 | 4.2598 | 5.5922 | - |  | 28.1291 | -0.022827 | - | - | - | 0.15605 | 0.15609 | -4.1795e-05 | -0.4082
16.11.17 | 24 | - | 51.5206 | 5.7381 | 5.6063 | - |  | - | 24.7167 | 4.2598 | 5.6281 | - |  | 26.804 | -0.021729 | - | - | - | 0.14981 | 0.14973 | 7.6104e-05 | -0.38608
17.11.17 | 24 | - | 51.0707 | 5.7381 | 5.6256 | - |  | - | 24.6193 | 4.2598 | 5.6505 | - |  | 26.4514 | -0.024902 | - | - | - | 0.14819 | 0.14819 | -2.7148e-06 | -0.44071
18.11.17 | 24 | - | 48.9995 | 5.7381 | 5.6743 | - |  | - | 24.392 | 4.2598 | 5.6987 | - |  | 24.6075 | -0.024414 | - | - | - | 0.13913 | 0.13904 | 9.8274e-05 | -0.42841
19.11.17 | 24 | - | 52.2233 | 5.7381 | 5.7444 | - |  | - | 24.9827 | 4.2598 | 5.7681 | - |  | 27.2407 | -0.023682 | - | - | - | 0.15594 | 0.15589 | 4.8027e-05 | -0.41056
20.11.17 | 24 | - | 54.3159 | 5.7381 | 5.7039 | - |  | - | 25.454 | 4.2598 | 5.7271 | - |  | 28.8619 | -0.023193 | - | - | - | 0.16403 | 0.16403 | -5.4151e-06 | -0.40498
21.11.17 | 24 | - | 54.7547 | 5.7381 | 5.7015 | - |  | - | 25.6376 | 4.2598 | 5.7214 | - |  | 29.117 | -0.019897 | - | - | - | 0.1655 | 0.1655 | 2.8484e-06 | -0.34777
22.11.17 | 24 | - | 53.6831 | 5.7381 | 5.691 | - |  | - | 25.033 | 4.2598 | 5.7122 | - |  | 28.6501 | -0.021118 | - | - | - | 0.16244 | 0.16252 | -8.2954e-05 | -0.36971
23.11.17 | 24 | - | 61.3112 | 5.7381 | 5.7008 | - |  | - | 26.3822 | 4.2598 | 5.73 | - |  | 34.9291 | -0.029175 | - | - | - | 0.19841 | 0.19835 | 5.2055e-05 | -0.50916
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | 0.19835
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 51.0968 | 5.7381 | 5.1001 | - |  | - | 25.7956 | 4.2598 | 5.1205 | - |  | 25.3012 | -0.020413 | - | - | - | 0.14234
Итого | 744 |  |  |  | 158.1017 | 0 |  |  |  |  | 158.7345 | 0 |  |  | -0.63281 | 0 | 0 | 0 | 4.4126
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 5.6917 | [5 empty] | 5.7154 |  |  |  | -0.023769 |  |  |  | 0.16195
Ориентировочно до конца месяца(+) | [18 empty] | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [18 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 4.4126
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C | [13 empty] | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответствееный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /