## Лист3
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5817
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | Львовская, 19/2 ИТП1 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект СПб" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 78160 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.4015 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=16.06 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=48.72
Фактические нагрузки: Gот ф.=385.4 т/сут Gгвс ф.=48.72 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 64.12 | 6.83 | 74.41 | 75.82 |  | - | 55.42 | 5.23 | 54.44 | 55.19 |  | - | 8.7 | 19.97 | 20.63 | 1.757 |  | 1.7541 | -0.0028956
25.10.17 | 24 | - | 64.29 | 6.83 | 75.7 | 77.15 |  | - | 55.42 | 5.23 | 54.75 | 55.49 |  | - | 8.87 | 20.95 | 21.66 | 1.835 |  | 1.8325 | -0.002492
26.10.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 76.9 | 78.39 |  | - | 55.51 | 5.23 | 55.44 | 56.23 |  | - | 8.76 | 21.46 | 22.16 | 1.866 |  | 1.8649 | -0.0011114
27.10.17 | 24 | - | 64.19 | 6.83 | 75.67 | 77.12 |  | - | 55.41 | 5.23 | 56.16 | 56.93 |  | - | 8.78 | 19.51 | 20.19 | 1.747 |  | 1.7454 | -0.0015683
28.10.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 77.53 | 79.03 |  | - | 55.48 | 5.23 | 55.03 | 55.77 |  | - | 8.74 | 22.5 | 23.26 | 1.929 |  | 1.9259 | -0.0030878
29.10.17 | 24 | - | 64.1 | 6.83 | 79.39 | 80.88 |  | - | 55.56 | 5.23 | 53.58 | 54.31 |  | - | 8.54 | 25.81 | 26.57 | 2.114 |  | 2.112 | -0.0020058
30.10.17 | 24 | - | 64.17 | 6.83 | 75.47 | 76.92 |  | - | 55.45 | 5.23 | 54.51 | 55.23 |  | - | 8.72 | 20.96 | 21.69 | 1.821 |  | 1.8203 | -0.0006696
31.10.17 | 24 | - | 64.19 | 6.83 | 74.22 | 75.66 |  | - | 55.29 | 5.23 | 54.14 | 54.86 |  | - | 8.9 | 20.08 | 20.8 | 1.769 |  | 1.7708 | 0.0017812
01.11.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 75.88 | 77.33 |  | - | 55.29 | 5.23 | 53.72 | 54.44 |  | - | 8.93 | 22.16 | 22.89 | 1.906 |  | 1.9028 | -0.0031652
02.11.17 | 24 | - | 64.23 | 6.83 | 74.45 | 75.89 |  | - | 55.36 | 5.23 | 54.04 | 54.77 |  | - | 8.87 | 20.41 | 21.12 | 1.792 |  | 1.7903 | -0.0017309
03.11.17 | 24 | - | 64.04 | 6.83 | 75.23 | 76.68 |  | - | 55.31 | 5.23 | 54.14 | 54.86 |  | - | 8.73 | 21.09 | 21.82 | 1.824 |  | 1.8232 | -0.0007542
04.11.17 | 24 | - | 64.26 | 6.83 | 77 | 78.48 |  | - | 55.48 | 5.23 | 53.31 | 54.03 |  | - | 8.78 | 23.69 | 24.45 | 1.991 |  | 1.9904 | -0.0006188
05.11.17 | 24 | - | 64.11 | 6.83 | 75.08 | 76.53 |  | - | 55.32 | 5.23 | 54.16 | 54.88 |  | - | 8.79 | 20.92 | 21.65 | 1.819 |  | 1.8172 | -0.0017524
06.11.17 | 24 | - | 63.82 | 6.83 | 78.7 | 80.21 |  | - | 55.32 | 5.23 | 51.88 | 52.59 |  | - | 8.5 | 26.82 | 27.62 | 2.154 |  | 2.1526 | -0.0013676
07.11.17 | 24 | - | 63.92 | 6.83 | 75.7 | 77.12 |  | - | 55.23 | 5.23 | 53.24 | 53.96 |  | - | 8.69 | 22.46 | 23.16 | 1.899 |  | 1.8983 | -0.0007012
08.11.17 | 24 | - | 64.07 | 6.83 | 76.03 | 77.48 |  | - | 55.4 | 5.23 | 54.83 | 55.61 |  | - | 8.67 | 21.2 | 21.87 | 1.837 |  | 1.8337 | -0.0033399
09.11.17 | 24 | - | 64 | 6.83 | 76.23 | 77.7 |  | - | 55.31 | 5.23 | 54.32 | 55.04 |  | - | 8.69 | 21.91 | 22.66 | 1.876 |  | 1.8743 | -0.0017192
10.11.17 | 24 | - | 64.04 | 6.83 | 75.78 | 77.21 |  | - | 55.32 | 5.23 | 55.33 | 56.09 |  | - | 8.72 | 20.45 | 21.12 | 1.793 |  | 1.7921 | -0.0009044
11.11.17 | 24 | - | 64.07 | 6.83 | 77.81 | 79.31 |  | - | 55.52 | 5.23 | 53.73 | 54.45 |  | - | 8.55 | 24.08 | 24.86 | 2.005 |  | 2.0022 | -0.0028029
12.11.17 | 24 | - | 63.95 | 6.83 | 79.37 | 80.89 |  | - | 55.61 | 5.23 | 52.99 | 53.71 |  | - | 8.34 | 26.38 | 27.18 | 2.129 |  | 2.1289 | -6.24e-05
13.11.17 | 24 | - | 64.03 | 6.83 | 76.72 | 78.2 |  | - | 55.47 | 5.23 | 54.88 | 55.6 |  | - | 8.56 | 21.84 | 22.6 | 1.868 |  | 1.8682 | 0.000188
14.11.17 | 24 | - | 63.97 | 6.83 | 77.24 | 78.71 |  | - | 55.48 | 5.23 | 54.33 | 55.07 |  | - | 8.49 | 22.91 | 23.64 | 1.927 |  | 1.9268 | -0.0001856
15.11.17 | 24 | - | 64.04 | 6.83 | 76.82 | 78.29 |  | - | 55.45 | 5.23 | 55.24 | 55.96 |  | - | 8.59 | 21.58 | 22.33 | 1.859 |  | 1.8565 | -0.0025052
16.11.17 | 24 | - | 63.99 | 6.83 | 76.82 | 78.3 |  | - | 55.44 | 5.23 | 55.15 | 55.92 |  | - | 8.55 | 21.67 | 22.38 | 1.859 |  | 1.8582 | -0.0008042
17.11.17 | 24 | - | 63.87 | 6.83 | 75.25 | 76.66 |  | - | 55.15 | 5.23 | 54.62 | 55.35 |  | - | 8.72 | 20.63 | 21.31 | 1.792 |  | 1.7939 | 0.0019245
18.11.17 | 24 | - | 64.06 | 6.83 | 80.58 | 82.1 |  | - | 55.85 | 5.23 | 56.37 | 57.15 |  | - | 8.21 | 24.21 | 24.95 | 2.014 |  | 2.0137 | -0.0003097
19.11.17 | 24 | - | 63.76 | 6.83 | 83.61 | 85.18 |  | - | 55.6 | 5.23 | 54.91 | 55.71 |  | - | 8.16 | 28.7 | 29.47 | 2.28 |  | 2.278 | -0.0020224
20.11.17 | 24 | - | 64.06 | 6.83 | 77.46 | 78.93 |  | - | 55.62 | 5.23 | 56.77 | 57.58 |  | - | 8.44 | 20.69 | 21.35 | 1.804 |  | 1.8045 | 0.0005402
21.11.17 | 24 | - | 63.89 | 6.83 | 79.39 | 80.89 |  | - | 55.57 | 5.23 | 55.96 | 56.75 |  | - | 8.32 | 23.43 | 24.14 | 1.963 |  | 1.9625 | -0.0004701
22.11.17 | 24 | - | 64.04 | 6.83 | 78.24 | 79.73 |  | - | 55.54 | 5.23 | 56.88 | 57.67 |  | - | 8.5 | 21.36 | 22.06 | 1.85 |  | 1.8514 | 0.0013744
23.11.17 | 24 | - | 64.04 | 6.83 | 78.96 | 80.48 |  | - | 55.59 | 5.23 | 56.6 | 57.4 |  | - | 8.45 | 22.36 | 23.08 | 1.912 |  | 1.9102 | -0.0017956
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [12 empty] | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 64.0655 | 6.83 | 77.0206 | 78.4926 |  | - | 55.4442 | 5.23 | 54.6919 | 55.4387 |  | - | 8.6213 | 22.3287 | 23.0539 | 1.9029
Итого | 744 |  |  |  | 2387.64 | 2433.27 |  |  |  |  | 1695.45 | 1718.6 |  | 0 |  | 692.19 | 714.67 | 58.991
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 79.07 | [5 empty] | 56.0157 |  |  |  |  | 23.0543 |  | 1.945
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за ноябрь 2017 : | [15 empty] | 692.19 | 714.67 | 56.0146
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 4.3'C | [11 empty] | 2.9764 |  | Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /