## Лист3
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5821
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | Львовская, 21/2 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект СПб" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 55137 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 26.05.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.3172 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0953
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=12.688 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=1.585 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=304.51 т/сут Gгвс ф.=38.04 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 39.83 | 40.55 |  | - | 49.61 | 5.23 | 23.26 | 23.5 |  | - | 13.99 | 16.57 | 17.05 | 1.379 |  | 1.4251 | 0.046051
25.10.17 | 24 | - | 63.8 | 6.83 | 38.02 | 38.75 |  | - | 49.58 | 5.23 | 23.58 | 23.82 |  | - | 14.22 | 14.44 | 14.93 | 1.257 |  | 1.3032 | 0.046154
26.10.17 | 24 | - | 63.76 | 6.83 | 40.03 | 40.79 |  | - | 49.87 | 5.23 | 24.53 | 24.77 |  | - | 13.89 | 15.5 | 16.02 | 1.329 |  | 1.3775 | 0.048459
27.10.17 | 24 | - | 63.75 | 6.83 | 40.72 | 41.47 |  | - | 50.1 | 5.23 | 24.76 | 25 |  | - | 13.65 | 15.96 | 16.47 | 1.357 |  | 1.4032 | 0.046237
28.10.17 | 24 | - | 63.75 | 6.83 | 41.79 | 42.55 |  | - | 50.37 | 5.23 | 24.84 | 25.08 |  | - | 13.38 | 16.95 | 17.47 | 1.413 |  | 1.4614 | 0.048372
29.10.17 | 24 | - | 63.64 | 6.83 | 42.63 | 43.43 |  | - | 50.2 | 5.23 | 23.93 | 24.17 |  | - | 13.44 | 18.7 | 19.26 | 1.511 |  | 1.5626 | 0.051599
30.10.17 | 24 | - | 63.69 | 6.83 | 39.9 | 40.63 |  | - | 50.27 | 5.23 | 24.91 | 25.15 |  | - | 13.42 | 14.99 | 15.48 | 1.289 |  | 1.3355 | 0.046499
31.10.17 | 24 | - | 63.71 | 6.83 | 39.36 | 40.08 |  | - | 49.85 | 5.23 | 25.03 | 25.27 |  | - | 13.86 | 14.33 | 14.81 | 1.26 |  | 1.3058 | 0.045751
01.11.17 | 24 | - | 63.74 | 6.83 | 41.03 | 41.78 |  | - | 50.25 | 5.23 | 25.14 | 25.38 |  | - | 13.49 | 15.89 | 16.4 | 1.352 |  | 1.3998 | 0.047772
02.11.17 | 24 | - | 63.78 | 6.83 | 40.66 | 41.41 |  | - | 50.21 | 5.23 | 25.03 | 25.27 |  | - | 13.57 | 15.63 | 16.14 | 1.335 |  | 1.3844 | 0.049373
03.11.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 39.9 | 40.63 |  | - | 50.15 | 5.23 | 25.62 | 25.86 |  | - | 13.45 | 14.28 | 14.77 | 1.253 |  | 1.2992 | 0.046225
04.11.17 | 24 | - | 63.78 | 6.83 | 40.94 | 41.69 |  | - | 50.15 | 5.23 | 24.46 | 24.7 |  | - | 13.63 | 16.48 | 16.99 | 1.383 |  | 1.4323 | 0.049319
05.11.17 | 24 | - | 63.68 | 6.83 | 41.4 | 42.17 |  | - | 50.22 | 5.23 | 25.2 | 25.44 |  | - | 13.46 | 16.2 | 16.73 | 1.374 |  | 1.4198 | 0.045842
06.11.17 | 24 | - | 63.33 | 6.83 | 42.39 | 43.21 |  | - | 50.02 | 5.23 | 24.65 | 24.89 |  | - | 13.31 | 17.74 | 18.32 | 1.451 |  | 1.5035 | 0.052496
07.11.17 | 24 | - | 63.4 | 6.83 | 41.42 | 42.18 |  | - | 50.15 | 5.23 | 25.4 | 25.64 |  | - | 13.25 | 16.02 | 16.54 | 1.352 |  | 1.4004 | 0.048402
08.11.17 | 24 | - | 63.5 | 6.83 | 35.04 | 35.66 |  | - | 49.73 | 5.23 | 20.55 | 20.74 |  | - | 13.77 | 14.49 | 14.92 | 1.203 |  | 1.2425 | 0.039458
09.11.17 | 24 | - | 63.52 | 6.83 | 42.85 | 43.61 |  | - | 50.33 | 5.23 | 26.52 | 26.76 |  | - | 13.19 | 16.33 | 16.85 | 1.387 |  | 1.4354 | 0.048356
10.11.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 43.05 | 43.84 |  | - | 50.5 | 5.23 | 26.43 | 26.67 |  | - | 13.1 | 16.62 | 17.17 | 1.404 |  | 1.4535 | 0.049509
11.11.17 | 24 | - | 63.61 | 6.83 | 42.82 | 43.64 |  | - | 50.51 | 5.23 | 26.76 | 27 |  | - | 13.1 | 16.06 | 16.64 | 1.372 |  | 1.4243 | 0.052293
12.11.17 | 24 | - | 63.51 | 6.83 | 45.34 | 46.2 |  | - | 50.64 | 5.23 | 26.85 | 27.1 |  | - | 12.87 | 18.49 | 19.1 | 1.519 |  | 1.5745 | 0.055478
13.11.17 | 24 | - | 63.52 | 6.83 | 42.27 | 43.06 |  | - | 50.3 | 5.23 | 27.13 | 27.37 |  | - | 13.22 | 15.14 | 15.69 | 1.321 |  | 1.3705 | 0.049532
14.11.17 | 24 | - | 63.5 | 6.83 | 43.63 | 44.41 |  | - | 50.38 | 5.23 | 26.51 | 26.75 |  | - | 13.12 | 17.12 | 17.66 | 1.437 |  | 1.4845 | 0.047461
15.11.17 | 24 | - | 63.59 | 6.83 | 41.53 | 42.29 |  | - | 50.36 | 5.23 | 27.02 | 27.27 |  | - | 13.23 | 14.51 | 15.02 | 1.281 |  | 1.3285 | 0.047494
16.11.17 | 24 | - | 63.52 | 6.83 | 42.18 | 42.94 |  | - | 50.44 | 5.23 | 27.05 | 27.3 |  | - | 13.08 | 15.13 | 15.64 | 1.315 |  | 1.3631 | 0.048147
17.11.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 41.98 | 42.74 |  | - | 50.31 | 5.23 | 27.03 | 27.27 |  | - | 13.12 | 14.95 | 15.47 | 1.303 |  | 1.3511 | 0.048119
18.11.17 | 24 | - | 63.62 | 6.83 | 44.15 | 44.99 |  | - | 50.76 | 5.23 | 27.12 | 27.37 |  | - | 12.86 | 17.03 | 17.62 | 1.432 |  | 1.4857 | 0.053653
19.11.17 | 24 | - | 63.3 | 6.83 | 45.82 | 46.68 |  | - | 50.58 | 5.23 | 26.95 | 27.19 |  | - | 12.72 | 18.87 | 19.49 | 1.539 |  | 1.5917 | 0.052713
20.11.17 | 24 | - | 63.65 | 6.83 | 42.7 | 43.49 |  | - | 50.59 | 5.23 | 27.22 | 27.47 |  | - | 13.06 | 15.48 | 16.02 | 1.34 |  | 1.3911 | 0.051079
21.11.17 | 24 | - | 63.39 | 6.83 | 45.66 | 46.52 |  | - | 50.96 | 5.23 | 26.71 | 26.95 |  | - | 12.43 | 18.95 | 19.57 | 1.535 |  | 1.5878 | 0.052761
22.11.17 | 24 | - | 63.57 | 6.83 | 42.58 | 43.34 |  | - | 50.51 | 5.23 | 27.3 | 27.55 |  | - | 13.06 | 15.28 | 15.79 | 1.329 |  | 1.3762 | 0.047201
23.11.17 | 24 | - | 63.57 | 6.83 | 43.79 | 44.6 |  | - | 50.57 | 5.23 | 27.14 | 27.38 |  | - | 13 | 16.65 | 17.22 | 1.412 |  | 1.4628 | 0.050752
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 63.5939 | 6.83 | 41.7874 | 42.559 |  | - | 50.2732 | 5.23 | 25.6332 | 25.8735 |  | - | 13.3206 | 16.1542 | 16.6855 | 1.3685 |  | 1.4178 | 0.049313
Итого | 744 |  |  |  | 1295.41 | 1319.33 |  |  |  |  | 794.63 | 802.08 |  | 0 |  | 500.78 | 517.25 | 42.424
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 43.8114 | [5 empty] | 27.0671 |  |  |  |  | 16.7443 |  | 1.4129
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за ноябрь 2017 : | [15 empty] | 500.78 | 517.25 | 40.2706
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 4.3'C | [11 empty] | 2.1534 |  | Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /