## Лист3
ТСО: ООО "Петербугтеплоэнерго""
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5824
Договор: | [18 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 1 (встройка) | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | Отопление
Вычислитель: КМ-5-6 № 100942 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 05.03.2018 |  |  |  |  | Тхв=0 С
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.03311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=0.946 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=0.3 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=22.704 т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | Подающий трубопровод | [5 empty] | Обратный трубопровод
Дата | часы | fG1, | T1, | P1, | G1, | Q1 |  | fG2, | T2, | P2, | G2, | Q2 |  | dT, | dG, | G1гвс, | G2гвс, | dGгвс, | Q
|  | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W1 | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W2 | C | тонн | тонн | тонн | тонн | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 58.3958 | 5.7 | 15.0945 | - |  | - | 43.5866 | 3.5 | 15.1914 | - |  | 14.8092 | -0.096924 | 0 | 0 | 0 | 0.21968 | 0.21931 | -0.00036832 | -0.63802
25.10.17 | 24 | - | 62.4985 | 5.7 | 15.4153 | - |  | - | 45.8637 | 3.5 | 15.5281 | - |  | 16.6349 | -0.11279 | 0 | 0 | 0 | 0.25168 | 0.25126 | -0.00042029 | -0.72638
26.10.17 | 24 | - | 60.578 | 5.7 | 15.8616 | - |  | - | 45.2843 | 3.5 | 15.9568 | - |  | 15.2937 | -0.095215 | 0 | 0 | 0 | 0.23866 | 0.23827 | -0.00038444 | -0.5967
27.10.17 | 24 | - | 56.5113 | 5.7 | 16.0435 | - |  | - | 43.2914 | 3.5 | 16.0723 | - |  | 13.22 | -0.028809 | 0 | 0 | 0 | 0.21123 | 0.21085 | -0.00038442 | -0.17924
28.10.17 | 24 | - | 57.7252 | 5.7 | 16.7056 | - |  | - | 43.824 | 3.5 | 16.1926 | - |  | 13.9012 | 0.51294 | 0 | 0 | 0 | 0.25512 | 0.25471 | -0.00041638 | 3.1677
29.10.17 | 24 | - | 54.8783 | 5.7 | 17.0918 | - |  | - | 42.6769 | 3.5 | 16.2805 | - |  | 12.2014 | 0.81128 | 0 | 0 | 0 | 0.24365 | 0.24317 | -0.00048196 | 4.9831
30.10.17 | 24 | - | 53.1783 | 5.7 | 16.8313 | - |  | - | 41.2463 | 3.5 | 16.1426 | - |  | 11.9319 | 0.68872 | 0 | 0 | 0 | 0.22977 | 0.22924 | -0.00053369 | 4.2665
31.10.17 | 24 | - | 60.8858 | 5.7 | 16.0745 | - |  | - | 45.4508 | 3.5 | 16.0024 | - |  | 15.435 | 0.072021 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25138 | -0.00038674 | 0.45007
01.11.17 | 24 | - | 63.7053 | 5.7 | 15.9312 | - |  | - | 46.817 | 3.5 | 15.832 | - |  | 16.8884 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0.27409 | 0.27369 | -0.000398 | 0.62608
02.11.17 | 24 | - | 68.3004 | 5.7 | 15.2454 | - |  | - | 48.9993 | 3.5 | 15.3706 | - |  | 19.3011 | -0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0.28859 | 0.28811 | -0.00047097 | -0.81483
03.11.17 | 24 | - | 60.8769 | 5.7 | 15.447 | - |  | - | 45.5986 | 3.5 | 15.5593 | - |  | 15.2783 | -0.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.23138 | 0.23088 | -0.00049298 | -0.72178
04.11.17 | 24 | - | 50.3868 | 5.7 | 15.4377 | - |  | - | 39.7623 | 3.5 | 15.5183 | - |  | 10.6245 | -0.080566 | 0 | 0 | 0 | 0.16118 | 0.16082 | -0.00036712 | -0.51917
05.11.17 | 24 | - | 42.9933 | 5.7 | 15.3184 | - |  | - | 35.4432 | 3.5 | 15.3857 | - |  | 7.55 | -0.067383 | 0 | 0 | 0 | 0.11361 | 0.11327 | -0.00034768 | -0.43796
06.11.17 | 24 | - | 44.5113 | 5.7 | 15.1917 | - |  | - | 36.1662 | 3.5 | 15.2686 | - |  | 8.345 | -0.076904 | 0 | 0 | 0 | 0.12435 | 0.12399 | -0.00035422 | -0.50368
07.11.17 | 24 | - | 47.2134 | 5.7 | 15.2778 | - |  | - | 37.4029 | 3.5 | 15.3643 | - |  | 9.8105 | -0.086426 | 0 | 0 | 0 | 0.14698 | 0.14665 | -0.00033401 | -0.56251
08.11.17 | 24 | - | 51.1696 | 5.7 | 15.1548 | - |  | - | 39.5918 | 3.5 | 15.2439 | - |  | 11.5778 | -0.089111 | 0 | 0 | 0 | 0.17224 | 0.17193 | -0.00030998 | -0.58457
09.11.17 | 24 | - | 50.125 | 5.7 | 15.1755 | - |  | - | 39.0905 | 3.5 | 15.2781 | - |  | 11.0345 | -0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0.16381 | 0.16345 | -0.00036838 | -0.67115
10.11.17 | 24 | - | 49.6214 | 5.7 | 15.092 | - |  | - | 38.8121 | 3.5 | 15.2012 | - |  | 10.8092 | -0.10913 | 0 | 0 | 0 | 0.15924 | 0.1589 | -0.00034308 | -0.71791
11.11.17 | 24 | - | 46.6251 | 5.7 | 15.0405 | - |  | - | 37.4252 | 3.5 | 15.1482 | - |  | 9.1999 | -0.10767 | 0 | 0 | 0 | 0.13474 | 0.13434 | -0.00039385 | -0.71075
12.11.17 | 24 | - | 51.0482 | 5.7 | 15.0459 | - |  | - | 39.7464 | 3.5 | 15.1711 | - |  | 11.3019 | -0.12524 | 0 | 0 | 0 | 0.16538 | 0.16507 | -0.00030975 | -0.82554
13.11.17 | 24 | - | 49.5881 | 5.7 | 15.1511 | - |  | - | 38.7949 | 3.5 | 15.2715 | - |  | 10.7932 | -0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0.15919 | 0.15886 | -0.00033113 | -0.78814
14.11.17 | 24 | - | 52.5884 | 5.7 | 15.0457 | - |  | - | 40.3523 | 3.5 | 15.1702 | - |  | 12.236 | -0.12451 | 0 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.17907 | -0.00043716 | -0.82077
15.11.17 | 24 | - | 52.2645 | 5.7 | 15.0356 | - |  | - | 40.1063 | 3.5 | 15.1782 | - |  | 12.1582 | -0.14258 | 0 | 0 | 0 | 0.17742 | 0.17709 | -0.00033314 | -0.93936
16.11.17 | 24 | - | 50.6436 | 5.7 | 15.1226 | - |  | - | 39.4288 | 3.5 | 15.2615 | - |  | 11.2148 | -0.13892 | 0 | 0 | 0 | 0.16445 | 0.16412 | -0.00032823 | -0.91024
17.11.17 | 24 | - | 50.2591 | 5.7 | 14.981 | - |  | - | 38.9918 | 3.5 | 15.1194 | - |  | 11.2673 | -0.13843 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.1634 | -0.00032168 | -0.91556
18.11.17 | 24 | - | 47.9807 | 5.7 | 15.0085 | - |  | - | 37.5148 | 3.5 | 15.1389 | - |  | 10.4659 | -0.13037 | 0 | 0 | 0 | 0.15252 | 0.15219 | -0.0003282 | -0.86117
19.11.17 | 24 | - | 51.3611 | 5.7 | 15.2405 | - |  | - | 39.3275 | 3.5 | 15.3428 | - |  | 12.0336 | -0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0.17973 | 0.17937 | -0.00035892 | -0.66673
20.11.17 | 24 | - | 53.5501 | 5.7 | 15.0969 | - |  | - | 40.6254 | 3.5 | 15.2388 | - |  | 12.9248 | -0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0.18968 | 0.18936 | -0.00031633 | -0.93082
21.11.17 | 24 | - | 54.028 | 5.7 | 15.0828 | - |  | - | 40.8926 | 3.5 | 15.2566 | - |  | 13.1353 | -0.17383 | 0 | 0 | 0 | 0.19138 | 0.19101 | -0.0003707 | -1.1394
22.11.17 | 24 | - | 52.7401 | 5.7 | 15.0195 | - |  | - | 40.0329 | 3.5 | 15.2004 | - |  | 12.7072 | -0.18091 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0.18361 | -0.00030029 | -1.1902
23.11.17 | 24 | - | 60.6141 | 5.7 | 14.9773 | - |  | - | 43.898 | 3.5 | 15.2 | - |  | 16.7161 | -0.22266 | 0 | 0 | 0 | 0.24094 | 0.24059 | -0.00035237 | -1.4648
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 53.7692 | 5.7 | 15.427 | - |  | - | 41.1627 | 3.5 | 15.4544 | - |  | 12.6065 | -0.027383 | - | - | - | 0.19418 | 0.19335 | -0.00082753 | -0.17719
Итого | 744 |  |  |  | 478.2373 | 0 |  |  |  |  | 479.0862 | 0 |  |  | -0.84888 | 0 | 0 | 0 | 6.0196
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 15.0581 | [5 empty] | 15.2138 |  |  |  | -0.15576 |  |  |  | 0.18598
Ориентировочно до конца месяца(+) | [18 empty] | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [18 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 6.0196
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C | [13 empty] | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответствееный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /