## Лист3
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5829
Договор: |  | 002-4-11/20 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 2 (встройка) ГВС | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): ЗИМА
Вычислитель: КМ-5-6 № 1100951 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.01.2018 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=0.17 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.=0.19 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 60.023 | 5.5 | 0.72351 | 0.73566 |  | - | 36.5853 | 4.2001 | 0.63257 | 0.63684 |  | - | 23.4378 | 0.090942 | 0.098816 | 0.020288 |  | 0.020285 | -3.8392e-06
25.10.17 | 24 | - | 61.0937 | 5.5 | 0.87268 | 0.88757 |  | - | 37.0824 | 4.2001 | 0.60693 | 0.61115 |  | - | 24.0113 | 0.26575 | 0.27643 | 0.030782 |  | 0.030809 | 2.6496e-05
26.10.17 | 24 | - | 61.0863 | 5.5 | 0.94623 | 0.96228 |  | - | 38.1352 | 4.2001 | 0.66669 | 0.67163 |  | - | 22.951 | 0.27954 | 0.29065 | 0.032385 |  | 0.032377 | -7.5912e-06
27.10.17 | 24 | - | 61.0184 | 5.5 | 0.87451 | 0.88959 |  | - | 36.9742 | 4.2001 | 0.64075 | 0.6452 |  | - | 24.0443 | 0.23376 | 0.24438 | 0.029651 |  | 0.02967 | 1.9567e-05
28.10.17 | 24 | - | 60.4969 | 5.5 | 0.77014 | 0.7832 |  | - | 36.6965 | 4.2001 | 0.66302 | 0.66772 |  | - | 23.8004 | 0.10712 | 0.11548 | 0.022249 |  | 0.022261 | 1.1284e-05
29.10.17 | 24 | - | 60.7373 | 5.5 | 0.83337 | 0.84753 |  | - | 36.9929 | 4.2001 | 0.63745 | 0.6416 |  | - | 23.7445 | 0.19592 | 0.20593 | 0.027051 |  | 0.027036 | -1.5193e-05
30.10.17 | 24 | - | 60.9036 | 5.5 | 0.86304 | 0.87793 |  | - | 37.2593 | 4.2001 | 0.66888 | 0.67352 |  | - | 23.6444 | 0.19415 | 0.20441 | 0.027626 |  | 0.02764 | 1.3925e-05
31.10.17 | 24 | - | 60.9979 | 5.5 | 0.85571 | 0.87042 |  | - | 37.5337 | 4.2001 | 0.65417 | 0.65881 |  | - | 23.4642 | 0.20154 | 0.21161 | 0.027633 |  | 0.027643 | 1.0345e-05
01.11.17 | 24 | - | 60.8354 | 5.5 | 0.85144 | 0.86615 |  | - | 37.2426 | 4.2001 | 0.69116 | 0.69611 |  | - | 23.5928 | 0.16028 | 0.17004 | 0.026054 |  | 0.026057 | 2.6517e-06
02.11.17 | 24 | - | 60.9119 | 5.5 | 0.83142 | 0.84558 |  | - | 36.9293 | 4.2001 | 0.62909 | 0.63342 |  | - | 23.9826 | 0.20233 | 0.21216 | 0.027393 |  | 0.027412 | 1.8249e-05
03.11.17 | 24 | - | 61.0196 | 5.5 | 0.93896 | 0.95538 |  | - | 37.6944 | 4.2001 | 0.65381 | 0.65839 |  | - | 23.3251 | 0.28516 | 0.297 | 0.032658 |  | 0.03265 | -7.3589e-06
04.11.17 | 24 | - | 60.7901 | 5.5 | 0.84143 | 0.85614 |  | - | 36.8107 | 4.2001 | 0.68341 | 0.68805 |  | - | 23.9794 | 0.15802 | 0.16809 | 0.026 |  | 0.025994 | -6.182e-06
05.11.17 | 24 | - | 60.6157 | 5.5 | 0.81146 | 0.82526 |  | - | 37.0707 | 4.2001 | 0.70154 | 0.70648 |  | - | 23.545 | 0.10992 | 0.11877 | 0.023166 |  | 0.023181 | 1.5163e-05
06.11.17 | 24 | - | 60.3762 | 5.5 | 0.82208 | 0.836 |  | - | 37.0217 | 4.2001 | 0.69238 | 0.6972 |  | - | 23.3544 | 0.1297 | 0.13879 | 0.024005 |  | 0.024001 | -3.955e-06
07.11.17 | 24 | - | 61.0955 | 5.5 | 0.99005 | 1.0073 |  | - | 38.7719 | 4.2001 | 0.72028 | 0.72571 |  | - | 22.3236 | 0.26978 | 0.28162 | 0.032569 |  | 0.032561 | -7.6941e-06
08.11.17 | 24 | - | 60.083 | 5.5 | 0.72467 | 0.73688 |  | - | 36.7372 | 4.2001 | 0.58838 | 0.59241 |  | - | 23.3457 | 0.13629 | 0.14447 | 0.021901 |  | 0.021925 | 2.3807e-05
09.11.17 | 24 | - | 61.0884 | 5.5 | 1.0298 | 1.0477 |  | - | 38.6075 | 4.2001 | 0.70709 | 0.71228 |  | - | 22.4809 | 0.32269 | 0.33545 | 0.035614 |  | 0.035609 | -5.127e-06
10.11.17 | 24 | - | 60.4734 | 5.5 | 0.82471 | 0.83893 |  | - | 37.2624 | 4.2001 | 0.70642 | 0.71124 |  | - | 23.2111 | 0.11829 | 0.12769 | 0.023554 |  | 0.02355 | -3.8903e-06
11.11.17 | 24 | - | 61.1006 | 5.5 | 0.99396 | 1.0112 |  | - | 38.1398 | 4.2001 | 0.71161 | 0.71698 |  | - | 22.9608 | 0.28235 | 0.29425 | 0.03359 |  | 0.033591 | 4.5897e-07
12.11.17 | 24 | - | 60.6463 | 5.5 | 0.90271 | 0.91803 |  | - | 37.8113 | 4.2001 | 0.74243 | 0.74762 |  | - | 22.835 | 0.16028 | 0.17041 | 0.026682 |  | 0.026674 | -8.2053e-06
13.11.17 | 24 | - | 60.7407 | 5.5 | 0.89777 | 0.91327 |  | - | 37.3898 | 4.2001 | 0.68561 | 0.69031 |  | - | 23.351 | 0.21216 | 0.22296 | 0.028903 |  | 0.028896 | -6.7493e-06
14.11.17 | 24 | - | 60.2362 | 5.5 | 0.79218 | 0.80573 |  | - | 36.4938 | 4.2001 | 0.69452 | 0.69916 |  | - | 23.7424 | 0.097656 | 0.10657 | 0.02235 |  | 0.022372 | 2.1664e-05
15.11.17 | 24 | - | 61.1473 | 5.5 | 1.0306 | 1.0485 |  | - | 38.5708 | 4.2001 | 0.71393 | 0.71906 |  | - | 22.5766 | 0.31671 | 0.32941 | 0.035483 |  | 0.035484 | 7.4615e-07
16.11.17 | 24 | - | 60.5948 | 5.5 | 0.88354 | 0.89899 |  | - | 37.9375 | 4.2001 | 0.73956 | 0.74506 |  | - | 22.6573 | 0.14398 | 0.15393 | 0.025521 |  | 0.025481 | -4.0211e-05
17.11.17 | 24 | - | 60.8429 | 5.5 | 0.97168 | 0.98853 |  | - | 37.9377 | 4.2001 | 0.71722 | 0.72247 |  | - | 22.9052 | 0.25446 | 0.26605 | 0.031914 |  | 0.03191 | -3.7661e-06
18.11.17 | 24 | - | 60.7319 | 5.5 | 0.88538 | 0.90033 |  | - | 37.7319 | 4.2001 | 0.70825 | 0.71313 |  | - | 22.9999 | 0.17712 | 0.18719 | 0.027026 |  | 0.027047 | 2.0643e-05
19.11.17 | 24 | - | 60.4639 | 5.5 | 0.87982 | 0.89484 |  | - | 37.8023 | 4.2001 | 0.72614 | 0.73126 |  | - | 22.6616 | 0.15369 | 0.16357 | 0.025749 |  | 0.025748 | -1.3158e-06
20.11.17 | 24 | - | 60.6507 | 5.5 | 0.85809 | 0.87286 |  | - | 37.4715 | 4.2001 | 0.70264 | 0.70782 |  | - | 23.1792 | 0.15546 | 0.16504 | 0.025714 |  | 0.025715 | 1.2259e-06
21.11.17 | 24 | - | 60.5489 | 5.5 | 0.88965 | 0.90472 |  | - | 37.604 | 4.2001 | 0.72052 | 0.72565 |  | - | 22.9449 | 0.16913 | 0.17908 | 0.026789 |  | 0.026773 | -1.5888e-05
22.11.17 | 24 | - | 60.7598 | 5.5 | 0.9054 | 0.9209 |  | - | 37.9729 | 4.2001 | 0.74915 | 0.75452 |  | - | 22.7869 | 0.15625 | 0.16638 | 0.026543 |  | 0.026564 | 2.1797e-05
23.11.17 | 24 | - | 60.9317 | 5.5 | 0.98737 | 1.0044 |  | - | 38.3895 | 4.2001 | 0.7699 | 0.77557 |  | - | 22.5422 | 0.21747 | 0.22882 | 0.030607 |  | 0.030606 | -1.3201e-06
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 60.7433 | 5.5 | 0.88011 | 0.89522 |  | - | 37.5052 | 4.2001 | 0.68792 | 0.69279 |  | - | 23.2381 | 0.19219 | 0.20243 | 0.02766
Итого | 744 |  |  |  | 27.2834 | 27.7518 |  |  |  |  | 21.3255 | 21.4764 |  | 0 |  | 5.9579 | 6.2755 | 0.85745
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 0.91105 | [5 empty] | 0.72769 |  |  |  |  | 0.18337 |  | 0.027763
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за ноябрь 2017 : | [15 empty] | 5.9579 | 6.2755 | 0.83183
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 4.3'C | [11 empty] | 0.025619 |  | Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /