## Лист3
ТСО: ООО "Петербугтеплоэнерго""
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.:363-02-56 | [18 empty] | Код УУТЭ: 5828
Договор: | [18 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 2 (встройка) | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | Отопление
Вычислитель: КМ-5-6 № 2100951 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.01.2018 |  |  |  |  | Тхв=0 С
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.00963 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.010121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=0.275 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=0.184 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=6.6 т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | Подающий трубопровод | [5 empty] | Обратный трубопровод
Дата | часы | fG1, | T1, | P1, | G1, | Q1 |  | fG2, | T2, | P2, | G2, | Q2 |  | dT, | dG, | G1гвс, | G2гвс, | dGгвс, | Q
|  | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W1 | % | С | кгс/см | тонн | Гкал | W2 | C | тонн | тонн | тонн | тонн | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 59.4986 | 5.7 | 4.7063 | - |  | - | 32.3571 | 3.5 | 4.5774 | - |  | 27.1415 | 0.12891 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | 0.13191 | -1.0798e-05 | 2.8162
25.10.17 | 24 | - | 63.5309 | 5.7 | 4.8143 | - |  | - | 33.6452 | 3.5 | 4.6853 | - |  | 29.8857 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0.14824 | 0.14822 | -1.8403e-05 | 2.7539
26.10.17 | 24 | - | 61.6062 | 5.7 | 4.9459 | - |  | - | 33.5791 | 3.5 | 4.8098 | - |  | 28.0271 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0.14319 | 0.14319 | 3.4067e-08 | 2.8298
27.10.17 | 24 | - | 57.6391 | 5.7 | 4.9922 | - |  | - | 32.436 | 3.5 | 4.8584 | - |  | 25.2031 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0.13019 | 0.13016 | -3.5363e-05 | 2.7538
28.10.17 | 24 | - | 58.8398 | 5.7 | 5.0009 | - |  | - | 32.7876 | 3.5 | 4.8706 | - |  | 26.0522 | 0.13025 | 0 | 0 | 0 | 0.13457 | 0.13455 | -1.5281e-05 | 2.6742
29.10.17 | 24 | - | 56.0245 | 5.7 | 4.9907 | - |  | - | 32.148 | 3.5 | 4.8651 | - |  | 23.8765 | 0.12561 | 0 | 0 | 0 | 0.12321 | 0.1232 | -1.3559e-05 | 2.5819
30.10.17 | 24 | - | 54.3895 | 5.7 | 4.9082 | - |  | - | 31.333 | 3.5 | 4.7847 | - |  | 23.0565 | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0.11703 | 0.11704 | 1.1192e-05 | 2.5819
31.10.17 | 24 | - | 61.9623 | 5.7 | 4.8562 | - |  | - | 33.3282 | 3.5 | 4.7361 | - |  | 28.6341 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0.14307 | 0.14306 | -1.03e-05 | 2.5362
01.11.17 | 24 | - | 64.7518 | 5.7 | 4.8088 | - |  | - | 33.7813 | 3.5 | 4.6914 | - |  | 30.9705 | 0.11743 | 0 | 0 | 0 | 0.15287 | 0.1529 | 2.7135e-05 | 2.5031
02.11.17 | 24 | - | 69.2325 | 5.7 | 4.6892 | - |  | - | 34.4774 | 3.5 | 4.5746 | - |  | 34.7551 | 0.11462 | 0 | 0 | 0 | 0.16694 | 0.16693 | -1.2899e-05 | 2.5057
03.11.17 | 24 | - | 61.8819 | 5.7 | 4.7788 | - |  | - | 32.739 | 3.5 | 4.6597 | - |  | 29.1429 | 0.11914 | 0 | 0 | 0 | 0.14317 | 0.14317 | -4.3344e-06 | 2.5568
04.11.17 | 24 | - | 51.5399 | 5.7 | 4.7854 | - |  | - | 29.9529 | 3.5 | 4.6633 | - |  | 21.587 | 0.12207 | 0 | 0 | 0 | 0.10698 | 0.10696 | -2.2381e-05 | 2.6177
05.11.17 | 24 | - | 44.2899 | 5.7 | 4.7606 | - |  | - | 27.686 | 3.5 | 4.6375 | - |  | 16.604 | 0.12317 | 0 | 0 | 0 | 0.08251 | 0.082455 | -5.4832e-05 | 2.656
06.11.17 | 24 | - | 45.788 | 5.7 | 4.7295 | - |  | - | 28.1907 | 3.5 | 4.6066 | - |  | 17.5973 | 0.12292 | 0 | 0 | 0 | 0.086731 | 0.086692 | -3.9359e-05 | 2.6685
07.11.17 | 24 | - | 48.4534 | 5.7 | 4.8264 | - |  | - | 29.361 | 3.5 | 4.5704 | - |  | 19.0924 | 0.25598 | 0 | 0 | 0 | 0.099705 | 0.099664 | -4.0998e-05 | 5.6008
08.11.17 | 24 | - | 52.3516 | 5.7 | 4.7305 | - |  | - | 31.0404 | 3.5 | 4.6147 | - |  | 21.3112 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0.10443 | 0.1044 | -3.0706e-05 | 2.5077
09.11.17 | 24 | - | 51.3127 | 5.7 | 4.8181 | - |  | - | 30.8031 | 3.5 | 4.5621 | - |  | 20.5096 | 0.25598 | 0 | 0 | 0 | 0.10676 | 0.1067 | -5.7266e-05 | 5.611
10.11.17 | 24 | - | 50.817 | 5.7 | 4.7352 | - |  | - | 29.8874 | 3.5 | 4.6096 | - |  | 20.9295 | 0.12561 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.10286 | -4.1093e-05 | 2.725
11.11.17 | 24 | - | 47.8703 | 5.7 | 4.7167 | - |  | - | 29.0579 | 3.5 | 4.5972 | - |  | 18.8124 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0.092204 | -2.3478e-05 | 2.5996
12.11.17 | 24 | - | 52.2073 | 5.7 | 4.7236 | - |  | - | 30.4928 | 3.5 | 4.6041 | - |  | 21.7145 | 0.11951 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 | 0.10622 | -3.1428e-05 | 2.5956
13.11.17 | 24 | - | 50.7946 | 5.7 | 4.7568 | - |  | - | 30.0064 | 3.5 | 4.6362 | - |  | 20.7882 | 0.12061 | 0 | 0 | 0 | 0.10253 | 0.1025 | -2.4527e-05 | 2.6014
14.11.17 | 24 | - | 53.7569 | 5.7 | 4.73 | - |  | - | 30.6817 | 3.5 | 4.609 | - |  | 23.0752 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0.11288 | 0.11286 | -2.0232e-05 | 2.6247
15.11.17 | 24 | - | 53.4266 | 5.7 | 4.7325 | - |  | - | 30.5328 | 3.5 | 4.6105 | - |  | 22.8938 | 0.12207 | 0 | 0 | 0 | 0.11207 | 0.11207 | 4.7237e-06 | 2.6477
16.11.17 | 24 | - | 52.2525 | 5.7 | 6.4624 | - |  | - | 34.0232 | 3.5 | 6.2946 | - |  | 18.2293 | 0.16785 | 0 | 0 | 0 | 0.12359 | 0.12352 | -7.676e-05 | 2.6665
17.11.17 | 24 | - | 51.6481 | 5.7 | 7.6132 | - |  | - | 34.9631 | 3.5 | 7.4102 | - |  | 16.685 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.13425 | 0.13412 | -0.00012535 | 2.7395
18.11.17 | 24 | - | 49.3927 | 5.7 | 7.5995 | - |  | - | 34.1891 | 3.5 | 7.3965 | - |  | 15.2037 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.12261 | 0.12248 | -0.00012575 | 2.7446
19.11.17 | 24 | - | 52.7397 | 5.7 | 7.5721 | - |  | - | 35.7613 | 3.5 | 7.3707 | - |  | 16.9784 | 0.20142 | 0 | 0 | 0 | 0.13588 | 0.13577 | -0.00011347 | 2.7326
20.11.17 | 24 | - | 54.9098 | 5.7 | 7.5505 | - |  | - | 36.5527 | 3.5 | 7.3479 | - |  | 18.3571 | 0.20264 | 0 | 0 | 0 | 0.14613 | 0.14601 | -0.00011515 | 2.7577
21.11.17 | 24 | - | 55.3708 | 5.7 | 7.5616 | - |  | - | 36.6928 | 3.5 | 7.3593 | - |  | 18.678 | 0.20239 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 0.14866 | -8.767e-05 | 2.7502
22.11.17 | 24 | - | 54.1166 | 5.7 | 7.5626 | - |  | - | 35.9099 | 3.5 | 7.361 | - |  | 18.2068 | 0.20166 | 0 | 0 | 0 | 0.14506 | 0.14493 | -0.00012524 | 2.7396
23.11.17 | 24 | - | 61.9238 | 5.7 | 7.5385 | - |  | - | 38.8927 | 3.5 | 7.3362 | - |  | 23.0311 | 0.20227 | 0 | 0 | 0 | 0.18155 | 0.18149 | -6.334e-05 | 2.7572
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | - | [5 empty] | - | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Среднее | 24 | - | 54.978 | 5.7 | 5.4838 | - |  | - | 32.4932 | 3.5 | 5.3326 | - |  | 22.4848 | 0.15119 | - | - | - | 0.12543
Итого | 744 |  |  |  | 169.9974 | 0 |  |  |  |  | 165.3105 | 0 |  |  | 4.6869 | 0 | 0 | 0 | 3.8882
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 7.5711 | [5 empty] | 7.3688 |  |  |  | 0.20234 |  |  |  | 0.14489
Ориентировочно до конца месяца(+) | [18 empty] | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [18 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 3.8882
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C | [13 empty] | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответствееный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /