## Львовская ул. д.27.2
ОТЧЕТ
управляющей компании ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
о выполненных работах и оказанных услугах
по управлению и эксплуатации многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, п.Стрельна ул. Львовская, д. 27, кор. 2
за 2014 год
| Общая площадь жилых и встроенных помещений: |  | 8399 м2
| Количество квартир: |  | 176
| Количество парадных: |  | 5
| Количество лифтов: |  | 5
| Парадная №1 |  | 0
| Парадная № 2, №3, №5. |  | 3
| Парадная № 4 |  | 2
Этажность:
| Парадная №1 |  | 5
| Парадная №2 |  | 7
| Парадная №3 |  | 10
| Парадная №4 |  | 13
| Парадная №5 |  | 10
№№ п/п | Наименование работ
1. | Работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме:
1.1 | Оформление и ведение технической документации на дом (оперативные журналы, журналы приема и учета заявок и т.д.) | в полном объеме | ежедневно
1.2 | Расчет платы за жилищно-коммунальные услуги | 176 квартир | ежемесячно
1.3 | Проведена аттестация обслуживающего персонала. | 8 человек | ежегодно
1.4 | Генеральный директор и бухгалтерия ведут приемы проживающих граждан |  | 1 раз в неделю
1.5 | Прием и исполнение заявок от населения |  | круглосуточно
1.5.1 | Заявки на сантехнический ремонт | 219 шт. в отчетный период
1.5.2 | Заявки по электрике | 83 шт. в отчетный период
1.5.3 | Заявки на плотницкие работы | 67 шт. в отчетный период
1.5.4 | Заявки по протечкам межпанельных швов | 8 шт. в отчетный период
1.5.5 | Заявки на аварийные вызовы мастеров по обслуживанию лифтов | 184 шт. в отчетный период
1.5.6 | Заявки на ремонт домофонов | 23 шт. в отчетный период
1.6 | Сезонно-технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | Апрель 2014 г., Октябрь 2014 г.
1.7 | Подготовка дома к зимнему отопительному сезону 2014-2015 г.г.: предъявление систем инспекторам ООО Петербурггаз, Тепловой сети. Сдача паспорта готовности дома в Государственную жилищную инспекцию. | ежегодно в межотопительный период | С мая по 31 августа 2014 г.
1.8 | Гидропневматическая промывка систем центрального отопления, индивидуальных тепловых пунктов | 1 раз в год 2 ИТП | в межотопительный период
1.9 | Поверка манометров ИТП №1, ИТП №2 | 83 Шт. | Май 2014 г.
1.10 | Поверка СИЗ (галоши, перчатки, индикаторы)ГРЩ №1, №2 комплект | 1 шт | в отчетный период
1.11 | Подано исков в суд на сумму | 176146 | за период с 2010-2014 год
1.12 | Взыскано с собственников | 136755
1.13 | В производстве у службы судебных приставов | 39391
1.12 | Работы по техническому обслуживанию общего имущества в доме:
1.12.1 | По системам центрального отопления | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.2 | По системам горячего водоснабжения | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.3 | По системам холодного водоснабжения | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.4 | По системам канализации | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.5 | По внутренним системам электроснабжения и электротехническим устройствам дома. | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.6 | По индивидуальным тепловым пунктам и узлам учета тепловой энергии | 2 ИТП 2 УУТЭ | 1 раз в неделю
1.12.7 | По повысительной насосной станции и водомерным узлам | 1 Станция, 2 Узла | 1 раз в неделю
1.12.8 | Поверка огнетушителей | 4 шт | Апрель 2015 г.
1.12.9 | Поверка СИЗ (галоши, перчатки, индикаторы) | комплект | Апрель 2014 г.
1.12.10 | Осмотр чердаков | согласно графика | В отчетный период
1.12.11 | Осмотр кровли | согласно графика | В отчетный период
1.12.12 | Осмотр технических помещений | согласно графика | В отчетный период
2. | Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технические помещения:
2.1 | Влажное подметание:
2.1.1 | лестничных клеток и площадок первого этажа | 693.3 м2 | 1 раз в неделю
2.1.2 | вход в подъезд, кабина лифта и холл первого этажа |  | 6 раз в неделю
2.1.3 | Мытье этажей квартирных холлов |  | 2 раза в месяц
2.2 | Мытье 5 эвакуационных лестниц | 693.3 м2 | 2 раза в месяц
2.3 | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках, электрошкафов | в полном объеме | 2 раза в год
2.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников и потолков кабин лифта |  | 2 раза в месяц
2.5 | Мытье окон в подъездах | 92 шт. | 1 раза в год
2.6 | Уборка подвала | 1067.1 м2 | 2 раза в год
2.7 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, почтовых ящиков | в полном объеме | 1 раз месяц
2.8 | Уборка кровли от мусора | 1154.9 м2 | 1 раз в год
2.9 | Уборка технического этажа | 846.8 м2 | 2 раза в месяц
2.10 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций) | 257 м2 | 1 раз в месяц
3. | Вывоз и утилизация мусора:
3.1. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 952 м3 | В отчетный период
4. | Лифты:
4.1. | Техническое обслуживание лифтов | 5 шт. | По договору
4.1. | Техническое диагностирование лифтов | 5 шт. | ежегодно
4.1. | Страхование лифтов | 5 шт. | ежегодно
5. | Работы по текущему ремонту:
5.1 | Работы на общем имуществе (152862 р) в том числе:
5.1.1 | Ремонт и замена дверных доводчиков в местах общего пользования (618 р) | 11 шт | В отчетный период
5.1.2 | Установка доводчиков на двери технических помещений дома (помещений мест общего пользования) (12666 р) | 12 шт | В отчетный период
5.1.3 | Смазка дверных петель и замков (485 р) | по результам осмотра | В отчетный период
5.1.4 | Остекление тамбурных дверей в местах общего пользования (Вандализм)(2186 р) | 4 шт | В отчетный период
5.1.5 | Частичные фасадные работы (у входа в парадную №4) (2520 р) | 60 м2 | В отчетный период
5.1.6 | Обработка цоколя дома цементным растворов (3977 р) | 210 м.п
5.1.7 | Укрепление петель на входных дверях в парадные (908 р) | 6 шт | В отчетный период
5.1.8 | Ремонт/реставрация межэтажных дверей ( 242 р) | 1шт | В отчетный период
5.1.9 | Укрепление и замена магнитного устройства парадная №4 и №5 (3124 р) | 2 шт | В отчетный период
5.1.10 | Замена кнопки домофона парадная №2 (410 р) | 1 шт | В отчетный период
5.1.11 | Поверка общедомовых приборов учета ЦО в ИТП-1, ИТП-2, замена блоков питания (47187 р) | 2 шт | В отчетный период
5.1.12 | Диагностика насоса в пожнасосной станции №1 (1420 р) | 1 шт | В отчетный период
5.1.13 | Диагностика , замена батареи прибора ВТК-7-03 в ИТП №1 (2888 р) | 1 шт | В отчетный период
5.1.14 | Замена прибора КТС-Б з/н 14548 (встройка) (2531 р) | 1 шт
5.1.15 | Поверка общедомовых приборов учета ХВС (2525 р) | 2 шт | В отчетный период
5.1.16 | Испытания ограждения кровли (16601 р) (согласно графика) | 210 м.п. | В отчетный период
5.1.17 | Промывка косых фильтров ХВС в водомерном узле (1289 р) | 2 шт | В отчетный период
5.1.18 | Восстановление дверных элементов слаботочных шкафов в квартирных холлах (вандализм) (843 р) | 8 шт | В отчетный период
5.1.19 | Замена замков на слаботочных шкафах в квартрных холлах (вандализм) (960 р) | 8 шт | В отчетный период
5.1.20 | Герметизация межпанельных швов (31800 р) | 106 м.п | В отчетный период
5.1.21 | Ремонт поручня ПХВ на лестничных клетках парадная №4 (207 р) | 5.5 м.п. | В отчетный период
5.1.22 | Перекатка пожарных рукавов (995 р) | 29 шт | В отчетный период
5.1.23 | Ремонт, восстановление напольной плитки (745 р) Парадные №1, №2, №4 | 1 м2 | В отчетный период
5.1.24 | Восстановительные работы на информационных стендах, парадные №1, 2 (600 р) | 2 шт | В отчетный период
5.1.25 | Ремонт почтовых ящиков (1560 р) | 3 шт | В отчетный период
5.1.26 | Частичный ремонт крышек загрузочных клапанов мусоропровода (1825 р) | 3 шт | В отчетный период
5.1.27 | Прочистка канализационных лежаков (11750 р) | 20 шт | В отчетный период
5.2 | Окраска общего имущества дома (12308 р), в том числе: |  | В отчетный период
5.2.2 | Окраска входных дверей в подъезды (2250 р) | 5 шт | В отчетный период
5.2.3 | Окраска пухто на контейнерной площадки (2150 р) | 2 шт
5.2.4 | Окраска входных дверей ГРЩ (900 р) | 2 шт
5.2.5 | Окраска входных дверей в подвал (2700 р) | 6 шт.
5.2.6 | Окраска дверей пожнасосной станции (450 р) | 1 шт
5.2.7 | Окраска уличных светильников на фасадах дома (1608 р) | 5 шт
5.2.8 | Окраска дверей мусоропроводов и запасных выходов (2250 р) | 5 шт
5.3 | Работы на лифтовом оборудовании (7567 р) в том числе:
5.3.1 | Замена масла на лифтовом оборудовании (4655 р) | 5 лифтов
5.3.2 | Замена блок-контактов лифт парадной №4 (725 р) | 1 шт
5.3.3 | Регулировка замка ДШ-шаровый в лифтах парадных №2-№5 (1389 р) | 4 шт
5.3.4 | Подтяжка тормозных пружин на лифтах (233 р) | 5 шт
5.3.6 | Замена ламп в лифтах (565 р) | 61 шт
5.4 | Ремонт инженерных внутридомовых сетей (122837 р) в том числе:
5.4.1 | Замена запорной арматуры в ИТП №1, №2, встройка в том числе:
5.4.2 | Замена кранов шаровых диаметр - 32 мм (4919 р) в сборе | 2 шт
5.4.3 | Зачеканка раструбов канализации диаметр 150 (33221 р) | 67 шт
5.4.4 | Установка соединения Гебо на стояк ХВС (2630 р) | 4 шт
5.4.5 | Установка хомутов на стояках ХВС (930 р) | 2 шт
5.4.6 | Замена аварийного участка трубы стояка ХВС (6650 р) | 5 м.п.
5.4.7 | Замена вибровставки диаметр 80 мм ИТП №1 (4200 р) | 1 шт
5.4.8 | Регулировка насоса ГВС ИТП №2 (2110 р) | 1 шт
5.4.9 | Замена участка трубы на ГВС в подвале, диаметр 20 (6974 р) | 50 м2
5.4.10 | Ремонт общего имущества по заявкам собственников (54473 р) | 219 шт
5.4.11 | Промывка отопительных приборов и системы в целом ( 5230 р)
5.4.12 | Замена полотенцесушила в кв. 41 (1500 р) | 1 шт
5.5 | Ремонт осветительной арматуры в подвале и в парадных дома. (103733 р) в том числе:
5.5.1 | Замена эконом ламп на лестничных клетках (41453 р) | 345 шт
5.5.2 | Частичная замена плафонов освещения парадная №1, №2 (25300 р) | 20 шт
5.5.3 | Замена автомата в ГРЩ №1 №2 ( 1850 р) | 2 шт
5.5.4 | Ремонт выключателей на лестничных клетках (1320 р) | 6 шт
5.5.5 | Ремонт общего имущества по заявкам собственников (26099 р) | 83 шт
5.5.6 | Ремонт уличного освещения (замена ламп) (4700 р) | 6 шт
5.5.7 | Установка розеток в технических помещениях (1035 р) | 6 шт
5.5.8 | Замена уличного светильника (1976 р) | 1 шт
5.6 | Прочие работы (114300 р), в том числе:
5.6.1 | Установка газонного ограждения (114300 р) | 127 м.п
6. | Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории:
6.1. | Уборка в зимний период:
6.1.1 | Подметание свежевыпавшего снега | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 2 раза в сутки
6.1.2 | Посыпка территории противогололедными материалами | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.1.3 | Подметание территории в дни без снегопада | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.1.4 | Уборка мусора из урн | 5 шт. | 1 раз в сутки
6.1.5 | Уборка контейнерной площадки | 12 м2 | 1 раз в сутки
6.2. | Уборка в летний период:
6.2.1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.2.2 | Уборка мусора из урн | 5 Шт. | 1 раз в сутки
6.2.3 | Промывка урн | 5 Шт. | 1 раз в месяц
6.2.4 | Уборка газонов |  | ежедневно
6.2.5 | Выкашивание газонов |  | По необходимости
6.2.6 | Поливка газонов, зеленых насаждений |  | По необходимости
6.2.7 | Уборка контейнерной площадки | 12 м2 | 1 раз в сутки
6.2.8 | Подметание территории в дни выпадения обильных осадков | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в двое суток
6.2.9 | Протирка указателей | 8 Шт. | 2 раз в год
7. | Колличество случаев нарушения условий договора управления
Случаев нарушений условий договора не было.
8. | Виды коммунальных услуг, предоставляемых жителям МКД | Поставщик коммунальных услуг
8.1 | Отопление | ООО "Петербургтеплоэнерго"
8.2 | Горячее водоснабжение | ООО "Петербургтеплоэнерго"
8.3 | Холодное водоснабжение | ГУП "Водоканал"
8.4 | Водоотведение | ГУП "Водоканал"
8.5 | Электроснабжение | ОАО "ПСК"
9. | Информация о произведенных расчетах с организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным договорам с ресурсо-снабжающими организациями
9.1 | Отопление | Текущая задолженность на 01.01.2015 г.
| В 2014 году МКД было потреблено 1156.11 Гкалл на сумму 1606990 р. | 159632 р
9.2 | Горячая вода
| В 2014 году МКД было потреблено 8865.43 м3 на сумму 733880 р. | 120593 р
9.3 | Холодная вода
| В 2014 году МКД было потреблено 14406.96 м3 на сумму 298368 р. | 51547 р
9.4 | Водоотведение
| В 2014 году МКД было потреблено 22475.86 м3 на сумму 465475 р. | 82916 р
9.5 | Электроснабжение
| В 2014 году МКД было потреблено электроэнергии на сумму 991544 р. | 93091 р
10. | Информация о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине управлящей организацией
Случаев нарушений периодичности и качества КУ не было.
11. | Информация о поступивших от собственников помещений обращений
Вх.№ | Адрес | Меры по устранению (учету) указанных предложений, заявлений, жалоб | Данные о выявленном ущербе общему имуществу/возмещении такого ущерба
№14 от 04.03 | кв. 1 | 05.03 Приняты мера по устранению | Ущерб общему имуществу в данном случае не приченен
№32 от 25.11 | кв. 20 | 08.12 Приняты мера по устранению | Ущерб общему имуществу в данном случае не приченен
| Генеральный директор | Ивайловский Ф.А.
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
| Управляющая домами | Гусева С.Л.
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"