Меры по снижению расходов на жилищно-коммунальные работы (услуги)

1. Нормализация температурного режима парадных:

- ремонт дверей;

- ремонт оконных рам;

- замена стёкол;

- восстановление нужного количества дверных доводчиков (после вандализма).

2. Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений:

- утепление (засыпка) чердачного перекрытия;

- дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления;

- покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской;

- ремонт и замена слуховых окон;

- ремонт вентиляционных и домовых каналов и т.д.