## 10-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.09.17 | по | 2017-10-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Пр. нагр.
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики |  |  | Пр. Гики ГВС |  | Погр. (%) | отоп. (т/ч)
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%) | (ТВ2 СП6) | разница | (ТВ2 СП6) | (ТВ2 СП6)
23.09.17 | 19; | 24 | 133.713 | 69.6 | 7.2 | 117.923 | 44.5 | 4.6 | 25.1 | 15.79 | 49.72 | 69.6 | 0 | 36.47 | 54.7 | 0 | 14.9 | 13.25 | 1.416 | 4.06 | П | 48.64 | 35.961 | 12.679 | 3.4151 | 4.059 | 0.001 | 1.418 | -0.002 | 2.6382 | 5.352 | -3.936 | -58.3525 | 4.9135
24.09.17 | 19; | 24 | 132.893 | 68.1 | 7.3 | 114.253 | 44.5 | 4.5 | 23.6 | 18.64 | 54.111 | 68 | 0 | 38.13 | 54.8 | 0 | 13.2 | 15.981 | 1.544 | 3.981 | П | 52.982 | 37.596 | 15.386 | 3.194 | 3.966 | 0.015 | 1.543 | 0.001 | 2.8481 | 5.663 | -4.119 | -62.9638 | 4.7605
25.09.17 | 19; | 24 | 123.339 | 67.9 | 7.3 | 107.093 | 44.2 | 4.5 | 23.7 | 16.246 | 51.075 | 67.9 | 0 | 37.29 | 54.2 | 0 | 13.7 | 13.785 | 1.403 | 3.654 | П | 50.013 | 36.779 | 13.234 | 2.9297 | 3.641 | 0.013 | 1.402 | 0.001 | 2.8125 | 5.389 | -3.986 | -65.8736 | 4.4622
26.09.17 | 19; | 24 | 118.634 | 68.4 | 7.2 | 103.812 | 44.2 | 4.6 | 24.2 | 14.822 | 49.623 | 68.3 | 0 | 37.33 | 54.3 | 0 | 14 | 12.293 | 1.321 | 3.534 | П | 48.579 | 36.816 | 11.763 | 2.7915 | 3.526 | 0.008 | 1.319 | 0.002 | 2.9467 | 5.317 | -3.996 | -67.9815 | 4.3255
27.09.17 | 19; | 24 | 121.868 | 67.7 | 7 | 105.501 | 44.2 | 4.6 | 23.5 | 16.367 | 52.724 | 67.7 | 0 | 39.1 | 54.5 | 0 | 13.2 | 13.624 | 1.395 | 3.599 | П | 51.634 | 38.559 | 13.075 | 2.7893 | 3.587 | 0.012 | 1.394 | 0.001 | 3.1203 | 5.597 | -4.202 | -69.9766 | 4.3959
28.09.17 | 19; | 24 | 121.635 | 68.7 | 7 | 106.324 | 44.3 | 4.7 | 24.4 | 15.311 | 50.259 | 68.6 | 0 | 37.62 | 54.6 | 0 | 14 | 12.639 | 1.35 | 3.643 | П | 49.195 | 37.098 | 12.097 | 2.8844 | 3.646 | -0.003 | 1.349 | 0.001 | 3.0228 | 5.4 | -4.05 | -66.7601 | 4.4302
29.09.17 | 19; | 24 | 126.187 | 67.2 | 7.1 | 110.774 | 44.5 | 4.5 | 22.7 | 15.413 | 54.723 | 67.2 | 0 | 41.86 | 54.8 | 0 | 12.4 | 12.863 | 1.341 | 3.56 | П | 53.607 | 41.274 | 12.333 | 2.8958 | 3.55 | 0.01 | 1.341 | 0 | 2.7804 | 5.864 | -4.523 | -71.7389 | 4.6156
30.09.17 |  | 24 | 123.935 | 67.9 | 7.3 | 106.484 | 44 | 4.4 | 23.9 | 17.451 | 53.195 | 67.9 | 0 | 38.16 | 54.5 | 0 | 13.4 | 15.035 | 1.486 | 3.74 | П | 52.09 | 37.632 | 14.458 | 2.8688 | 3.73 | 0.01 | 1.486 | 0 | 2.8108 | 5.588 | -4.102 | -67.8703 | 4.4368
01.10.17 | 19; | 24 | 126.088 | 68.1 | 7.1 | 107.769 | 43.8 | 4.5 | 24.3 | 18.319 | 52.918 | 68.1 | 0 | 36.94 | 54.3 | 0 | 13.8 | 15.978 | 1.552 | 3.867 | П | 51.813 | 36.433 | 15.38 | 2.9723 | 3.866 | 0.001 | 1.55 | 0.002 | 2.7271 | 5.507 | -3.955 | -64.886 | 4.4904
02.10.17 | 19; | 24 | 127.576 | 68 | 6.9 | 110.331 | 44.1 | 4.5 | 23.9 | 17.245 | 53.245 | 67.9 | 0 | 38.35 | 54.5 | 0 | 13.4 | 14.895 | 1.482 | 3.821 | П | 52.137 | 37.819 | 14.318 | 3.0213 | 3.81 | 0.011 | 1.479 | 0.003 | 2.6529 | 5.601 | -4.119 | -65.9026 | 4.5971
03.10.17 |  | 24 | 131.312 | 67 | 6.5 | 115.031 | 43.9 | 4.5 | 23.1 | 16.281 | 54.318 | 67 | 0 | 40.61 | 53.9 | 0 | 13.1 | 13.708 | 1.404 | 3.753 | П | 53.217 | 40.059 | 13.158 | 3.1238 | 3.748 | 0.005 | 1.406 | -0.002 | 2.7149 | 5.725 | -4.321 | -66.9341 | 4.793
04.10.17 |  | 24 | 131.226 | 68.1 | 6.4 | 115.617 | 44.2 | 4.7 | 23.9 | 15.609 | 51.152 | 68 | 0 | 38.2 | 54.2 | 0 | 13.8 | 12.952 | 1.364 | 3.823 | П | 50.086 | 37.677 | 12.409 | 3.2475 | 3.826 | -0.003 | 1.364 | 0 | 2.7678 | 5.448 | -4.084 | -62.4078 | 4.8174
05.10.17 | 19; | 24 | 127.622 | 67.7 | 6.4 | 111.57 | 43.9 | 4.7 | 23.8 | 16.052 | 50.972 | 67.6 | 0 | 37.43 | 53.9 | 0 | 13.7 | 13.542 | 1.387 | 3.741 | П | 49.92 | 36.923 | 12.997 | 3.1103 | 3.742 | -0.001 | 1.384 | 0.003 | 2.7382 | 5.365 | -3.978 | -63.4499 | 4.6487
06.10.17 |  | 24 | 126.098 | 67.4 | 6.4 | 110.532 | 43.6 | 4.8 | 23.8 | 15.566 | 49.584 | 67.3 | 0 | 36.53 | 53.6 | 0 | 13.7 | 13.054 | 1.342 | 3.681 | П | 48.568 | 36.041 | 12.527 | 3.1038 | 3.68 | 0.001 | 1.337 | 0.005 | 2.7494 | 5.2 | -3.858 | -62.4643 | 4.6055
07.10.17 | 19; | 24 | 125.52 | 69.4 | 6.4 | 108.448 | 44.2 | 4.8 | 25.2 | 17.072 | 48.931 | 69.3 | 0 | 34.24 | 54.5 | 0 | 14.8 | 14.691 | 1.477 | 3.922 | П | 47.875 | 33.766 | 14.109 | 3.1117 | 3.918 | 0.004 | 1.477 | 0 | 2.7322 | 5.158 | -3.681 | -59.5391 | 4.5187
08.10.17 |  | 24 | 127.164 | 68.8 | 6.3 | 107.459 | 43.8 | 4.7 | 25 | 19.705 | 50.528 | 68.7 | 0 | 33.26 | 54 | 0 | 14.7 | 17.268 | 1.631 | 4.054 | П | 49.454 | 32.808 | 16.646 | 3.1105 | 4.042 | 0.012 | 1.626 | 0.005 | 2.8467 | 5.169 | -3.538 | -58.2148 | 4.4775
09.10.17 | 8;9;14;16;18; 14;19; | 24 | 118.428 | 69.2 | 6.3 | 101.806 | 43.7 | 4.8 | 25.5 | 16.622 | 48.237 | 68.6 | 0 | 34.28 | 53.8 | 0 | 14.8 | 13.957 | 1.421 | 3.758 | П | 47.215 | 33.817 | 13.398 | 2.8329 | 3.746 | 0.012 | 1.42 | 0.001 | 3.1668 | 5.058 | -3.637 | -63.2674 | 4.2419
10.10.17 | 19; | 24 | 120.726 | 68.8 | 6.5 | 105.245 | 44 | 4.7 | 24.8 | 15.481 | 49.367 | 68.8 | 0 | 37.12 | 54.3 | 0 | 14.5 | 12.247 | 1.335 | 3.685 | П | 48.317 | 36.609 | 11.708 | 2.8598 | 3.675 | 0.01 | 1.336 | -0.001 | 3.585 | 5.312 | -3.977 | -65.9841 | 4.3852
11.10.17 | 19; | 24 | 129.889 | 68.6 | 6.8 | 113.287 | 44.3 | 4.6 | 24.3 | 16.602 | 49.95 | 68.6 | 0 | 36.78 | 54.2 | 0 | 14.4 | 13.17 | 1.389 | 3.9 | П | 48.892 | 36.276 | 12.616 | 3.2088 | 3.892 | 0.008 | 1.388 | 0.001 | 3.5185 | 5.32 | -3.931 | -60.5242 | 4.7203
12.10.17 | 19; | 24 | 122.36 | 68.9 | 6.8 | 105.012 | 43.8 | 4.5 | 25.1 | 17.348 | 48.466 | 68.8 | 0 | 34.25 | 53.9 | 0 | 14.9 | 14.216 | 1.444 | 3.834 | П | 47.433 | 33.785 | 13.648 | 2.9678 | 3.831 | 0.003 | 1.442 | 0.002 | 3.5234 | 5.084 | -3.64 | -60.8216 | 4.3755
13.10.17 | 19; | 24 | 123.945 | 68.6 | 6.9 | 108.337 | 43.9 | 4.4 | 24.7 | 15.608 | 47.531 | 68.5 | 0 | 34.95 | 53.7 | 0 | 14.8 | 12.581 | 1.339 | 3.755 | П | 46.526 | 34.48 | 12.046 | 3.0774 | 3.747 | 0.008 | 1.335 | 0.004 | 3.2879 | 5.039 | -3.7 | -60.3653 | 4.514
14.10.17 | 19; | 24 | 124.283 | 68.4 | 6.8 | 107.97 | 43.8 | 4.5 | 24.6 | 16.313 | 49.17 | 68.3 | 0 | 35.92 | 54 | 0 | 14.3 | 13.25 | 1.373 | 3.767 | П | 48.138 | 35.431 | 12.707 | 3.0225 | 3.772 | -0.005 | 1.375 | -0.002 | 3.3398 | 5.201 | -3.828 | -62.2914 | 4.4988
15.10.17 | 19; | 24 | 130.186 | 67.4 | 6.7 | 110.816 | 43.8 | 4.5 | 23.6 | 19.37 | 53.185 | 67.3 | 0 | 36.9 | 53.9 | 0 | 13.4 | 16.285 | 1.543 | 3.926 | П | 52.098 | 36.399 | 15.699 | 3.1007 | 3.921 | 0.005 | 1.544 | -0.001 | 3.3127 | 5.468 | -3.925 | -62.38 | 4.6173
16.10.17 | 19; | 24 | 129.822 | 67.9 | 6.8 | 113.19 | 44 | 4.6 | 23.9 | 16.632 | 50.379 | 67.8 | 0 | 36.66 | 53.8 | 0 | 14 | 13.719 | 1.401 | 3.839 | П | 49.334 | 36.164 | 13.17 | 3.2094 | 3.835 | 0.004 | 1.399 | 0.002 | 3.0586 | 5.29 | -3.889 | -60.8411 | 4.7162
17.10.17 | 19; | 24 | 129.637 | 68.9 | 6.9 | 113.337 | 44.5 | 4.6 | 24.4 | 16.3 | 49.312 | 68.8 | 0 | 35.8 | 54.1 | 0 | 14.7 | 13.512 | 1.411 | 3.9 | П | 48.261 | 35.31 | 12.951 | 3.2511 | 3.888 | 0.012 | 1.41 | 0.001 | 2.9549 | 5.231 | -3.82 | -59.3548 | 4.7224
18.10.17 | 19; | 24 | 125.075 | 68.1 | 6.7 | 109.481 | 44.1 | 4.6 | 24 | 15.594 | 48.792 | 68 | 0 | 35.99 | 53.7 | 0 | 14.3 | 12.802 | 1.344 | 3.695 | П | 47.775 | 35.506 | 12.269 | 3.0823 | 3.689 | 0.006 | 1.342 | 0.002 | 3.0371 | 5.155 | -3.811 | -61.8253 | 4.5617
19.10.17 | 19; | 24 | 126.447 | 67.6 | 6.7 | 111.664 | 44 | 4.7 | 23.6 | 14.783 | 50.814 | 67.6 | 0 | 38.86 | 53.6 | 0 | 14 | 11.954 | 1.308 | 3.65 | П | 49.766 | 38.338 | 11.428 | 3.0552 | 3.635 | 0.015 | 1.309 | -0.001 | 3.0045 | 5.419 | -4.111 | -65.6622 | 4.6527
20.10.17 | 19; | 24 | 123.156 | 69.2 | 6.7 | 107.63 | 43.9 | 4.7 | 25.3 | 15.526 | 48.029 | 69.1 | 0 | 35.03 | 54 | 0 | 15.1 | 12.999 | 1.382 | 3.796 | П | 46.998 | 34.553 | 12.445 | 3.0449 | 3.797 | -0.001 | 1.382 | 0 | 2.8626 | 5.113 | -3.731 | -61.3444 | 4.4846
21.10.17 | 19; | 24 | 128.751 | 69 | 6.7 | 111.272 | 44 | 4.5 | 25 | 17.479 | 50.684 | 68.9 | 0 | 35.85 | 54.1 | 0 | 14.8 | 14.834 | 1.506 | 3.997 | П | 49.601 | 35.36 | 14.241 | 3.163 | 3.988 | 0.009 | 1.505 | 0.001 | 2.91 | 5.33 | -3.824 | -60.646 | 4.6363
22.10.17 | 19; | 24 | 127.965 | 68.4 | 6.8 | 109.364 | 43.4 | 4.7 | 25 | 18.601 | 51.616 | 68.3 | 0 | 35.45 | 53.9 | 0 | 14.4 | 16.166 | 1.572 | 4.008 | П | 50.53 | 34.97 | 15.56 | 3.0998 | 4.006 | 0.002 | 1.566 | 0.006 | 2.7806 | 5.336 | -3.764 | -61.171 | 4.5568
Среднее |  |  | 126.183 | 68.3 | 6.8 | 109.578 | 44 | 4.6 | 24.3 | 16.605 | 50.754 | 68.2 | 0 | 36.845 | 54.1 | 0 | 14.1 | 13.908
Итого |  | 720 | 3785.48 |  |  | 3287.332 |  |  |  | 498.148 | 1522.61 |  |  | 1105.36 |  |  |  | 417.25 | 42.663 | 113.943 |  | 1490.694 | 1090.239 | 400.455
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1145.382 |  |  | 997.635 |  |  |  | 147.748 | 449.519 |  |  | 326.109 |  |  |  | 123.411 | 12.759 | 34.566 | С | 440.055 | 321.687 | 118.368 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -553.84 |  |  | -444.72 |  |  |  | -109.12 | -428.667 |  |  | -330.4 |  |  |  | -98.267 | -10.765 | -15.149 | С |  |  |  |  | 9 |  | 10
Сумма: |  |  | 4377.022 |  |  | 3840.247 |  |  |  | 536.776 | 1543.462 |  |  | 1101.069 |  |  |  | 442.394 | 44.657 | 133.36 |  | 1930.749 | 1411.926 | 518.823
Тхв на источнике | 11.1 | V гвс (м3) | 442 | W гвс (Гкал) | 39.85 | W без гвс (Гкал) | 88.7
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 11-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.10.17 | по | 2017-11-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.10.17 | 19; | 24 | 126.037 | 70.5 | 6.8 | 109.857 | 44 | 4.6 | 26.5 | 16.18 | 48.709 | 70.4 | 0 | 34.84 | 54.6 | 0 | 15.8 | 13.869 | 1.48 | 4.059 | П | 47.626 | 34.356 | 13.27 | 3.1459 | 4.052 | 0.007 | 1.477 | 0.003 | 2.6489
24.10.17 | 19; | 24 | 126.41 | 71.7 | 6.7 | 111.248 | 44.5 | 4.5 | 27.2 | 15.162 | 47.395 | 71.6 | 0 | 34.44 | 55.1 | 0 | 16.5 | 12.955 | 1.445 | 4.115 | П | 46.311 | 33.953 | 12.358 | 3.2206 | 4.113 | 0.002 | 1.445 | 0 | 2.5205
25.10.17 | 19; | 24 | 123.053 | 72.8 | 6.7 | 107.022 | 44.2 | 4.6 | 28.6 | 16.031 | 46.134 | 72.7 | 0 | 32.23 | 55 | 0 | 17.7 | 13.904 | 1.531 | 4.24 | П | 45.047 | 31.776 | 13.271 | 3.1353 | 4.228 | 0.012 | 1.527 | 0.004 | 2.5789
26.10.17 | 19; | 24 | 138.782 | 72.9 | 6.8 | 122.807 | 45.1 | 4.8 | 27.8 | 15.975 | 45.899 | 72.8 | 0 | 32.48 | 54.9 | 0 | 17.9 | 13.419 | 1.506 | 4.586 | П | 44.816 | 32.024 | 12.792 | 3.7826 | 4.579 | 0.007 | 1.504 | 0.002 | 2.5919
27.10.17 | 19; | 24 | 168.234 | 73.4 | 6.8 | 151.537 | 46.8 | 4.9 | 26.6 | 16.697 | 43.165 | 73.3 | 0 | 30.23 | 54.8 | 0 | 18.5 | 12.935 | 1.459 | 5.26 | П | 42.133 | 29.808 | 12.325 | 5.072 | 5.256 | 0.004 | 1.455 | 0.004 | 2.8851
28.10.17 |  | 24 | 163.721 | 72.8 | 6.4 | 144.882 | 46.4 | 4.7 | 26.4 | 18.839 | 44.941 | 72.6 | 0 | 29.5 | 54.9 | 0 | 17.7 | 15.441 | 1.591 | 5.213 | П | 43.886 | 29.087 | 14.799 | 4.8248 | 5.196 | 0.017 | 1.589 | 0.002 | 2.7885
29.10.17 |  | 24 | 159.017 | 73.4 | 6.5 | 139.728 | 46.3 | 4.8 | 27.1 | 19.289 | 43.918 | 73.2 | 0 | 27.95 | 54.5 | 0 | 18.7 | 15.968 | 1.639 | 5.207 | П | 42.871 | 27.563 | 15.308 | 4.6735 | 5.202 | 0.005 | 1.636 | 0.003 | 2.8491
30.10.17 | 19; | 24 | 136.558 | 73.4 | 6.9 | 120.077 | 45.1 | 4.8 | 28.3 | 16.481 | 42.691 | 73.2 | 0 | 29.08 | 54.5 | 0 | 18.7 | 13.611 | 1.49 | 4.611 | П | 41.673 | 28.677 | 12.996 | 3.8083 | 4.608 | 0.003 | 1.488 | 0.002 | 2.9023
31.10.17 | 19; | 24 | 146.023 | 73.3 | 7.1 | 128.921 | 45.7 | 4.6 | 27.6 | 17.102 | 43.698 | 73.2 | 0 | 29.72 | 54.8 | 0 | 18.4 | 13.978 | 1.518 | 4.822 | П | 42.657 | 29.305 | 13.352 | 4.1507 | 4.812 | 0.01 | 1.517 | 0.001 | 2.9088
01.11.17 | 19; | 24 | 187.573 | 74.8 | 7.2 | 169.473 | 49 | 4.4 | 25.8 | 18.1 | 41.317 | 74.7 | 0 | 26.86 | 54.8 | 0 | 19.9 | 14.457 | 1.561 | 5.745 | П | 40.296 | 26.484 | 13.812 | 5.9579 | 5.726 | 0.019 | 1.559 | 0.002 | 2.5302
02.11.17 | 19; | 24 | 186.342 | 75.1 | 7.3 | 168.214 | 49 | 4.5 | 26.1 | 18.128 | 42.053 | 74.9 | 0 | 27.15 | 54.8 | 0 | 20.1 | 14.903 | 1.609 | 5.752 | П | 41.007 | 26.771 | 14.236 | 5.8935 | 5.752 | 0 | 1.604 | 0.005 | 2.3137
03.11.17 | 19; | 24 | 168.929 | 76.9 | 7.2 | 151.291 | 48.7 | 4.6 | 28.2 | 17.638 | 39.411 | 76.6 | 0 | 24.65 | 55 | 0 | 21.6 | 14.761 | 1.606 | 5.627 | П | 38.391 | 24.302 | 14.089 | 5.2912 | 5.623 | 0.004 | 1.604 | 0.002 | 2.3458
04.11.17 | 19; | 24 | 137.831 | 77.1 | 6.9 | 121.074 | 46.3 | 4.8 | 30.8 | 16.757 | 39.226 | 76.9 | 0 | 24.93 | 55.2 | 0 | 21.7 | 14.296 | 1.582 | 5.025 | П | 38.205 | 24.576 | 13.629 | 4.0207 | 5.021 | 0.004 | 1.581 | 0.001 | 2.5835
05.11.17 |  | 24 | 110.516 | 75 | 7 | 94.035 | 43.7 | 4.7 | 31.3 | 16.481 | 41.252 | 74.7 | 0 | 26.99 | 54.8 | 0 | 19.9 | 14.262 | 1.551 | 4.188 | П | 40.231 | 26.613 | 13.618 | 2.8093 | 4.179 | 0.009 | 1.547 | 0.004 | 3.0446
06.11.17 | 19; | 24 | 116.5 | 71.3 | 6.9 | 96.625 | 43.3 | 4.7 | 28 | 19.875 | 48.261 | 71.2 | 0 | 31.07 | 54.9 | 0 | 16.3 | 17.191 | 1.678 | 4.133 | П | 47.168 | 30.634 | 16.534 | 2.7496 | 4.123 | 0.01 | 1.677 | 0.001 | 3.4577
07.11.17 | 19; | 24 | 127.196 | 69.6 | 6.8 | 109.872 | 43.8 | 4.8 | 25.8 | 17.324 | 48.487 | 69.6 | 0 | 34.16 | 54.3 | 0 | 15.3 | 14.327 | 1.47 | 4.047 | П | 47.434 | 33.69 | 13.744 | 3.1743 | 4.04 | 0.007 | 1.472 | -0.002 | 3.2583
08.11.17 | 19; | 24 | 140.055 | 69.7 | 6.7 | 123.305 | 44.6 | 4.8 | 25.1 | 16.75 | 48.977 | 69.6 | 0 | 35.21 | 54.5 | 0 | 15.1 | 13.767 | 1.444 | 4.264 | П | 47.912 | 34.723 | 13.189 | 3.6909 | 4.262 | 0.002 | 1.442 | 0.002 | 2.888
09.11.17 | 19; | 24 | 153.552 | 69 | 6.7 | 134.228 | 45 | 4.8 | 24 | 19.324 | 50.82 | 68.9 | 0 | 34.77 | 54.1 | 0 | 14.8 | 16.05 | 1.576 | 4.564 | П | 49.734 | 34.296 | 15.438 | 4.1638 | 4.555 | 0.009 | 1.571 | 0.005 | 2.8951
10.11.17 |  | 24 | 157.397 | 66.6 | 6.6 | 138.346 | 44.5 | 4.9 | 22.1 | 19.051 | 54.329 | 66.6 | 0 | 39.01 | 53.6 | 0 | 13 | 15.319 | 1.484 | 4.336 | П | 53.239 | 38.487 | 14.752 | 4.1608 | 4.326 | 0.01 | 1.483 | 0.001 | 3.1074
11.11.17 | 19; | 24 | 160.869 | 67 | 6.5 | 141.158 | 44.9 | 4.8 | 22.1 | 19.711 | 54.273 | 67 | 0 | 38.34 | 53.8 | 0 | 13.2 | 15.933 | 1.529 | 4.456 | П | 53.173 | 37.822 | 15.351 | 4.3057 | 4.44 | 0.016 | 1.528 | 0.001 | 3.0887
12.11.17 | 19; | 24 | 160.004 | 67.9 | 6.5 | 136.964 | 44.9 | 4.8 | 23 | 23.04 | 55.21 | 67.9 | 0 | 35.81 | 54 | 0 | 13.9 | 19.4 | 1.762 | 4.73 | П | 54.063 | 35.322 | 18.741 | 4.2351 | 4.715 | 0.015 | 1.763 | -0.001 | 3.1388
13.11.17 |  | 24 | 163.991 | 68.6 | 6.6 | 144.995 | 45.5 | 4.9 | 23.1 | 18.996 | 50.649 | 68.5 | 0 | 35.31 | 53.8 | 0 | 14.7 | 15.339 | 1.525 | 4.652 | П | 49.579 | 34.833 | 14.746 | 4.5901 | 4.653 | -0.001 | 1.522 | 0.003 | 2.9311
14.11.17 | 19; | 24 | 161.916 | 68.5 | 6.6 | 143.532 | 45.4 | 4.9 | 23.1 | 18.384 | 51.261 | 68.4 | 0 | 36.43 | 54 | 0 | 14.4 | 14.831 | 1.496 | 4.575 | П | 50.18 | 35.935 | 14.245 | 4.4832 | 4.575 | 0 | 1.492 | 0.004 | 2.8837
15.11.17 | 19; | 24 | 168.558 | 68.6 | 6.5 | 149.262 | 45.8 | 4.9 | 22.8 | 19.296 | 52.388 | 68.6 | 0 | 36.71 | 54.2 | 0 | 14.4 | 15.678 | 1.555 | 4.734 | П | 51.279 | 36.207 | 15.072 | 4.7106 | 4.727 | 0.007 | 1.555 | 0 | 2.8299
16.11.17 |  | 24 | 168.815 | 68.9 | 6.6 | 149.217 | 45.9 | 4.9 | 23 | 19.598 | 51.028 | 68.9 | 0 | 35.19 | 54 | 0 | 14.9 | 15.838 | 1.569 | 4.797 | П | 49.938 | 34.711 | 15.227 | 4.7711 | 4.782 | 0.015 | 1.566 | 0.003 | 2.9293
17.11.17 | 19; | 24 | 169.39 | 68.1 | 6.5 | 150.771 | 45.7 | 4.9 | 22.4 | 18.619 | 50.733 | 68 | 0 | 36 | 53.7 | 0 | 14.3 | 14.733 | 1.471 | 4.652 | П | 49.676 | 35.515 | 14.161 | 4.8023 | 4.645 | 0.007 | 1.471 | 0 | 2.9568
18.11.17 | 19; | 24 | 170.552 | 66.9 | 6.5 | 150.37 | 45.3 | 4.8 | 21.6 | 20.182 | 54.15 | 66.8 | 0 | 37.99 | 53.7 | 0 | 13.1 | 16.16 | 1.534 | 4.596 | П | 53.057 | 37.479 | 15.578 | 4.7038 | 4.598 | -0.002 | 1.532 | 0.002 | 3.0618
19.11.17 | 19; | 24 | 170.271 | 66.9 | 6.4 | 147.92 | 45.1 | 4.9 | 21.8 | 22.351 | 55.606 | 66.9 | 0 | 37.3 | 53.6 | 0 | 13.3 | 18.306 | 1.672 | 4.725 | П | 54.482 | 36.799 | 17.683 | 4.63 | 4.72 | 0.005 | 1.672 | 0 | 3.1558
20.11.17 | 19; | 24 | 168.961 | 69.1 | 6.6 | 149.77 | 46 | 4.9 | 23.1 | 19.191 | 51.814 | 69 | 0 | 36.57 | 54.2 | 0 | 14.8 | 15.244 | 1.546 | 4.802 | П | 50.703 | 36.068 | 14.635 | 4.7376 | 4.786 | 0.016 | 1.544 | 0.002 | 3.042
21.11.17 | 19; | 24 | 160.33 | 72.6 | 6.8 | 142.228 | 46.8 | 4.9 | 25.8 | 18.102 | 45.034 | 72.6 | 0 | 30.42 | 54.7 | 0 | 17.9 | 14.614 | 1.551 | 4.998 | П | 43.977 | 29.995 | 13.982 | 4.6764 | 4.984 | 0.014 | 1.552 | -0.001 | 2.8968
22.11.17 | 19; | 24 | 147.673 | 74 | 6.7 | 129.423 | 46.1 | 4.8 | 27.9 | 18.25 | 43.018 | 73.9 | 0 | 27.93 | 54.8 | 0 | 19.1 | 15.088 | 1.594 | 4.961 | П | 41.976 | 27.539 | 14.437 | 4.2452 | 4.961 | 0 | 1.593 | 0.001 | 2.9462
Среднее |  |  | 153.066 | 71.2 | 6.7 | 134.779 | 45.6 | 4.8 | 25.6 | 18.287 | 47.608 | 71.1 | 0 | 32.557 | 54.4 | 0 | 16.6 | 15.051
Итого |  | 744 | 4745.056 |  |  | 4178.152 |  |  |  | 566.904 | 1475.847 |  |  | 1009.27 |  |  |  | 466.577 | 48.024 | 146.472 |  | 1442.72 | 995.35 | 447.37
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1321.134 |  |  | 1165.37 |  |  |  | 155.763 | 401.581 |  |  | 275.886 |  |  |  | 125.695 | 12.499 | 38.321 | С | 403.557 | 282.027 | 121.529 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1145.382 |  |  | -997.635 |  |  |  | -147.748 | -449.519 |  |  | -326.109 |  |  |  | -123.411 | -12.759 | -34.566 | С | -440.055 | -321.687 | -118.368 |  | 8 |  | 11
Сумма: |  |  | 4920.808 |  |  | 4345.887 |  |  |  | 574.919 | 1427.909 |  |  | 959.047 |  |  |  | 468.861 | 47.764 | 150.227 |  | 1406.222 | 955.69 | 450.531
Тхв на источнике | 4.9 | V гвс (м3) | 469 | W гвс (Гкал) | 45.51 | W без гвс (Гкал) | 102.46
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий