## Львовская ул. д.27.2
ОТЧЕТ
управляющей компании ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
о выполненных работах и оказанных услугах
по управлению и эксплуатации многоквартирного дома по адресу:
г. Санкт-Петербург, п.Стрельна ул. Львовская, д. 27, кор. 2
за 2013 год
| Общая площадь жилых и встроенных помещений: |  | 8399 м2
| Количество квартир: |  | 176
| Количество встроенных помещений: |  | 0
| Количество парадных: |  | 5
| Количество лифтов: |  | 5
| Парадная №1 |  | 0
| Парадная № 2, №3, №5. |  | 3
| Парадная № 4 |  | 2
Этажность:
| Парадная №1 |  | 5
| Парадная №2 |  | 7
| Парадная №3 |  | 10
| Парадная №4 |  | 13
| Парадная №5 |  | 10
№№ п/п | Наименование работ
1. | Работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме:
1.1 | Оформление и ведение технической документации на дом (оперативные журналы, журналы приема и учета заявок и т.д.) | в полном объеме | ежедневно
1.2 | Расчет платы за жилищно-коммунальные услуги | 176 квартир | ежемесячно
1.3 | Проведена аттестация обслуживающего персонала. | 8 человек | ежегодно
1.4 | Генеральный директор и бухгалтерия ведут приемы проживающих граждан |  | 1 раз в неделю
1.5 | Прием и исполнение заявок от населения |  | круглосуточно
1.5.1 | Заявки на сантехнический ремонт | 301 шт. в отчетный период
1.5.2 | Заявки по электрике | 75 шт. в отчетный период
1.5.3 | Заявки на плотницкие работы | 104 шт. в отчетный период
1.5.4 | Заявки по гарантийному ремонту протечек межпанельных швов | 8 шт. в отчетный период
1.5.5 | Заявки на аварийные вызовы мастеров по обслуживанию лифтов | 117шт. в отчетный период
1.5.6 | Заявки на ремонт домофонов | 26 шт. в отчетный период
1.6 | Сезонно-технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | Апрель 2013 г., Октябрь 2013 г.
1.7 | Подготовка дома к зимнему отопительному сезону 2013-2014 г.г.: предъявление систем инспекторам Водоканала, Тепловой сети, Пожарного надзора. Сдача паспорта готовности дома в Государственную жилищную инспекцию. | ежегодно в межотопительный период | С мая по 31 августа 2013 г.
1.8 | Гидропневматическая промывка систем центрального отопления, индивидуальных тепловых пунктов | 1 раз в год 2 ИТП | в межотопительный период
1.9 | Поверка манометров | 80 Шт. | Май 2013 г.
1.10 | Услуги по обследованию аварийных квартир | по заявкам | 5 раз в неделю
1.11 | Взыскание задолженности за ЖКУ с собственников помещений:
1.11.1 | Подано исков в суд на сумму | 204635 | в отчетный период
1.11.2 | Взыскано с собственников | 133260 | в отчетный период
1.11.3 | В производстве у службы судебных приставов | 71375
1.12 | Работы по техническому обслуживанию общего имущества в доме:
1.12.1 | По системам центрального отопления | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.2 | По системам горячего водоснабжения | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.3 | По системам холодного водоснабжения | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.4 | По системам канализации | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.5 | По внутренним системам электроснабжения и электротехническим устройствам дома. | в полном объеме | 5 раз в неделю
1.12.6 | По индивидуальным тепловым пунктам и узлам учета тепловой энергии | 2 ИТП 2 УУТЭ | 1 раз в неделю
1.12.7 | По повысительной насосной станции и водомерным узлам | 1 Станция, 2 Узла | 1 раз в неделю
1.12.8 | Поверка огнетушителей | 4 шт | Апрель 2013 г.
1.12.9 | Поверка СИЗ (галоши, перчатки, индикаторы) | комплект | Апрель 2013 г.
1.12.10 | Осмотр чердаков | согласно графика | В отчетный период
1.12.11 | Осмотр кровли | согласно графика | В отчетный период
1.12.12 | Осмотр технических помещений | согласно графика | В отчетный период
1.13 | Работы по сантехнике: |  | В отчетный период
1.13.1 | Устранение протечек в квартирах | 75 шт. | В отчетный период
1.13.2 | Установка хомутов в квартирах | 4 шт.
1.13.3 | Замена счетчиков ХВС и ГВС в квартирах | 98 шт. | В отчетный период
1.13.4 | Заявки по отоплению | 55 шт. | В отчетный период
1.13.5 | Опломбировка счетчиков ХВС и ГВС | 138 шт. | В отчетный период
1.13.6 | Работы в подвале №5 по замене отвода. | 2 шт. D-65мм | В отчетный период
1.13.7 | Работы в подвале №2 дома по частичному ремонту канализации | в полном объеме | В отчетный период
1.13.8 | Замена участка трубы ГВС в подвале №1-2 | 20 м.п. | В отчетный период
1.13.9 | Ремонт подвальных отдушин цоколя дома | 4 шт. | В отчетный период
1.13.10 | Осмотры дренажных колодцев | согласно графика | В отчетный период
1.13.11 | Осмотр канализационных выпусков | согласно графика | В отчетный период
1.14 | Работы по электрике: | в полном объеме | В отчетный период
1.14.1 | Опломбировка электросчетчиков | в полном объеме | В отчетный период
1.14.2 | Освещение подвалов | в полном объеме | В отчетный период
1.14.3 | Освещение чердаков | в полном объеме | В отчетный период
1.14.4 | Уличное вечернее и ночное освещение | в полном объеме | В отчетный период
1.14.5 | Ремонт уличного фонаря (замена дросселя) (фасад парадной №2) | 1 шт. | В отчетный период
1.14.6 | Замена трансформаторов тока и электросчетчиков в ГРЩ №1 и 2 | 15 шт | В отчетный период
1.14.7 | Замена электросчетчиков в ГРЩ №1 и 2 | 1 шт.
1.14.8 | Установка выключателей в МОП (вандализм) | 8 шт. | В отчетный период
2. | Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технические помещения:
2.1 | Влажное подметание:
2.1.1 | лестничных клеток и площадок первого этажа | 693.3 м2 | 1 раз в неделю
2.1.2 | вход в подъезд, кабина лифта и холл первого этажа | 67.7 м2 | 6 раз в неделю
2.1.3 | Мытье этажей квартирных холлов |  | 2 раза в месяц
2.2 | Мытье 5 лестничных клеток и этажных площадок | 693.3 м2 | 2 раза в месяц
2.3 | Влажная протирка дверей, плафонов на лестничных клетках, электрошкафов | 45эл.шк. 130 пл.63 дв. | 2 раза в год
2.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников и потолков кабин лифта |  | 2 раза в месяц
2.5 | Мытье окон в подъездах | 92 шт. | 1 раза в год
2.6 | Уборка подвала | 1067.1 м2 | 2 раза в год
2.7 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, почтовых ящиков | 65 под-в, 176 п/ящ. | 1 раз месяц
2.8 | Уборка кровли от мусора | 1154.9 м2 | 1 раз в год
2.9 | Уборка технического этажа | 846.8 м2 | 2 раза в месяц
2.10 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций) | 257 м2 | 1 раз в месяц
3. | Вывоз и утилизация мусора:
3.1. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 952 м3 | В отчетный период
4. | Лифты:
4.1. | Техническое обслуживание лифтов | 5 шт. | По договору
4.1. | Техническое диагностирование лифтов | 5 шт. | ежегодно
4.1. | Страхование лифтов | 5 шт. | ежегодно
5. | Работы по текущему ремонту:
5.1 | Согласно плана мероприятий на 2013 г. | в полном объеме | В отчетный период
5.2 | Подгонка и ремонт тамбурных дверей | по результам осмотра | В отчетный период
5.3 | Смазка дверных петель и замков | по результам осмотра | В отчетный период
5.4 | Остекление тамбурных дверей в местах общего пользования (Вандализм) | 15 м2 | В отчетный период
5.5 | Произведена окраска входных дверей в парадные | 5 шт. | В отчетный период
5.6 | Замена ручек на входные двери | 4 шт. | В отчетный период
5.7 | Замена замков в подвалах | 5 шт. | В отчетный период
5.8 | Ремонт решетки выхода на чердак парадной №3, 5 | 2 шт | В отчетный период
5.9 | Окраска цоколя | 210 м2 | В отчетный период
5.10 | Установка желоба и водосточных труб, парадные №3,5 | в полном объеме | В отчетный период
5.11 | Внеплановая проверка вент.каналов парадная №4 | по заявкам | В отчетный период
5.12 | Установка отлива с подготовительными работами, парадные №1.2 | 100 м.п. | В отчетный период
5.13 | Ремонт окрытия парапета, парадные №1,2 (по гарантии) | в полном объеме | В отчетный период
5.14 | Окраска балконных панелей, парадная №1,2 (по гарантии) | в полном объеме | В отчетный период
5.15 | Фасадный работы около входных дверей в парадные №3,4,5 | 60 м2 | В отчетный период
5.16 | Закраска граффити | по результам осмотра | В отчетный период
5.17 | Частичная окраска дверей в подвал и ГРЩ | 2 шт | В отчетный период
5.18 | Установка погружных насосов в приямки подвала | 2 шт | В отчетный период
5.19 | Установка решеток на приямки подвала | 7 шт | В отчетный период
5.20 | Установка табличек с нумерацией подъездов, квартир. | 6 шт | В отчетный период
5.21 | Установка табличек с нумерацией офисов | 9 шт | В отчетный период
5.22 | Установка табличек "Консъерж" (вандализм) | 3 шт | В отчетный период
5.23 | Закрепление молниезащиты | по результам осмотра | В отчетный период
5.24 | Окраска урн | 5 шт. | В отчетный период
5.25 | Окраска полусфер | 4 шт. | В отчетный период
5.26 | Установка камеры видеонаблюдения на фасаде парадной №2 | 1 шт. | В отчетный период
5.27 | Парадная №3, 5 и чердак парадных №1, 2 обработка кирпичных стен от выссолов. | 1 шт. | В отчетный период
5.28 | Устранение протечек в местах общего пользования (по гарантии) | в полном объеме | В отчетный период
5.29 | Замена оборудования на трубопроводах | 6 шт | В отчетный период
5.30 | Парадная №2 1 этаж Ремонт кафельной плитки пола | 0.5 м2 | В отчетный период
5.31 | Парадная №2 3 этаж Ремонт кафельной плитки пола (стяжка) | 1 м2 | В отчетный период
5.32 | Парадная №2 3 этаж тамбур Ремонт шва | в полном объеме | В отчетный период
6. | Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории:
6.1. | Уборка в зимний период:
6.1.1 | Подметание свежевыпавшего снега | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 2 раза в сутки
6.1.2 | Посыпка территории противогололедными материалами | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.1.3 | Подметание территории в дни без снегопада | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.1.4 | Уборка мусора из урн | 5 шт. | 1 раз в сутки
6.1.5 | Уборка контейнерной площадки | 12 м2 | 1 раз в сутки
6.2. | Уборка в летний период:
6.2.1 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в сутки
6.2.2 | Уборка мусора из урн | 5 Шт. | 1 раз в сутки
6.2.3 | Промывка урн | 5 Шт. | 1 раз в месяц
6.2.4 | Уборка газонов |  | ежедневно
6.2.5 | Выкашивание газонов |  | По необходимости
6.2.6 | Поливка газонов, зеленых насаждений |  | По необходимости
6.2.7 | Уборка контейнерной площадки | 12 м2 | 1 раз в сутки
6.2.8 | Подметание территории в дни выпадения обильных осадков | Тротуары, отмостки и лотковая зона | 1 раз в двое суток
6.2.9 | Протирка указателей | 2 Шт. | 2 раз в год
| Генеральный директор | Ивайловский Ф.А.
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
| Управляющая домами | Гусева С.Л.
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"