ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Шлиссельбургский пр., дом 36, кор.2, и мер по снижению расходов на работы (услуги)

на 2016 год

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I | Содержание общего имущества МКД |  |
| 1 | Регламентные работы по техническому обслуживанию ИТП (настройка, корректировка систем отопления и ГВС, контроль работы приборов учета ТЭ ) | 2 раза в неделю |
| 2 | Снятие показаний узлов учета тепловой энергии, формирование отчетов и их сдача в ОАО «ТГК-1» | Ежемесячно до 25 числа |
| 3 | Снятие показаний электроэнергии со счетчиков в ГРЩ, формирование отчетов и их сдача в АО «ПСК» | Ежемесячно с 25 по28 число |
| 4 | Поверка манометров- 15 шт. | 2-ой квартал 2016г |
| 5 | Поверка узла учета тепловой энергии | Август |
| 6 | Прочистка и промывка механического фильтра в ИТП | Май, сентябрь |
| 7 | Дератизация мест общего пользования | Ежемесячно |
| 8 | Гидравлическая промывка системы центрального отопления, индивидуального теплового пункта, гидравлические испытания (подготовка к зиме) | Июнь |
| 9 | Подготовка к зиме водомерного узла | Июнь |
| 10 | Подготовка и сдача паспорта готовности МКД к зиме в ГЖИ | Август |
| 11 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | Апрель, октябрь |
| 12 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация не герметичности соединений в водомерном узле | 1 раз в неделю |
| 13 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация не герметичности соединений по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, канализации | 1 раза в неделю |
| 14 | Профилактическая прочистка канализационных лежаков | По графику ППР 1 раз в квартал |
| 15 | Осмотр общедомовых электрических сетей и соединений с проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в неделю |
| 16 | Осмотр электрической сети в техническом подвале, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и коррозии | 1 раз в неделю |
| 17 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | По графику ППР |
| 18 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 2 раз в неделю |
| 19 | Осмотр ГРЩ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | По графику ППР |
| 20 | Техническое обслуживание объединенной диспетчерской системы «Кристалл» с проводной связью- 12 сигналов по договору с ООО «Антарес» | В соответствии с договором |
| 21 | Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) по договору с ИП «Алексеев О.Н.», с регулировкой магнитных замков и доводчиков | В соответствии с договором |
| 22 | Осмотр радио и теле- устройств: на кровле, этажных электрощитках и в лестничных клетках | В соответствии с договором |
| 23 | Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору с ООО «Мастерлифт»- 1 лифт | В соответствии с договором |
| 24 | Техническое освидетельствование лифтов | Март |
| 25 | Страхование лифтов | Февраль |
| 26 | Поверка СИЗ | 1 раз в год по графику ППР |
| 27 | Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности технических помещений, а также класс зоны. Нанесение их на соответствующих дверях. | Октябрь |
| 28 | Техническое обслуживание системы АППЗ по договору с ООО «Антарес» | В соответствии с договором |
| 29 | Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств | Апрель-май |
| II | Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технологические помещения) |  |
| 1 | Мытье и влажная уборка полов: коридоров, лестниц, кабин лифтов | По графику |
| 2 | Мытье дверей и окон в МОП | Апрель, сентябрь |
| 3 | Влажная уборка отопительных приборов | 1 раз в месяц |
| 4 | Влажная протирка плафонов светильников | Апрель |
| 5 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола | Июнь, октябрь |
| 6 | Уборка технического этажа, подвала | Май |
| 7 | Уборка кровли от мусора | Май, сентябрь |
| 8 | Очистка парапетов кровли и козырьков от снега и сосулек | В зимний сезон по необходимости |
| III | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной организацией | постоянно |
| IV | Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории: |  |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора из урн | 6 раз в неделю |
| 4 | Полив тротуаров и зеленых насаждений | По необходимости в летний сезон |
| 5 | Стрижка газонов | 2 раза в сезон |
| 6 | Уборка придомовой территории, в том числе: тротуаров, крылец, отмостки в зимний период | 6 раз в неделю |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части придомовой территории от снега | По необходимости в зимний сезон |
| 8 | Посыпка тротуаров песко-соляной смесью | По необходимости в зимний сезон |
| V | Работы по текущему ремонту: |  |
| 1 | Частичный ремонт трещин и выбоин на стенах лестничных площадок и маршей(за счет средств застройщика) | Май |
| 2 | Покраска части фасада у входной группы(80 кв.м ) | Июнь |
| 3. | Покраска входной двери(1 шт.) в парадную | Июнь |
| 4. | Покраска входной двери(1 шт.)на эвакуационную лестницу | Июнь |
| 5 | Восстановление элементов оборудования детской площадки | Май |
| 6 | Закупка песка в песочницу для детской площадки | Май |
| 7 | Подсыпка песка в техническом подполье | По необходимости |
| 8 | Ремонт межмаршевых дверей с частичной заменой доводчиков | По необходимости |
| 9 | Окраска газонных ограждений и скамеек | Июль |
| 10 | Передемонтаж ограничителей движения | Апрель |
| 11 | Восстановление асфальтового покрытия у входа в дом и на придомовой стоянке(по строительной гарантии) | Июнь |
| 12 | Обновление и нанесение обозначений на двери технических помещений. | Октябрь |
| 13 | Восстановление плафонов МОП | По необходимости |
| VI | Меры по снижению расходов на работы (услуги), оказываемые УК |  |
| 1 | Полная замена ламп накаливания на энергосберегающие на техническом этаже, МОП, и в технологических помещениях с целью снижения платы за потребление эл.энергии на общедомовые нужды | до октября 2016г. |
| 2 | Настройка и регулировка индивидуального теплового пункта (ИТП), своевременное проведение регламентных работ по их техническому обслуживанию с целью снижения платы по статье «отопление» | Постоянно в отопительный сезон |
| 3 | Своевременная регулировка магнитных замков и доводчиков металлических дверей с целью увеличения их срока службы и снижения расходов на текущий ремонт | Профилактические работы 1раз в месяц |
| 4 | Утрамбовка мусора в мусорных контейнерах с целью более полного использования их объема и снижения расходов на сбор и утилизацию бытовых отходов | Ежедневно в рабочие дни |
| VII | Меры по повышению безопасности МКД |  |
| 1 | Контроль и поверка электротехнического оборудования и средств индивидуальной защиты (перчатки д/э, ковры д/э, и т.д.). | Контроль – постоянно; Поверка – по необходимости |
| 2 | Контроль и поверка огнетушителей, с записью в журнале. | Контроль - раз в квартал; Поверка – по необходимости |
| 3 | Проверка состояния предохранительных разъединителей. | 1 раз в год |

Управляющий ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»                                                                           Бубнов А.Н.