## 10-17
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2017
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная | [6 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-1017.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.1 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2017 по 22.10.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс | Пр. Гики
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. | общей | разница | Погр. (%)
| 23.09.17 | 24 |  | 47.9838 | 48.3515 | -0.36765 | 68.0425 | 61.213 | 6.8294 | 6.6774 | 3.7352 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.3052 | -0.3052 | -0.76038
| 24.09.17 | 24 |  | 54.4593 | 54.8724 | -0.41313 | 67.7554 | 61.9215 | 5.8339 | 6.6493 | 3.774 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29213 | -0.29213 | -0.75289
| 25.09.17 | 24 |  | 53.5065 | 53.9098 | -0.40332 | 66.9304 | 61.1457 | 5.7847 | 6.5357 | 3.5431 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.28486 | -0.28486 | -0.74814
| 26.09.17 | 24 |  | 66.0083 | 66.4944 | -0.4861 | 65.6291 | 61.038 | 4.5911 | 6.6167 | 3.356 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.27338 | -0.27338 | -0.73104
| 27.09.17 | 24 |  | 49.4757 | 49.8489 | -0.37319 | 67.6436 | 61.3357 | 6.3079 | 6.5894 | 3.4442 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.2892 | -0.2892 | -0.74864
| 28.09.17 | 24 |  | 64.064 | 64.5396 | -0.47567 | 66.6481 | 61.6789 | 4.9692 | 6.8083 | 3.8997 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.28901 | -0.28901 | -0.73702
| 29.09.17 | 24 |  | 47.5603 | 47.9376 | -0.37722 | 68.2383 | 61.4893 | 6.749 | 6.294 | 3.6856 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29779 | -0.29779 | -0.78689
| 30.09.17 | 24 |  | 50.0851 | 50.5512 | -0.46607 | 68.0161 | 61.4813 | 6.5348 | 5.7787 | 3.5589 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29864 | -0.29864 | -0.92198
| 01.10.17 | 24 |  | 38.4252 | 38.7697 | -0.3445 | 69.2054 | 60.6734 | 8.532 | 5.7389 | 3.4737 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.30694 | -0.30694 | -0.88858
| 02.10.17 | 24 |  | 42.1604 | 42.5336 | -0.37317 | 68.4245 | 60.7868 | 7.6377 | 5.7777 | 3.5057 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29933 | -0.29933 | -0.87734
| 03.10.17 | 24 | * | 56.9049 | 56.8184 | 0.086565 | 68.0862 | 52.8209 | 15.2653 | 5.9732 | 3.857 | 0.87583 | [12 empty] | 0.87583 | 0.87324 | 0.0025869 | 0.15235
| 04.10.17 | 24 |  | 68.0757 | 68.7612 | -0.68546 | 68.2688 | 49.4536 | 18.8152 | 5.9697 | 3.7749 | 1.2501 | [12 empty] | 1.2501 | 1.247 | 0.0031508 | -0.99688
| 05.10.17 | 24 |  | 68.3606 | 69.0719 | -0.71131 | 68.9288 | 50.6199 | 18.3089 | 5.7856 | 3.602 | 1.2188 | [12 empty] | 1.2188 | 1.2156 | 0.0032308 | -1.0298
| 06.10.17 | 24 |  | 73.9205 | 74.666 | -0.74547 | 68.4401 | 51.9179 | 16.5222 | 5.6437 | 3.6373 | 1.1859 | [12 empty] | 1.1859 | 1.1826 | 0.0032293 | -0.9984
| 07.10.17 | 24 |  | 79.029 | 79.8336 | -0.80464 | 67.8344 | 52.649 | 15.1854 | 5.664 | 3.6987 | 1.1611 | [12 empty] | 1.1611 | 1.1577 | 0.0033591 | -1.0079
| 08.10.17 | 24 |  | 79.0923 | 79.8771 | -0.78489 | 68.4114 | 53.2134 | 15.198 | 5.6253 | 3.6638 | 1.1637 | [12 empty] | 1.1637 | 1.1603 | 0.0033994 | -0.98262
| 09.10.17 | 24 |  | 66.66 | 67.3367 | -0.67668 | 68.2029 | 51.2648 | 16.9382 | 5.8757 | 3.7446 | 1.0975 | [12 empty] | 1.0975 | 1.0944 | 0.0030786 | -1.0049
| 10.10.17 | 24 |  | 49.3408 | 49.852 | -0.5112 | 69.7349 | 46.33 | 23.4049 | 6.4023 | 3.7809 | 1.1338 | [12 empty] | 1.1338 | 1.1311 | 0.0026329 | -1.0254
| 11.10.17 | 24 |  | 50.388 | 50.9093 | -0.5213 | 68.4749 | 45.0528 | 23.4221 | 6.5811 | 3.8349 | 1.1594 | [12 empty] | 1.1594 | 1.1567 | 0.0027222 | -1.024
| 12.10.17 | 24 |  | 48.1616 | 48.6668 | -0.50519 | 69.3948 | 44.9052 | 24.4896 | 6.9834 | 3.867 | 1.1597 | [12 empty] | 1.1597 | 1.1568 | 0.0029698 | -1.0381
| 13.10.17 | 24 |  | 54.7891 | 55.2867 | -0.49767 | 67.4534 | 45.8021 | 21.6513 | 7.2069 | 3.9039 | 1.167 | [12 empty] | 1.167 | 1.1635 | 0.0035862 | -0.90016
| 14.10.17 | 24 |  | 51.6724 | 52.1534 | -0.48101 | 69.4761 | 45.4695 | 24.0066 | 7.3685 | 3.8311 | 1.2222 | [12 empty] | 1.2222 | 1.2186 | 0.0036279 | -0.9223
| 15.10.17 | 24 |  | 49.9722 | 50.4344 | -0.46225 | 69.1861 | 45.1004 | 24.0858 | 7.3175 | 3.8228 | 1.1862 | [12 empty] | 1.1862 | 1.1828 | 0.0034439 | -0.91654
| 16.10.17 | 24 |  | 51.2858 | 51.7792 | -0.49339 | 69.6143 | 45.85 | 23.7643 | 7.347 | 3.8416 | 1.1997 | [12 empty] | 1.1997 | 1.1961 | 0.0035872 | -0.95287
| 17.10.17 | 24 |  | 46.0779 | 46.5261 | -0.44819 | 69.1704 | 45.0047 | 24.1656 | 7.3054 | 3.8309 | 1.0965 | [12 empty] | 1.0965 | 1.0933 | 0.0031548 | -0.9633
| 18.10.17 | 24 |  | 44.684 | 45.1162 | -0.43222 | 69.444 | 44.9059 | 24.5381 | 7.4265 | 3.82 | 1.0802 | [12 empty] | 1.0802 | 1.077 | 0.0031788 | -0.95802
| 19.10.17 | 24 |  | 53.4406 | 53.9725 | -0.53191 | 68.8419 | 46.0384 | 22.8036 | 7.3632 | 3.807 | 1.1979 | [12 empty] | 1.1979 | 1.1941 | 0.0037724 | -0.98553
| 20.10.17 | 24 |  | 58.1329 | 58.6926 | -0.55967 | 69.2085 | 46.7234 | 22.4851 | 7.2844 | 3.8268 | 1.285 | [12 empty] | 1.285 | 1.281 | 0.0040328 | -0.95356
| 21.10.17 | 24 |  | 76.3236 | 76.9156 | -0.59195 | 65.5333 | 47.2635 | 18.2698 | 6.9252 | 3.9065 | 1.371 | [12 empty] | 1.371 | 1.3664 | 0.0045968 | -0.76961
| 22.10.17 | 24 |  | 74.0267 | 74.6234 | -0.59673 | 69.7062 | 49.1474 | 20.5588 | 7.0215 | 3.9111 | 1.4974 | [12 empty] | 1.4974 | 1.4926 | 0.0047795 | -0.79965
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Среднее | 24 |  | 57.1356 | 57.6367 | -0.50115 | 68.3315 | 52.4099 | 15.9216 | 6.5512 | 3.7313 | 0.7903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7903
| Итого | 720 |  | 1714.0671 | 1729.1017 | -15.0346 | [5 empty] | 23.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7091
30
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.09.17 02:20 |  | 15876.6654 |  | 15975.6433 | [9 empty] | 318.3377 |  |  | 7400.6416
|  |  |  | 22.10.17 23:48 |  | 17587.5882 |  | 17701.578 | [9 empty] | 345.0211 |  |  | 8118.1138 | [6 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 23.7091 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за октябрь 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.2017 по 22.10.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 23.7091 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /

## 11-17
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная закрытая независимая | , ГВС через теплообменники | [5 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-1117.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.20 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| тр-д. ГВС(М3): |  |  | -
| тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | -
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.2017 по 22.11.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс |  | Пр. нагр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |  | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | Погр. (%)
| 23.10.17 | 24 |  | 75.2037 | 75.8511 | -0.65 | 70.701 | 49.922 | 20.7791 | 7.019 | 3.9431 | 1.5352 |  |  |  | 0.0145 | 0.0015 | 0.01 | [6 empty] | 1.5352 |  | 3.1605 | 1.53 | 0.005224 | -0.85694
| 24.10.17 | 24 |  | 68.1021 | 68.7054 | -0.6 | 71.7701 | 49.1172 | 22.6529 | 7.1176 | 3.9288 | 1.5177 |  |  |  | 0.02525 | 0 | 0.03 | [6 empty] | 1.5177 |  | 2.8627 | 1.513 | 0.0047225 | -0.87329
| 25.10.17 | 24 |  | 71.0259 | 71.6603 | -0.63 | 72.345 | 49.7284 | 22.6167 | 7.0013 | 3.9673 | 1.5795 |  |  |  | 0.0955 | 0.042 | 0.05 | [6 empty] | 1.5795 |  | 2.9858 | 1.575 | 0.0044985 | -0.87915
| 26.10.17 | 24 |  | 74.012 | 74.6928 | -0.68 | 74.9001 | 51.5264 | 23.3737 | 7.2598 | 3.9782 | 1.7003 |  |  |  | 0.163 | 0.09525 | 0.07 | [6 empty] | 1.7003 |  | 3.1122 | 1.695 | 0.0053452 | -0.9104
| 27.10.17 | 24 |  | 76.4665 | 77.1551 | -0.69 | 74.8582 | 51.9394 | 22.9188 | 7.5002 | 3.9839 | 1.7228 |  |  |  | 0.216 | 0.1785 | 0.04 | [6 empty] | 1.7228 |  | 3.2148 | 1.717 | 0.0057557 | -0.8943
| 28.10.17 | 24 |  | 72.7592 | 73.436 | -0.68 | 75.1098 | 51.6296 | 23.4801 | 7.5241 | 3.9387 | 1.6793 |  |  |  | 0.15075 | 0.098 | 0.05 | [6 empty] | 1.6793 |  | 3.0598 | 1.673 | 0.006276 | -0.92598
| 29.10.17 | 24 |  | 70.5237 | 71.1773 | -0.65 | 74.2233 | 50.8938 | 23.3295 | 7.5017 | 3.9595 | 1.6175 |  |  |  | 0.0805 | 0.01575 | 0.06 | [6 empty] | 1.6175 |  | 2.9657 | 1.612 | 0.0055073 | -0.91321
| 30.10.17 | 24 |  | 58.5517 | 59.0962 | -0.54 | 75.2681 | 49.0553 | 26.2128 | 7.6119 | 3.9305 | 1.5128 |  |  |  | 0.06375 | 0.0005 | 0.06 | [6 empty] | 1.5128 |  | 2.4623 | 1.508 | 0.0048423 | -0.91376
| 31.10.17 | 24 | * | 22.617 | 22.852 | -0.23 | 75.595 | 48.475 | 27.12 | 6.523 | 3.6585 | 0.604 |  |  |  | 0.0105 | 0 | 0.01 | [6 empty] | 0.604 |  | 0.95217 | 0.602 | 0.002 | -1.0065
| 01.11.17 | 24 |  | 88.044 | 88.8857 | -0.84 | 72.492 | 51.2413 | 21.2507 | 7.7024 | 3.6628 | 1.8354 |  |  |  | 0.00025 | 0.00125 | 0 | [6 empty] | 1.8354 |  | 3.7036 | 1.828 | 0.0074237 | -0.94503
| 02.11.17 | 24 |  | 79.4416 | 80.2429 | -0.8 | 75.3523 | 52.0612 | 23.291 | 7.2312 | 3.8056 | 1.8147 |  |  |  | 0.00175 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8147 |  | 3.3435 | 1.809 | 0.0057275 | -0.99697
| 03.11.17 | 24 |  | 76.0655 | 76.8696 | -0.8 | 76.9961 | 52.5156 | 24.4805 | 7.2916 | 3.8543 | 1.826 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.826 |  | 3.2029 | 1.82 | 0.0059895 | -1.0407
| 04.11.17 | 24 |  | 61.1795 | 61.8627 | -0.68 | 77.8485 | 50.7031 | 27.1454 | 7.4487 | 3.7861 | 1.6313 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6313 |  | 2.5776 | 1.626 | 0.0053099 | -1.0992
| 05.11.17 | 24 |  | 47.1178 | 47.6481 | -0.53 | 75.5626 | 46.7443 | 28.8183 | 7.5008 | 3.6944 | 1.337 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.337 |  | 1.9853 | 1.333 | 0.0039777 | -1.1123
| 06.11.17 | 24 |  | 50.9135 | 51.4476 | -0.53 | 71.2398 | 46.0859 | 25.1539 | 7.3926 | 3.7524 | 1.2598 |  |  |  | 0.024 | 0.02275 | 0 | [6 empty] | 1.2598 |  | 2.1437 | 1.256 | 0.003845 | -1.0302
| 07.11.17 | 24 |  | 58.5427 | 59.1332 | -0.59 | 69.2824 | 46.9221 | 22.3603 | 7.2715 | 3.8044 | 1.2854 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2854 |  | 2.4639 | 1.281 | 0.0044122 | -0.99775
| 08.11.17 | 24 |  | 71.6289 | 72.3237 | -0.69 | 68.6883 | 48.4214 | 20.2668 | 7.088 | 3.8336 | 1.4228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4228 |  | 3.0135 | 1.418 | 0.0047788 | -0.95404
| 09.11.17 | 24 |  | 69.7448 | 70.441 | -0.7 | 70.4397 | 48.9069 | 21.5328 | 7.249 | 3.8451 | 1.4727 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4727 |  | 2.935 | 1.468 | 0.0046865 | -0.99374
| 10.11.17 | 24 |  | 70.1626 | 70.8539 | -0.69 | 69.9777 | 48.9993 | 20.9785 | 7.3306 | 3.8816 | 1.443 |  |  |  | 0.00075 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.443 |  | 2.9522 | 1.438 | 0.0050271 | -0.97384
| 11.11.17 | 24 |  | 70.3999 | 71.0807 | -0.68 | 69.7153 | 49.0174 | 20.698 | 7.2869 | 3.8719 | 1.4287 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4287 |  | 2.9617 | 1.424 | 0.0047008 | -0.95666
| 12.11.17 | 24 |  | 74.1376 | 74.824 | -0.69 | 67.9371 | 48.7275 | 19.2096 | 7.1274 | 3.8984 | 1.3955 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.3955 |  | 3.1177 | 1.391 | 0.0045271 | -0.92216
| 13.11.17 | 24 |  | 73.96 | 74.66 | -0.7 | 68.8 | 49.2 | 19.6 | 7.2 | 3.9 | 1.423 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.423 |  | 3.1108 | 1.415 | 0.008 | -0.93758
| 14.11.17 | 24 |  | 72.94 | 73.64 | -0.7 | 68.7 | 49 | 19.7 | 7.2 | 3.9 | 1.411 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.411 |  | 3.0683 | 1.403 | 0.008 | -0.95057
| 15.11.17 | 24 |  | 73.89 | 74.6 | -0.71 | 68.4 | 48.8 | 19.6 | 7.1 | 3.9 | 1.416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.416 |  | 3.1083 | 1.414 | 0.002 | -0.95174
| 16.11.17 | 24 |  | 72.42 | 73.13 | -0.71 | 68.5 | 48.9 | 19.6 | 7.2 | 3.9 | 1.392 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.392 |  | 3.0471 | 1.385 | 0.007 | -0.97087
| 17.11.17 | 24 |  | 75.72 | 76.45 | -0.73 | 68.4 | 49.1 | 19.3 | 7.2 | 4 | 1.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.43 |  | 3.1854 | 1.426 | 0.004 | -0.95487
| 18.11.17 | 24 |  | 71.74 | 72.44 | -0.7 | 69.8 | 49.4 | 20.4 | 7.3 | 3.9 | 1.434 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.434 |  | 3.0183 | 1.429 | 0.005 | -0.96632
| 19.11.17 | 24 |  | 70.72 | 71.41 | -0.69 | 70.2 | 49.4 | 20.8 | 7.2 | 3.9 | 1.437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.437 |  | 2.9754 | 1.437 | 0 | -0.96625
| 20.11.17 | 24 |  | 71.31 | 72.01 | -0.7 | 70.1 | 49.3 | 20.8 | 7.1 | 4 | 1.458 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.458 |  | 3.0004 | 1.449 | 0.009 | -0.97209
| 21.11.17 | 24 |  | 66.78 | 67.46 | -0.68 | 74 | 50.3 | 23.7 | 7.2 | 3.9 | 1.552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.552 |  | 2.8108 | 1.548 | 0.004 | -1.008
| 22.11.17 | 24 |  | 66.11 | 66.79 | -0.68 | 74.9 | 50.5 | 24.4 | 7.2 | 3.9 | 1.585 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.585 |  | 2.7829 | 1.579 | 0.006 | -1.0181
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Среднее | 24 |  | 68.459 | 69.1235 | -0.66355 | 72.0033 | 49.5656 | 22.4377 | 7.2542 | 3.8767 | 1.489 | - | - | - | 0.027363 | 0.014694 | 0.012258 | - | - | - | - | - | - | 1.489
| Итого | 744 |  | 2122.2304 | 2142.8292 | -20.57 | [5 empty] | 46.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.84825 | 0.4555 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.1596
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 22.10.17 23:48 |  | 17587.5882 |  | 17701.578 | [5 empty] | 33.5393 |  | 16.938 |  | 345.0211 |  |  | 8118.1138
|  |  |  | 23.11.17 01:20 |  | 19724.452 |  | 19859.1554 | [5 empty] | 34.387 |  | 17.3935 |  | 391.2057 |  |  | 8863.179
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / Кузнецов А.С. /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 46.1596 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за ноябрь 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.10.2017 по 22.11.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 46.1596 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / Кузнецов А.С. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /