## 10-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.09.17 | по | 2017-10-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Пр. нагр.
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики |  |  | Пр. Гики ГВС |  | Погр. (%) | отоп. (т/ч)
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%) | (ТВ2 СП6) | разница | (ТВ2 СП6) | (ТВ2 СП6)
23.09.17 | 19; | 24 | 133.713 | 69.6 | 7.2 | 117.923 | 44.5 | 4.6 | 25.1 | 15.79 | 49.72 | 69.6 | 0 | 36.47 | 54.7 | 0 | 14.9 | 13.25 | 1.416 | 4.06 | П | 48.64 | 35.961 | 12.679 | 3.4151 | 4.059 | 0.001 | 1.418 | -0.002 | 2.6382 | 5.352 | -3.936 | -58.3525 | 4.9135
24.09.17 | 19; | 24 | 132.893 | 68.1 | 7.3 | 114.253 | 44.5 | 4.5 | 23.6 | 18.64 | 54.111 | 68 | 0 | 38.13 | 54.8 | 0 | 13.2 | 15.981 | 1.544 | 3.981 | П | 52.982 | 37.596 | 15.386 | 3.194 | 3.966 | 0.015 | 1.543 | 0.001 | 2.8481 | 5.663 | -4.119 | -62.9638 | 4.7605
25.09.17 | 19; | 24 | 123.339 | 67.9 | 7.3 | 107.093 | 44.2 | 4.5 | 23.7 | 16.246 | 51.075 | 67.9 | 0 | 37.29 | 54.2 | 0 | 13.7 | 13.785 | 1.403 | 3.654 | П | 50.013 | 36.779 | 13.234 | 2.9297 | 3.641 | 0.013 | 1.402 | 0.001 | 2.8125 | 5.389 | -3.986 | -65.8736 | 4.4622
26.09.17 | 19; | 24 | 118.634 | 68.4 | 7.2 | 103.812 | 44.2 | 4.6 | 24.2 | 14.822 | 49.623 | 68.3 | 0 | 37.33 | 54.3 | 0 | 14 | 12.293 | 1.321 | 3.534 | П | 48.579 | 36.816 | 11.763 | 2.7915 | 3.526 | 0.008 | 1.319 | 0.002 | 2.9467 | 5.317 | -3.996 | -67.9815 | 4.3255
27.09.17 | 19; | 24 | 121.868 | 67.7 | 7 | 105.501 | 44.2 | 4.6 | 23.5 | 16.367 | 52.724 | 67.7 | 0 | 39.1 | 54.5 | 0 | 13.2 | 13.624 | 1.395 | 3.599 | П | 51.634 | 38.559 | 13.075 | 2.7893 | 3.587 | 0.012 | 1.394 | 0.001 | 3.1203 | 5.597 | -4.202 | -69.9766 | 4.3959
28.09.17 | 19; | 24 | 121.635 | 68.7 | 7 | 106.324 | 44.3 | 4.7 | 24.4 | 15.311 | 50.259 | 68.6 | 0 | 37.62 | 54.6 | 0 | 14 | 12.639 | 1.35 | 3.643 | П | 49.195 | 37.098 | 12.097 | 2.8844 | 3.646 | -0.003 | 1.349 | 0.001 | 3.0228 | 5.4 | -4.05 | -66.7601 | 4.4302
29.09.17 | 19; | 24 | 126.187 | 67.2 | 7.1 | 110.774 | 44.5 | 4.5 | 22.7 | 15.413 | 54.723 | 67.2 | 0 | 41.86 | 54.8 | 0 | 12.4 | 12.863 | 1.341 | 3.56 | П | 53.607 | 41.274 | 12.333 | 2.8958 | 3.55 | 0.01 | 1.341 | 0 | 2.7804 | 5.864 | -4.523 | -71.7389 | 4.6156
30.09.17 |  | 24 | 123.935 | 67.9 | 7.3 | 106.484 | 44 | 4.4 | 23.9 | 17.451 | 53.195 | 67.9 | 0 | 38.16 | 54.5 | 0 | 13.4 | 15.035 | 1.486 | 3.74 | П | 52.09 | 37.632 | 14.458 | 2.8688 | 3.73 | 0.01 | 1.486 | 0 | 2.8108 | 5.588 | -4.102 | -67.8703 | 4.4368
01.10.17 | 19; | 24 | 126.088 | 68.1 | 7.1 | 107.769 | 43.8 | 4.5 | 24.3 | 18.319 | 52.918 | 68.1 | 0 | 36.94 | 54.3 | 0 | 13.8 | 15.978 | 1.552 | 3.867 | П | 51.813 | 36.433 | 15.38 | 2.9723 | 3.866 | 0.001 | 1.55 | 0.002 | 2.7271 | 5.507 | -3.955 | -64.886 | 4.4904
02.10.17 | 19; | 24 | 127.576 | 68 | 6.9 | 110.331 | 44.1 | 4.5 | 23.9 | 17.245 | 53.245 | 67.9 | 0 | 38.35 | 54.5 | 0 | 13.4 | 14.895 | 1.482 | 3.821 | П | 52.137 | 37.819 | 14.318 | 3.0213 | 3.81 | 0.011 | 1.479 | 0.003 | 2.6529 | 5.601 | -4.119 | -65.9026 | 4.5971
03.10.17 |  | 24 | 131.312 | 67 | 6.5 | 115.031 | 43.9 | 4.5 | 23.1 | 16.281 | 54.318 | 67 | 0 | 40.61 | 53.9 | 0 | 13.1 | 13.708 | 1.404 | 3.753 | П | 53.217 | 40.059 | 13.158 | 3.1238 | 3.748 | 0.005 | 1.406 | -0.002 | 2.7149 | 5.725 | -4.321 | -66.9341 | 4.793
04.10.17 |  | 24 | 131.226 | 68.1 | 6.4 | 115.617 | 44.2 | 4.7 | 23.9 | 15.609 | 51.152 | 68 | 0 | 38.2 | 54.2 | 0 | 13.8 | 12.952 | 1.364 | 3.823 | П | 50.086 | 37.677 | 12.409 | 3.2475 | 3.826 | -0.003 | 1.364 | 0 | 2.7678 | 5.448 | -4.084 | -62.4078 | 4.8174
05.10.17 | 19; | 24 | 127.622 | 67.7 | 6.4 | 111.57 | 43.9 | 4.7 | 23.8 | 16.052 | 50.972 | 67.6 | 0 | 37.43 | 53.9 | 0 | 13.7 | 13.542 | 1.387 | 3.741 | П | 49.92 | 36.923 | 12.997 | 3.1103 | 3.742 | -0.001 | 1.384 | 0.003 | 2.7382 | 5.365 | -3.978 | -63.4499 | 4.6487
06.10.17 |  | 24 | 126.098 | 67.4 | 6.4 | 110.532 | 43.6 | 4.8 | 23.8 | 15.566 | 49.584 | 67.3 | 0 | 36.53 | 53.6 | 0 | 13.7 | 13.054 | 1.342 | 3.681 | П | 48.568 | 36.041 | 12.527 | 3.1038 | 3.68 | 0.001 | 1.337 | 0.005 | 2.7494 | 5.2 | -3.858 | -62.4643 | 4.6055
07.10.17 | 19; | 24 | 125.52 | 69.4 | 6.4 | 108.448 | 44.2 | 4.8 | 25.2 | 17.072 | 48.931 | 69.3 | 0 | 34.24 | 54.5 | 0 | 14.8 | 14.691 | 1.477 | 3.922 | П | 47.875 | 33.766 | 14.109 | 3.1117 | 3.918 | 0.004 | 1.477 | 0 | 2.7322 | 5.158 | -3.681 | -59.5391 | 4.5187
08.10.17 |  | 24 | 127.164 | 68.8 | 6.3 | 107.459 | 43.8 | 4.7 | 25 | 19.705 | 50.528 | 68.7 | 0 | 33.26 | 54 | 0 | 14.7 | 17.268 | 1.631 | 4.054 | П | 49.454 | 32.808 | 16.646 | 3.1105 | 4.042 | 0.012 | 1.626 | 0.005 | 2.8467 | 5.169 | -3.538 | -58.2148 | 4.4775
09.10.17 | 8;9;14;16;18; 14;19; | 24 | 118.428 | 69.2 | 6.3 | 101.806 | 43.7 | 4.8 | 25.5 | 16.622 | 48.237 | 68.6 | 0 | 34.28 | 53.8 | 0 | 14.8 | 13.957 | 1.421 | 3.758 | П | 47.215 | 33.817 | 13.398 | 2.8329 | 3.746 | 0.012 | 1.42 | 0.001 | 3.1668 | 5.058 | -3.637 | -63.2674 | 4.2419
10.10.17 | 19; | 24 | 120.726 | 68.8 | 6.5 | 105.245 | 44 | 4.7 | 24.8 | 15.481 | 49.367 | 68.8 | 0 | 37.12 | 54.3 | 0 | 14.5 | 12.247 | 1.335 | 3.685 | П | 48.317 | 36.609 | 11.708 | 2.8598 | 3.675 | 0.01 | 1.336 | -0.001 | 3.585 | 5.312 | -3.977 | -65.9841 | 4.3852
11.10.17 | 19; | 24 | 129.889 | 68.6 | 6.8 | 113.287 | 44.3 | 4.6 | 24.3 | 16.602 | 49.95 | 68.6 | 0 | 36.78 | 54.2 | 0 | 14.4 | 13.17 | 1.389 | 3.9 | П | 48.892 | 36.276 | 12.616 | 3.2088 | 3.892 | 0.008 | 1.388 | 0.001 | 3.5185 | 5.32 | -3.931 | -60.5242 | 4.7203
12.10.17 | 19; | 24 | 122.36 | 68.9 | 6.8 | 105.012 | 43.8 | 4.5 | 25.1 | 17.348 | 48.466 | 68.8 | 0 | 34.25 | 53.9 | 0 | 14.9 | 14.216 | 1.444 | 3.834 | П | 47.433 | 33.785 | 13.648 | 2.9678 | 3.831 | 0.003 | 1.442 | 0.002 | 3.5234 | 5.084 | -3.64 | -60.8216 | 4.3755
13.10.17 | 19; | 24 | 123.945 | 68.6 | 6.9 | 108.337 | 43.9 | 4.4 | 24.7 | 15.608 | 47.531 | 68.5 | 0 | 34.95 | 53.7 | 0 | 14.8 | 12.581 | 1.339 | 3.755 | П | 46.526 | 34.48 | 12.046 | 3.0774 | 3.747 | 0.008 | 1.335 | 0.004 | 3.2879 | 5.039 | -3.7 | -60.3653 | 4.514
14.10.17 | 19; | 24 | 124.283 | 68.4 | 6.8 | 107.97 | 43.8 | 4.5 | 24.6 | 16.313 | 49.17 | 68.3 | 0 | 35.92 | 54 | 0 | 14.3 | 13.25 | 1.373 | 3.767 | П | 48.138 | 35.431 | 12.707 | 3.0225 | 3.772 | -0.005 | 1.375 | -0.002 | 3.3398 | 5.201 | -3.828 | -62.2914 | 4.4988
15.10.17 | 19; | 24 | 130.186 | 67.4 | 6.7 | 110.816 | 43.8 | 4.5 | 23.6 | 19.37 | 53.185 | 67.3 | 0 | 36.9 | 53.9 | 0 | 13.4 | 16.285 | 1.543 | 3.926 | П | 52.098 | 36.399 | 15.699 | 3.1007 | 3.921 | 0.005 | 1.544 | -0.001 | 3.3127 | 5.468 | -3.925 | -62.38 | 4.6173
16.10.17 | 19; | 24 | 129.822 | 67.9 | 6.8 | 113.19 | 44 | 4.6 | 23.9 | 16.632 | 50.379 | 67.8 | 0 | 36.66 | 53.8 | 0 | 14 | 13.719 | 1.401 | 3.839 | П | 49.334 | 36.164 | 13.17 | 3.2094 | 3.835 | 0.004 | 1.399 | 0.002 | 3.0586 | 5.29 | -3.889 | -60.8411 | 4.7162
17.10.17 | 19; | 24 | 129.637 | 68.9 | 6.9 | 113.337 | 44.5 | 4.6 | 24.4 | 16.3 | 49.312 | 68.8 | 0 | 35.8 | 54.1 | 0 | 14.7 | 13.512 | 1.411 | 3.9 | П | 48.261 | 35.31 | 12.951 | 3.2511 | 3.888 | 0.012 | 1.41 | 0.001 | 2.9549 | 5.231 | -3.82 | -59.3548 | 4.7224
18.10.17 | 19; | 24 | 125.075 | 68.1 | 6.7 | 109.481 | 44.1 | 4.6 | 24 | 15.594 | 48.792 | 68 | 0 | 35.99 | 53.7 | 0 | 14.3 | 12.802 | 1.344 | 3.695 | П | 47.775 | 35.506 | 12.269 | 3.0823 | 3.689 | 0.006 | 1.342 | 0.002 | 3.0371 | 5.155 | -3.811 | -61.8253 | 4.5617
19.10.17 | 19; | 24 | 126.447 | 67.6 | 6.7 | 111.664 | 44 | 4.7 | 23.6 | 14.783 | 50.814 | 67.6 | 0 | 38.86 | 53.6 | 0 | 14 | 11.954 | 1.308 | 3.65 | П | 49.766 | 38.338 | 11.428 | 3.0552 | 3.635 | 0.015 | 1.309 | -0.001 | 3.0045 | 5.419 | -4.111 | -65.6622 | 4.6527
20.10.17 | 19; | 24 | 123.156 | 69.2 | 6.7 | 107.63 | 43.9 | 4.7 | 25.3 | 15.526 | 48.029 | 69.1 | 0 | 35.03 | 54 | 0 | 15.1 | 12.999 | 1.382 | 3.796 | П | 46.998 | 34.553 | 12.445 | 3.0449 | 3.797 | -0.001 | 1.382 | 0 | 2.8626 | 5.113 | -3.731 | -61.3444 | 4.4846
21.10.17 | 19; | 24 | 128.751 | 69 | 6.7 | 111.272 | 44 | 4.5 | 25 | 17.479 | 50.684 | 68.9 | 0 | 35.85 | 54.1 | 0 | 14.8 | 14.834 | 1.506 | 3.997 | П | 49.601 | 35.36 | 14.241 | 3.163 | 3.988 | 0.009 | 1.505 | 0.001 | 2.91 | 5.33 | -3.824 | -60.646 | 4.6363
22.10.17 | 19; | 24 | 127.965 | 68.4 | 6.8 | 109.364 | 43.4 | 4.7 | 25 | 18.601 | 51.616 | 68.3 | 0 | 35.45 | 53.9 | 0 | 14.4 | 16.166 | 1.572 | 4.008 | П | 50.53 | 34.97 | 15.56 | 3.0998 | 4.006 | 0.002 | 1.566 | 0.006 | 2.7806 | 5.336 | -3.764 | -61.171 | 4.5568
Среднее |  |  | 126.183 | 68.3 | 6.8 | 109.578 | 44 | 4.6 | 24.3 | 16.605 | 50.754 | 68.2 | 0 | 36.845 | 54.1 | 0 | 14.1 | 13.908
Итого |  | 720 | 3785.48 |  |  | 3287.332 |  |  |  | 498.148 | 1522.61 |  |  | 1105.36 |  |  |  | 417.25 | 42.663 | 113.943 |  | 1490.694 | 1090.239 | 400.455
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1145.382 |  |  | 997.635 |  |  |  | 147.748 | 449.519 |  |  | 326.109 |  |  |  | 123.411 | 12.759 | 34.566 | С | 440.055 | 321.687 | 118.368 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -553.84 |  |  | -444.72 |  |  |  | -109.12 | -428.667 |  |  | -330.4 |  |  |  | -98.267 | -10.765 | -15.149 | С |  |  |  |  | 9 |  | 10
Сумма: |  |  | 4377.022 |  |  | 3840.247 |  |  |  | 536.776 | 1543.462 |  |  | 1101.069 |  |  |  | 442.394 | 44.657 | 133.36 |  | 1930.749 | 1411.926 | 518.823
Тхв на источнике | 11.1 | V гвс (м3) | 442 | W гвс (Гкал) | 39.85 | W без гвс (Гкал) | 88.7
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 11-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.10.17 | по | 2017-11-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.10.17 | 19; | 24 | 126.037 | 70.5 | 6.8 | 109.857 | 44 | 4.6 | 26.5 | 16.18 | 48.709 | 70.4 | 0 | 34.84 | 54.6 | 0 | 15.8 | 13.869 | 1.48 | 4.059 | П | 47.626 | 34.356 | 13.27 | 3.1459 | 4.052 | 0.007 | 1.477 | 0.003 | 2.6489
24.10.17 | 19; | 24 | 126.41 | 71.7 | 6.7 | 111.248 | 44.5 | 4.5 | 27.2 | 15.162 | 47.395 | 71.6 | 0 | 34.44 | 55.1 | 0 | 16.5 | 12.955 | 1.445 | 4.115 | П | 46.311 | 33.953 | 12.358 | 3.2206 | 4.113 | 0.002 | 1.445 | 0 | 2.5205
25.10.17 | 19; | 24 | 123.053 | 72.8 | 6.7 | 107.022 | 44.2 | 4.6 | 28.6 | 16.031 | 46.134 | 72.7 | 0 | 32.23 | 55 | 0 | 17.7 | 13.904 | 1.531 | 4.24 | П | 45.047 | 31.776 | 13.271 | 3.1353 | 4.228 | 0.012 | 1.527 | 0.004 | 2.5789
26.10.17 | 19; | 24 | 138.782 | 72.9 | 6.8 | 122.807 | 45.1 | 4.8 | 27.8 | 15.975 | 45.899 | 72.8 | 0 | 32.48 | 54.9 | 0 | 17.9 | 13.419 | 1.506 | 4.586 | П | 44.816 | 32.024 | 12.792 | 3.7826 | 4.579 | 0.007 | 1.504 | 0.002 | 2.5919
27.10.17 | 19; | 24 | 168.234 | 73.4 | 6.8 | 151.537 | 46.8 | 4.9 | 26.6 | 16.697 | 43.165 | 73.3 | 0 | 30.23 | 54.8 | 0 | 18.5 | 12.935 | 1.459 | 5.26 | П | 42.133 | 29.808 | 12.325 | 5.072 | 5.256 | 0.004 | 1.455 | 0.004 | 2.8851
28.10.17 |  | 24 | 163.721 | 72.8 | 6.4 | 144.882 | 46.4 | 4.7 | 26.4 | 18.839 | 44.941 | 72.6 | 0 | 29.5 | 54.9 | 0 | 17.7 | 15.441 | 1.591 | 5.213 | П | 43.886 | 29.087 | 14.799 | 4.8248 | 5.196 | 0.017 | 1.589 | 0.002 | 2.7885
29.10.17 |  | 24 | 159.017 | 73.4 | 6.5 | 139.728 | 46.3 | 4.8 | 27.1 | 19.289 | 43.918 | 73.2 | 0 | 27.95 | 54.5 | 0 | 18.7 | 15.968 | 1.639 | 5.207 | П | 42.871 | 27.563 | 15.308 | 4.6735 | 5.202 | 0.005 | 1.636 | 0.003 | 2.8491
30.10.17 | 19; | 24 | 136.558 | 73.4 | 6.9 | 120.077 | 45.1 | 4.8 | 28.3 | 16.481 | 42.691 | 73.2 | 0 | 29.08 | 54.5 | 0 | 18.7 | 13.611 | 1.49 | 4.611 | П | 41.673 | 28.677 | 12.996 | 3.8083 | 4.608 | 0.003 | 1.488 | 0.002 | 2.9023
31.10.17 | 19; | 24 | 146.023 | 73.3 | 7.1 | 128.921 | 45.7 | 4.6 | 27.6 | 17.102 | 43.698 | 73.2 | 0 | 29.72 | 54.8 | 0 | 18.4 | 13.978 | 1.518 | 4.822 | П | 42.657 | 29.305 | 13.352 | 4.1507 | 4.812 | 0.01 | 1.517 | 0.001 | 2.9088
01.11.17 | 19; | 24 | 187.573 | 74.8 | 7.2 | 169.473 | 49 | 4.4 | 25.8 | 18.1 | 41.317 | 74.7 | 0 | 26.86 | 54.8 | 0 | 19.9 | 14.457 | 1.561 | 5.745 | П | 40.296 | 26.484 | 13.812 | 5.9579 | 5.726 | 0.019 | 1.559 | 0.002 | 2.5302
02.11.17 | 19; | 24 | 186.342 | 75.1 | 7.3 | 168.214 | 49 | 4.5 | 26.1 | 18.128 | 42.053 | 74.9 | 0 | 27.15 | 54.8 | 0 | 20.1 | 14.903 | 1.609 | 5.752 | П | 41.007 | 26.771 | 14.236 | 5.8935 | 5.752 | 0 | 1.604 | 0.005 | 2.3137
03.11.17 | 19; | 24 | 168.929 | 76.9 | 7.2 | 151.291 | 48.7 | 4.6 | 28.2 | 17.638 | 39.411 | 76.6 | 0 | 24.65 | 55 | 0 | 21.6 | 14.761 | 1.606 | 5.627 | П | 38.391 | 24.302 | 14.089 | 5.2912 | 5.623 | 0.004 | 1.604 | 0.002 | 2.3458
04.11.17 | 19; | 24 | 137.831 | 77.1 | 6.9 | 121.074 | 46.3 | 4.8 | 30.8 | 16.757 | 39.226 | 76.9 | 0 | 24.93 | 55.2 | 0 | 21.7 | 14.296 | 1.582 | 5.025 | П | 38.205 | 24.576 | 13.629 | 4.0207 | 5.021 | 0.004 | 1.581 | 0.001 | 2.5835
05.11.17 |  | 24 | 110.516 | 75 | 7 | 94.035 | 43.7 | 4.7 | 31.3 | 16.481 | 41.252 | 74.7 | 0 | 26.99 | 54.8 | 0 | 19.9 | 14.262 | 1.551 | 4.188 | П | 40.231 | 26.613 | 13.618 | 2.8093 | 4.179 | 0.009 | 1.547 | 0.004 | 3.0446
06.11.17 | 19; | 24 | 116.5 | 71.3 | 6.9 | 96.625 | 43.3 | 4.7 | 28 | 19.875 | 48.261 | 71.2 | 0 | 31.07 | 54.9 | 0 | 16.3 | 17.191 | 1.678 | 4.133 | П | 47.168 | 30.634 | 16.534 | 2.7496 | 4.123 | 0.01 | 1.677 | 0.001 | 3.4577
07.11.17 | 19; | 24 | 127.196 | 69.6 | 6.8 | 109.872 | 43.8 | 4.8 | 25.8 | 17.324 | 48.487 | 69.6 | 0 | 34.16 | 54.3 | 0 | 15.3 | 14.327 | 1.47 | 4.047 | П | 47.434 | 33.69 | 13.744 | 3.1743 | 4.04 | 0.007 | 1.472 | -0.002 | 3.2583
08.11.17 | 19; | 24 | 140.055 | 69.7 | 6.7 | 123.305 | 44.6 | 4.8 | 25.1 | 16.75 | 48.977 | 69.6 | 0 | 35.21 | 54.5 | 0 | 15.1 | 13.767 | 1.444 | 4.264 | П | 47.912 | 34.723 | 13.189 | 3.6909 | 4.262 | 0.002 | 1.442 | 0.002 | 2.888
09.11.17 | 19; | 24 | 153.552 | 69 | 6.7 | 134.228 | 45 | 4.8 | 24 | 19.324 | 50.82 | 68.9 | 0 | 34.77 | 54.1 | 0 | 14.8 | 16.05 | 1.576 | 4.564 | П | 49.734 | 34.296 | 15.438 | 4.1638 | 4.555 | 0.009 | 1.571 | 0.005 | 2.8951
10.11.17 |  | 24 | 157.397 | 66.6 | 6.6 | 138.346 | 44.5 | 4.9 | 22.1 | 19.051 | 54.329 | 66.6 | 0 | 39.01 | 53.6 | 0 | 13 | 15.319 | 1.484 | 4.336 | П | 53.239 | 38.487 | 14.752 | 4.1608 | 4.326 | 0.01 | 1.483 | 0.001 | 3.1074
11.11.17 | 19; | 24 | 160.869 | 67 | 6.5 | 141.158 | 44.9 | 4.8 | 22.1 | 19.711 | 54.273 | 67 | 0 | 38.34 | 53.8 | 0 | 13.2 | 15.933 | 1.529 | 4.456 | П | 53.173 | 37.822 | 15.351 | 4.3057 | 4.44 | 0.016 | 1.528 | 0.001 | 3.0887
12.11.17 | 19; | 24 | 160.004 | 67.9 | 6.5 | 136.964 | 44.9 | 4.8 | 23 | 23.04 | 55.21 | 67.9 | 0 | 35.81 | 54 | 0 | 13.9 | 19.4 | 1.762 | 4.73 | П | 54.063 | 35.322 | 18.741 | 4.2351 | 4.715 | 0.015 | 1.763 | -0.001 | 3.1388
13.11.17 |  | 24 | 163.991 | 68.6 | 6.6 | 144.995 | 45.5 | 4.9 | 23.1 | 18.996 | 50.649 | 68.5 | 0 | 35.31 | 53.8 | 0 | 14.7 | 15.339 | 1.525 | 4.652 | П | 49.579 | 34.833 | 14.746 | 4.5901 | 4.653 | -0.001 | 1.522 | 0.003 | 2.9311
14.11.17 | 19; | 24 | 161.916 | 68.5 | 6.6 | 143.532 | 45.4 | 4.9 | 23.1 | 18.384 | 51.261 | 68.4 | 0 | 36.43 | 54 | 0 | 14.4 | 14.831 | 1.496 | 4.575 | П | 50.18 | 35.935 | 14.245 | 4.4832 | 4.575 | 0 | 1.492 | 0.004 | 2.8837
15.11.17 | 19; | 24 | 168.558 | 68.6 | 6.5 | 149.262 | 45.8 | 4.9 | 22.8 | 19.296 | 52.388 | 68.6 | 0 | 36.71 | 54.2 | 0 | 14.4 | 15.678 | 1.555 | 4.734 | П | 51.279 | 36.207 | 15.072 | 4.7106 | 4.727 | 0.007 | 1.555 | 0 | 2.8299
16.11.17 |  | 24 | 168.815 | 68.9 | 6.6 | 149.217 | 45.9 | 4.9 | 23 | 19.598 | 51.028 | 68.9 | 0 | 35.19 | 54 | 0 | 14.9 | 15.838 | 1.569 | 4.797 | П | 49.938 | 34.711 | 15.227 | 4.7711 | 4.782 | 0.015 | 1.566 | 0.003 | 2.9293
17.11.17 | 19; | 24 | 169.39 | 68.1 | 6.5 | 150.771 | 45.7 | 4.9 | 22.4 | 18.619 | 50.733 | 68 | 0 | 36 | 53.7 | 0 | 14.3 | 14.733 | 1.471 | 4.652 | П | 49.676 | 35.515 | 14.161 | 4.8023 | 4.645 | 0.007 | 1.471 | 0 | 2.9568
18.11.17 | 19; | 24 | 170.552 | 66.9 | 6.5 | 150.37 | 45.3 | 4.8 | 21.6 | 20.182 | 54.15 | 66.8 | 0 | 37.99 | 53.7 | 0 | 13.1 | 16.16 | 1.534 | 4.596 | П | 53.057 | 37.479 | 15.578 | 4.7038 | 4.598 | -0.002 | 1.532 | 0.002 | 3.0618
19.11.17 | 19; | 24 | 170.271 | 66.9 | 6.4 | 147.92 | 45.1 | 4.9 | 21.8 | 22.351 | 55.606 | 66.9 | 0 | 37.3 | 53.6 | 0 | 13.3 | 18.306 | 1.672 | 4.725 | П | 54.482 | 36.799 | 17.683 | 4.63 | 4.72 | 0.005 | 1.672 | 0 | 3.1558
20.11.17 | 19; | 24 | 168.961 | 69.1 | 6.6 | 149.77 | 46 | 4.9 | 23.1 | 19.191 | 51.814 | 69 | 0 | 36.57 | 54.2 | 0 | 14.8 | 15.244 | 1.546 | 4.802 | П | 50.703 | 36.068 | 14.635 | 4.7376 | 4.786 | 0.016 | 1.544 | 0.002 | 3.042
21.11.17 | 19; | 24 | 160.33 | 72.6 | 6.8 | 142.228 | 46.8 | 4.9 | 25.8 | 18.102 | 45.034 | 72.6 | 0 | 30.42 | 54.7 | 0 | 17.9 | 14.614 | 1.551 | 4.998 | П | 43.977 | 29.995 | 13.982 | 4.6764 | 4.984 | 0.014 | 1.552 | -0.001 | 2.8968
22.11.17 | 19; | 24 | 147.673 | 74 | 6.7 | 129.423 | 46.1 | 4.8 | 27.9 | 18.25 | 43.018 | 73.9 | 0 | 27.93 | 54.8 | 0 | 19.1 | 15.088 | 1.594 | 4.961 | П | 41.976 | 27.539 | 14.437 | 4.2452 | 4.961 | 0 | 1.593 | 0.001 | 2.9462
Среднее |  |  | 153.066 | 71.2 | 6.7 | 134.779 | 45.6 | 4.8 | 25.6 | 18.287 | 47.608 | 71.1 | 0 | 32.557 | 54.4 | 0 | 16.6 | 15.051
Итого |  | 744 | 4745.056 |  |  | 4178.152 |  |  |  | 566.904 | 1475.847 |  |  | 1009.27 |  |  |  | 466.577 | 48.024 | 146.472 |  | 1442.72 | 995.35 | 447.37
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1321.134 |  |  | 1165.37 |  |  |  | 155.763 | 401.581 |  |  | 275.886 |  |  |  | 125.695 | 12.499 | 38.321 | С | 403.557 | 282.027 | 121.529 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1145.382 |  |  | -997.635 |  |  |  | -147.748 | -449.519 |  |  | -326.109 |  |  |  | -123.411 | -12.759 | -34.566 | С | -440.055 | -321.687 | -118.368 |  | 8 |  | 11
Сумма: |  |  | 4920.808 |  |  | 4345.887 |  |  |  | 574.919 | 1427.909 |  |  | 959.047 |  |  |  | 468.861 | 47.764 | 150.227 |  | 1406.222 | 955.69 | 450.531
Тхв на источнике | 4.9 | V гвс (м3) | 469 | W гвс (Гкал) | 45.51 | W без гвс (Гкал) | 102.46
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 12-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.11.17 | по | 2017-12-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.11.17 | 2;8;9; 2;19; | 24 | 165.228 | 74.1 | 6.6 | 146.335 | 47.8 | 4.9 | 26.3 | 18.893 | 52.531 | 67.2 | 0 | 37.95 | 53.2 | 0 | 14 | 14.581 | 1.463 | 5.251 | П | 51.456 | 37.447 | 14.009 | 4.537 | 5.249 | 0.002 | 1.466 | -0.003 | 3.3375
24.11.17 | 19; | 24 | 176.591 | 73.4 | 6.8 | 157.655 | 48.3 | 4.9 | 25.1 | 18.936 | 63.631 | 62.9 | 0 | 49.02 | 52.7 | 0 | 10.2 | 14.611 | 1.38 | 5.341 | П | 62.483 | 48.384 | 14.099 | 4.553 | 5.347 | -0.006 | 1.38 | 0 | 3.0681
25.11.17 | 19; | 24 | 170.088 | 73.5 | 6.8 | 149.767 | 48.2 | 4.8 | 25.3 | 20.321 | 65.507 | 63.4 | 0 | 49.44 | 53.3 | 0 | 10.1 | 16.067 | 1.476 | 5.282 | П | 64.308 | 48.784 | 15.524 | 4.2076 | 5.283 | -0.001 | 1.477 | -0.001 | 3.203
26.11.17 |  | 24 | 147.536 | 74.4 | 6.9 | 125.112 | 47.3 | 4.7 | 27.1 | 22.424 | 66.602 | 64.1 | 0 | 48.01 | 54 | 0 | 10.1 | 18.592 | 1.63 | 5.069 | П | 65.357 | 47.356 | 18.001 | 3.2398 | 5.059 | 0.01 | 1.632 | -0.002 | 3.5352
27.11.17 | 19; | 24 | 151.69 | 73.1 | 6.9 | 131.841 | 47 | 4.8 | 26.1 | 19.849 | 63.434 | 64.3 | 0 | 47.55 | 53.9 | 0 | 10.4 | 15.884 | 1.474 | 4.888 | П | 62.242 | 46.906 | 15.336 | 3.539 | 4.892 | -0.004 | 1.474 | 0 | 3.4231
28.11.17 | 19; | 24 | 163.203 | 72.9 | 6.8 | 142.028 | 47.6 | 4.8 | 25.3 | 21.175 | 64.647 | 63.7 | 0 | 47.67 | 53.5 | 0 | 10.2 | 16.977 | 1.528 | 5.143 | П | 63.451 | 47.033 | 16.418 | 3.9581 | 5.137 | 0.006 | 1.526 | 0.002 | 3.3493
29.11.17 | 19; | 24 | 176.338 | 71.6 | 6.8 | 154.587 | 47.7 | 4.9 | 23.9 | 21.751 | 64.881 | 63.1 | 0 | 47.64 | 53 | 0 | 10.1 | 17.241 | 1.53 | 5.249 | П | 63.701 | 47.013 | 16.688 | 4.4822 | 5.252 | -0.003 | 1.528 | 0.002 | 3.2752
30.11.17 | 19; | 24 | 173.365 | 72.9 | 6.7 | 151.379 | 48.2 | 4.8 | 24.7 | 21.986 | 66.078 | 63 | 0 | 48.48 | 53.2 | 0 | 9.8 | 17.598 | 1.548 | 5.346 | П | 64.88 | 47.84 | 17.04 | 4.3141 | 5.342 | 0.004 | 1.542 | 0.006 | 3.2673
01.12.17 | 19; | 24 | 177.871 | 71.3 | 6.7 | 158.608 | 47.9 | 4.8 | 23.4 | 19.263 | 64.018 | 63 | 0 | 49.25 | 53 | 0 | 10 | 14.768 | 1.385 | 5.093 | П | 62.858 | 48.603 | 14.255 | 4.5835 | 5.085 | 0.008 | 1.384 | 0.001 | 3.1575
02.12.17 | 19; | 24 | 180.377 | 71.5 | 6.8 | 159.597 | 48.2 | 4.8 | 23.3 | 20.78 | 64.832 | 63 | 0 | 48.51 | 53.1 | 0 | 9.9 | 16.322 | 1.47 | 5.213 | П | 63.658 | 47.871 | 15.787 | 4.6552 | 5.204 | 0.009 | 1.469 | 0.001 | 3.1285
03.12.17 | 19; | 24 | 181.356 | 71.4 | 6.7 | 158.419 | 48.2 | 4.8 | 23.2 | 22.937 | 67.246 | 62.9 | 0 | 48.79 | 53.2 | 0 | 9.7 | 18.456 | 1.592 | 5.315 | П | 66.033 | 48.145 | 17.888 | 4.5948 | 5.313 | 0.002 | 1.592 | 0 | 3.1871
04.12.17 | 19; | 24 | 172.124 | 73 | 6.7 | 152.716 | 48.4 | 4.8 | 24.6 | 19.408 | 63.955 | 63.3 | 0 | 48.75 | 53.2 | 0 | 10.1 | 15.205 | 1.421 | 5.176 | П | 62.785 | 48.106 | 14.679 | 4.3588 | 5.174 | 0.002 | 1.415 | 0.006 | 3.0966
05.12.17 | 19; | 24 | 166.687 | 75.3 | 6.8 | 146.856 | 49 | 4.8 | 26.3 | 19.831 | 64.411 | 63.6 | 0 | 48.7 | 53.3 | 0 | 10.3 | 15.711 | 1.464 | 5.36 | П | 63.222 | 48.053 | 15.169 | 4.1168 | 5.356 | 0.004 | 1.46 | 0.004 | 3.1745
06.12.17 | 19; | 24 | 164.344 | 77.7 | 6.8 | 144.801 | 49.9 | 4.8 | 27.8 | 19.543 | 63.385 | 64.4 | 0 | 48.01 | 53.5 | 0 | 10.9 | 15.375 | 1.467 | 5.56 | П | 62.191 | 47.367 | 14.824 | 4.0598 | 5.544 | 0.016 | 1.471 | -0.004 | 3.259
07.12.17 | 19; | 24 | 173.845 | 79.7 | 6.8 | 153.829 | 51.3 | 4.8 | 28.4 | 20.016 | 63.7 | 64.2 | 0 | 48.15 | 53.1 | 0 | 11.1 | 15.55 | 1.495 | 5.968 | П | 62.504 | 47.517 | 14.987 | 4.4297 | 5.964 | 0.004 | 1.49 | 0.005 | 3.2692
08.12.17 | 19; | 24 | 173.564 | 79.4 | 6.8 | 154.359 | 51 | 4.8 | 28.4 | 19.205 | 63.157 | 64.1 | 0 | 48.45 | 52.9 | 0 | 11.2 | 14.707 | 1.448 | 5.913 | П | 61.975 | 47.817 | 14.158 | 4.4393 | 5.909 | 0.004 | 1.443 | 0.005 | 3.2697
09.12.17 | 19; | 24 | 176.726 | 79.1 | 6.9 | 156.332 | 51.4 | 4.8 | 27.7 | 20.394 | 63.531 | 64 | 0 | 47.75 | 53 | 0 | 11 | 15.781 | 1.495 | 5.943 | П | 62.346 | 47.124 | 15.222 | 4.5503 | 5.944 | -0.001 | 1.493 | 0.002 | 3.3083
10.12.17 |  | 24 | 179.633 | 77.3 | 6.8 | 154.565 | 50.9 | 4.8 | 26.4 | 25.068 | 68.73 | 62.6 | 0 | 48.37 | 52.7 | 0 | 9.9 | 20.36 | 1.712 | 6.022 | П | 67.5 | 47.743 | 19.757 | 4.4509 | 6.018 | 0.004 | 1.709 | 0.003 | 3.4361
11.12.17 | 19; | 24 | 178.048 | 77.5 | 6.8 | 157.843 | 51 | 4.7 | 26.5 | 20.205 | 65.153 | 63.2 | 0 | 49.59 | 53 | 0 | 10.2 | 15.563 | 1.454 | 5.757 | П | 63.964 | 48.939 | 15.025 | 4.5377 | 5.749 | 0.008 | 1.449 | 0.005 | 3.2817
12.12.17 | 19; | 24 | 178.81 | 78.2 | 6.7 | 158.883 | 51.2 | 4.6 | 27 | 19.927 | 65.797 | 63.4 | 0 | 50.53 | 52.9 | 0 | 10.5 | 15.267 | 1.457 | 5.854 | П | 64.591 | 49.868 | 14.723 | 4.5423 | 5.848 | 0.006 | 1.457 | 0 | 3.2754
13.12.17 | 19; | 24 | 174.61 | 77.9 | 6.8 | 154.524 | 51.1 | 4.6 | 26.8 | 20.086 | 65.906 | 63.5 | 0 | 50.38 | 53.2 | 0 | 10.3 | 15.526 | 1.466 | 5.722 | П | 64.693 | 49.713 | 14.98 | 4.3671 | 5.706 | 0.016 | 1.463 | 0.003 | 3.3043
14.12.17 | 19; | 24 | 168.226 | 77.5 | 6.6 | 146.773 | 50.2 | 4.7 | 27.3 | 21.453 | 67.102 | 62.8 | 0 | 50.02 | 52.9 | 0 | 9.9 | 17.082 | 1.53 | 5.677 | П | 65.893 | 49.366 | 16.527 | 4.0586 | 5.67 | 0.007 | 1.527 | 0.003 | 3.3562
15.12.17 | 19; | 24 | 173.831 | 77.4 | 6.6 | 154.352 | 50.5 | 4.6 | 26.9 | 19.479 | 66.379 | 62.7 | 0 | 51.42 | 52.6 | 0 | 10.1 | 14.959 | 1.416 | 5.669 | П | 65.188 | 50.754 | 14.434 | 4.3166 | 5.66 | 0.009 | 1.418 | -0.002 | 3.2685
16.12.17 | 19; | 24 | 169.638 | 77.6 | 6.8 | 148.504 | 50.4 | 4.5 | 27.2 | 21.134 | 67.097 | 63.6 | 0 | 50.31 | 53.6 | 0 | 10 | 16.787 | 1.529 | 5.686 | П | 65.861 | 49.635 | 16.226 | 4.1195 | 5.679 | 0.007 | 1.528 | 0.001 | 3.305
17.12.17 | 19; | 24 | 167.724 | 77.5 | 6.4 | 144.247 | 50.4 | 4.2 | 27.1 | 23.477 | 71.728 | 62.9 | 0 | 52.58 | 53.7 | 0 | 9.2 | 19.148 | 1.648 | 5.743 | П | 70.433 | 51.873 | 18.56 | 3.8489 | 5.729 | 0.014 | 1.645 | 0.003 | 3.4087
18.12.17 | 19; | 24 | 166.856 | 77.6 | 6.8 | 147.896 | 50.3 | 4.3 | 27.3 | 18.96 | 65.502 | 64.6 | 0 | 50.65 | 54.4 | 0 | 10.2 | 14.852 | 1.438 | 5.515 | П | 64.258 | 49.952 | 14.306 | 4.081 | 5.509 | 0.006 | 1.434 | 0.004 | 3.1468
19.12.17 | 19; | 24 | 176.854 | 76.8 | 6.7 | 156.93 | 50.2 | 4.6 | 26.6 | 19.924 | 63.604 | 63.4 | 0 | 48.15 | 52.8 | 0 | 10.6 | 15.454 | 1.45 | 5.705 | П | 62.439 | 47.523 | 14.916 | 4.5586 | 5.705 | 0 | 1.449 | 0.001 | 3.1912
20.12.17 |  | 24 | 177.794 | 78.8 | 6.7 | 157.493 | 51.1 | 4.5 | 27.7 | 20.301 | 64.076 | 64 | 0 | 48.31 | 53.1 | 0 | 10.9 | 15.766 | 1.493 | 5.975 | П | 62.881 | 47.673 | 15.208 | 4.5758 | 5.962 | 0.013 | 1.493 | 0 | 3.2338
21.12.17 | 19; | 24 | 173.111 | 80.2 | 6.8 | 153.283 | 51.2 | 4.6 | 29 | 19.828 | 62.489 | 64.4 | 0 | 47.14 | 52.8 | 0 | 11.6 | 15.349 | 1.491 | 6.053 | П | 61.31 | 46.524 | 14.786 | 4.4483 | 6.035 | 0.018 | 1.492 | -0.001 | 3.2893
22.12.17 | 19; | 24 | 165.762 | 80.5 | 6.8 | 147.155 | 51.1 | 4.6 | 29.4 | 18.607 | 61.6 | 64.9 | 0 | 47.23 | 53.3 | 0 | 11.6 | 14.37 | 1.434 | 5.84 | П | 60.423 | 46.602 | 13.821 | 4.1897 | 5.824 | 0.016 | 1.438 | -0.004 | 3.2524
Среднее |  |  | 171.394 | 76 | 6.8 | 150.889 | 49.6 | 4.7 | 26.4 | 20.505 | 64.69 | 63.7 | 0 | 48.56 | 53.2 | 0 | 10.5 | 16.13
Итого |  | 720 | 5141.83 |  |  | 4526.669 |  |  |  | 615.161 | 1940.709 |  |  | 1456.8 |  |  |  | 483.909 | 44.784 | 166.328 |  | 1904.884 | 1437.531 | 467.353
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1539.95 |  |  | 1357.082 |  |  |  | 182.868 | 586.409 |  |  | 442.761 |  |  |  | 143.648 | 13.478 | 52.093 | С | 575.492 | 436.863 | 138.63 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1321.134 |  |  | -1165.37 |  |  |  | -155.763 | -401.581 |  |  | -275.886 |  |  |  | -125.695 | -12.499 | -38.321 | С | -403.557 | -282.027 | -121.529 |  | 9 |  | 12
Сумма: |  |  | 5360.646 |  |  | 4718.381 |  |  |  | 642.266 | 2125.537 |  |  | 1623.675 |  |  |  | 501.862 | 45.763 | 180.1 |  | 2076.819 | 1592.367 | 484.454
Тхв на источнике | 2.4 | V гвс (м3) | 502 | W гвс (Гкал) | 44.58 | W без гвс (Гкал) | 134.34
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 01-18
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.12.17 | по | 2018-01-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) = 2.91 | [24 empty] | 7.31
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.12.17 | 19; | 24 | 166.063 | 79.9 | 6.8 | 146.268 | 51 | 4.6 | 28.9 | 19.795 | 62.762 | 64.5 | 0 | 47.18 | 53.3 | 0 | 11.2 | 15.582 | 1.493 | 5.823 | П | 61.574 | 46.554 | 15.02 | 4.1547 | 5.809 | 0.014 | 1.49 | 0.003 | 3.2646
24.12.17 | 19; | 24 | 168.304 | 80.4 | 6.8 | 146.006 | 51.3 | 4.6 | 29.1 | 22.298 | 64.872 | 63.9 | 0 | 46.86 | 52.9 | 0 | 11 | 18.012 | 1.623 | 6.054 | П | 63.666 | 46.248 | 17.418 | 4.1566 | 6.042 | 0.012 | 1.622 | 0.001 | 3.3423
25.12.17 | 19; | 24 | 169.721 | 80.5 | 6.8 | 149.595 | 51.3 | 4.8 | 29.2 | 20.126 | 63.404 | 63.7 | 0 | 47.6 | 52.4 | 0 | 11.3 | 15.804 | 1.502 | 6 | П | 62.233 | 46.989 | 15.244 | 4.2752 | 5.988 | 0.012 | 1.502 | 0 | 3.2635
26.12.17 | 19; | 24 | 169.255 | 79.1 | 7 | 149.289 | 50.8 | 4.9 | 28.3 | 19.966 | 62.702 | 63.3 | 0 | 46.77 | 52.2 | 0 | 11.1 | 15.932 | 1.492 | 5.827 | П | 61.555 | 46.175 | 15.38 | 4.2964 | 5.804 | 0.023 | 1.486 | 0.006 | 3.0719
27.12.17 | 19; | 24 | 169.719 | 77.3 | 6.9 | 150.332 | 50.4 | 4.6 | 26.9 | 19.387 | 66.691 | 63.1 | 0 | 51.3 | 53.3 | 0 | 9.8 | 15.391 | 1.438 | 5.546 | П | 65.479 | 50.62 | 14.859 | 4.1547 | 5.543 | 0.003 | 1.434 | 0.004 | 3.012
28.12.17 | 19; | 24 | 169.783 | 74.2 | 6.8 | 149.94 | 49 | 4.6 | 25.2 | 19.843 | 67.416 | 62.5 | 0 | 51.31 | 53 | 0 | 9.5 | 16.106 | 1.455 | 5.25 | П | 66.214 | 50.637 | 15.577 | 4.1376 | 5.251 | -0.001 | 1.455 | 0 | 2.8451
29.12.17 |  | 24 | 182.35 | 73.3 | 6.6 | 160.868 | 49.5 | 4.5 | 23.8 | 21.482 | 70.083 | 62.4 | 0 | 52.49 | 53.2 | 0 | 9.2 | 17.593 | 1.543 | 5.415 | П | 68.834 | 51.795 | 17.039 | 4.5447 | 5.403 | 0.012 | 1.54 | 0.003 | 2.7619
30.12.17 | 19; | 24 | 168.524 | 73.9 | 6.7 | 146.452 | 49.1 | 4.4 | 24.8 | 22.072 | 69.532 | 63.5 | 0 | 51.01 | 54.2 | 0 | 9.3 | 18.522 | 1.606 | 5.263 | П | 68.254 | 50.31 | 17.944 | 4.0059 | 5.263 | 0 | 1.607 | -0.001 | 2.8187
31.12.17 | 19; | 24 | 179.92 | 73.3 | 6.8 | 152.337 | 49.3 | 4.5 | 24 | 27.583 | 73.202 | 62.6 | 0 | 49.64 | 53.7 | 0 | 8.9 | 23.562 | 1.872 | 5.685 | П | 71.891 | 48.972 | 22.919 | 4.3069 | 5.678 | 0.007 | 1.871 | 0.001 | 3.0616
01.01.18 |  | 24 | 178.16 | 72.8 | 6.6 | 162.934 | 49.1 | 4.5 | 23.7 | 15.226 | 63.811 | 62.7 | 0 | 52.66 | 53 | 0 | 9.7 | 11.151 | 1.177 | 4.978 | П | 62.666 | 51.97 | 10.696 | 4.6235 | 4.97 | 0.008 | 1.175 | 0.002 | 2.7803
02.01.18 |  | 24 | 177.39 | 73.6 | 6.6 | 160.095 | 49.6 | 4.4 | 24 | 17.295 | 65.88 | 63.1 | 0 | 52.72 | 53.6 | 0 | 9.5 | 13.16 | 1.296 | 5.134 | П | 64.683 | 52.013 | 12.67 | 4.5034 | 5.115 | 0.019 | 1.294 | 0.002 | 2.8889
03.01.18 | 19; | 24 | 176.249 | 72.9 | 6.8 | 157.56 | 49.1 | 4.5 | 23.8 | 18.689 | 65.297 | 63.2 | 0 | 50.73 | 53.6 | 0 | 9.6 | 14.567 | 1.371 | 5.12 | П | 64.107 | 50.05 | 14.057 | 4.4796 | 5.112 | 0.008 | 1.369 | 0.002 | 2.9398
04.01.18 | 19; | 24 | 184.803 | 72.9 | 6.8 | 165.71 | 49.6 | 4.6 | 23.3 | 19.093 | 65.838 | 62.5 | 0 | 51.1 | 53.1 | 0 | 9.4 | 14.738 | 1.367 | 5.257 | П | 64.663 | 50.428 | 14.235 | 4.8034 | 5.253 | 0.004 | 1.364 | 0.003 | 2.9316
05.01.18 | 19; | 24 | 178.144 | 72.9 | 6.9 | 159.366 | 49.2 | 4.6 | 23.7 | 18.778 | 65.027 | 63.1 | 0 | 50.47 | 53.5 | 0 | 9.6 | 14.557 | 1.367 | 5.139 | П | 63.845 | 49.795 | 14.05 | 4.5655 | 5.146 | -0.007 | 1.365 | 0.002 | 2.9668
06.01.18 | 19; | 24 | 178.716 | 73 | 6.8 | 158.363 | 49.3 | 4.6 | 23.7 | 20.353 | 66.176 | 63.2 | 0 | 50.06 | 53.7 | 0 | 9.5 | 16.116 | 1.458 | 5.255 | П | 64.97 | 49.387 | 15.583 | 4.5407 | 5.239 | 0.016 | 1.454 | 0.004 | 3.0121
07.01.18 | 19; | 24 | 178.946 | 73.3 | 6.7 | 158.828 | 49.1 | 4.6 | 24.2 | 20.118 | 64.738 | 63 | 0 | 48.88 | 53 | 0 | 10 | 15.858 | 1.446 | 5.326 | П | 63.567 | 48.238 | 15.329 | 4.6079 | 5.318 | 0.008 | 1.448 | -0.002 | 3.0152
08.01.18 |  | 24 | 180.199 | 74.2 | 6.7 | 157.823 | 49.4 | 4.6 | 24.8 | 22.376 | 66.685 | 63.1 | 0 | 48.65 | 53.2 | 0 | 9.9 | 18.035 | 1.576 | 5.594 | П | 65.474 | 48.006 | 17.468 | 4.5757 | 5.574 | 0.02 | 1.577 | -0.001 | 3.1098
09.01.18 |  | 24 | 176.847 | 77.4 | 6.7 | 156.615 | 50.4 | 4.6 | 27 | 20.232 | 64.962 | 64.1 | 0 | 49.07 | 53.4 | 0 | 10.7 | 15.892 | 1.5 | 5.8 | П | 63.748 | 48.417 | 15.331 | 4.5083 | 5.795 | 0.005 | 1.501 | -0.001 | 3.1293
10.01.18 | 19; | 24 | 178.756 | 78.8 | 6.7 | 155.668 | 51.5 | 4.5 | 27.3 | 23.088 | 66.832 | 64.4 | 0 | 48.2 | 53.8 | 0 | 10.6 | 18.632 | 1.667 | 6.085 | П | 65.571 | 47.549 | 18.022 | 4.505 | 6.069 | 0.016 | 1.665 | 0.002 | 3.2544
11.01.18 |  | 24 | 177.306 | 79.5 | 6.8 | 157.135 | 51.5 | 4.5 | 28 | 20.171 | 64.394 | 64.9 | 0 | 48.61 | 53.8 | 0 | 11.1 | 15.784 | 1.521 | 6.015 | П | 63.162 | 47.954 | 15.208 | 4.5492 | 6.003 | 0.012 | 1.519 | 0.002 | 3.1584
12.01.18 | 19; | 24 | 167.503 | 82.2 | 6.8 | 148.569 | 51.7 | 4.5 | 30.5 | 18.934 | 60.654 | 66 | 0 | 46 | 53.5 | 0 | 12.5 | 14.654 | 1.497 | 6.113 | П | 59.457 | 45.385 | 14.072 | 4.2993 | 6.088 | 0.025 | 1.496 | 0.001 | 3.2726
13.01.18 |  | 24 | 155.339 | 85.9 | 6.7 | 135.466 | 51.7 | 4.6 | 34.2 | 19.873 | 61.865 | 66.2 | 0 | 46.02 | 53.2 | 0 | 13 | 15.845 | 1.597 | 6.348 | П | 60.638 | 45.411 | 15.227 | 3.7523 | 6.34 | 0.008 | 1.598 | -0.001 | 3.4296
14.01.18 | 19; | 24 | 150.57 | 87.2 | 6.6 | 127.824 | 51.7 | 4.5 | 35.5 | 22.746 | 65.462 | 65.2 | 0 | 46.72 | 53 | 0 | 12.2 | 18.742 | 1.742 | 6.536 | П | 64.199 | 46.106 | 18.093 | 3.4049 | 6.521 | 0.015 | 1.742 | 0 | 3.6402
15.01.18 |  | 24 | 149.43 | 88 | 6.7 | 128.466 | 51.6 | 4.6 | 36.4 | 20.964 | 64.075 | 65.1 | 0 | 47.02 | 52.7 | 0 | 12.4 | 17.055 | 1.647 | 6.538 | П | 62.841 | 46.409 | 16.432 | 3.419 | 6.521 | 0.017 | 1.645 | 0.002 | 3.5278
16.01.18 | 19; | 24 | 149.89 | 89.5 | 6.5 | 128.937 | 51.8 | 4.5 | 37.7 | 20.953 | 67.216 | 63.9 | 0 | 50.16 | 52.2 | 0 | 11.7 | 17.056 | 1.634 | 6.752 | П | 65.965 | 49.52 | 16.445 | 3.309 | 6.736 | 0.016 | 1.63 | 0.004 | 3.4963
17.01.18 | 19; | 24 | 149.932 | 89.6 | 6.4 | 130.194 | 52.1 | 4.5 | 37.5 | 19.738 | 68.682 | 63.7 | 0 | 52.83 | 52.5 | 0 | 11.2 | 15.852 | 1.557 | 6.665 | П | 67.414 | 52.15 | 15.264 | 3.2518 | 6.651 | 0.014 | 1.556 | 0.001 | 3.4364
18.01.18 | 19; | 24 | 144.925 | 89.3 | 6.4 | 125.1 | 51.8 | 4.3 | 37.5 | 19.825 | 69.962 | 63.6 | 0 | 53.85 | 52.7 | 0 | 10.9 | 16.112 | 1.568 | 6.469 | П | 68.673 | 53.151 | 15.522 | 2.9979 | 6.462 | 0.007 | 1.567 | 0.001 | 3.4396
19.01.18 | 19; | 24 | 138.95 | 90.2 | 6.6 | 119.624 | 51.9 | 4.3 | 38.3 | 19.326 | 69.241 | 64.3 | 0 | 53.51 | 53.1 | 0 | 11.2 | 15.731 | 1.563 | 6.339 | П | 67.94 | 52.805 | 15.135 | 2.7841 | 6.325 | 0.014 | 1.565 | -0.002 | 3.5035
20.01.18 | 19; | 24 | 140.72 | 89.2 | 6.6 | 119.654 | 51.9 | 4.4 | 37.3 | 21.066 | 70.142 | 64.1 | 0 | 52.75 | 53.2 | 0 | 10.9 | 17.392 | 1.648 | 6.349 | П | 68.829 | 52.053 | 16.776 | 2.8167 | 6.342 | 0.007 | 1.643 | 0.005 | 3.5853
21.01.18 | 19; | 24 | 138.889 | 90.7 | 6.5 | 116.603 | 52 | 4.3 | 38.7 | 22.286 | 71.179 | 64.1 | 0 | 52.51 | 53.2 | 0 | 10.9 | 18.669 | 1.722 | 6.547 | П | 69.848 | 51.816 | 18.032 | 2.6995 | 6.534 | 0.013 | 1.721 | 0.001 | 3.6483
22.01.18 | 19; | 24 | 145.123 | 90.3 | 6.5 | 124.682 | 52.2 | 4.4 | 38.1 | 20.441 | 69.375 | 64 | 0 | 52.6 | 52.9 | 0 | 11.1 | 16.775 | 1.616 | 6.603 | П | 68.08 | 51.913 | 16.167 | 3.032 | 6.596 | 0.007 | 1.611 | 0.005 | 3.4279
Среднее |  |  | 165.82 | 80.2 | 6.7 | 145.365 | 50.6 | 4.5 | 29.5 | 20.456 | 66.392 | 63.8 | 0 | 49.977 | 53.2 | 0 | 10.6 | 16.415
Итого |  | 744 | 5140.426 |  |  | 4506.303 |  |  |  | 634.123 | 2058.157 |  |  | 1549.28 |  |  |  | 508.877 | 47.561 | 181.825 |  | 2020.04 | 1528.826 | 491.214
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1296.552 |  |  | 1111.878 |  |  |  | 184.674 | 624.596 |  |  | 473.413 |  |  |  | 151.183 | 14.539 | 58.788 | С | 606.227 | 460.162 | 146.065 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1539.95 |  |  | -1357.082 |  |  |  | -182.868 | -586.409 |  |  | -442.761 |  |  |  | -143.648 | -13.478 | -52.093 | С | -575.492 | -436.863 | -138.63 |  | 9 |  | 1
Сумма: |  |  | 4897.028 |  |  | 4261.099 |  |  |  | 635.929 | 2096.344 |  |  | 1579.932 |  |  |  | 516.412 | 48.622 | 188.52 |  | 2050.775 | 1552.125 | 498.649
Тхв на источнике | 1 | V гвс (м3) | 516 | W гвс (Гкал) | 48.12 | W без гвс (Гкал) | 139.9
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 02-18
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.01.18 | по | 2018-02-19
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 24966 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-32-D 32 |  | 0.2 | 15
Обратн.тр. | ПРЭМ-32-В1-F 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 0.7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.4 Gвент. (т/ч) = Gгвс=5.23 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) = 2.91 | [24 empty] | 7.31
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.01.18 | 19; | 24 | 148.751 | 91.1 | 6.5 | 128.115 | 52.7 | 4.4 | 38.4 | 20.636 | 69.372 | 64.3 | 0 | 52.49 | 52.9 | 0 | 11.4 | 16.882 | 1.635 | 6.82 | П | 68.068 | 51.803 | 16.265 | 5.3381 | 6.8 | 0.02 | 1.636 | -0.001 | 3.4118
24.01.18 | 19; | 24 | 150.227 | 90.5 | 6.5 | 130.821 | 52.8 | 4.4 | 37.7 | 19.406 | 68.496 | 64.5 | 0 | 52.81 | 53 | 0 | 11.5 | 15.686 | 1.573 | 6.696 | П | 67.2 | 52.116 | 15.084 | 5.4509 | 6.688 | 0.008 | 1.572 | 0.001 | 3.3038
25.01.18 |  | 24 | 149.39 | 87.7 | 6.5 | 128.899 | 52.1 | 4.3 | 35.6 | 20.491 | 72.615 | 61.8 | 0 | 56.09 | 51.9 | 0 | 9.9 | 16.525 | 1.534 | 6.398 | П | 71.344 | 55.381 | 15.963 | 5.3708 | 6.386 | 0.012 | 1.535 | -0.001 | 3.5128
26.01.18 | 19; | 24 | 144.595 | 84.8 | 6.7 | 125.921 | 51.3 | 4.4 | 33.5 | 18.674 | 81.387 | 59.7 | 0 | 66.66 | 51.7 | 0 | 8 | 14.727 | 1.379 | 5.809 | П | 80.054 | 65.827 | 14.227 | 5.2467 | 5.802 | 0.007 | 1.376 | 0.003 | 3.5316
27.01.18 | 19; | 24 | 148.963 | 83.2 | 6.7 | 128.166 | 51.4 | 4.4 | 31.8 | 20.797 | 82.285 | 59.7 | 0 | 65.43 | 51.9 | 0 | 7.8 | 16.855 | 1.487 | 5.816 | П | 80.935 | 64.606 | 16.329 | 5.3403 | 5.806 | 0.01 | 1.479 | 0.008 | 3.4861
28.01.18 | 19; | 24 | 152.673 | 82.2 | 6.8 | 128.714 | 51.4 | 4.4 | 30.8 | 23.959 | 83.072 | 59.7 | 0 | 63.14 | 51.8 | 0 | 7.9 | 19.932 | 1.653 | 5.953 | П | 81.709 | 62.347 | 19.362 | 5.3631 | 5.934 | 0.019 | 1.648 | 0.005 | 3.5715
29.01.18 |  | 24 | 154.583 | 82.5 | 6.8 | 133.737 | 51.7 | 4.5 | 30.8 | 20.846 | 81.368 | 60 | 0 | 64.63 | 52 | 0 | 8 | 16.738 | 1.486 | 5.855 | П | 80.022 | 63.812 | 16.21 | 5.5724 | 5.839 | 0.016 | 1.483 | 0.003 | 3.4665
30.01.18 | 19; | 24 | 159.25 | 84.7 | 6.8 | 138.866 | 52.7 | 4.5 | 32 | 20.384 | 78.615 | 60.7 | 0 | 62.2 | 52.3 | 0 | 8.4 | 16.415 | 1.485 | 6.192 | П | 77.285 | 61.404 | 15.881 | 5.7861 | 6.17 | 0.022 | 1.48 | 0.005 | 3.2427
31.01.18 | 19; | 24 | 157.013 | 87.5 | 6.8 | 136.587 | 53.2 | 4.6 | 34.3 | 20.426 | 75.963 | 61.5 | 0 | 59.43 | 52.4 | 0 | 9.1 | 16.533 | 1.52 | 6.497 | П | 74.646 | 58.666 | 15.98 | 5.6911 | 6.472 | 0.025 | 1.517 | 0.003 | 3.2551
01.02.18 | 19; | 24 | 155.767 | 89.3 | 6.8 | 134.76 | 53.5 | 4.6 | 35.8 | 21.007 | 75.221 | 62 | 0 | 58.2 | 52.6 | 0 | 9.4 | 17.021 | 1.561 | 6.714 | П | 73.898 | 57.446 | 16.452 | 5.615 | 6.7 | 0.014 | 1.56 | 0.001 | 3.3801
02.02.18 | 19; | 24 | 132.763 | 91.8 | 7 | 114.228 | 52.3 | 4.4 | 39.5 | 18.535 | 75.001 | 61.3 | 0 | 60.01 | 52.2 | 0 | 9.1 | 14.991 | 1.426 | 6.231 | П | 73.71 | 59.244 | 14.466 | 4.7595 | 6.214 | 0.017 | 1.426 | 0 | 3.5622
03.02.18 | 4;8;9;14;16;18;19;20;21; 4;14;19;20; | 24 | 59.031 | 91.4 | 6.4 | 54.58 | 51.5 | 4.1 | 39.9 | 4.451 | 28.489 | 61.3 | 0 | 25.048 | 51.7 | 0 | 9.6 | 3.441 | 0.443 | 2.599 | П | 28.013 | 24.727 | 3.286 | 2.2742 | 2.585 | 0.014 | 0.439 | 0.004 | 2.1345
04.02.18 | 4;14;16;19;20;21; 4;14;19; | 24 | 135.553 | 91 | 6.6 | 113.796 | 54.1 | 4.5 | 36.9 | 21.757 | 66.78 | 65.5 | 0 | 49.123 | 55.6 | 0 | 9.9 | 17.657 | 1.607 | 6.201 | П | 65.495 | 48.405 | 17.09 | 4.7415 | 6.179 | 0.022 | 1.599 | 0.008 | 4.1012
05.02.18 | 19; | 24 | 168.263 | 91.4 | 6.8 | 148.01 | 54.8 | 4.5 | 36.6 | 20.253 | 69.009 | 66.5 | 0 | 53.02 | 55.2 | 0 | 11.3 | 15.989 | 1.615 | 7.28 | П | 67.626 | 52.267 | 15.359 | 6.1671 | 7.268 | 0.012 | 1.612 | 0.003 | 3.3065
06.02.18 | 19; | 24 | 160.997 | 91.5 | 6.8 | 140.151 | 54.1 | 4.5 | 37.4 | 20.846 | 70.483 | 64.4 | 0 | 53.73 | 53.8 | 0 | 10.6 | 16.753 | 1.604 | 7.165 | П | 69.153 | 53.003 | 16.15 | 5.8396 | 7.149 | 0.016 | 1.602 | 0.002 | 3.3507
07.02.18 | 19; | 24 | 164.055 | 91.8 | 6.8 | 143.069 | 54.4 | 4.6 | 37.4 | 20.986 | 64.42 | 64.9 | 0 | 47.67 | 53.1 | 0 | 11.8 | 16.75 | 1.605 | 7.294 | П | 63.187 | 47.042 | 16.145 | 5.9612 | 7.277 | 0.017 | 1.603 | 0.002 | 3.3837
08.02.18 | 19; | 24 | 147.491 | 91.9 | 6.9 | 127.66 | 52.9 | 4.5 | 39 | 19.831 | 61.31 | 64.5 | 0 | 45.28 | 52.3 | 0 | 12.2 | 16.03 | 1.544 | 6.819 | П | 60.151 | 44.701 | 15.45 | 5.3192 | 6.801 | 0.018 | 1.542 | 0.002 | 3.4318
09.02.18 | 19; | 24 | 150.395 | 90.7 | 6.8 | 131.075 | 53 | 4.5 | 37.7 | 19.32 | 61.205 | 64.6 | 0 | 45.7 | 52.5 | 0 | 12.1 | 15.505 | 1.51 | 6.704 | П | 60.045 | 45.111 | 14.934 | 5.4615 | 6.694 | 0.01 | 1.511 | -0.001 | 3.3462
10.02.18 |  | 24 | 148.957 | 89.6 | 6.9 | 129.714 | 52.7 | 4.5 | 36.9 | 19.243 | 60.683 | 64.6 | 0 | 45.19 | 52.4 | 0 | 12.2 | 15.493 | 1.507 | 6.532 | П | 59.532 | 44.609 | 14.923 | 5.4047 | 6.511 | 0.021 | 1.508 | -0.001 | 3.3304
11.02.18 | 19; | 24 | 147.433 | 89.8 | 6.8 | 122.735 | 52.5 | 4.4 | 37.3 | 24.698 | 63.684 | 64.3 | 0 | 42.77 | 52.5 | 0 | 11.8 | 20.914 | 1.802 | 6.802 | П | 62.486 | 42.218 | 20.268 | 5.114 | 6.796 | 0.006 | 1.801 | 0.001 | 3.6094
12.02.18 |  | 24 | 146.035 | 88.7 | 6.8 | 125.714 | 52.1 | 4.5 | 36.6 | 20.321 | 58.552 | 64.7 | 0 | 41.93 | 52 | 0 | 12.7 | 16.622 | 1.565 | 6.412 | П | 57.438 | 41.399 | 16.039 | 5.2381 | 6.404 | 0.008 | 1.563 | 0.002 | 3.4061
13.02.18 | 19; | 24 | 152.121 | 86.9 | 6.9 | 131.639 | 52.2 | 4.5 | 34.7 | 20.482 | 55.728 | 66.9 | 0 | 39.05 | 52.6 | 0 | 14.3 | 16.678 | 1.629 | 6.37 | П | 54.599 | 38.545 | 16.054 | 5.485 | 6.348 | 0.022 | 1.625 | 0.004 | 3.3637
14.02.18 | 19; | 24 | 154.444 | 87.1 | 6.9 | 133.774 | 52.4 | 4.5 | 34.7 | 20.67 | 53.794 | 67 | 0 | 36.93 | 52.2 | 0 | 14.8 | 16.864 | 1.632 | 6.462 | П | 52.701 | 36.459 | 16.242 | 5.5739 | 6.442 | 0.02 | 1.628 | 0.004 | 3.3101
15.02.18 | 19; | 24 | 170.436 | 86.7 | 6.8 | 149.924 | 53.6 | 4.6 | 33.1 | 20.512 | 53.479 | 67.3 | 0 | 37.17 | 52.5 | 0 | 14.8 | 16.309 | 1.602 | 6.766 | П | 52.385 | 36.691 | 15.694 | 6.2468 | 6.741 | 0.025 | 1.599 | 0.003 | 3.2136
16.02.18 | 19; | 24 | 165.846 | 87 | 6.8 | 146.418 | 53.3 | 4.6 | 33.7 | 19.428 | 53.348 | 67.2 | 0 | 38 | 52.5 | 0 | 14.7 | 15.348 | 1.544 | 6.635 | П | 52.26 | 37.51 | 14.75 | 6.1008 | 6.625 | 0.01 | 1.543 | 0.001 | 3.195
17.02.18 | 19; | 24 | 162.028 | 86.7 | 6.8 | 139.96 | 52.9 | 4.5 | 33.8 | 22.068 | 55.835 | 66.9 | 0 | 37.65 | 52.7 | 0 | 14.2 | 18.185 | 1.705 | 6.65 | П | 54.704 | 37.161 | 17.543 | 5.8317 | 6.644 | 0.006 | 1.701 | 0.004 | 3.2331
18.02.18 |  | 24 | 156.73 | 86.8 | 6.8 | 134.26 | 52.5 | 4.5 | 34.3 | 22.47 | 55.031 | 66.8 | 0 | 36.2 | 52.4 | 0 | 14.4 | 18.831 | 1.73 | 6.571 | П | 53.922 | 35.736 | 18.186 | 5.5942 | 6.556 | 0.015 | 1.729 | 0.001 | 3.1908
19.02.18 | 19; | 24 | 156.8 | 87.3 | 6.9 | 136.189 | 52.7 | 4.5 | 34.6 | 20.611 | 54.148 | 66.8 | 0 | 37.02 | 52.2 | 0 | 14.6 | 17.128 | 1.637 | 6.533 | П | 53.057 | 36.549 | 16.508 | 5.6745 | 6.511 | 0.022 | 1.636 | 0.001 | 3.0127
Среднее |  |  | 150.021 | 88.3 | 6.8 | 129.91 | 52.7 | 4.5 | 35.5 | 20.111 | 65.335 | 63.9 | 0 | 49.02 | 52.6 | 0 | 11.3 | 16.314
Итого |  | 672 | 4200.59 |  |  | 3637.482 |  |  |  | 563.108 | 1829.373 |  |  | 1372.571 |  |  |  | 456.802 | 43.02 | 178.776 |  | 1795.625 | 1354.785 | 440.84
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1437.949 |  |  | 1249.925 |  |  |  | 188.024 | 490.324 |  |  | 336.883 |  |  |  | 153.441 | 14.759 | 59.126 | С | 480.379 | 332.551 | 147.828 |  | 28
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1296.552 |  |  | -1111.878 |  |  |  | -184.674 | -624.596 |  |  | -473.413 |  |  |  | -151.183 | -14.539 | -58.788 | С | -606.227 | -460.162 | -146.065 |  | 9 |  | 2
Сумма: |  |  | 4341.987 |  |  | 3775.529 |  |  |  | 566.458 | 1695.101 |  |  | 1236.041 |  |  |  | 459.06 | 43.24 | 179.114 |  | 1669.777 | 1227.174 | 442.603
Тхв на источнике | 0.7 | V гвс (м3) | 459 | W гвс (Гкал) | 42.93 | W без гвс (Гкал) | 135.87
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  |  | / /
Комментарий