## Шлиссельбургский 36 к.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-06-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-07-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 22607
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Шлиссельбургский пр (уч. 1) , д.36, корп.2
Телефон
Схема теплоснабжения | 4-х трубная
Код схемы измерений | СИ-5
Акт от | 2016-11-23
Источник теплоты | ТЭЦ-22 ЮЖНАЯ
Магистраль теплосети | Рыбацкая
Тепловая камера | р/с Володарская тк 3 влево Рыбацкая маг-ль (6000201)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 29561
Режим работы
Расчётные формулы | Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | Wотоп | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | Гкал | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-06-23 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-17 | 8 | 0 | 2017-08-17 | 2017-08-04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-18 | 6 | 0 | 2017-09-17 | 2017-05-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | П
2017-06-24 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-17 | 8 | 0 | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2017-08-17 | 2017-05-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | П
2017-06-25 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-17 | 8 | 0 | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2017-08-17 | 2017-05-05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | П
2017-06-26 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-17 | 8 | 0 | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-17 | 6 | 0 | 2017-08-17 | 2017-05-05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | П
2017-06-27 | НС04 | 24 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 0.3 | 0 | 0 | 27.669 | 61.9 | 6 | 21.804 | 52.9 | 2017-05-05 | 9 | 5.865 | 0.545 | 0.545 | П
2017-06-28 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-21 | 8 | 0 | 2017-06-19 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 73.309 | 60.9 | 6 | 58.935 | 53.1 | 2017-05-05 | 2017-08-07 | 14.374 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | П
2017-06-29 | НС04 | 24 | 0 | 2017-03-23 | 8 | 0 | 2017-06-20 | 2017-08-04 | 2017-07-02 | 0 | 0 | 60.167 | 61.3 | 6 | 50.351 | 52.4 | 2017-05-05 | 2017-09-08 | 9.816 | 1.022 | 1.022 | П
2017-06-30 | НС04, НС14 | 24 | 12.347 | 2017-03-31 | 8 | 0 | 2017-03-21 | 2017-08-04 | 10 | 12.347 | 0 | 64.191 | 61.6 | 6 | 52.618 | 52.3 | 2017-05-05 | 2017-03-09 | 11.573 | 1.175 | 1.175 | П
2017-07-01 | НС04 | 24 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-03-03 | 0 | 0 | 61.626 | 65.9 | 6 | 51.931 | 55.9 | 2017-05-05 | 10 | 9.695 | 1.122 | 1.122 | П
2017-07-02 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-24 | 8 | 0 | 2017-09-21 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 61.022 | 66.4 | 6 | 50.89 | 56.2 | 2017-05-05 | 2017-02-10 | 10.132 | 1.155 | 1.155 | П
2017-07-03 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-24 | 8 | 0 | 2017-01-22 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 58.777 | 55.8 | 6 | 47.346 | 49.2 | 2017-05-05 | 2017-06-06 | 11.431 | 0.932 | 0.932 | П
2017-07-04 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-23 | 8 | 0 | 2017-02-22 | 2017-08-04 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 53.77 | 45.7 | 6 | 43.339 | 40.1 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 10.431 | 0.71 | 0.71 | П
2017-07-05 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-24 | 8 | 0 | 2017-09-23 | 2017-08-04 | 1 | 0 | 0 | 59.546 | 46.8 | 6 | 47.208 | 41.4 | 2017-05-05 | 2017-04-05 | 12.338 | 0.822 | 0.822 | П
2017-07-06 | НС04 | 24 | 0 | 2017-06-24 | 8 | 0 | 2017-07-23 | 2017-08-04 | 0.9 | 0 | 0 | 59.937 | 45.1 | 6 | 47.933 | 40 | 2017-05-05 | 2017-01-05 | 12.004 | 0.775 | 0.775 | П
2017-07-07 | НС04 | 24 | 0 | 2017-06-26 | 8 | 0 | 2017-01-25 | 2017-08-04 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 56.793 | 65.6 | 6 | 48.041 | 54.7 | 2017-05-05 | 2017-09-10 | 8.751 | 1.061 | 1.061 | П
2017-07-08 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-28 | 8 | 0 | 2017-05-26 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 56.016 | 67.9 | 6 | 47.078 | 56.5 | 2017-05-05 | 2017-04-11 | 8.938 | 1.108 | 1.108 | П
2017-07-09 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-28 | 8 | 0 | 2017-01-27 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 55.938 | 67.6 | 6 | 46.58 | 56.2 | 2017-05-05 | 2017-04-11 | 9.358 | 1.123 | 1.123 | П
2017-07-10 | НС04 | 24 | 0 | 2017-09-28 | 8 | 0 | 2017-03-27 | 2017-08-04 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 59.089 | 57.8 | 6 | 47.48 | 50.2 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 11.609 | 1.009 | 1.009 | П
2017-07-11 | НС04 | 24 | 0 | 2017-07-26 | 8 | 0 | 2017-06-25 | 2017-08-04 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 63.999 | 44.1 | 6 | 49.258 | 40 | 2017-05-05 | 2017-01-04 | 14.741 | 0.847 | 0.847 | П
2017-07-12 | НС04 | 24 | 0 | 2017-08-27 | 8 | 0 | 2017-03-26 | 2017-08-04 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 59.424 | 62.4 | 6 | 49.289 | 53 | 2017-05-05 | 2017-04-09 | 10.135 | 1.067 | 1.067 | П
2017-07-13 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-29 | 8 | 0 | 2017-08-27 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 57.903 | 67.4 | 6 | 49.514 | 56.9 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 8.389 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | П
2017-07-14 | НС04 | 24 | 0 | 2017-01-30 | 8 | 0 | 2017-04-28 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 57.318 | 68.3 | 6 | 49.272 | 57.5 | 2017-05-05 | 2017-08-10 | 8.046 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | П
2017-07-15 | НС04 | 24 | 0 | 30.2 | 8 | 0 | 2017-05-28 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 57.368 | 68.9 | 6 | 48.599 | 57.8 | 2017-05-05 | 2017-01-11 | 8.769 | 1.106 | 1.106 | П
2017-07-16 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-30 | 8 | 0 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 59.339 | 69.1 | 6 | 49.605 | 58 | 2017-05-05 | 2017-01-11 | 9.734 | 1.181 | 1.181 | П
2017-07-17 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-30 | 8 | 0 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 60.584 | 68.6 | 6 | 52.042 | 58.2 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 8.542 | 1.089 | 1.089 | П
2017-07-18 | НС04 | 24 | 0 | 2017-05-29 | 8 | 0 | 2017-04-27 | 2017-08-04 | 2017-01-02 | 0 | 0 | 62.197 | 69.2 | 6 | 53.781 | 58.8 | 2017-05-05 | 2017-04-10 | 8.416 | 1.103 | 1.103 | П
2017-07-19 | НС04 | 24 | 0 | 2017-04-27 | 8 | 0 | 2017-07-24 | 2017-08-04 | 2017-07-02 | 0 | 0 | 62.341 | 70.2 | 6 | 54.437 | 59.6 | 2017-05-05 | 2017-06-10 | 7.904 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | П
2017-07-20 | НС04 | 24 | 0 | 2017-01-27 | 8 | 0 | 2017-03-24 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 62.106 | 69.4 | 6 | 54.477 | 59.1 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | 7.629 | 1.057 | 1.057 | П
2017-07-21 | НС04 | 24 | 0 | 27 | 8 | 0 | 2017-02-24 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 0 | 0 | 60.342 | 68.9 | 6 | 52.958 | 58.4 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 7.385 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | П
2017-07-22 | НС04 | 24 | 0 | 2017-02-27 | 8 | 0 | 2017-02-24 | 2017-08-04 | 3 | 0 | 0 | 61.014 | 69 | 6 | 52.623 | 58.5 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 8.391 | 1.095 | 1.095 | П
Среднее |  |  | 0.412 | 2017-03-31 | 8 | 0 | 2017-07-23 | 2017-08-04 | 2017-06-07 | 0.412 |  | 51.059 | 62.5 | 6 | 42.58 | 53.6 | 2017-05-05 | 2017-09-08 | 1948-08-01
Итого |  | 720 | 12.347 |  |  | 0 |  |  |  | 12.347 | 0 | 1531.785 |  |  | 1277.389 |  |  |  | 254.396 | 26.624 | 26.624
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 550.187 |  |  | 475.615 |  |  |  | 74.573 | 9.829 | 9.829 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -283.362 |  |  | -238.837 |  |  |  | -44.525 | -4.772 | -4.772 | С
Сумма: |  |  | 12.347 |  |  | 0 |  |  |  | 12.347 | 0 | 1798.61 |  |  | 1514.167 |  |  |  | 284.444 | 31.681 | 31.681
Тхв на источнике | 2017-06-15 | V гвс (м3) | 284.4 | W гвс (Гкал) | 27.31 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | Wотоп | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий | АКТ доп-ка до нач. о/с 17-18 гг. + Промывка 30.06.2017

## Ленинский 115 к.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-06-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-07-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21748
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Ленинский пр, д.115, корп.2
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х труб. откр. незав. с цирк. ГВС
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-05-18
Источник теплоты | ТЭЦ-15 АВТОВСКАЯ
Магистраль теплосети | 3 Южная
Тепловая камера | р/с Ветеранов тк-26а (1541111)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 7067
Режим работы
Расчётные формулы | о/с ТВ1,ТВ2: Q=M1(h1-h2)+(M1-М2)(h2-hx) СП 0, м/о ТВ-2: СП 7
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-06-23 | 4. 19. 21. 20 | 24 | 32.365 | 64.2 | 2017-07-05 | 17.665 | 42.4 | 2017-05-04 | 2017-08-21 | 2017-07-14 | 51.894 | 52.6 | 6 | 29.455 | 36.4 | 4 | 2017-02-16 | 22.439 | 1.657 | 0 | П
2017-06-24 |  | 24 | 63.766 | 71.1 | 2017-01-06 | 37.346 | 50.7 | 2017-06-04 | 2017-04-20 | 26.42 | 65.371 | 70.7 | 6 | 38.537 | 50.7 | 4 | 20 | 26.834 | 1959-02-01 | 0 | П
2017-06-25 |  | 24 | 64.11 | 71.7 | 2017-01-06 | 37.241 | 51.3 | 2017-06-04 | 2017-04-20 | 26.869 | 65.921 | 71.3 | 6 | 38.463 | 51.3 | 4 | 20 | 27.458 | 2.647 | 0 | П
2017-06-26 |  | 24 | 64.907 | 71.5 | 2017-02-06 | 41.698 | 51.7 | 2017-04-04 | 2017-08-19 | 23.209 | 66.789 | 71.1 | 6 | 41.609 | 51.7 | 4 | 2017-04-19 | 25.18 | 2.519 | 0 | П
2017-06-27 |  | 24 | 65.519 | 72.6 | 2017-04-06 | 43.737 | 52.5 | 2017-03-04 | 2017-01-20 | 21.782 | 67.733 | 72.1 | 6 | 43.224 | 52.6 | 4 | 2017-05-19 | 24.509 | 2.535 | 0 | П
2017-06-28 |  | 24 | 63.839 | 72 | 2017-02-06 | 42.768 | 52 | 2017-04-04 | 20 | 21.071 | 65.827 | 71.6 | 6 | 42.085 | 52 | 4 | 2017-06-19 | 23.743 | 1945-02-01 | 0 | П
2017-06-29 |  | 24 | 64.181 | 72 | 2017-02-06 | 41.603 | 52 | 2017-05-04 | 20 | 22.579 | 66.174 | 71.6 | 6 | 40.992 | 52 | 4 | 2017-06-19 | 25.181 | 1953-02-01 | 0 | П
2017-06-30 |  | 24 | 56.867 | 72.5 | 2017-07-05 | 36.204 | 51.1 | 2017-06-04 | 2017-04-21 | 20.683 | 58.889 | 72.1 | 6 | 35.75 | 51.1 | 4 | 21 | 23.139 | 2.347 | 0 | П
2017-07-01 |  | 24 | 57.342 | 73.7 | 2017-05-05 | 34.491 | 51.2 | 2017-06-04 | 2017-05-22 | 22.851 | 59.406 | 73.3 | 6 | 34.077 | 51.2 | 4 | 2017-01-22 | 25.328 | 2.531 | 0 | П
2017-07-02 |  | 24 | 58.934 | 71.1 | 2017-04-05 | 34.338 | 49.9 | 2017-06-04 | 2017-02-21 | 24.597 | 60.903 | 70.8 | 6 | 33.907 | 50 | 4 | 2017-08-20 | 26.996 | 2.545 | 0 | П
2017-07-03 |  | 24 | 58.294 | 69.8 | 2017-06-05 | 35.066 | 49.4 | 2017-06-04 | 2017-04-20 | 23.228 | 60.216 | 69.4 | 6 | 34.605 | 49.4 | 4 | 20 | 25.611 | 2.403 | 0 | П
2017-07-04 |  | 24 | 56.415 | 68.4 | 2017-05-05 | 34.631 | 48.4 | 2017-06-04 | 20 | 21.784 | 58.237 | 68.1 | 6 | 34.178 | 48.5 | 4 | 2017-06-19 | 24.059 | 2.246 | 0 | П
2017-07-05 |  | 24 | 56.003 | 68.9 | 2017-04-05 | 32.662 | 48.4 | 2017-07-04 | 2017-05-20 | 23.341 | 57.739 | 68.5 | 6 | 32.646 | 48.5 | 4 | 20 | 25.093 | 1931-02-01 | 0 | П
2017-07-06 |  | 24 | 56.123 | 71.7 | 2017-05-05 | 32.36 | 49.6 | 2017-08-04 | 2017-01-22 | 23.763 | 57.945 | 71.2 | 6 | 32.464 | 49.7 | 4 | 2017-05-21 | 25.481 | 2.444 | 0 | П
2017-07-07 |  | 24 | 55.02 | 73 | 2017-04-05 | 32.316 | 50.1 | 2017-07-04 | 2017-09-22 | 22.704 | 56.884 | 72.5 | 6 | 32.16 | 50.2 | 4 | 2017-03-22 | 24.724 | 2.437 | 0 | П
2017-07-08 |  | 24 | 56.525 | 70.8 | 2017-03-05 | 32.216 | 49.2 | 2017-06-04 | 2017-06-21 | 24.31 | 58.288 | 70.4 | 6 | 31.887 | 49.3 | 4 | 2017-01-21 | 26.402 | 2.462 | 0 | П
2017-07-09 |  | 24 | 57.687 | 69.7 | 2017-02-05 | 31.979 | 48.1 | 2017-06-04 | 2017-06-21 | 25.709 | 59.402 | 69.3 | 6 | 31.597 | 48.2 | 4 | 2017-01-21 | 27.805 | 2.526 | 0 | П
2017-07-10 | 2017-04-14 | 24 | 23.892 | 69.2 | 2017-03-05 | 14.637 | 48.3 | 2017-05-04 | 2017-09-20 | 9.256 | 24.682 | 68.7 | 6 | 14.441 | 48.4 | 4 | 2017-03-20 | 10.241 | 0.97 | 0 | П
2017-07-11 | 4. 14. 16 | 24 | 63.505 | 72.9 | 2017-03-05 | 51.901 | 57.6 | 2017-06-04 | 2017-03-15 | 11.604 | 63.94 | 72.7 | 6 | 51.045 | 57.7 | 4 | 15 | 12.895 | 1.644 | 0 | П
2017-07-12 |  | 24 | 108.337 | 74.4 | 2017-05-05 | 92.523 | 60 | 2017-08-04 | 2017-04-14 | 15.814 | 109.804 | 74.1 | 6 | 90.907 | 60 | 4 | 2017-01-14 | 18.897 | 2.578 | 0 | П
2017-07-13 | 4 | 24 | 97.157 | 74.1 | 2017-05-05 | 83.832 | 60.3 | 2017-05-04 | 2017-08-13 | 13.381 | 111.981 | 71.7 | 6 | 91.832 | 59.1 | 4 | 2017-06-12 | 20.149 | 2.507 | 0 | П
2017-07-14 | 4. 21. 19 | 24 | 43.238 | 70.8 | 2017-05-05 | 35.918 | 58.1 | 2017-06-04 | 2017-07-12 | 1932-07-01 | 102.026 | 62.2 | 6 | 86.214 | 50.1 | 4 | 2017-01-12 | 15.812 | 2.027 | 0 | П
2017-07-15 |  | 24 | 133.268 | 73.5 | 2017-07-05 | 114.343 | 61.4 | 2017-04-04 | 2017-01-12 | 18.925 | 132.975 | 73.2 | 6 | 114.581 | 61.4 | 4 | 2017-08-11 | 18.395 | 2.594 | 0 | П
2017-07-16 |  | 24 | 134.389 | 73.5 | 2017-07-05 | 112.787 | 61.4 | 2017-04-04 | 2017-01-12 | 21.602 | 133.783 | 73.3 | 6 | 113.334 | 61.4 | 4 | 2017-09-11 | 20.45 | 2.739 | 0 | П
2017-07-17 |  | 24 | 129.03 | 71.7 | 2017-08-05 | 108.468 | 59.8 | 2017-06-04 | 2017-09-11 | 20.562 | 128.242 | 71.5 | 6 | 109.093 | 59.8 | 4 | 2017-07-11 | 19.149 | 1955-02-01 | 0 | П
2017-07-18 |  | 24 | 127.567 | 72.2 | 2017-07-05 | 107.701 | 60 | 2017-06-04 | 2017-02-12 | 19.867 | 126.685 | 72 | 6 | 107.942 | 60 | 4 | 12 | 18.743 | 2.547 | 0 | П
2017-07-19 |  | 24 | 126.731 | 72.4 | 2017-06-05 | 107.142 | 59.9 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 19.588 | 125.74 | 72.1 | 6 | 106.582 | 59.9 | 4 | 2017-02-12 | 19.159 | 2.589 | 0 | П
2017-07-20 |  | 24 | 113.975 | 74.5 | 2017-01-05 | 94.492 | 59.7 | 2017-04-04 | 2017-08-14 | 19.483 | 113.276 | 74.2 | 6 | 95.266 | 59.7 | 4 | 2017-05-14 | 2017-01-18 | 1961-02-01 | 0 | П
2017-07-21 | 19. 21 | 24 | 104.688 | 77.7 | 2017-01-05 | 86.701 | 62 | 2017-03-04 | 2017-07-15 | 18.045 | 104.541 | 77.4 | 6 | 87.715 | 62 | 4 | 2017-04-15 | 16.826 | 2.653 | 0 | П
2017-07-22 |  | 24 | 105.662 | 73.3 | 2017-04-05 | 86.304 | 59.5 | 2017-08-04 | 2017-08-13 | 19.358 | 104.904 | 73 | 6 | 87.006 | 59.5 | 4 | 2017-05-13 | 17.898 | 2.392 | 0 | П
Среднее |  |  | 76.645 | 72.4 | 2017-06-05 | 56.502 | 56.6 | 2017-05-04 | 2017-08-15 | 20.147 | 80.673 | 71.3 | 6 | 58.786 | 56 | 4 | 2017-03-15 | 21.887
Итого |  | 720 | 2299.336 |  |  | 1695.07 |  |  |  | 604.405 | 2420.197 |  |  | 1763.594 |  |  |  | 656.606 | 71.579 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1082.625 |  |  | 904.622 |  |  |  | 178.078 | 1076.363 |  |  | 908.92 |  |  |  | 167.445 | 23.246 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -146.579 |  |  | -77.173 |  |  |  | -69.407 | -225.478 |  |  | -113.289 |  |  |  | -112.187 | -8.29 | 0 | С
Сумма: |  |  | 3235.382 |  |  | 2522.519 |  |  |  | 713.076 | 3271.082 |  |  | 2559.225 |  |  |  | 711.864 | 86.535 | 0
Тхв на источнике | 2017-02-15 | V гвс (м3) | 711.86 | W гвс (Гкал) | 75.89 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий | акт доп-ка по нач. о/с 17-18 гг.

## Турбинная 7
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-06-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-07-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Турбинная ул, д.7, корп.лит.А
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,зависимая,с цирк. ГВС
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-06-26
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С Севастопольская (прав. ст.) т/к 15 прав. (1410405)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 7074
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1 и ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-06-23 | 2 | 24 | 25.065 | 74 | 2017-05-06 | 45.573 | 53.7 | 2017-02-05 | 2017-03-20 | -20.508 | 57.01 | 73.9 | 6 | 46.01 | 53.7 | 5 | 2017-02-20 | 11 | 1.674 | 0 | П
2017-06-24 | 19 | 24 | 58.483 | 73.2 | 2017-05-06 | 47.495 | 53.7 | 2017-02-05 | 2017-05-19 | 10.988 | 58.621 | 72.9 | 6 | 47.977 | 53.7 | 5 | 2017-02-19 | 10.644 | 1.633 | 0 | П
2017-06-25 |  | 24 | 60.26 | 73.9 | 2017-05-06 | 46.932 | 54.1 | 2017-02-05 | 2017-08-19 | 13.328 | 60.378 | 73.7 | 6 | 47.42 | 54.2 | 5 | 2017-05-19 | 12.958 | 1981-01-01 | 0 | П
2017-06-26 | 19 | 24 | 59.072 | 74.5 | 2017-05-06 | 46.799 | 54.3 | 2017-02-05 | 2017-02-20 | 12.272 | 59.273 | 74.3 | 6 | 47.309 | 54.3 | 5 | 20 | 11.964 | 1.763 | 0 | П
2017-06-27 |  | 24 | 71.401 | 73.5 | 2017-03-06 | 39.927 | 53.2 | 2017-02-05 | 2017-03-20 | 31.474 | 50.497 | 73.2 | 6 | 40.228 | 53.2 | 5 | 20 | 10.269 | 1.499 | 0 | П
2017-06-28 | 19 | 24 | 57.772 | 72.6 | 2017-05-06 | 46.194 | 52.9 | 2017-02-05 | 2017-07-19 | 11.578 | 58.06 | 72.3 | 6 | 46.581 | 52.9 | 5 | 2017-04-19 | 11.479 | 1.667 | 0 | П
2017-06-29 | 19 | 24 | 56.37 | 73.1 | 2017-05-06 | 45.337 | 53 | 2017-03-05 | 2017-01-20 | 11.033 | 56.562 | 72.8 | 6 | 45.723 | 53 | 5 | 2017-08-19 | 10.839 | 1963-01-01 | 0 | П
2017-06-30 | 19. 16. 20 | 24 | 49.205 | 73.5 | 2017-04-06 | 38.867 | 52.9 | 2017-03-05 | 2017-06-20 | 10.338 | 49.173 | 73.2 | 6 | 39.095 | 52.9 | 5 | 2017-03-20 | 10.078 | 1.476 | 0 | П
2017-07-01 | 19 | 24 | 57.093 | 74.4 | 2017-04-06 | 44.51 | 53.5 | 2017-02-05 | 2017-09-20 | 12.583 | 57.16 | 74.1 | 6 | 44.734 | 53.5 | 5 | 2017-06-20 | 12.426 | 1.776 | 0 | П
2017-07-02 | 19 | 24 | 56.817 | 73.9 | 2017-04-06 | 44.302 | 52.9 | 2017-02-05 | 21 | 12.514 | 56.862 | 73.6 | 6 | 44.528 | 53 | 5 | 2017-06-20 | 12.334 | 1.759 | 0 | П
2017-07-03 |  | 24 | 57.725 | 72.6 | 2017-05-06 | 45.703 | 52.8 | 2017-02-05 | 2017-08-19 | 12.022 | 57.681 | 72.3 | 6 | 45.998 | 52.9 | 5 | 2017-04-19 | 11.683 | 1.676 | 0 | П
2017-07-04 |  | 24 | 57.782 | 70.6 | 2017-05-06 | 45.907 | 51.7 | 2017-02-05 | 2017-09-18 | 11.874 | 57.629 | 70.3 | 6 | 46.259 | 51.8 | 5 | 2017-05-18 | 1937-11-01 | 2017-06-01 | 0 | П
2017-07-05 | 19 | 24 | 57.887 | 71.8 | 2017-05-06 | 46.258 | 52.3 | 2017-02-05 | 2017-05-19 | 11.629 | 57.816 | 71.5 | 6 | 46.627 | 52.3 | 5 | 2017-02-19 | 11.189 | 1.632 | 0 | П
2017-07-06 |  | 24 | 56.968 | 74.3 | 2017-06-06 | 46.384 | 53.5 | 2017-02-05 | 2017-08-20 | 10.584 | 56.948 | 74.1 | 6 | 46.785 | 53.5 | 5 | 2017-06-20 | 10.163 | 1.647 | 0 | П
2017-07-07 | 19 | 24 | 56.711 | 73.9 | 2017-05-06 | 46.109 | 53.1 | 2017-02-05 | 2017-08-20 | 10.602 | 56.624 | 73.6 | 6 | 46.506 | 53.1 | 5 | 2017-05-20 | 10.118 | 1.634 | 0 | П
2017-07-08 | 19 | 24 | 57.017 | 74.1 | 2017-05-06 | 46.122 | 53.3 | 2017-02-05 | 2017-08-20 | 10.895 | 56.924 | 73.8 | 6 | 46.538 | 53.3 | 5 | 2017-05-20 | 10.386 | 1.654 | 0 | П
2017-07-09 | 19 | 24 | 58.481 | 73.8 | 2017-06-06 | 46.238 | 53.3 | 2017-02-05 | 2017-05-20 | 12.243 | 58.38 | 73.5 | 6 | 46.668 | 53.3 | 5 | 2017-02-20 | 11.712 | 1.737 | 0 | П
2017-07-10 | 19 | 24 | 57.172 | 73.8 | 2017-06-06 | 46.264 | 53.3 | 2017-02-05 | 2017-05-20 | 10.908 | 57.062 | 73.6 | 6 | 46.695 | 53.3 | 5 | 2017-03-20 | 10.367 | 1.641 | 0 | П
2017-07-11 | 19 | 24 | 57.09 | 72.7 | 2017-05-06 | 45.699 | 52.9 | 2017-02-05 | 2017-08-19 | 11.391 | 56.956 | 72.4 | 6 | 46.117 | 53 | 5 | 2017-04-19 | 10.839 | 1.619 | 0 | П
2017-07-12 |  | 24 | 57.374 | 72.8 | 2017-05-06 | 45.784 | 52.9 | 2017-02-05 | 2017-09-19 | 1959-11-01 | 57.223 | 72.5 | 6 | 46.185 | 53 | 5 | 2017-05-19 | 11.038 | 1964-01-01 | 0 | П
2017-07-13 | 19 | 24 | 58.225 | 73.3 | 2017-05-06 | 46.164 | 53.4 | 2017-02-05 | 2017-09-19 | 12.061 | 58.084 | 73 | 6 | 46.576 | 53.4 | 5 | 2017-06-19 | 11.508 | 1.684 | 0 | П
2017-07-14 | 19 | 24 | 55.583 | 74.3 | 2017-06-06 | 46.327 | 53.6 | 2017-02-05 | 2017-07-20 | 9.256 | 55.46 | 74 | 6 | 46.752 | 53.6 | 5 | 2017-04-20 | 8.709 | 1.533 | 0 | П
2017-07-15 |  | 24 | 57.505 | 72.9 | 2017-05-06 | 45.9 | 52.9 | 2017-02-05 | 20 | 11.606 | 57.347 | 72.6 | 6 | 46.324 | 52.9 | 5 | 2017-07-19 | 11.023 | 1.649 | 0 | П
2017-07-16 | 19 | 24 | 58.158 | 71.4 | 2017-05-06 | 45.625 | 52.4 | 2017-02-05 | 19 | 12.532 | 57.949 | 71.1 | 6 | 46.023 | 52.4 | 5 | 2017-07-18 | 11.926 | 1.652 | 0 | П
2017-07-17 | 19 | 24 | 56.27 | 71.9 | 2017-04-06 | 45.402 | 52.3 | 2017-02-05 | 2017-06-19 | 10.867 | 56.08 | 71.7 | 6 | 45.776 | 52.3 | 5 | 2017-04-19 | 10.305 | 1.563 | 0 | П
2017-07-18 | 19 | 24 | 55.856 | 71.5 | 2017-05-06 | 45.307 | 51.9 | 2017-02-05 | 2017-06-19 | 10.549 | 55.642 | 71.2 | 6 | 45.668 | 52 | 5 | 2017-02-19 | 9.974 | 1.532 | 0 | П
2017-07-19 | 19 | 24 | 56.737 | 72.9 | 2017-05-06 | 45.43 | 52.9 | 2017-02-05 | 20 | 11.307 | 56.628 | 72.6 | 6 | 45.799 | 52.9 | 5 | 2017-07-19 | 10.828 | 1.629 | 0 | П
2017-07-20 | 19 | 24 | 54.838 | 72 | 2017-04-06 | 44.63 | 51.9 | 2017-02-05 | 2017-01-20 | 10.208 | 54.701 | 71.7 | 6 | 44.94 | 51.9 | 5 | 2017-08-19 | 9.762 | 1.531 | 0 | П
2017-07-21 | 19 | 24 | 56.402 | 73.6 | 2017-06-06 | 46.266 | 53.3 | 2017-02-05 | 2017-03-20 | 10.136 | 56.316 | 73.4 | 6 | 46.652 | 53.3 | 5 | 2017-01-20 | 9.664 | 1958-01-01 | 0 | П
2017-07-22 |  | 24 | 57.896 | 70.9 | 2017-06-06 | 47.504 | 52.3 | 2017-02-05 | 2017-06-18 | 10.392 | 57.701 | 70.6 | 6 | 47.869 | 52.3 | 5 | 2017-03-18 | 9.832 | 1.514 | 0 | П
Среднее |  |  | 56.441 | 73 | 2017-05-06 | 45.499 | 53 | 2017-02-05 | 20 | 10.942 | 56.758 | 72.8 | 6 | 45.879 | 53 | 5 | 2017-08-19 | 1988-10-01
Итого |  | 720 | 1693.215 |  |  | 1364.959 |  |  |  | 328.252 | 1702.747 |  |  | 1376.362 |  |  |  | 326.387 | 49.034 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 509.345 |  |  | 411.639 |  |  |  | 97.703 | 507.879 |  |  | 414.935 |  |  |  | 92.946 | 14.144 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -449.6 |  |  | -337.6 |  |  |  | -112 | -469.726 |  |  | -372.688 |  |  |  | -97.038 | -13.693 | 0 | С
Сумма: |  |  | 1752.96 |  |  | 1438.998 |  |  |  | 313.955 | 1740.9 |  |  | 1418.609 |  |  |  | 322.295 | 49.485 | 0
Тхв на источнике | 2017-01-15 | V гвс (м3) | 322.30 | W гвс (Гкал) | 44.7 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал

## Оборонная 22 итп 1
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-06-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-07-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749-1
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Оборонная ул, д.22 (уч.1)[1]
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,независимая
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-02-21
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С кв. 199 т/к 3 (1410503)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 21133
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1:СП-2:Q=M1(h1-h2)+M3(h2-hx), где M3=M1-M2+p2V3,ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-06-23 |  | 24 | 90.896 | 71.9 | 2017-06-06 | 65.205 | 53.8 | 5 | 2017-01-18 | 25.691 | 94.42 | 71.7 | 6 | 65.72 | 53.8 | 5 | 2017-09-17 | 2017-07-28 | 3.132 | 0 | П
2017-06-24 |  | 24 | 90.184 | 70.9 | 2017-08-06 | 65.406 | 53.1 | 5 | 2017-08-17 | 24.778 | 93.56 | 70.8 | 6 | 65.93 | 53.2 | 5 | 2017-06-17 | 27.63 | 3.021 | 0 | П
2017-06-25 |  | 24 | 94.395 | 71.7 | 2017-07-06 | 65.17 | 53.9 | 5 | 2017-08-17 | 29.224 | 97.973 | 71.6 | 6 | 65.7 | 53.9 | 5 | 2017-07-17 | 32.273 | 3.364 | 0 | П
2017-06-26 |  | 24 | 93.861 | 72.2 | 2017-07-06 | 65.221 | 54.1 | 5 | 2017-01-18 | 28.64 | 97.52 | 72.1 | 6 | 65.76 | 54.2 | 5 | 2017-09-17 | 31.76 | 3.353 | 0 | П
2017-06-27 |  | 24 | 97.318 | 71.2 | 2017-06-06 | 55.445 | 53.2 | 5 | 18 | 41.873 | 101.025 | 71.1 | 6 | 55.87 | 53.3 | 5 | 2017-08-17 | 45.155 | 4.089 | 0 | П
2017-06-28 |  | 24 | 91.449 | 70.5 | 2017-06-06 | 66.278 | 53.1 | 2017-01-05 | 2017-04-17 | 25.171 | 94.753 | 70.4 | 6 | 66.74 | 53.1 | 5 | 2017-03-17 | 28.013 | 3.025 | 0 | П
2017-06-29 |  | 24 | 91.231 | 70.8 | 2017-06-06 | 64.03 | 53.1 | 2017-02-05 | 2017-07-17 | 27.201 | 94.533 | 70.7 | 6 | 64.48 | 53.2 | 5 | 2017-05-17 | 30.053 | 3.158 | 0 | П
2017-06-30 | 2014-02-01 | 24 | 75.291 | 71 | 2017-06-06 | 54.985 | 54.8 | 2017-02-05 | 2017-02-16 | 20.307 | 78.128 | 70.9 | 6 | 55.51 | 54.8 | 5 | 2017-01-16 | 22.618 | 2.414 | 0 | П
2017-07-01 |  | 24 | 89.696 | 72.2 | 2017-06-06 | 65.109 | 54.2 | 2017-01-05 | 18 | 24.587 | 92.95 | 72.1 | 6 | 65.68 | 54.3 | 5 | 2017-08-17 | 27.27 | 3.028 | 0 | П
2017-07-02 |  | 24 | 90.171 | 71.6 | 2017-05-06 | 64.626 | 53.9 | 2017-01-05 | 2017-07-17 | 25.545 | 93.365 | 71.5 | 6 | 65.1 | 54 | 5 | 2017-05-17 | 28.265 | 2017-06-03 | 0 | П
2017-07-03 |  | 24 | 88.431 | 70.5 | 2017-07-06 | 64.401 | 53.6 | 2017-01-05 | 2017-09-16 | 2017-03-24 | 91.575 | 70.4 | 6 | 64.82 | 53.7 | 5 | 2017-07-16 | 26.755 | 2.875 | 0 | П
2017-07-04 |  | 24 | 90.014 | 68.5 | 2017-07-06 | 65.455 | 52 | 2017-01-05 | 2017-05-16 | 24.559 | 93.105 | 68.4 | 6 | 65.82 | 52.1 | 5 | 2017-03-16 | 27.285 | 2.855 | 0 | П
2017-07-05 |  | 24 | 89.023 | 69.6 | 2017-08-06 | 65.487 | 52.5 | 2017-01-05 | 2017-01-17 | 23.536 | 92.198 | 69.4 | 6 | 65.87 | 52.5 | 5 | 2017-09-16 | 26.328 | 2.851 | 0 | П
2017-07-06 |  | 24 | 88.987 | 72 | 2017-08-06 | 64.9 | 53.8 | 2017-01-05 | 2017-02-18 | 24.087 | 92.398 | 71.9 | 6 | 65.28 | 53.8 | 5 | 2017-01-18 | 27.118 | 3.024 | 0 | П
2017-07-07 |  | 24 | 89.563 | 71.6 | 2017-07-06 | 65.322 | 53.6 | 5 | 18 | 24.242 | 92.988 | 71.5 | 6 | 65.71 | 53.7 | 5 | 2017-08-17 | 27.278 | 3.021 | 0 | П
2017-07-08 |  | 24 | 89.285 | 71.8 | 2017-07-06 | 65.232 | 53.6 | 2017-01-05 | 2017-02-18 | 24.054 | 92.678 | 71.7 | 6 | 65.62 | 53.6 | 5 | 2017-01-18 | 27.058 | 3.026 | 0 | П
2017-07-09 | 2 | 24 | 89.502 | 71.6 | 2017-08-06 | 64.872 | 53.5 | 2017-01-05 | 2017-01-18 | 24.63 | 92.863 | 71.5 | 6 | 65.54 | 53.5 | 5 | 18 | 27.323 | 3.026 | 0 | П
2017-07-10 |  | 24 | 88.826 | 71.5 | 2017-08-06 | 64.941 | 53.6 | 2017-01-05 | 2017-09-17 | 23.885 | 92.165 | 71.4 | 6 | 65.34 | 53.7 | 5 | 2017-07-17 | 26.825 | 2.975 | 0 | П
2017-07-11 |  | 24 | 89.185 | 70.9 | 2017-07-06 | 65.02 | 53.5 | 2017-01-05 | 2017-04-17 | 24.165 | 92.42 | 70.8 | 6 | 65.43 | 53.5 | 5 | 2017-03-17 | 26.99 | 2.945 | 0 | П
2017-07-12 |  | 24 | 88.903 | 70.4 | 2017-07-06 | 65.394 | 53.1 | 2017-01-05 | 2017-03-17 | 23.509 | 92.073 | 70.3 | 6 | 65.78 | 53.2 | 5 | 2017-01-17 | 26.293 | 2.881 | 0 | П
2017-07-13 |  | 24 | 88.424 | 70.9 | 2017-08-06 | 65.376 | 53.6 | 5 | 2017-03-17 | 23.047 | 91.585 | 70.8 | 6 | 65.76 | 53.6 | 5 | 2017-02-17 | 25.825 | 2.859 | 0 | П
2017-07-14 |  | 24 | 87.632 | 71.4 | 2017-08-06 | 64.919 | 53.6 | 2017-01-05 | 2017-08-17 | 22.713 | 90.845 | 71.3 | 6 | 65.31 | 53.7 | 5 | 2017-06-17 | 25.535 | 2.871 | 0 | П
2017-07-15 |  | 24 | 88.61 | 70.2 | 2017-07-06 | 65.617 | 53 | 5 | 2017-02-17 | 22.993 | 91.75 | 70.1 | 6 | 66 | 53.1 | 5 | 17 | 25.75 | 1984-02-01 | 0 | П
2017-07-16 |  | 24 | 90.531 | 69.1 | 2017-07-06 | 66.036 | 52.5 | 5 | 2017-06-16 | 24.495 | 93.675 | 69 | 6 | 66.43 | 52.5 | 5 | 2017-05-16 | 27.245 | 2.882 | 0 | П
2017-07-17 |  | 24 | 90.941 | 69.4 | 2017-07-06 | 66.397 | 52.7 | 5 | 2017-07-16 | 24.544 | 94.138 | 69.3 | 6 | 66.79 | 52.7 | 5 | 2017-06-16 | 27.348 | 2.907 | 0 | П
2017-07-18 |  | 24 | 90.139 | 68.9 | 2017-07-06 | 66.388 | 52.2 | 5 | 2017-07-16 | 23.751 | 93.245 | 68.8 | 6 | 66.78 | 52.3 | 5 | 2017-05-16 | 26.465 | 2.832 | 0 | П
2017-07-19 |  | 24 | 91.157 | 70.4 | 2017-07-06 | 66.261 | 53.2 | 5 | 2017-02-17 | 24.896 | 94.29 | 70.3 | 6 | 66.67 | 53.3 | 5 | 17 | 27.62 | 2.981 | 0 | П
2017-07-20 |  | 24 | 88.2 | 69.3 | 2017-07-06 | 66.011 | 52.3 | 2017-01-05 | 17 | 22.189 | 91.128 | 69.2 | 6 | 66.4 | 52.3 | 5 | 2017-09-16 | 24.728 | 2.743 | 0 | П
2017-07-21 |  | 24 | 88.406 | 70.9 | 2017-08-06 | 65.122 | 53.3 | 5 | 2017-06-17 | 23.284 | 91.455 | 70.8 | 6 | 65.5 | 53.3 | 5 | 2017-05-17 | 25.955 | 2.888 | 0 | П
2017-07-22 |  | 24 | 88.163 | 68.4 | 2017-09-06 | 63.237 | 51.7 | 5 | 2017-07-16 | 24.926 | 91.048 | 68.3 | 6 | 63.54 | 51.8 | 5 | 2017-05-16 | 27.508 | 2.843 | 0 | П
Среднее |  |  | 89.614 | 70.7 | 2017-07-06 | 64.595 | 53.3 | 2017-01-05 | 2017-04-17 | 25.018 | 92.862 | 70.6 | 6 | 65.029 | 53.3 | 5 | 2017-03-17 | 27.832
Итого |  | 720 | 2688.414 |  |  | 1937.863 |  |  |  | 750.552 | 2785.849 |  |  | 1950.88 |  |  |  | 834.969 | 89.769 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 806.833 |  |  | 590.724 |  |  |  | 216.109 | 834.402 |  |  | 594.141 |  |  |  | 240.26 | 25.812 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -738.613 |  |  | -527.803 |  |  |  | -210.809 | -766.233 |  |  | -531.771 |  |  |  | -234.462 | -24.822 | 0 | С
Сумма: |  |  | 2756.634 |  |  | 2000.784 |  |  |  | 755.852 | 2854.018 |  |  | 2013.25 |  |  |  | 840.767 | 90.759 | 0
Тхв на источнике | 2017-01-15 | V гвс (м3) | 840.77 | W гвс (Гкал) | 78.26 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий | АКТ по нач. о/с 17-18 гг.+ откл. Эл-ва не было

## Оборонная 22 итп 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
Дата начала отчетного периода | 2017-06-23
Дата окончания отчетного периода | 2017-07-22
Вариант отчета | Лето
Договор | 21749-1
Потребитель | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Адрес | Оборонная ул, д.22 (уч.1)[2]
Телефон
Схема теплоснабжения | 2-х трубная открытая,независимая
Код схемы измерений | СИ-3
Акт от | 2017-02-21
Источник теплоты | ТЭЦ-14 ПЕРВОМАЙСКАЯ
Магистраль теплосети | Северная
Тепловая камера | Р/С кв. 199 т/к 3 (1410503)
Точки учета
Код типа тепловычислителя | СПТ943
Номер тепловычислителя | 24966
Режим работы
Расчётные формулы | ТВ-1:СП-2:Q=M1(h1-h2)+M3(h2-hx), где M3=M1-M2+p2V3,ТВ-2:СП-0:Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
Подающий трубопровод Gmax, т / ч
Подающий трубопровод Gmin, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Подающий трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Обратный трубопровод Gmax, т / ч
Обратный трубопровод Gmin, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmax, т / ч
Обратный трубопровод ГВС Gmin, т / ч
Договорные нагрузки отопление, т / ч
Договорные нагрузки вент., т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / ч
Договорные нагрузки ГВС, т / сут
tхв, гр.C
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал
2017-06-23 | 19 | 24 | 41.621 | 72.7 | 2017-07-06 | 29.275 | 54.4 | 5 | 2017-03-18 | 12.346 | 41.018 | 72.5 | 6 | 2017-01-29 | 54.6 | 5 | 2017-09-17 | 12.008 | 1.343 | 0 | П
2017-06-24 |  | 24 | 44.752 | 71.8 | 2017-08-06 | 29.412 | 54 | 5 | 2017-08-17 | 15.341 | 44.072 | 71.6 | 6 | 29.25 | 54.2 | 5 | 2017-04-17 | 14.822 | 1.522 | 0 | П
2017-06-25 |  | 24 | 44.22 | 72.5 | 2017-08-06 | 28.218 | 54 | 5 | 2017-05-18 | 16.002 | 43.562 | 72.4 | 6 | 27.89 | 54.2 | 5 | 2017-02-18 | 15.672 | 1.589 | 0 | П
2017-06-26 |  | 24 | 43.379 | 73.1 | 2017-07-06 | 28.757 | 54.2 | 5 | 2017-09-18 | 14.622 | 42.759 | 72.9 | 6 | 28.55 | 54.4 | 5 | 2017-05-18 | 14.209 | 1.513 | 0 | П
2017-06-27 |  | 24 | 55.637 | 72 | 2017-06-06 | 26.518 | 54.2 | 5 | 2017-08-17 | 29.119 | 54.889 | 71.7 | 6 | 26.51 | 54.4 | 5 | 2017-03-17 | 28.379 | 2.426 | 0 | П
2017-06-28 |  | 24 | 47.966 | 71.3 | 2017-07-06 | 32.753 | 54.6 | 5 | 2017-07-16 | 15.213 | 47.14 | 71.2 | 6 | 32.54 | 54.8 | 5 | 2017-04-16 | 2017-06-14 | 1.521 | 0 | П
2017-06-29 |  | 24 | 45.974 | 71.7 | 2017-07-06 | 32.386 | 54.6 | 2017-01-05 | 2017-01-17 | 13.588 | 45.258 | 71.5 | 6 | 32.17 | 54.8 | 5 | 2017-07-16 | 13.088 | 1.426 | 0 | П
2017-06-30 | 2017-02-19 | 24 | 40.514 | 71.9 | 2017-06-06 | 29.049 | 54.4 | 2017-01-05 | 2017-05-17 | 11.478 | 39.891 | 71.8 | 6 | 28.81 | 54.6 | 5 | 2017-02-17 | 11.081 | 1.248 | 0 | П
2017-07-01 | 19 | 24 | 44.83 | 73.1 | 2017-06-06 | 32.33 | 55.2 | 5 | 2017-09-17 | 2017-05-12 | 44.201 | 72.9 | 6 | 32.08 | 55.4 | 5 | 2017-05-17 | 12.121 | 1.395 | 0 | П
2017-07-02 |  | 24 | 44.919 | 72.5 | 2017-06-06 | 31.226 | 54.8 | 5 | 2017-07-17 | 13.693 | 44.278 | 72.3 | 6 | 30.98 | 55 | 5 | 2017-03-17 | 13.298 | 1945-01-01 | 0 | П
2017-07-03 | 19 | 24 | 45.317 | 71.3 | 2017-07-06 | 31.896 | 54.4 | 5 | 2017-09-16 | 13.42 | 44.661 | 71.2 | 6 | 31.66 | 54.6 | 5 | 2017-06-16 | 13.001 | 1.405 | 0 | П
2017-07-04 | 19 | 24 | 47.687 | 69.3 | 2017-07-06 | 34.961 | 53.8 | 5 | 2017-05-15 | 12.727 | 46.929 | 69.2 | 6 | 34.7 | 54 | 5 | 2017-02-15 | 12.229 | 1933-01-01 | 0 | П
2017-07-05 |  | 24 | 46.755 | 70.4 | 2017-08-06 | 32.248 | 54.1 | 5 | 2017-03-16 | 14.507 | 46.055 | 70.2 | 6 | 32.01 | 54.3 | 5 | 2017-09-15 | 14.045 | 1.451 | 0 | П
2017-07-06 | 19 | 24 | 43.359 | 72.9 | 2017-08-06 | 30.999 | 54.5 | 5 | 2017-04-18 | 1936-12-01 | 42.816 | 72.7 | 6 | 30.77 | 54.7 | 5 | 18 | 12.046 | 1.381 | 0 | П
2017-07-07 |  | 24 | 43.303 | 72.5 | 2017-07-06 | 31.308 | 54.3 | 5 | 2017-02-18 | 11.995 | 42.753 | 72.3 | 6 | 2017-08-31 | 54.5 | 5 | 2017-08-17 | 11.673 | 1935-01-01 | 0 | П
2017-07-08 |  | 24 | 43.112 | 72.7 | 2017-08-06 | 30.285 | 54.4 | 5 | 2017-03-18 | 12.828 | 42.575 | 72.5 | 6 | 2017-03-30 | 54.6 | 5 | 2017-09-17 | 12.545 | 1.402 | 0 | П
2017-07-09 | 2 | 24 | 44.62 | 72.5 | 2017-08-06 | 29.817 | 54.4 | 5 | 2017-01-18 | 14.804 | 44.044 | 72.3 | 6 | 29.79 | 54.5 | 5 | 2017-08-17 | 14.254 | 1.509 | 0 | П
2017-07-10 | 19 | 24 | 42.701 | 72.4 | 2017-08-06 | 29.717 | 54 | 5 | 2017-04-18 | 12.984 | 42.167 | 72.2 | 6 | 29.43 | 54.2 | 5 | 18 | 12.737 | 1.401 | 0 | П
2017-07-11 | 19 | 24 | 42.413 | 71.6 | 2017-07-06 | 30.335 | 53.9 | 5 | 2017-07-17 | 12.078 | 41.9 | 71.5 | 6 | 2017-12-30 | 54.1 | 5 | 2017-04-17 | 1978-11-01 | 1932-01-01 | 0 | П
2017-07-12 |  | 24 | 44.872 | 71.2 | 2017-07-06 | 33.116 | 54.3 | 5 | 2017-09-16 | 11.757 | 44.295 | 71.1 | 6 | 32.9 | 54.5 | 5 | 2017-06-16 | 11.395 | 1931-01-01 | 0 | П
2017-07-13 |  | 24 | 43.164 | 71.7 | 2017-08-06 | 30.428 | 54.3 | 5 | 2017-04-17 | 12.736 | 42.625 | 71.5 | 6 | 30.24 | 54.5 | 5 | 17 | 12.385 | 1.356 | 0 | П
2017-07-14 | 19 | 24 | 41.828 | 72.2 | 2017-08-06 | 31.02 | 54.1 | 5 | 2017-01-18 | 10.808 | 41.318 | 72 | 6 | 30.84 | 54.3 | 5 | 2017-07-17 | 10.478 | 1.257 | 0 | П
2017-07-15 |  | 24 | 44.686 | 71.1 | 2017-08-06 | 32.494 | 54.2 | 5 | 2017-09-16 | 12.192 | 44.094 | 70.9 | 6 | 32.33 | 54.4 | 5 | 2017-05-16 | 11.764 | 1.324 | 0 | П
2017-07-16 |  | 24 | 45.708 | 69.9 | 2017-07-06 | 32.281 | 53.9 | 5 | 16 | 13.428 | 45.046 | 69.7 | 6 | 32.12 | 54.1 | 5 | 2017-06-15 | 12.926 | 1.358 | 0 | П
2017-07-17 |  | 24 | 47.76 | 70.1 | 2017-07-06 | 35.182 | 54.4 | 5 | 2017-07-15 | 12.578 | 47.063 | 70 | 6 | 35.03 | 54.6 | 5 | 2017-04-15 | 12.033 | 1.335 | 0 | П
2017-07-18 |  | 24 | 45.802 | 69.7 | 2017-07-06 | 34.287 | 53.8 | 5 | 2017-09-15 | 11.515 | 45.112 | 69.5 | 6 | 34.11 | 53.9 | 5 | 2017-06-15 | 11.002 | 1.254 | 0 | П
2017-07-19 | 19 | 24 | 44.812 | 71.2 | 2017-07-06 | 32.856 | 54.1 | 5 | 2017-01-17 | 11.956 | 44.076 | 71.1 | 6 | 32.7 | 54.2 | 5 | 2017-09-16 | 11.376 | 1.313 | 0 | П
2017-07-20 | 19 | 24 | 47.31 | 70.1 | 2017-07-06 | 35.327 | 54.2 | 5 | 2017-09-15 | 11.983 | 46.486 | 70 | 6 | 35.17 | 54.3 | 5 | 2017-07-15 | 11.316 | 1.298 | 0 | П
2017-07-21 |  | 24 | 44.74 | 71.6 | 2017-08-06 | 33.121 | 54.6 | 5 | 17 | 11.619 | 43.938 | 71.5 | 6 | 32.99 | 54.8 | 5 | 2017-07-16 | 10.948 | 1.287 | 0 | П
2017-07-22 | 19 | 24 | 47.687 | 69.2 | 2017-09-06 | 34.904 | 54 | 2017-09-04 | 2017-02-15 | 12.783 | 46.685 | 69.1 | 6 | 34.79 | 54.1 | 5 | 15 | 11.895 | 2017-03-01 | 0 | П
Среднее |  |  | 45.048 | 71.5 | 2017-07-06 | 31.55 | 54.3 | 5 | 2017-02-17 | 13.499 | 44.39 | 71.3 | 6 | 31.353 | 54.5 | 5 | 2017-08-16 | 13.037
Итого |  | 720 | 1351.448 |  |  | 946.506 |  |  |  | 404.96 | 1331.706 |  |  | 940.6 |  |  |  | 391.106 | 42.374 | 0
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 416.339 |  |  | 305.946 |  |  |  | 110.394 | 409.379 |  |  | 304.599 |  |  |  | 104.781 | 11.758 | 0 | С
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -354.275 |  |  | -245.129 |  |  |  | -109.147 | -348.853 |  |  | -243.429 |  |  |  | -105.424 | -11.262 | 0 | С
Сумма: |  |  | 1413.512 |  |  | 1007.323 |  |  |  | 406.207 | 1392.232 |  |  | 1001.77 |  |  |  | 390.463 | 42.87 | 0
Тхв на источнике | 2017-01-15 | V гвс (м3) | 390.46 | W гвс (Гкал) | 37.1 | W без гвс (Гкал) | 0
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Показания счетчиков
Час снятия показаний
Дата | M1 | M2 | W1 | W2 | M1гвс | M2гвс | W1гвс | W2гвс | Wгвс | Wсумм
| т | т | Гкал | Гкал | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "СпецПроект Сервис"
Комментарий | АКТ по нач. 17-18 гг. + откл. Эл-ва не было

## Тамбовская 7
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017
Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: 363-02-56 | [22 empty] | Узел учета ГВС: |  | СИ-1
Адрес: Тамбовская ул. д.7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "СпецПроект СПб" | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная | [6 empty] | график:
Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-0717.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.20 № 57311
|  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
тр-д. ГВС(М3): |  |  | Питерфлоу РС 20
тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | Питерфлоу РС 20
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
#REF!
#REF!
#REF!
Фактическое потребление за отчетный период: с 01.07.2017 по 22.07.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс
| час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал.
01.07.17 | 24 |  | 29.9284 | 30.1053 | -0.17692 | 67.2612 | 61.0817 | 6.1796 | 6.5435 | 3.6347 | 0 | [12 empty] | 0.17593 | 174.1379
02.07.17 | 24 |  | 24.9045 | 25.0481 | -0.14362 | 67.8549 | 60.5064 | 7.3486 | 6.5401 | 3.6384 | 0 | [12 empty] | 0.17581 | 174.3227
03.07.17 | 24 |  | 21.975 | 22.105 | -0.13002 | 68.0935 | 60.6524 | 7.4411 | 6.5444 | 3.6458 | 0 | [12 empty] | 0.15695 | 155.6321
04.07.17 | 24 |  | 20.4902 | 20.6098 | -0.11963 | 68.2194 | 60.3855 | 7.8339 | 6.5845 | 3.656 | 0 | [12 empty] | 0.15454 | 153.2947
05.07.17 | 24 |  | 34.2793 | 34.4989 | -0.2197 | 67.6838 | 60.8356 | 6.8482 | 6.4898 | 3.6517 | 0 | [12 empty] | 0.22341 | 221.3864
06.07.17 | 24 |  | 39.6579 | 39.9106 | -0.25274 | 68.5934 | 60.8508 | 7.7426 | 6.5705 | 3.6607 | 0 | [12 empty] | 0.29406 | 291.675
07.07.17 | 24 |  | 43.8325 | 44.1201 | -0.2876 | 67.5795 | 61.0125 | 6.567 | 6.5047 | 3.6625 | 0 | [12 empty] | 0.27287 | 270.3004
08.07.17 | 24 |  | 41.7399 | 42.0118 | -0.27183 | 68.6532 | 61.3708 | 7.2824 | 6.5942 | 3.6743 | 0 | [12 empty] | 0.28981 | 287.2836
09.07.17 | 24 |  | 39.1502 | 39.3999 | -0.24972 | 68.4659 | 60.9289 | 7.537 | 6.4928 | 3.6648 | 0 | [12 empty] | 0.28216 | 279.8604
10.07.17 | 24 |  | 55.9892 | 56.3531 | -0.36394 | 66.5388 | 61.3556 | 5.1832 | 6.54 | 3.5242 | 0 | [12 empty] | 0.27129 | 267.8724
11.07.17 | 24 |  | 34.01 | 34.2085 | -0.19848 | 57.7973 | 55.5397 | 2.2576 | 6.4266 | 3.1431 | 0 | [12 empty] | 0.067975 | 65.7579
12.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 27.7858 | 27.1504 | 0.63539 | 5.3 | 2.8 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
13.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 25.603 | 25.1781 | 0.42492 | -0.41343 | -0.27141 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
14.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24.1728 | 23.8447 | 0.32806 | -0.15686 | -0.018339 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
15.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 23.0746 | 22.8015 | 0.27305 | -0.017562 | 0.1195 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
16.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 22.2566 | 22.0529 | 0.20369 | -0.037855 | 0.10056 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
17.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 21.7117 | 21.5411 | 0.17061 | -0.058353 | 0.073977 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
18.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2561 | 21.1007 | 0.15546 | -0.081297 | 0.052139 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
19.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 20.8479 | 20.7008 | 0.14709 | -0.098293 | 0.031451 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
20.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 20.5143 | 20.3752 | 0.13912 | -0.11104 | 0.027022 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
21.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2715 | 20.1691 | 0.10244 | -0.12095 | 0.017719 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
22.07.17 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 20.1065 | 20.0041 | 0.10244 | -0.11883 | 0.015814 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Среднее | 24 |  | 17.5435 | 17.6532 | -0.10974 | 44.7428 | 41.3381 | 3.4047 | 3.4508 | 1.932 | 0 | [12 empty] | 0.10749
Итого | 528 |  | 385.9569 | 388.3711 | -2.4142 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 2.3648
22
1214.2698
Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч |  |  |  |  | -0.0062162
|  |  | 01.07.17 03:43 |  | 13604.6418 |  | 13698.6356 | [9 empty] | 303.5235 |  |  | 5406.2563
|  |  | 23.07.17 02:16 |  | 13984.0535 |  | 14080.4228 | [9 empty] | 305.8589 |  |  | 5932.8076
Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | /Яскун С.Г. /
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал |  |  |  | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
Корректировка на температуру холодной воды | [6 empty] | С |  |  | Гкал;
Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 2.3648 |  | Гкал; | [5 empty] | /Кучаев Р.Р. /
Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за июль 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» __Кучаев Р.Р.________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности _ООО "СпецПроект СПб"________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская ул. д.7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 01.07.2017 по 22.07.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 2.3648 |  | Гкал
Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
Представитель абонента | [15 empty] | /Яскун С.Г. /