## 10-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.09.17 | по | 2017-10-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Турбинная, 7 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07074
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
Обратн.тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 20 |  | 0.045 | 13.58
Тр. подпитки (V5)
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.69 Gвент. (т/ч) = Gгвс=4.96 Gгвс (т/сут) = 27.6 Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.09.17 | 21; 21; | 24 | 115.219 | 70.8 | 6.7 | 102.943 | 43 | 4.6 | 27.8 | 12.276 | 60.094 | 70.8 | 0 | 47.579 | 52.2 | 0 | 18.6 | 12.515 | 1.712 | 3.738 | П | 58.746 | 46.973 | 11.773 | 2.3321 | 3.731 | 0.007 | 1.707 | 0.005 | 0.48862
24.09.17 | 21; 21; | 24 | 120.239 | 69.2 | 6.7 | 106.101 | 43.2 | 4.6 | 26 | 14.138 | 63.073 | 68.9 | 0 | 48.689 | 51.9 | 0 | 17 | 14.384 | 1.767 | 3.749 | П | 61.724 | 48.076 | 13.648 | 2.4177 | 3.737 | 0.012 | 1.758 | 0.009 | 0.46182
25.09.17 | 21; | 24 | 114.578 | 69.1 | 6.8 | 102.438 | 43.4 | 4.6 | 25.7 | 12.14 | 61.066 | 68.9 | 0 | 48.454 | 51.8 | 0 | 17.1 | 12.612 | 1.644 | 3.478 | П | 59.761 | 47.845 | 11.916 | 2.2747 | 3.472 | 0.006 | 1.639 | 0.005 | 0.21867
26.09.17 | 21; 21; | 24 | 113.087 | 69.5 | 6.7 | 100.736 | 43.3 | 4.6 | 26.2 | 12.351 | 61.896 | 69.4 | 0 | 48.852 | 52 | 0 | 17.4 | 13.044 | 1.697 | 3.497 | П | 60.555 | 48.233 | 12.322 | 2.1876 | 3.498 | -0.001 | 1.694 | 0.003 | 0.028788
27.09.17 |  | 24 | 118.576 | 68.8 | 6.5 | 106.925 | 42.5 | 4.7 | 26.3 | 11.651 | 57.882 | 68.6 | 0 | 45.818 | 51.1 | 0 | 17.5 | 12.064 | 1.578 | 3.618 | П | 56.656 | 45.258 | 11.398 | 2.5695 | 3.614 | 0.004 | 1.574 | 0.004 | 0.23661
28.09.17 | 21; 21; | 24 | 120.868 | 69.5 | 6.4 | 109.305 | 42.7 | 4.7 | 26.8 | 11.563 | 56.513 | 69.3 | 0 | 44.447 | 51.1 | 0 | 18.2 | 12.066 | 1.592 | 3.742 | П | 55.294 | 43.903 | 11.391 | 2.7251 | 3.733 | 0.009 | 1.588 | 0.004 | 0.15736
29.09.17 | 21; 21; | 24 | 127.97 | 68 | 6.5 | 117.433 | 42.6 | 4.6 | 25.4 | 10.537 | 58.414 | 67.8 | 0 | 47.108 | 50.9 | 0 | 16.9 | 11.306 | 1.521 | 3.711 | П | 57.201 | 46.537 | 10.664 | 2.954 | 3.699 | 0.012 | 1.509 | 0.012 | -0.10815
30.09.17 | 21; 21; | 24 | 133.55 | 68.7 | 6.6 | 121.937 | 43.3 | 4.5 | 25.4 | 11.613 | 61.294 | 68.6 | 0 | 48.675 | 51.7 | 0 | 16.9 | 12.619 | 1.635 | 3.901 | П | 59.996 | 48.066 | 11.93 | 3.078 | 3.895 | 0.006 | 1.631 | 0.004 | -0.25997
01.10.17 | 21; 21; | 24 | 130.673 | 69 | 6.4 | 117.578 | 43 | 4.5 | 26 | 13.095 | 60.53 | 68.9 | 0 | 45.977 | 51.3 | 0 | 17.6 | 14.553 | 1.752 | 3.971 | П | 59.239 | 45.41 | 13.829 | 3.007 | 3.961 | 0.01 | 1.752 | 0 | -0.62427
02.10.17 | 21; 21; | 24 | 118.854 | 68.8 | 6.2 | 106.145 | 42.1 | 4.5 | 26.7 | 12.709 | 56.683 | 68.5 | 0 | 43.1 | 50.6 | 0 | 17.9 | 13.583 | 1.649 | 3.713 | П | 55.484 | 42.582 | 12.902 | 2.6485 | 3.708 | 0.005 | 1.646 | 0.003 | -0.18183
03.10.17 | 21; 21; | 24 | 98.943 | 67.6 | 5.9 | 86.105 | 40.5 | 4.6 | 27.1 | 12.838 | 51.408 | 67.4 | 0 | 38.664 | 49.1 | 0 | 18.3 | 12.744 | 1.521 | 3.204 | П | 50.354 | 38.226 | 12.128 | 1.995 | 3.201 | 0.003 | 1.517 | 0.004 | 0.82457
04.10.17 | 21; 21; | 24 | 91.277 | 68.6 | 5.8 | 77 | 40.1 | 4.7 | 28.5 | 14.277 | 49.955 | 68.4 | 0 | 35.841 | 49 | 0 | 19.4 | 14.114 | 1.613 | 3.181 | П | 48.902 | 35.437 | 13.465 | 1.7318 | 3.174 | 0.007 | 1.608 | 0.005 | 1.0545
05.10.17 | 21; | 24 | 89.062 | 68.3 | 5.8 | 73.265 | 39.8 | 4.8 | 28.5 | 15.797 | 50.174 | 68.1 | 0 | 34.502 | 48.8 | 0 | 19.3 | 15.672 | 1.684 | 3.167 | П | 49.125 | 34.116 | 15.009 | 1.6312 | 3.167 | 0 | 1.681 | 0.003 | 1.0755
06.10.17 | 21; | 24 | 85.628 | 67.9 | 5.8 | 70.519 | 39.5 | 4.8 | 28.4 | 15.109 | 48.885 | 67.7 | 0 | 33.891 | 48.4 | 0 | 19.3 | 14.994 | 1.62 | 3.031 | П | 47.874 | 33.517 | 14.357 | 1.5418 | 3.029 | 0.002 | 1.619 | 0.001 | 1.0664
07.10.17 | 21; 21; | 24 | 83.902 | 70.2 | 5.8 | 68.865 | 40 | 4.8 | 30.2 | 15.037 | 48.505 | 69.9 | 0 | 33.633 | 49.2 | 0 | 20.7 | 14.872 | 1.686 | 3.135 | П | 47.441 | 33.251 | 14.19 | 1.4839 | 3.135 | 0 | 1.68 | 0.006 | 1.2299
08.10.17 | 21; | 24 | 82.991 | 69.4 | 5.7 | 67.334 | 39.8 | 4.8 | 29.6 | 15.657 | 48.74 | 69.1 | 0 | 33.192 | 48.9 | 0 | 20.2 | 15.548 | 1.694 | 3.082 | П | 47.692 | 32.818 | 14.874 | 1.4382 | 3.08 | 0.002 | 1.691 | 0.003 | 1.1629
09.10.17 | 21; 21; | 24 | 80.382 | 69.8 | 5.8 | 66.506 | 39.9 | 4.8 | 29.9 | 13.876 | 47.403 | 69.5 | 0 | 33.643 | 48.9 | 0 | 20.6 | 13.76 | 1.602 | 2.963 | П | 46.373 | 33.264 | 13.109 | 1.3851 | 2.957 | 0.006 | 1.596 | 0.006 | 1.1533
10.10.17 | 2;9;21; 2;21; | 24 | 84.57 | 69.4 | 5.9 | 71.218 | 39.7 | 4.8 | 29.7 | 13.352 | 47.145 | 69.1 | 0 | 34.089 | 48.8 | 0 | 20.3 | 13.056 | 1.546 | 3.049 | П | 46.131 | 33.706 | 12.425 | 1.563 | 3.042 | 0.007 | 1.543 | 0.003 | 1.3016
11.10.17 | 21; | 24 | 97.5 | 69.2 | 6 | 82.805 | 40.4 | 4.6 | 28.8 | 14.695 | 52.685 | 69 | 0 | 38.311 | 49.6 | 0 | 19.4 | 14.374 | 1.685 | 3.409 | П | 51.556 | 37.868 | 13.688 | 1.8724 | 3.402 | 0.007 | 1.679 | 0.006 | 1.2161
12.10.17 | 21; | 24 | 103.147 | 69.4 | 6.1 | 89.077 | 40.8 | 4.5 | 28.6 | 14.07 | 53.394 | 69.1 | 0 | 39.69 | 50 | 0 | 19.1 | 13.704 | 1.65 | 3.524 | П | 52.247 | 39.224 | 13.023 | 2.0772 | 3.524 | 0 | 1.649 | 0.001 | 1.1754
13.10.17 | 21; | 24 | 112.345 | 69.2 | 6.3 | 100.254 | 41.6 | 4.5 | 27.6 | 12.091 | 55.896 | 69 | 0 | 44.056 | 50.7 | 0 | 18.3 | 11.84 | 1.568 | 3.607 | П | 54.7 | 43.524 | 11.176 | 2.3638 | 3.604 | 0.003 | 1.568 | 0 | 0.91268
14.10.17 | 21; 21; | 24 | 111.673 | 69.1 | 6.2 | 97.48 | 41.2 | 4.5 | 27.9 | 14.193 | 56.379 | 68.8 | 0 | 42.154 | 50.3 | 0 | 18.5 | 14.225 | 1.705 | 3.704 | П | 55.177 | 41.652 | 13.525 | 2.3262 | 3.7 | 0.004 | 1.701 | 0.004 | 0.68527
15.10.17 | 21; 21; | 24 | 111.022 | 68 | 6.1 | 94.8 | 40.7 | 4.6 | 27.3 | 16.222 | 57.418 | 67.8 | 0 | 41.212 | 49.9 | 0 | 17.9 | 16.206 | 1.782 | 3.693 | П | 56.229 | 40.73 | 15.499 | 2.2529 | 3.691 | 0.002 | 1.78 | 0.002 | 0.76266
16.10.17 | 21; 21; | 24 | 110.313 | 68.5 | 6.3 | 97.264 | 41 | 4.7 | 27.5 | 13.049 | 56.031 | 68.3 | 0 | 43.134 | 50.2 | 0 | 18.1 | 12.897 | 1.61 | 3.576 | П | 54.853 | 42.623 | 12.23 | 2.2767 | 3.569 | 0.007 | 1.607 | 0.003 | 0.84204
17.10.17 | 21; 21; | 24 | 111.872 | 69.6 | 6.3 | 98.962 | 41.6 | 4.7 | 28 | 12.91 | 56.453 | 69.4 | 0 | 43.69 | 50.9 | 0 | 18.5 | 12.763 | 1.639 | 3.668 | П | 55.233 | 43.159 | 12.074 | 2.3251 | 3.669 | -0.001 | 1.636 | 0.003 | 0.84477
18.10.17 | 21; 21; | 24 | 106.149 | 68.7 | 6.2 | 92.369 | 41 | 4.7 | 27.7 | 13.78 | 55.209 | 68.5 | 0 | 41.419 | 50.1 | 0 | 18.4 | 13.79 | 1.653 | 3.512 | П | 54.043 | 40.93 | 13.113 | 2.1433 | 3.505 | 0.007 | 1.651 | 0.002 | 0.7221
19.10.17 | 21; 21; | 24 | 105.624 | 68.4 | 6.1 | 90.937 | 40.4 | 4.7 | 28 | 14.687 | 55.146 | 68.2 | 0 | 40.593 | 49.7 | 0 | 18.5 | 14.553 | 1.693 | 3.549 | П | 53.989 | 40.121 | 13.868 | 2.1173 | 3.551 | -0.002 | 1.688 | 0.005 | 0.90062
20.10.17 | 21; | 24 | 105.449 | 69.8 | 6.2 | 91.751 | 40.8 | 4.8 | 29 | 13.698 | 54.223 | 69.6 | 0 | 40.686 | 50.3 | 0 | 19.3 | 13.537 | 1.671 | 3.621 | П | 53.044 | 40.203 | 12.841 | 2.1478 | 3.617 | 0.004 | 1.67 | 0.001 | 0.93405
21.10.17 | 21; 21; | 24 | 110.202 | 69.7 | 6.1 | 94.495 | 40.7 | 4.6 | 29 | 15.707 | 56.849 | 69.5 | 0 | 41.218 | 50.4 | 0 | 19.1 | 15.631 | 1.816 | 3.837 | П | 55.616 | 40.726 | 14.89 | 2.2404 | 3.835 | 0.002 | 1.813 | 0.003 | 0.8646
22.10.17 | 21; | 24 | 106.387 | 69 | 6.2 | 88.607 | 39.6 | 4.8 | 29.4 | 17.78 | 55.205 | 68.8 | 0 | 37.606 | 49.4 | 0 | 19.4 | 17.599 | 1.883 | 3.832 | П | 54.029 | 37.174 | 16.855 | 2.143 | 3.832 | 0 | 1.881 | 0.002 | 1.0439
Среднее |  |  | 106.735 | 69 | 6.2 | 93.038 | 41.3 | 4.7 | 27.8 | 13.697 | 55.152 | 68.8 | 0 | 41.331 | 50.2 | 0 | 18.6 | 13.821
Итого |  | 720 | 3202.052 |  |  | 2791.154 |  |  |  | 410.898 | 1654.548 |  |  | 1239.923 |  |  |  | 414.625 | 49.868 | 105.462 |  | 1619.264 | 1225.152 | 394.112
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 971.995 |  |  | 841.352 |  |  |  | 130.643 | 500.292 |  |  | 370.731 |  |  |  | 129.561 | 15.384 | 32.908 | С | 489.609 | 366.346 | 123.263 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -580.051 |  |  | -488.675 |  |  |  | -91.371 | -508.6 |  |  | -421.56 |  |  |  | -87.043 | -12.699 | -15.984 | С |  |  |  |  | 9 |  | 10
Сумма: |  |  | 3593.996 |  |  | 3143.831 |  |  |  | 450.17 | 1646.24 |  |  | 1189.094 |  |  |  | 457.143 | 52.553 | 122.386 |  | 2108.873 | 1591.498 | 517.375
Тхв на источнике | 11.1 | V гвс (м3) | 457 | W гвс (Гкал) | 47.58 | W без гвс (Гкал) | 69.83
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 11-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.10.17 | по | 2017-11-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Турбинная, 7 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07074 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
Обратн.тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 20 |  | 0.045 | 13.58
Тр. подпитки (V5)
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.69 Gвент. (т/ч) = Gгвс=4.96 Gгвс (т/сут) = 27.6 Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.10.17 |  | 24 | 105.478 | 71.3 | 6.2 | 89.791 | 40.2 | 4.7 | 31.1 | 15.687 | 53.009 | 70.8 | 0 | 37.388 | 50.2 | 0 | 20.6 | 15.621 | 1.814 | 3.916 | П | 51.821 | 36.945 | 14.876 | 2.2019 | 3.911 | 0.005 | 1.814 | 0 | 0.90321
24.10.17 | 21; 21; | 24 | 104.031 | 72.3 | 6.2 | 88.969 | 39.4 | 4.5 | 32.9 | 15.062 | 46.686 | 71.1 | 0 | 31.533 | 49 | 0 | 22.1 | 15.153 | 1.721 | 4.018 | П | 45.629 | 31.177 | 14.452 | 2.408 | 4.016 | 0.002 | 1.717 | 0.004 | 0.68563
25.10.17 | 16;21; | 24 | 100.624 | 73.6 | 6.2 | 84.366 | 39.2 | 4.7 | 34.4 | 16.258 | 46.59 | 71.6 | 0 | 30.451 | 49 | 0 | 22.6 | 16.139 | 1.787 | 4.105 | П | 45.523 | 30.107 | 15.416 | 2.2608 | 4.099 | 0.006 | 1.784 | 0.003 | 0.99803
26.10.17 | 21; 21; | 24 | 98.723 | 73.4 | 6.4 | 83.893 | 38.8 | 4.9 | 34.6 | 14.83 | 44.884 | 71.6 | 0 | 30.181 | 48.8 | 0 | 22.8 | 14.703 | 1.685 | 3.993 | П | 43.858 | 29.843 | 14.015 | 2.2521 | 3.991 | 0.002 | 1.684 | 0.001 | 0.97148
27.10.17 | 2;8;9;14;16;19;21; 2;14;16; | 24 | 129.031 | 73.9 | 6.6 | 114.886 | 41.4 | 4.9 | 32.5 | 14.145 | 45.909 | 70.4 | 0 | 30.855 | 48.6 | 0 | 21.8 | 15.054 | 1.674 | 4.777 | П | 44.891 | 30.511 | 14.38 | 3.5156 | 4.779 | -0.002 | 1.677 | -0.003 | -0.20455
28.10.17 |  | 24 | 154.361 | 73.5 | 6.1 | 138 | 42.5 | 4.8 | 31 | 16.361 | 46.271 | 68.8 | 0 | 29.516 | 48.1 | 0 | 20.7 | 16.755 | 1.713 | 5.491 | П | 45.285 | 29.194 | 16.091 | 4.5336 | 5.481 | 0.01 | 1.711 | 0.002 | 0.19565
29.10.17 |  | 24 | 151.407 | 74.2 | 6.1 | 133.296 | 42.9 | 4.8 | 31.3 | 18.111 | 47.204 | 68.8 | 0 | 28.707 | 47.9 | 0 | 20.9 | 18.497 | 1.82 | 5.526 | П | 46.199 | 28.397 | 17.802 | 4.3708 | 5.516 | 0.01 | 1.818 | 0.002 | 0.23181
30.10.17 |  | 24 | 161.337 | 74.1 | 6.3 | 146.515 | 44.3 | 4.9 | 29.8 | 14.822 | 45.415 | 68.8 | 0 | 30.12 | 47.9 | 0 | 20.9 | 15.295 | 1.632 | 5.478 | П | 44.449 | 29.795 | 14.654 | 4.8633 | 5.464 | 0.014 | 1.631 | 0.001 | 0.11466
31.10.17 | 21; 21; | 24 | 170.359 | 74.2 | 6.4 | 157.356 | 44.9 | 4.7 | 29.3 | 13.003 | 45.429 | 68.7 | 0 | 31.225 | 48.1 | 0 | 20.6 | 14.204 | 1.572 | 5.575 | П | 44.465 | 30.885 | 13.58 | 5.2696 | 5.575 | 0 | 1.569 | 0.003 | -0.36668
01.11.17 |  | 24 | 179.973 | 75.6 | 6.3 | 166.533 | 46.1 | 4.5 | 29.5 | 13.44 | 45.543 | 68.7 | 0 | 30.998 | 47.9 | 0 | 20.8 | 14.545 | 1.595 | 5.932 | П | 44.577 | 30.664 | 13.913 | 5.6612 | 5.929 | 0.003 | 1.594 | 0.001 | -0.28403
02.11.17 | 21; 21; | 24 | 180.233 | 75.9 | 6.3 | 165.084 | 46.4 | 4.6 | 29.5 | 15.149 | 46.503 | 68.7 | 0 | 30.658 | 47.9 | 0 | 20.8 | 15.845 | 1.675 | 6.031 | П | 45.516 | 30.327 | 15.189 | 5.6149 | 6.02 | 0.011 | 1.674 | 0.001 | -0.02423
03.11.17 |  | 24 | 168.6 | 77.6 | 6.4 | 154.31 | 46.5 | 4.7 | 31.1 | 14.29 | 44.466 | 68.8 | 0 | 29.456 | 47.7 | 0 | 21.1 | 15.01 | 1.606 | 5.904 | П | 43.52 | 29.14 | 14.38 | 5.2154 | 5.908 | -0.004 | 1.604 | 0.002 | -0.058324
04.11.17 |  | 24 | 146.198 | 78 | 6.4 | 131.938 | 45 | 4.8 | 33 | 14.26 | 43.913 | 69.3 | 0 | 28.991 | 47.9 | 0 | 21.4 | 14.922 | 1.605 | 5.471 | П | 42.965 | 28.678 | 14.287 | 4.3025 | 5.466 | 0.005 | 1.604 | 0.001 | -0.020464
05.11.17 | 21; 21; | 24 | 131.048 | 75.7 | 6.8 | 116.602 | 43.3 | 4.8 | 32.4 | 14.446 | 45.97 | 69.6 | 0 | 31.307 | 48.4 | 0 | 21.2 | 14.663 | 1.633 | 4.883 | П | 44.971 | 30.962 | 14.009 | 3.5683 | 4.871 | 0.012 | 1.631 | 0.002 | 0.37478
06.11.17 |  | 24 | 152.632 | 72.1 | 6.5 | 137.544 | 43.6 | 4.9 | 28.5 | 15.088 | 45.992 | 68.4 | 0 | 30.631 | 48.4 | 0 | 20 | 15.361 | 1.615 | 5.015 | П | 45.023 | 30.293 | 14.73 | 4.4688 | 5.008 | 0.007 | 1.613 | 0.002 | 0.26028
07.11.17 | 21; 21; | 24 | 159.9 | 70.5 | 6.3 | 143.9 | 43.4 | 4.9 | 27.1 | 16 | 46.673 | 67.9 | 0 | 30.113 | 47.9 | 0 | 20 | 16.56 | 1.679 | 5.031 | П | 45.703 | 29.787 | 15.916 | 4.7547 | 5.028 | 0.003 | 1.676 | 0.003 | 0.058374
08.11.17 | 21; 21; | 24 | 154.977 | 70.4 | 6.2 | 139.233 | 42.8 | 4.9 | 27.6 | 15.744 | 45.61 | 67.9 | 0 | 29.492 | 47.9 | 0 | 20 | 16.118 | 1.639 | 4.967 | П | 44.662 | 29.173 | 15.489 | 4.5858 | 4.951 | 0.016 | 1.635 | 0.004 | 0.18315
09.11.17 | 21; 21; | 24 | 152.25 | 69.7 | 6.1 | 137.718 | 42.1 | 4.9 | 27.6 | 14.532 | 44.61 | 67.7 | 0 | 29.648 | 47.6 | 0 | 20.1 | 14.962 | 1.567 | 4.818 | П | 43.686 | 29.331 | 14.355 | 4.5161 | 4.814 | 0.004 | 1.561 | 0.006 | 0.12852
10.11.17 | 21; 21; | 24 | 148.032 | 67.3 | 6.1 | 134.845 | 41.1 | 5 | 26.2 | 13.187 | 45.673 | 67 | 0 | 31.495 | 47.5 | 0 | 19.5 | 14.178 | 1.521 | 4.415 | П | 44.746 | 31.16 | 13.586 | 4.3202 | 4.42 | -0.005 | 1.518 | 0.003 | -0.2959
11.11.17 | 21; 21; | 24 | 147.624 | 67.8 | 6 | 133.163 | 41.3 | 4.9 | 26.5 | 14.461 | 46.762 | 67.4 | 0 | 30.966 | 47.8 | 0 | 19.6 | 15.796 | 1.625 | 4.508 | П | 45.803 | 30.632 | 15.171 | 4.2721 | 4.509 | -0.001 | 1.623 | 0.002 | -0.53318
12.11.17 | 21; | 24 | 145.447 | 68.7 | 6 | 127.97 | 41.1 | 4.9 | 27.6 | 17.477 | 46.732 | 68 | 0 | 27.792 | 47.8 | 0 | 20.2 | 18.94 | 1.802 | 4.733 | П | 45.757 | 27.494 | 18.263 | 4.1865 | 4.733 | 0 | 1.797 | 0.005 | -0.61421
13.11.17 | 21; 21; | 24 | 149.365 | 69.3 | 6.1 | 134.249 | 41.6 | 4.9 | 27.7 | 15.116 | 45.342 | 67.8 | 0 | 28.928 | 47.6 | 0 | 20.2 | 16.414 | 1.648 | 4.768 | П | 44.403 | 28.619 | 15.784 | 4.4013 | 4.766 | 0.002 | 1.648 | 0 | -0.49758
14.11.17 | 21; | 24 | 145.152 | 69.1 | 6.1 | 131.948 | 41.1 | 4.9 | 28 | 13.204 | 44.505 | 67.6 | 0 | 29.287 | 47.3 | 0 | 20.3 | 15.218 | 1.575 | 4.614 | П | 43.588 | 28.978 | 14.61 | 4.2904 | 4.607 | 0.007 | 1.576 | -0.001 | -1.0656
15.11.17 | 21; | 24 | 144.435 | 69.3 | 6 | 130.407 | 41.1 | 4.9 | 28.2 | 14.028 | 45.599 | 67.8 | 0 | 29.83 | 47.5 | 0 | 20.3 | 15.769 | 1.626 | 4.655 | П | 44.655 | 29.513 | 15.142 | 4.2039 | 4.65 | 0.005 | 1.626 | 0 | -0.85425
16.11.17 | 21; | 24 | 145.696 | 69.6 | 6.1 | 131.472 | 41.3 | 4.9 | 28.3 | 14.224 | 45.177 | 68 | 0 | 28.994 | 47.4 | 0 | 20.6 | 16.183 | 1.647 | 4.721 | П | 44.236 | 28.687 | 15.549 | 4.2827 | 4.711 | 0.01 | 1.648 | -0.001 | -1.0078
17.11.17 | 21; | 24 | 146.181 | 68.6 | 6 | 132.645 | 41 | 4.9 | 27.6 | 13.536 | 45.155 | 67.6 | 0 | 29.945 | 47.4 | 0 | 20.2 | 15.21 | 1.588 | 4.594 | П | 44.223 | 29.628 | 14.595 | 4.2924 | 4.59 | 0.004 | 1.585 | 0.003 | -0.79837
18.11.17 | 21; | 24 | 145.017 | 67.4 | 5.9 | 130.091 | 40.4 | 4.9 | 27 | 14.926 | 48.351 | 67.2 | 0 | 31.711 | 47.6 | 0 | 19.6 | 16.64 | 1.691 | 4.524 | П | 47.364 | 31.372 | 15.992 | 4.1133 | 4.518 | 0.006 | 1.69 | 0.001 | -0.81943
19.11.17 | 21; 21; | 24 | 142.098 | 67.5 | 5.9 | 123.511 | 40 | 4.9 | 27.5 | 18.587 | 50.393 | 67.3 | 0 | 29.942 | 47.6 | 0 | 19.7 | 20.451 | 1.918 | 4.662 | П | 49.362 | 29.623 | 19.739 | 3.912 | 4.651 | 0.011 | 1.912 | 0.006 | -0.93271
20.11.17 | 21; 21; | 24 | 140.681 | 69.9 | 6 | 126.056 | 40.7 | 5 | 29.2 | 14.625 | 45.001 | 67.9 | 0 | 29.165 | 47.5 | 0 | 20.4 | 15.836 | 1.622 | 4.706 | П | 44.066 | 28.855 | 15.211 | 4.05 | 4.703 | 0.003 | 1.621 | 0.001 | -0.46487
21.11.17 | 21; 21; | 24 | 143.823 | 73.5 | 6.1 | 129.826 | 42.4 | 5 | 31.1 | 13.997 | 44.189 | 68.6 | 0 | 28.457 | 47.7 | 0 | 20.9 | 15.732 | 1.626 | 5.072 | П | 43.254 | 28.152 | 15.102 | 4.2364 | 5.066 | 0.006 | 1.624 | 0.002 | -0.85114
22.11.17 | 21; 21; | 24 | 144.7 | 74.7 | 6.1 | 127.891 | 42.8 | 4.9 | 31.9 | 16.809 | 45.181 | 68.8 | 0 | 27.624 | 47.7 | 0 | 21.1 | 17.557 | 1.741 | 5.348 | П | 44.219 | 27.328 | 16.891 | 4.1901 | 5.335 | 0.013 | 1.739 | 0.002 | -0.064117
Среднее |  |  | 144.82 | 71.9 | 6.2 | 129.807 | 42.2 | 4.8 | 29.7 | 15.013 | 46.088 | 68.7 | 0 | 30.174 | 48 | 0 | 20.7 | 15.914
Итого |  | 744 | 4489.413 |  |  | 4024.008 |  |  |  | 465.405 | 1428.737 |  |  | 935.406 |  |  |  | 493.331 | 51.662 | 152.251 |  | 1398.419 | 925.25 | 473.169
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1152.224 |  |  | 1030.277 |  |  |  | 121.947 | 369.654 |  |  | 235.243 |  |  |  | 134.41 | 13.523 | 38.431 | С | 362.469 | 235.234 | 127.234 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -971.995 |  |  | -841.352 |  |  |  | -130.643 | -500.292 |  |  | -370.731 |  |  |  | -129.561 | -15.384 | -32.908 | С | -489.609 | -366.346 | -123.263 |  | 8 |  | 11
Сумма: |  |  | 4669.642 |  |  | 4212.933 |  |  |  | 456.709 | 1298.099 |  |  | 799.918 |  |  |  | 498.18 | 49.801 | 157.774 |  | 1271.279 | 794.138 | 477.14
Тхв на источнике | 4.9 | V гвс (м3) | 498 | W гвс (Гкал) | 47.41 | W без гвс (Гкал) | 107.97
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 12-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.11.17 | по | 2017-12-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Турбинная, 7 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07074 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
Обратн.тр. | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.34 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 20 |  | 0.045 | 13.58
Тр. подпитки (V5)
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =4.69 Gвент. (т/ч) = Gгвс=4.96 Gгвс (т/сут) = 27.6 Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.11.17 | 21; 21; | 24 | 140.911 | 74.8 | 6 | 124.543 | 42.2 | 5 | 32.6 | 16.368 | 43.68 | 69.3 | 0 | 26.748 | 47.8 | 0 | 21.5 | 16.932 | 1.7 | 5.289 | П | 42.737 | 26.461 | 16.276 | 4.0868 | 5.284 | 0.005 | 1.697 | 0.003 | 0.07387
24.11.17 | 21; 21; | 24 | 142.225 | 74.1 | 6 | 128.52 | 42 | 5 | 32.1 | 13.705 | 41.052 | 69.6 | 0 | 25.795 | 47.6 | 0 | 22 | 15.257 | 1.583 | 5.139 | П | 40.159 | 25.52 | 14.639 | 4.2917 | 5.141 | -0.002 | 1.58 | 0.003 | -0.72674
25.11.17 | 21; 21; | 24 | 143.159 | 74.3 | 5.9 | 128.323 | 42.5 | 4.8 | 31.8 | 14.836 | 41.137 | 69.8 | 0 | 24.852 | 47.9 | 0 | 21.9 | 16.285 | 1.631 | 5.184 | П | 40.239 | 24.583 | 15.656 | 4.3225 | 5.183 | 0.001 | 1.631 | 0 | -0.63901
26.11.17 | 21; | 24 | 148.606 | 75.3 | 6 | 129.8 | 43 | 4.8 | 32.3 | 18.806 | 43.164 | 69.9 | 0 | 23.672 | 47.4 | 0 | 22.5 | 19.492 | 1.842 | 5.61 | П | 42.218 | 23.421 | 18.797 | 4.4325 | 5.609 | 0.001 | 1.841 | 0.001 | 0.0069337
27.11.17 |  | 24 | 145.869 | 73.9 | 6 | 130.001 | 42.7 | 4.9 | 31.2 | 15.868 | 41.529 | 69.6 | 0 | 23.96 | 47.8 | 0 | 21.8 | 17.569 | 1.696 | 5.229 | П | 40.627 | 23.702 | 16.925 | 4.4291 | 5.229 | 0 | 1.695 | 0.001 | -0.81307
28.11.17 | 21; 21; | 24 | 143.043 | 73.6 | 6 | 127.76 | 42.3 | 4.9 | 31.3 | 15.283 | 40.63 | 69.4 | 0 | 23.945 | 47.5 | 0 | 21.9 | 16.685 | 1.635 | 5.132 | П | 39.752 | 23.69 | 16.062 | 4.3363 | 5.124 | 0.008 | 1.634 | 0.001 | -0.60974
29.11.17 | 21; | 24 | 140.719 | 72.3 | 6 | 125.093 | 41.6 | 5 | 30.7 | 15.626 | 41.139 | 68.9 | 0 | 24.043 | 47.3 | 0 | 21.6 | 17.096 | 1.65 | 4.971 | П | 40.26 | 23.789 | 16.471 | 4.221 | 4.97 | 0.001 | 1.649 | 0.001 | -0.6755
30.11.17 | 21; 21; | 24 | 134.231 | 73.6 | 5.8 | 118.749 | 41.6 | 4.9 | 32 | 15.482 | 40.207 | 69.4 | 0 | 23.299 | 47.6 | 0 | 21.8 | 16.908 | 1.634 | 4.952 | П | 39.339 | 23.051 | 16.288 | 3.9874 | 4.939 | 0.013 | 1.633 | 0.001 | -0.67874
01.12.17 | 8;21; | 24 | 125.327 | 72 | 6.3 | 109.106 | 40.4 | 4.9 | 31.6 | 16.221 | 39.718 | 68.9 | 0 | 23.006 | 47.3 | 0 | 21.6 | 16.712 | 1.603 | 4.619 | П | 38.87 | 22.764 | 16.106 | 3.5976 | 4.616 | 0.003 | 1.601 | 0.002 | 0.1054
02.12.17 |  | 24 | 123.911 | 72.1 | 6.8 | 102.871 | 39.8 | 4.9 | 32.3 | 21.04 | 42.163 | 69 | 0 | 21.793 | 47.1 | 0 | 21.9 | 20.37 | 1.831 | 4.852 | П | 41.261 | 21.565 | 19.696 | 3.3878 | 4.84 | 0.012 | 1.831 | 0 | 1.3065
03.12.17 |  | 24 | 123.449 | 72 | 6.8 | 99.995 | 39.4 | 4.8 | 32.6 | 23.454 | 43.759 | 68.8 | 0 | 20.968 | 46.8 | 0 | 22 | 22.791 | 1.976 | 4.95 | П | 42.828 | 20.751 | 22.077 | 3.3018 | 4.949 | 0.001 | 1.975 | 0.001 | 1.3771
04.12.17 |  | 24 | 121.195 | 73.8 | 6.8 | 103.542 | 40.1 | 4.8 | 33.7 | 17.653 | 39.312 | 69.3 | 0 | 22.285 | 47.3 | 0 | 22 | 17.027 | 1.626 | 4.798 | П | 38.463 | 22.05 | 16.413 | 3.3955 | 4.792 | 0.006 | 1.623 | 0.003 | 1.1976
05.12.17 |  | 24 | 123.268 | 76.1 | 6.8 | 104.91 | 41 | 4.8 | 35.1 | 18.358 | 39.638 | 70 | 0 | 21.959 | 47.3 | 0 | 22.7 | 17.679 | 1.688 | 5.083 | П | 38.766 | 21.728 | 17.038 | 3.4659 | 5.079 | 0.004 | 1.686 | 0.002 | 1.2582
06.12.17 |  | 24 | 143.796 | 78.9 | 6.8 | 127.927 | 44.2 | 4.8 | 34.7 | 15.869 | 40.782 | 70.1 | 0 | 25.513 | 48.2 | 0 | 21.9 | 15.269 | 1.58 | 5.694 | П | 39.884 | 25.234 | 14.65 | 4.2789 | 5.691 | 0.003 | 1.58 | 0 | 0.95289
07.12.17 | 21; 21; | 24 | 165.682 | 80.5 | 6.8 | 148.371 | 46.7 | 4.9 | 33.8 | 17.311 | 45.212 | 69.8 | 0 | 28.137 | 48.1 | 0 | 21.7 | 17.075 | 1.748 | 6.428 | П | 44.225 | 27.83 | 16.395 | 5.0225 | 6.408 | 0.02 | 1.748 | 0 | 0.61737
08.12.17 |  | 24 | 159.565 | 80.2 | 6.9 | 142.985 | 46.3 | 4.9 | 33.9 | 16.58 | 44.144 | 69.8 | 0 | 27.865 | 48.3 | 0 | 21.5 | 16.279 | 1.684 | 6.187 | П | 43.178 | 27.558 | 15.62 | 4.8095 | 6.177 | 0.01 | 1.683 | 0.001 | 0.6714
09.12.17 |  | 24 | 143.296 | 79.7 | 7 | 123.361 | 44.8 | 4.9 | 34.9 | 19.935 | 46.141 | 70.1 | 0 | 26.688 | 48.3 | 0 | 21.8 | 19.453 | 1.89 | 5.9 | П | 45.124 | 26.396 | 18.728 | 4.0402 | 5.894 | 0.006 | 1.888 | 0.002 | 0.97843
10.12.17 |  | 24 | 158.883 | 77.9 | 6.9 | 139.351 | 45.5 | 4.8 | 32.4 | 19.532 | 46.571 | 69.7 | 0 | 27.461 | 48.4 | 0 | 21.3 | 19.11 | 1.863 | 6.04 | П | 45.556 | 27.159 | 18.397 | 4.6747 | 6.037 | 0.003 | 1.861 | 0.002 | 0.81449
11.12.17 |  | 24 | 159.646 | 78.2 | 6.8 | 143.391 | 46 | 4.7 | 32.2 | 16.255 | 43.853 | 69.7 | 0 | 27.999 | 48.3 | 0 | 21.4 | 15.854 | 1.654 | 5.898 | П | 42.897 | 27.692 | 15.205 | 4.8208 | 5.888 | 0.01 | 1.652 | 0.002 | 0.73226
12.12.17 |  | 24 | 157.176 | 78.9 | 6.8 | 141.163 | 45.8 | 4.7 | 33.1 | 16.013 | 45.03 | 69.6 | 0 | 29.475 | 48.3 | 0 | 21.3 | 15.555 | 1.657 | 5.946 | П | 44.052 | 29.151 | 14.901 | 4.6672 | 5.936 | 0.01 | 1.658 | -0.001 | 0.78774
13.12.17 | 21; | 24 | 144.968 | 78.6 | 6.8 | 127.68 | 44.8 | 4.6 | 33.8 | 17.288 | 47.493 | 69.1 | 0 | 30.728 | 48.5 | 0 | 20.6 | 16.765 | 1.738 | 5.684 | П | 46.474 | 30.387 | 16.087 | 4.0539 | 5.674 | 0.01 | 1.738 | 0 | 0.94063
14.12.17 | 21; | 24 | 146.134 | 78.3 | 6.7 | 131.178 | 44.9 | 4.7 | 33.4 | 14.956 | 46.171 | 68.6 | 0 | 31.679 | 48.1 | 0 | 20.5 | 14.492 | 1.595 | 5.551 | П | 45.194 | 31.334 | 13.86 | 4.1602 | 5.552 | -0.001 | 1.593 | 0.002 | 0.83551
15.12.17 |  | 24 | 147.803 | 78.2 | 6.7 | 131.927 | 44.9 | 4.7 | 33.3 | 15.876 | 47.268 | 68.8 | 0 | 31.865 | 48.5 | 0 | 20.3 | 15.403 | 1.659 | 5.641 | П | 46.26 | 31.512 | 14.748 | 4.184 | 5.635 | 0.006 | 1.654 | 0.005 | 0.85502
16.12.17 | 21; | 24 | 156.267 | 78.4 | 6.8 | 137.629 | 45.8 | 4.6 | 32.6 | 18.638 | 50.418 | 68.5 | 0 | 32.273 | 48.5 | 0 | 20 | 18.145 | 1.837 | 5.96 | П | 49.353 | 31.916 | 17.437 | 4.4047 | 5.948 | 0.012 | 1.833 | 0.004 | 0.87264
17.12.17 | 21; | 24 | 154.503 | 78.3 | 6.4 | 134.941 | 45.6 | 4.3 | 32.7 | 19.562 | 50.853 | 68.5 | 0 | 31.799 | 48.4 | 0 | 20.1 | 19.054 | 1.889 | 5.961 | П | 49.779 | 31.448 | 18.331 | 4.3122 | 5.944 | 0.017 | 1.888 | 0.001 | 0.91225
18.12.17 | 21; | 24 | 163.551 | 78.3 | 6.8 | 147.185 | 46.2 | 4.4 | 32.1 | 16.366 | 50.009 | 68.4 | 0 | 34.069 | 48.5 | 0 | 19.9 | 15.94 | 1.715 | 6.005 | П | 48.956 | 33.691 | 15.265 | 4.7289 | 6.006 | -0.001 | 1.715 | 0 | 0.74804
19.12.17 | 21; | 24 | 154.18 | 77.5 | 6.8 | 138.281 | 45.1 | 4.6 | 32.4 | 15.899 | 48.393 | 68.7 | 0 | 32.973 | 48.5 | 0 | 20.2 | 15.42 | 1.673 | 5.727 | П | 47.366 | 32.609 | 14.757 | 4.403 | 5.712 | 0.015 | 1.673 | 0 | 0.82585
20.12.17 | 21; | 24 | 154.194 | 79.6 | 6.7 | 137.124 | 45.5 | 4.6 | 34.1 | 17.07 | 48.899 | 68.6 | 0 | 32.281 | 48.3 | 0 | 20.3 | 16.618 | 1.741 | 6.04 | П | 47.864 | 31.926 | 15.938 | 4.3832 | 6.035 | 0.005 | 1.741 | 0 | 0.82553
21.12.17 | 21; | 24 | 150.534 | 81 | 6.8 | 134.776 | 46 | 4.7 | 35 | 15.758 | 47.198 | 68.7 | 0 | 31.894 | 48.1 | 0 | 20.6 | 15.304 | 1.658 | 6.005 | П | 46.195 | 31.546 | 14.649 | 4.3013 | 5.994 | 0.011 | 1.656 | 0.002 | 0.82285
22.12.17 | 21; | 24 | 153.552 | 81.3 | 6.8 | 139.046 | 46.7 | 4.6 | 34.6 | 14.506 | 46.871 | 68.7 | 0 | 32.871 | 48.3 | 0 | 20.4 | 14 | 1.58 | 5.999 | П | 45.876 | 32.509 | 13.367 | 4.439 | 5.99 | 0.009 | 1.581 | -0.001 | 0.81915
Среднее |  |  | 145.655 | 76.7 | 6.6 | 128.651 | 43.8 | 4.8 | 32.9 | 17.004 | 44.414 | 69.2 | 0 | 27.397 | 47.9 | 0 | 21.3 | 17.018
Итого |  | 720 | 4369.643 |  |  | 3859.529 |  |  |  | 510.114 | 1332.434 |  |  | 821.895 |  |  |  | 510.539 | 51.256 | 166.474 |  | 1303.752 | 812.973 | 490.779
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 1397.29 |  |  | 1245.834 |  |  |  | 151.456 | 440.538 |  |  | 293.349 |  |  |  | 147.19 | 15.548 | 53.61 | С | 431.214 | 290.115 | 141.099 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1152.224 |  |  | -1030.277 |  |  |  | -121.947 | -369.654 |  |  | -235.243 |  |  |  | -134.41 | -13.523 | -38.431 | С | -362.469 | -235.234 | -127.234 |  | 9 |  | 12
Сумма: |  |  | 4614.709 |  |  | 4075.086 |  |  |  | 539.623 | 1403.318 |  |  | 880.001 |  |  |  | 523.319 | 53.281 | 181.653 |  | 1372.497 | 867.854 | 504.644
Тхв на источнике | 2.4 | V гвс (м3) | 523 | W гвс (Гкал) | 52.05 | W без гвс (Гкал) | 128.37
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий