## Львовская 27
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5871
Договор: |  | 0164-4-17/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 0;0
Вычислитель: СПТ-943 № 22500 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 02.09.2018 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.30771 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=8 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=2 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=192 т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
25.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
26.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
27.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
28.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
29.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
30.06.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
01.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
02.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
03.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
04.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
05.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
06.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
07.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
08.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
09.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
10.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
11.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
12.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
13.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
14.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
15.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
16.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
17.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
18.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
19.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
20.07.17 | 24 | - | 63.72 | 4 | 75.844 | 77.281 |  | - | 58.97 | 3.2 | 67.026 | 68.126 |  | - | 4.75 | 8.818 | 9.155 | 0.881
21.07.17 | 24 | - | 64.1881 | 4 | 27.9995 | 28.537 |  | - | 58.4166 | 3.2 | 19.8744 | 20.1946 |  | - | 5.7715 | 8.1251 | 8.3424 | 0.63679
22.07.17 | 24 | - | 64.2145 | 4 | 62.4345 | 63.634 |  | - | 58.347 | 3.2 | 53.8779 | 54.744 |  | - | 5.8675 | 8.5566 | 8.89 | 0.86677
23.07.17 | 24 | - | 63.9708 | 4 | 63.955 | 65.175 |  | - | 58.2465 | 3.2 | 54.2395 | 55.1085 |  | - | 5.7242 | 9.7155 | 10.0665 | 0.93318
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.7604 | 4 | 73.4059 | 74.7978 |  | - | 58.9067 | 3.2 | 64.5898 | 65.6483 |  | - | 4.8538 | 8.8161 | 9.1495 | 0.87412
Итого | 720 |  |  |  | 2202.177 | 2243.933 |  |  |  |  | 1937.6938 | 1969.4491 |  | 0 |  | 264.4832 | 274.4839 | 26.2237
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 65.395 | [5 empty] | 56.5851 |  |  |  |  | 8.8099 |  | 0.85153
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 264.4832 | 274.4839 | 22.2036
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2'C | [11 empty] | 4.0201 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /
ПО СРЕДНЕМУ С 24.06 ПО 20.07

## Львовская 1
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №.
Абонент: ЗАО "47 ТРЕСТ", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 358268
Договор: | [18 empty] | Инженер:
Адрес: |  | Львовская, 1 (гвс) | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): N/A
Вычислитель: КМ-5 № 358268 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 18.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.=0.076 Qтех.пот.= Qгвс=0.136
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=2.1 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.=8.9 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 58.1209 | 4.5291 | 17.6025 | 17.8813 |  | - | 46.8127 | 4.2831 | 12.2605 | 12.3889 |  | - | 11.3081 | 5.342 | 5.4924 | 0.39464
25.06.17 | 24 | - | 57.5232 | 4.5291 | 18.1768 | 18.4585 |  | - | 46.9103 | 4.2831 | 12.1113 | 12.2393 |  | - | 10.6129 | 6.0654 | 6.2192 | 0.41566
26.06.17 | 24 | - | 55.8638 | 4.5291 | 17.9211 | 18.1838 |  | - | 45.63 | 4.2831 | 12.0325 | 12.1536 |  | - | 10.2338 | 5.8887 | 6.0303 | 0.39198
27.06.17 | 24 | - | 56.579 | 4.5291 | 17.6516 | 17.916 |  | - | 45.8454 | 4.2831 | 12.0757 | 12.1965 |  | - | 10.7336 | 5.5759 | 5.7195 | 0.38821
28.06.17 | 24 | - | 56.4739 | 4.5291 | 17.9771 | 18.2463 |  | - | 45.935 | 4.2831 | 12.1064 | 12.2295 |  | - | 10.5388 | 5.8706 | 6.0168 | 0.39939
29.06.17 | 24 | - | 56.8338 | 4.5291 | 17.6458 | 17.9124 |  | - | 46.2696 | 4.2831 | 12.3157 | 12.4421 |  | - | 10.5642 | 5.3301 | 5.4702 | 0.37872
30.06.17 | 24 | - | 56.7802 | 4.5291 | 16.7036 | 16.9558 |  | - | 45.8758 | 4.2831 | 12.4595 | 12.5857 |  | - | 10.9044 | 4.2441 | 4.3701 | 0.33344
01.07.17 | 24 | - | 57.9833 | 4.5291 | 17.2676 | 17.5396 |  | - | 46.72 | 4.2831 | 12.1067 | 12.2334 |  | - | 11.2633 | 5.1609 | 5.3062 | 0.38291
02.07.17 | 24 | - | 57.5935 | 4.5291 | 16.9685 | 17.2319 |  | - | 46.3824 | 4.2831 | 12.1899 | 12.3154 |  | - | 11.2111 | 4.7786 | 4.9165 | 0.36316
03.07.17 | 24 | - | 55.9561 | 4.5291 | 18.6826 | 18.9568 |  | - | 46.1254 | 4.2831 | 12.0867 | 12.2102 |  | - | 9.8307 | 6.5959 | 6.7466 | 0.42073
04.07.17 | 24 | - | 39.8157 | 4.4882 | 5.9766 | 6.0242 |  | - | 39.1115 | 4.2831 | 3.6245 | 3.6511 |  | - | 0.70411 | 2.3521 | 2.373 | 0.055191
05.07.17 | 24 | - | 52.5067 | 4.5098 | 11.0879 | 11.2429 |  | - | 43.0042 | 4.2831 | 7.8538 | 7.9285 |  | - | 9.5026 | 3.2341 | 3.3145 | 0.21312
06.07.17 | 24 | - | 57.1025 | 4.5291 | 19.8828 | 20.187 |  | - | 47.198 | 4.2831 | 14.4231 | 14.5774 |  | - | 9.9045 | 5.4597 | 5.6096 | 0.39713
07.07.17 | 24 | - | 57.0966 | 4.5291 | 20.5874 | 20.9016 |  | - | 47.5251 | 4.2831 | 14.623 | 14.7805 |  | - | 9.5715 | 5.9644 | 6.1211 | 0.41974
08.07.17 | 24 | - | 58.3265 | 4.5291 | 19.2842 | 19.5903 |  | - | 47.9786 | 4.2831 | 14.6533 | 14.8142 |  | - | 10.3479 | 4.6309 | 4.7761 | 0.37461
09.07.17 | 24 | - | 58.5246 | 4.5291 | 19.2842 | 19.5918 |  | - | 48.2538 | 4.2831 | 14.6384 | 14.8008 |  | - | 10.2709 | 4.6458 | 4.791 | 0.37473
10.07.17 | 24 | - | 57.5665 | 4.5291 | 19.3511 | 19.6511 |  | - | 47.6888 | 4.2831 | 14.2859 | 14.4424 |  | - | 9.8778 | 5.0652 | 5.2087 | 0.38084
11.07.17 | 24 | - | 57.433 | 4.5291 | 19.0498 | 19.344 |  | - | 47.6581 | 4.2831 | 14.6997 | 14.8594 |  | - | 9.7749 | 4.3501 | 4.4846 | 0.34907
12.07.17 | 24 | - | 57.0852 | 4.5291 | 19.3784 | 19.6736 |  | - | 47.649 | 4.2831 | 14.7876 | 14.948 |  | - | 9.4362 | 4.5908 | 4.7256 | 0.35473
13.07.17 | 24 | - | 57.7051 | 4.5291 | 17.8965 | 18.1753 |  | - | 48.225 | 4.2831 | 13.2966 | 13.4446 |  | - | 9.48 | 4.5999 | 4.7307 | 0.34459
14.07.17 | 24 | - | 57.483 | 4.5291 | 19.6594 | 19.9636 |  | - | 48.0237 | 4.2831 | 14.7205 | 14.8818 |  | - | 9.4594 | 4.939 | 5.0818 | 0.37264
15.07.17 | 24 | - | 58.3946 | 4.5291 | 19.7097 | 20.0229 |  | - | 48.675 | 4.2831 | 14.636 | 14.801 |  | - | 9.7196 | 5.0737 | 5.2219 | 0.3869
16.07.17 | 24 | - | 57.839 | 4.5291 | 19.4199 | 19.7241 |  | - | 48.1852 | 4.2831 | 14.4099 | 14.5698 |  | - | 9.6537 | 5.01 | 5.1543 | 0.37772
17.07.17 | 24 | - | 57.311 | 4.5291 | 20.9661 | 21.2888 |  | - | 48.2523 | 4.2831 | 15.4395 | 15.6106 |  | - | 9.0587 | 5.5266 | 5.6782 | 0.40023
18.07.17 | 24 | - | 57.8067 | 4.5291 | 19.991 | 20.303 |  | - | 48.2754 | 4.2831 | 14.988 | 15.1555 |  | - | 9.5313 | 5.0029 | 5.1475 | 0.38094
19.07.17 | 24 | - | 57.339 | 4.5291 | 18.6741 | 18.9609 |  | - | 47.424 | 4.2831 | 14.1475 | 14.2996 |  | - | 9.915 | 4.5266 | 4.6614 | 0.35355
20.07.17 | 24 | - | 56.9927 | 4.5291 | 19.033 | 19.323 |  | - | 47.2405 | 4.2831 | 13.9883 | 14.1375 |  | - | 9.7521 | 5.0447 | 5.1855 | 0.37246
21.07.17 | 24 | - | 56.1991 | 4.5291 | 19.6182 | 19.9092 |  | - | 47.0612 | 4.2831 | 15.2468 | 15.4087 |  | - | 9.1378 | 4.3713 | 4.5005 | 0.34037
22.07.17 | 24 | - | 58.3275 | 4.5291 | 18.3179 | 18.6089 |  | - | 47.9494 | 4.2831 | 14.085 | 14.2395 |  | - | 10.3781 | 4.2329 | 4.3694 | 0.34979
23.07.17 | 24 | - | 57.8902 | 4.5291 | 18.7471 | 19.041 |  | - | 47.8678 | 4.2831 | 13.875 | 14.0261 |  | - | 10.0225 | 4.8721 | 5.0149 | 0.37141
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 56.6151 | 4.5271 | 18.0837 | 18.3603 |  | - | 46.8584 | 4.2831 | 13.1389 | 13.2791 |  | - | 9.7566 | 4.9448 | 5.0813 | 0.36129
Итого | 720 |  |  |  | 542.5122 | 550.8098 |  |  |  |  | 394.1672 | 398.3716 |  | 0 |  | 148.345 | 152.4382 | 10.8386
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 19.3353 | [5 empty] | 14.5386 |  |  |  |  | 4.7967 |  | 0.36696
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 148.345 | 152.4382 | 8.5837
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2 'C | [11 empty] | 2.2548 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская 19 к.2 ИТП - 1
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5817
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 19/2 ИТП 1 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 78160 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.4015 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=16.06 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=48.72
Фактические нагрузки: Gот ф.=385.4 т/сут Gгвс ф.=48.72 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 64.23 | 6.83 | 75.76 | 77.21 |  | - | 56.03 | 5.23 | 58.76 | 59.71 |  | - | 8.2 | 17 | 17.5 | 1.575
25.06.17 | 24 | - | 64.24 | 6.83 | 76.95 | 78.4 |  | - | 56.09 | 5.23 | 57.64 | 58.53 |  | - | 8.15 | 19.31 | 19.87 | 1.712
26.06.17 | 24 | - | 64.31 | 6.83 | 75.88 | 77.32 |  | - | 56.08 | 5.23 | 58.74 | 59.67 |  | - | 8.23 | 17.14 | 17.65 | 1.588
27.06.17 | 24 | - | 64.24 | 6.83 | 75.23 | 76.65 |  | - | 55.86 | 5.23 | 59.2 | 60.11 |  | - | 8.38 | 16.03 | 16.54 | 1.527
28.06.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 77.09 | 78.56 |  | - | 56 | 5.23 | 59.72 | 60.66 |  | - | 8.27 | 17.37 | 17.9 | 1.612
29.06.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 74.94 | 76.36 |  | - | 55.98 | 5.23 | 60.39 | 61.34 |  | - | 8.24 | 14.55 | 15.02 | 1.434
30.06.17 | 24 | - | 64.25 | 6.83 | 75.39 | 76.82 |  | - | 55.79 | 5.23 | 60.73 | 61.68 |  | - | 8.46 | 14.66 | 15.14 | 1.458
01.07.17 | 24 | - | 64.25 | 6.83 | 75.98 | 77.43 |  | - | 56 | 5.23 | 60.98 | 61.94 |  | - | 8.25 | 15 | 15.49 | 1.469
02.07.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 77.6 | 79.08 |  | - | 56.03 | 5.23 | 60.25 | 61.18 |  | - | 8.19 | 17.35 | 17.9 | 1.609
03.07.17 | 24 | - | 64.23 | 6.83 | 74.78 | 76.2 |  | - | 56.07 | 5.23 | 60.67 | 61.63 |  | - | 8.16 | 14.11 | 14.57 | 1.402
04.07.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 74.44 | 75.9 |  | - | 56.22 | 5.23 | 60.06 | 61.01 |  | - | 8 | 14.38 | 14.89 | 1.405
05.07.17 | 24 | - | 64.23 | 6.83 | 74.93 | 76.38 |  | - | 55.95 | 5.23 | 60.24 | 61.18 |  | - | 8.28 | 14.69 | 15.2 | 1.443
06.07.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 75.15 | 76.58 |  | - | 56.25 | 5.23 | 60 | 60.94 |  | - | 8.02 | 15.15 | 15.64 | 1.457
07.07.17 | 24 | - | 64.25 | 6.83 | 75.49 | 76.92 |  | - | 55.95 | 5.23 | 62.06 | 63.02 |  | - | 8.3 | 13.43 | 13.9 | 1.381
08.07.17 | 24 | - | 64.26 | 6.83 | 76.22 | 77.64 |  | - | 56.04 | 5.23 | 60.56 | 61.52 |  | - | 8.22 | 15.66 | 16.12 | 1.506
09.07.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 76.31 | 77.76 |  | - | 56.01 | 5.23 | 60.25 | 61.2 |  | - | 8.26 | 16.06 | 16.56 | 1.531
10.07.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 75.53 | 76.95 |  | - | 56.12 | 5.23 | 60.16 | 61.12 |  | - | 8.15 | 15.37 | 15.83 | 1.479
11.07.17 | 24 | - | 64.26 | 6.83 | 75.33 | 76.77 |  | - | 56.34 | 5.23 | 58.21 | 59.13 |  | - | 7.92 | 17.12 | 17.64 | 1.561
12.07.17 | 24 | - | 64.26 | 6.83 | 75.19 | 76.62 |  | - | 56.22 | 5.23 | 59.5 | 60.45 |  | - | 8.04 | 15.69 | 16.17 | 1.489
13.07.17 | 24 | - | 64.22 | 6.83 | 71.15 | 72.5 |  | - | 56.34 | 5.23 | 56.38 | 57.26 |  | - | 7.88 | 14.77 | 15.24 | 1.396
14.07.17 | 24 | - | 64.28 | 6.83 | 72.15 | 73.54 |  | - | 56.06 | 5.23 | 58.25 | 59.13 |  | - | 8.22 | 13.9 | 14.41 | 1.375
15.07.17 | 24 | - | 64.27 | 6.83 | 72.71 | 74.1 |  | - | 56.05 | 5.23 | 59.57 | 60.52 |  | - | 8.22 | 13.14 | 13.58 | 1.336
16.07.17 | 24 | - | 64.3 | 6.83 | 76.57 | 78.01 |  | - | 56.23 | 5.23 | 59.33 | 60.27 |  | - | 8.07 | 17.24 | 17.74 | 1.588
17.07.17 | 24 | - | 64.28 | 6.83 | 73.95 | 75.39 |  | - | 56.19 | 5.23 | 58.99 | 59.94 |  | - | 8.09 | 14.96 | 15.45 | 1.443
18.07.17 | 24 | - | 64.3 | 6.83 | 75.32 | 76.76 |  | - | 56.21 | 5.23 | 60.2 | 61.16 |  | - | 8.09 | 15.12 | 15.6 | 1.464
19.07.17 | 24 | - | 64.31 | 6.83 | 74.52 | 75.93 |  | - | 56.33 | 5.23 | 58.42 | 59.37 |  | - | 7.98 | 16.1 | 16.56 | 1.504
20.07.17 | 24 | - | 64.28 | 6.83 | 76.62 | 78.08 |  | - | 56.2 | 5.23 | 60.42 | 61.38 |  | - | 8.08 | 16.2 | 16.7 | 1.533
21.07.17 | 24 | - | 64.33 | 6.83 | 75 | 76.43 |  | - | 56.34 | 5.23 | 59.77 | 60.73 |  | - | 7.99 | 15.23 | 15.7 | 1.459
22.07.17 | 24 | - | 64.29 | 6.83 | 75.28 | 76.69 |  | - | 56.08 | 5.23 | 60.17 | 61.13 |  | - | 8.21 | 15.11 | 15.56 | 1.468
23.07.17 | 24 | - | 63.86 | 6.83 | 78.92 | 80.4 |  | - | 56.03 | 5.23 | 59.65 | 60.58 |  | - | 7.83 | 19.27 | 19.82 | 1.699
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 64.249 | 6.83 | 75.346 | 76.7793 |  | - | 56.103 | 5.23 | 59.6423 | 60.583 |  | - | 8.146 | 15.7037 | 16.1963 | 1.4968
Итого | 720 |  |  |  | 2260.38 | 2303.38 |  |  |  |  | 1789.27 | 1817.49 |  | 0 |  | 471.11 | 485.89 | 44.903
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 75.6586 | [5 empty] | 59.66 |  |  |  |  | 15.9986 |  | 1.51
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 471.11 | 485.89 | 37.7421
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2 'C | [11 empty] | 7.1609 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская 19 к.2 ИТП - 2
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5819
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 19/2 ИТП 2 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 78129 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.496 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.151
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=19.84 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=476.16 т/сут Gгвс ф.=60.48 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 64.39 | 6.83 | 74.54 | 76 |  | - | 53.74 | 5.23 | 54.57 | 55.29 |  | - | 10.65 | 19.97 | 20.71 | 1.867
25.06.17 | 24 | - | 64.41 | 6.83 | 77.54 | 79.03 |  | - | 53.87 | 5.23 | 54.66 | 55.38 |  | - | 10.54 | 22.88 | 23.65 | 2.051
26.06.17 | 24 | - | 64.47 | 6.83 | 75.88 | 77.36 |  | - | 53.95 | 5.23 | 54.7 | 55.42 |  | - | 10.52 | 21.18 | 21.94 | 1.942
27.06.17 | 24 | - | 64.4 | 6.83 | 75.9 | 77.39 |  | - | 53.92 | 5.23 | 54.89 | 55.61 |  | - | 10.48 | 21.01 | 21.78 | 1.926
28.06.17 | 24 | - | 64.42 | 6.83 | 73.54 | 74.94 |  | - | 53.65 | 5.23 | 54.82 | 55.54 |  | - | 10.77 | 18.72 | 19.4 | 1.8
29.06.17 | 24 | - | 64.38 | 6.83 | 73.68 | 75.11 |  | - | 53.78 | 5.23 | 54.8 | 55.52 |  | - | 10.6 | 18.88 | 19.59 | 1.799
30.06.17 | 24 | - | 64.4 | 6.83 | 73.25 | 74.68 |  | - | 53.92 | 5.23 | 54.39 | 55.11 |  | - | 10.48 | 18.86 | 19.57 | 1.786
01.07.17 | 24 | - | 64.4 | 6.83 | 73.4 | 74.81 |  | - | 54.12 | 5.23 | 54.72 | 55.44 |  | - | 10.28 | 18.68 | 19.37 | 1.766
02.07.17 | 24 | - | 64.38 | 6.83 | 75.54 | 77 |  | - | 54.51 | 5.23 | 54.28 | 55 |  | - | 9.87 | 21.26 | 22 | 1.904
03.07.17 | 24 | - | 64.4 | 6.83 | 76.34 | 77.82 |  | - | 54.72 | 5.23 | 55.42 | 56.16 |  | - | 9.68 | 20.92 | 21.66 | 1.886
04.07.17 | 24 | - | 64.39 | 6.83 | 74.29 | 75.72 |  | - | 54.52 | 5.23 | 55.18 | 55.9 |  | - | 9.87 | 19.11 | 19.82 | 1.777
05.07.17 | 24 | - | 64.41 | 6.83 | 79.93 | 81.49 |  | - | 55.74 | 5.23 | 61.27 | 62.09 |  | - | 8.67 | 18.66 | 19.4 | 1.734
06.07.17 | 24 | - | 64.45 | 6.83 | 87.85 | 89.55 |  | - | 56.18 | 5.23 | 71.43 | 72.5 |  | - | 8.27 | 16.42 | 17.05 | 1.651
07.07.17 | 24 | - | 64.48 | 6.83 | 111.63 | 113.78 |  | - | 57.51 | 5.23 | 94.66 | 96.18 |  | - | 6.97 | 16.97 | 17.6 | 1.755
08.07.17 | 24 | - | 64.48 | 6.83 | 111.8 | 113.95 |  | - | 57.56 | 5.23 | 95.3 | 96.81 |  | - | 6.92 | 16.5 | 17.14 | 1.726
09.07.17 | 24 | - | 64.5 | 6.83 | 110.04 | 112.16 |  | - | 57.38 | 5.23 | 90.24 | 91.62 |  | - | 7.12 | 19.8 | 20.54 | 1.921
10.07.17 | 24 | - | 64.51 | 6.83 | 111.97 | 114.12 |  | - | 57.6 | 5.23 | 94.45 | 95.9 |  | - | 6.91 | 17.52 | 18.22 | 1.787
11.07.17 | 24 | - | 64.49 | 6.83 | 109.78 | 111.9 |  | - | 57.48 | 5.23 | 92.14 | 93.59 |  | - | 7.01 | 17.64 | 18.31 | 1.786
12.07.17 | 24 | - | 64.49 | 6.83 | 112.33 | 114.5 |  | - | 57.81 | 5.23 | 94.97 | 96.49 |  | - | 6.68 | 17.36 | 18.01 | 1.755
13.07.17 | 24 | - | 64.45 | 6.83 | 101.57 | 103.54 |  | - | 57.14 | 5.23 | 85.34 | 86.68 |  | - | 7.31 | 16.23 | 16.86 | 1.676
14.07.17 | 24 | - | 64.52 | 6.83 | 109.88 | 111.98 |  | - | 57.57 | 5.23 | 94.07 | 95.54 |  | - | 6.95 | 15.81 | 16.44 | 1.675
15.07.17 | 24 | - | 64.51 | 6.83 | 110.14 | 112.26 |  | - | 57.62 | 5.23 | 94.43 | 95.95 |  | - | 6.89 | 15.71 | 16.31 | 1.667
16.07.17 | 24 | - | 64.52 | 6.83 | 113.07 | 115.26 |  | - | 57.71 | 5.23 | 94.72 | 96.24 |  | - | 6.81 | 18.35 | 19.02 | 1.832
17.07.17 | 24 | - | 64.52 | 6.83 | 112.87 | 115.07 |  | - | 57.71 | 5.23 | 93.95 | 95.45 |  | - | 6.81 | 18.92 | 19.62 | 1.865
18.07.17 | 24 | - | 64.53 | 6.83 | 113.16 | 115.34 |  | - | 57.79 | 5.23 | 95.07 | 96.59 |  | - | 6.74 | 18.09 | 18.75 | 1.81
19.07.17 | 24 | - | 64.55 | 6.83 | 113.59 | 115.78 |  | - | 57.79 | 5.23 | 93.47 | 94.96 |  | - | 6.76 | 20.12 | 20.82 | 1.933
20.07.17 | 24 | - | 64.52 | 6.83 | 115.09 | 117.31 |  | - | 57.8 | 5.23 | 96.09 | 97.62 |  | - | 6.72 | 19 | 19.69 | 1.876
21.07.17 | 24 | - | 64.56 | 6.83 | 113.21 | 115.37 |  | - | 57.79 | 5.23 | 96.79 | 98.34 |  | - | 6.77 | 16.42 | 17.03 | 1.717
22.07.17 | 24 | - | 64.52 | 6.83 | 113.54 | 115.74 |  | - | 57.79 | 5.23 | 95.39 | 96.93 |  | - | 6.73 | 18.15 | 18.81 | 1.814
23.07.17 | 24 | - | 35.052 | 6.83 | 14.27 | 14.55 |  | - | 32.39 | 5.23 | 13.08 | 13.29 |  | - | 2.662 | 1.19 | 1.26 | 0.168
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.4834 | 6.83 | 92.9873 | 94.7837 |  | - | 55.3687 | 5.23 | 74.9763 | 76.1047 |  | - | 8.1147 | 18.011 | 18.679 | 1.7551
Итого | 720 |  |  |  | 2789.62 | 2843.51 |  |  |  |  | 2249.29 | 2283.14 |  | 0 |  | 540.33 | 560.37 | 52.652
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 99.39 | [5 empty] | 83.4057 |  |  |  |  | 15.9843 |  | 1.5976
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 540.33 | 560.37 | 44.439
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2'C | [11 empty] | 8.213 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская, 21 к.2
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5821
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 21/2 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 55137 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 26.05.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.3172 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0953
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=12.688 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=1.585 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=304.51 т/сут Gгвс ф.=38.04 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 27.54 | 28.05 |  | - | 44.54 | 5.23 | 12.98 | 13.13 |  | - | 19.09 | 14.56 | 14.92 | 1.174
25.06.17 | 24 | - | 63.66 | 6.83 | 28.58 | 29.1 |  | - | 44.8 | 5.23 | 13 | 13.16 |  | - | 18.86 | 15.58 | 15.94 | 1.239
26.06.17 | 24 | - | 63.69 | 6.83 | 26.89 | 27.39 |  | - | 44.4 | 5.23 | 13.09 | 13.23 |  | - | 19.29 | 13.8 | 14.16 | 1.131
27.06.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 27.28 | 27.76 |  | - | 44.5 | 5.23 | 13.08 | 13.28 |  | - | 19.13 | 14.2 | 14.48 | 1.154
28.06.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 27.5 | 28 |  | - | 44.69 | 5.23 | 13.05 | 13.22 |  | - | 18.94 | 14.45 | 14.78 | 1.166
29.06.17 | 24 | - | 63.59 | 6.83 | 20.89 | 21.26 |  | - | 44.26 | 5.23 | 10.03 | 10.15 |  | - | 19.33 | 10.86 | 11.11 | 0.884
30.06.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 25.91 | 26.41 |  | - | 44.25 | 5.23 | 13.25 | 13.43 |  | - | 19.35 | 12.66 | 12.98 | 1.062
01.07.17 | 24 | - | 63.59 | 6.83 | 26 | 26.46 |  | - | 44.04 | 5.23 | 13.09 | 13.24 |  | - | 19.55 | 12.91 | 13.22 | 1.074
02.07.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 27.19 | 27.68 |  | - | 44.68 | 5.23 | 12.96 | 13.13 |  | - | 18.92 | 14.23 | 14.55 | 1.149
03.07.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 27.38 | 27.89 |  | - | 44.93 | 5.23 | 12.92 | 13.1 |  | - | 18.7 | 14.46 | 14.79 | 1.162
04.07.17 | 24 | - | 63.59 | 6.83 | 25.05 | 25.52 |  | - | 44.54 | 5.23 | 13.06 | 13.23 |  | - | 19.05 | 11.99 | 12.29 | 1.014
05.07.17 | 24 | - | 63.57 | 6.83 | 25.29 | 25.76 |  | - | 44.21 | 5.23 | 13.07 | 13.22 |  | - | 19.36 | 12.22 | 12.54 | 1.03
06.07.17 | 24 | - | 63.66 | 6.83 | 27.75 | 28.25 |  | - | 45.57 | 5.23 | 14.31 | 14.47 |  | - | 18.09 | 13.44 | 13.78 | 1.115
07.07.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 28.73 | 29.24 |  | - | 45.81 | 5.23 | 16.12 | 16.36 |  | - | 17.82 | 12.61 | 12.88 | 1.091
08.07.17 | 24 | - | 63.62 | 6.83 | 28.45 | 29 |  | - | 45.45 | 5.23 | 15.58 | 15.82 |  | - | 18.17 | 12.87 | 13.18 | 1.103
09.07.17 | 24 | - | 63.62 | 6.83 | 28.03 | 28.55 |  | - | 45.27 | 5.23 | 15.34 | 15.58 |  | - | 18.35 | 12.69 | 12.97 | 1.088
10.07.17 | 24 | - | 63.61 | 6.83 | 27.1 | 27.58 |  | - | 45.67 | 5.23 | 15.37 | 15.61 |  | - | 17.94 | 11.73 | 11.97 | 1.021
11.07.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 28.03 | 28.54 |  | - | 45.83 | 5.23 | 15.13 | 15.37 |  | - | 17.8 | 12.9 | 13.17 | 1.09
12.07.17 | 24 | - | 63.62 | 6.83 | 26.99 | 27.48 |  | - | 45.64 | 5.23 | 15.08 | 15.32 |  | - | 17.98 | 11.91 | 12.16 | 1.029
13.07.17 | 24 | - | 63.71 | 6.83 | 32.37 | 32.98 |  | - | 49.1 | 5.23 | 20.07 | 20.35 |  | - | 14.61 | 12.3 | 12.63 | 1.079
14.07.17 | 24 | - | 63.85 | 6.83 | 41.43 | 42.2 |  | - | 51.62 | 5.23 | 30.23 | 30.71 |  | - | 12.23 | 11.2 | 11.49 | 1.085
15.07.17 | 24 | - | 63.85 | 6.83 | 42.94 | 43.76 |  | - | 51.71 | 5.23 | 30.26 | 30.74 |  | - | 12.14 | 12.68 | 13.02 | 1.176
16.07.17 | 24 | - | 63.88 | 6.83 | 45.09 | 45.96 |  | - | 52.03 | 5.23 | 29.85 | 30.32 |  | - | 11.85 | 15.24 | 15.64 | 1.326
17.07.17 | 24 | - | 63.87 | 6.83 | 43.57 | 44.39 |  | - | 51.84 | 5.23 | 30.15 | 30.63 |  | - | 12.03 | 13.42 | 13.76 | 1.22
18.07.17 | 24 | - | 63.88 | 6.83 | 43.57 | 44.39 |  | - | 51.9 | 5.23 | 30.32 | 30.8 |  | - | 11.98 | 13.25 | 13.59 | 1.21
19.07.17 | 24 | - | 63.88 | 6.83 | 42.78 | 43.6 |  | - | 51.68 | 5.23 | 30.34 | 30.82 |  | - | 12.2 | 12.44 | 12.78 | 1.165
20.07.17 | 24 | - | 63.84 | 6.83 | 44.24 | 45.08 |  | - | 51.81 | 5.23 | 30.89 | 31.37 |  | - | 12.03 | 13.35 | 13.71 | 1.226
21.07.17 | 24 | - | 63.92 | 6.83 | 43.85 | 44.67 |  | - | 51.95 | 5.23 | 31.3 | 31.78 |  | - | 11.97 | 12.55 | 12.89 | 1.177
22.07.17 | 24 | - | 63.86 | 6.83 | 43.11 | 43.96 |  | - | 51.65 | 5.23 | 29.63 | 30.1 |  | - | 12.21 | 13.48 | 13.86 | 1.223
23.07.17 | 24 | - | 63.6 | 6.83 | 44.37 | 45.22 |  | - | 51.78 | 5.23 | 29.44 | 29.89 |  | - | 11.82 | 14.93 | 15.33 | 1.299
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.698 | 6.83 | 32.5967 | 33.2043 |  | - | 47.3383 | 5.23 | 19.433 | 19.7187 |  | - | 16.3597 | 13.1637 | 13.4857 | 1.1321
Итого | 720 |  |  |  | 977.9 | 996.13 |  |  |  |  | 582.99 | 591.56 |  | 0 |  | 394.91 | 404.57 | 33.962
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 43.6414 | [5 empty] | 30.2957 |  |  |  |  | 13.3457 |  | 1.2171
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 394.91 | 404.57 | 27.9594
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2'C | [11 empty] | 6.0026 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская ,27 к.2(встройка)
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.:363-02-56 | [18 empty] | Код УУТЭ: 5825
Договор: |  | 1717 от 20.12.2011 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27 к.2 ИТП 1 (встройка) ГВС1 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): ЗИМА
Вычислитель: КМ-5 № 1100942 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 18.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=0.3 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.=0.35 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.439 | 5.5 | 6.3264 | 6.4437 |  | - | 53.986 | 4.2001 | 6.002 | 6.0845 |  | - | 9.453 | 0.3244 | 0.35925 | 0.0774
25.06.17 | 24 | - | 63.4642 | 5.5 | 6.4003 | 6.5195 |  | - | 54.1152 | 4.2001 | 6.0665 | 6.1501 |  | - | 9.349 | 0.3338 | 0.36938 | 0.078039
26.06.17 | 24 | - | 63.5468 | 5.5 | 6.4354 | 6.5547 |  | - | 53.9114 | 4.2001 | 6.0314 | 6.114 |  | - | 9.6354 | 0.40405 | 0.44067 | 0.083904
27.06.17 | 24 | - | 63.509 | 5.5 | 6.5806 | 6.7031 |  | - | 53.8812 | 4.2001 | 6.0488 | 6.1318 |  | - | 9.6278 | 0.5318 | 0.57129 | 0.092115
28.06.17 | 24 | - | 63.4945 | 5.5 | 6.4949 | 6.6154 |  | - | 53.8831 | 4.2001 | 5.994 | 6.076 |  | - | 9.6114 | 0.50085 | 0.53931 | 0.089514
29.06.17 | 24 | - | 63.4392 | 5.5 | 4.847 | 4.9368 |  | - | 54.0283 | 4.2001 | 4.6047 | 4.6681 |  | - | 9.4108 | 0.24237 | 0.26868 | 0.058811
30.06.17 | 24 | - | 63.4639 | 5.5 | 6.3834 | 6.5016 |  | - | 54.0415 | 4.2001 | 5.988 | 6.0706 |  | - | 9.4224 | 0.39539 | 0.43103 | 0.081629
01.07.17 | 24 | - | 63.4537 | 5.5 | 6.3986 | 6.5171 |  | - | 54.1813 | 4.2001 | 6.0606 | 6.1445 |  | - | 9.2724 | 0.33795 | 0.37262 | 0.077734
02.07.17 | 24 | - | 63.4509 | 5.5 | 6.377 | 6.4952 |  | - | 54.199 | 4.2001 | 6.0411 | 6.1249 |  | - | 9.2519 | 0.33582 | 0.37036 | 0.077328
03.07.17 | 24 | - | 63.4664 | 5.5 | 6.4205 | 6.5397 |  | - | 54.252 | 4.2001 | 6.0439 | 6.1277 |  | - | 9.2144 | 0.37659 | 0.41199 | 0.079687
04.07.17 | 24 | - | 63.4635 | 5.5 | 6.3665 | 6.4849 |  | - | 54.2075 | 4.2001 | 6.0199 | 6.1032 |  | - | 9.2561 | 0.34656 | 0.38165 | 0.077843
05.07.17 | 24 | - | 63.4579 | 5.5 | 6.2595 | 6.3756 |  | - | 54.0681 | 4.2001 | 6.0143 | 6.0972 |  | - | 9.3898 | 0.24518 | 0.27844 | 0.072157
06.07.17 | 24 | - | 63.4635 | 5.5 | 6.0214 | 6.1333 |  | - | 53.8061 | 4.2001 | 5.7369 | 5.8154 |  | - | 9.6574 | 0.28442 | 0.31793 | 0.07357
07.07.17 | 24 | - | 63.3889 | 5.5 | 5.5204 | 5.6223 |  | - | 52.9707 | 4.2001 | 5.239 | 5.3084 |  | - | 10.4182 | 0.28137 | 0.3139 | 0.072474
08.07.17 | 24 | - | 63.2621 | 5.5 | 4.2335 | 4.3116 |  | - | 49.947 | 4.2001 | 3.8966 | 3.9427 |  | - | 13.3151 | 0.33691 | 0.3689 | 0.073256
09.07.17 | 24 | - | 63.2381 | 5.5 | 3.8127 | 3.8829 |  | - | 48.6795 | 4.2001 | 3.4742 | 3.5135 |  | - | 14.5586 | 0.3385 | 0.36945 | 0.072027
10.07.17 | 24 | - | 63.2693 | 5.5 | 4.0361 | 4.1104 |  | - | 49.6273 | 4.2001 | 3.7588 | 3.8029 |  | - | 13.642 | 0.27734 | 0.3075 | 0.068842
11.07.17 | 24 | - | 63.2936 | 5.5 | 4.454 | 4.5361 |  | - | 50.5446 | 4.2001 | 4.071 | 4.1204 |  | - | 12.749 | 0.38293 | 0.41577 | 0.076181
12.07.17 | 24 | - | 63.3059 | 5.5 | 4.3365 | 4.4165 |  | - | 50.443 | 4.2001 | 4.0496 | 4.0984 |  | - | 12.8629 | 0.28699 | 0.31805 | 0.070299
13.07.17 | 24 | - | 63.2367 | 5.5 | 3.8024 | 3.8727 |  | - | 49.4382 | 4.2001 | 3.5917 | 3.6336 |  | - | 13.7985 | 0.21063 | 0.23907 | 0.06292
14.07.17 | 24 | - | 63.31 | 5.5 | 3.8768 | 3.9486 |  | - | 49.3056 | 4.2001 | 3.5292 | 3.57 |  | - | 14.0044 | 0.3476 | 0.3786 | 0.071493
15.07.17 | 24 | - | 63.2625 | 5.5 | 4.0016 | 4.0754 |  | - | 49.6277 | 4.2001 | 3.6514 | 3.694 |  | - | 13.6348 | 0.35022 | 0.38147 | 0.071962
16.07.17 | 24 | - | 63.3078 | 5.5 | 4.1425 | 4.2191 |  | - | 49.8429 | 4.2001 | 3.6917 | 3.7352 |  | - | 13.4649 | 0.45074 | 0.48395 | 0.078318
17.07.17 | 24 | - | 63.321 | 5.5 | 4.019 | 4.0933 |  | - | 49.9404 | 4.2001 | 3.8189 | 3.864 |  | - | 13.3805 | 0.20013 | 0.22925 | 0.063824
18.07.17 | 24 | - | 63.3383 | 5.5 | 4.1956 | 4.2731 |  | - | 50.0433 | 4.2001 | 3.8288 | 3.8744 |  | - | 13.295 | 0.36676 | 0.39868 | 0.074203
19.07.17 | 24 | - | 63.3578 | 5.5 | 4.2471 | 4.326 |  | - | 49.9554 | 4.2001 | 3.8162 | 3.8615 |  | - | 13.4024 | 0.43085 | 0.46454 | 0.078474
20.07.17 | 24 | - | 63.3163 | 5.5 | 4.2738 | 4.3528 |  | - | 50.2587 | 4.2001 | 3.9092 | 3.956 |  | - | 13.0576 | 0.36456 | 0.39679 | 0.074207
21.07.17 | 24 | - | 63.4208 | 5.5 | 4.2539 | 4.3326 |  | - | 50.5478 | 4.2001 | 3.9426 | 3.9904 |  | - | 12.873 | 0.31128 | 0.34229 | 0.070534
22.07.17 | 24 | - | 63.3059 | 5.5 | 4.1027 | 4.1782 |  | - | 50.0406 | 4.2001 | 3.7893 | 3.8343 |  | - | 13.2653 | 0.31335 | 0.34393 | 0.070145
23.07.17 | 24 | - | 63.0753 | 5.5 | 4.2318 | 4.3096 |  | - | 50.1483 | 4.2001 | 3.8633 | 3.9095 |  | - | 12.9269 | 0.36847 | 0.40002 | 0.073242
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.3708 | 5.5 | 5.0951 | 5.1894 |  | - | 51.7974 | 4.2001 | 4.7525 | 4.8139 |  | - | 11.5734 | 0.34259 | 0.37549 | 0.074738
Итого | 720 |  |  |  | 152.8518 | 155.6819 |  |  |  |  | 142.574 | 144.4171 |  | 0 |  | 10.2778 | 11.2648 | 2.2421
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 4.1891 | [5 empty] | 3.8526 |  |  |  |  | 0.33649 |  | 0.07209
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 10.2778 | 11.2648 | 2.0859
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2'C | [11 empty] | 0.15622 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская ,27 к.2 ИТП 1
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка № АКТ по ок. 16-17 гг.
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5823
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 1, лит. А | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 57209 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.15 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.03
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=6 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=144 т/сут Gгвс ф.=12 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.42 | 6.83 | 37.6 | 38.32 |  | - | 56.31 | 5.23 | 33.42 | 33.9 |  | - | 7.11 | 4.18 | 4.42 | 0.505
25.06.17 | 24 | - | 63.45 | 6.83 | 39.67 | 40.42 |  | - | 56.51 | 5.23 | 33.65 | 34.13 |  | - | 6.94 | 6.02 | 6.29 | 0.616
26.06.17 | 24 | - | 63.52 | 6.83 | 38.51 | 39.24 |  | - | 56.44 | 5.23 | 33.62 | 34.1 |  | - | 7.08 | 4.89 | 5.14 | 0.549
27.06.17 | 24 | - | 63.5 | 6.83 | 40.4 | 41.17 |  | - | 56.62 | 5.23 | 33.58 | 34.06 |  | - | 6.88 | 6.82 | 7.11 | 0.667
28.06.17 | 24 | - | 63.47 | 6.83 | 38.8 | 39.55 |  | - | 56.37 | 5.23 | 33.37 | 33.85 |  | - | 7.1 | 5.43 | 5.7 | 0.581
29.06.17 | 24 | - | 63.42 | 6.83 | 29.72 | 30.27 |  | - | 56.45 | 5.23 | 25.44 | 25.8 |  | - | 6.97 | 4.28 | 4.47 | 0.449
30.06.17 | 24 | - | 63.45 | 6.83 | 38.02 | 38.74 |  | - | 56.34 | 5.23 | 33.24 | 33.72 |  | - | 7.11 | 4.78 | 5.02 | 0.539
01.07.17 | 24 | - | 63.42 | 6.83 | 37.7 | 38.42 |  | - | 56.3 | 5.23 | 33.59 | 34.07 |  | - | 7.12 | 4.11 | 4.35 | 0.5
02.07.17 | 24 | - | 63.44 | 6.83 | 39.91 | 40.66 |  | - | 56.52 | 5.23 | 33.39 | 33.87 |  | - | 6.92 | 6.52 | 6.79 | 0.644
03.07.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 37.89 | 38.61 |  | - | 56.43 | 5.23 | 33.53 | 34.01 |  | - | 7 | 4.36 | 4.6 | 0.512
04.07.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 38.37 | 39.1 |  | - | 56.52 | 5.23 | 33.39 | 33.87 |  | - | 6.91 | 4.98 | 5.23 | 0.548
05.07.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 38.46 | 39.19 |  | - | 56.48 | 5.23 | 33.25 | 33.73 |  | - | 6.95 | 5.21 | 5.46 | 0.564
06.07.17 | 24 | - | 63.47 | 6.83 | 38.58 | 39.32 |  | - | 56.52 | 5.23 | 32.56 | 33.04 |  | - | 6.95 | 6.02 | 6.28 | 0.609
07.07.17 | 24 | - | 63.4 | 6.83 | 37.31 | 38.02 |  | - | 56.29 | 5.23 | 32.65 | 33.13 |  | - | 7.11 | 4.66 | 4.89 | 0.53
08.07.17 | 24 | - | 63.36 | 6.83 | 36.38 | 37.1 |  | - | 56 | 5.23 | 32.09 | 32.57 |  | - | 7.36 | 4.29 | 4.53 | 0.51
09.07.17 | 24 | - | 63.39 | 6.83 | 36.85 | 37.54 |  | - | 56.07 | 5.23 | 31.62 | 32.1 |  | - | 7.32 | 5.23 | 5.44 | 0.562
10.07.17 | 24 | - | 63.39 | 6.83 | 36.87 | 37.59 |  | - | 56.13 | 5.23 | 31.66 | 32.14 |  | - | 7.26 | 5.21 | 5.45 | 0.563
11.07.17 | 24 | - | 63.39 | 6.83 | 35.85 | 36.53 |  | - | 56.06 | 5.23 | 31.81 | 32.29 |  | - | 7.33 | 4.04 | 4.24 | 0.49
12.07.17 | 24 | - | 63.39 | 6.83 | 36.54 | 37.22 |  | - | 56.24 | 5.23 | 31.86 | 32.34 |  | - | 7.15 | 4.68 | 4.88 | 0.524
13.07.17 | 24 | - | 63.37 | 6.83 | 34.24 | 34.88 |  | - | 55.86 | 5.23 | 29.95 | 30.4 |  | - | 7.51 | 4.29 | 4.48 | 0.498
14.07.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 34.79 | 35.45 |  | - | 55.88 | 5.23 | 29.62 | 30.1 |  | - | 7.55 | 5.17 | 5.35 | 0.552
15.07.17 | 24 | - | 63.38 | 6.83 | 34.19 | 34.83 |  | - | 55.7 | 5.23 | 29.91 | 30.39 |  | - | 7.68 | 4.28 | 4.44 | 0.502
16.07.17 | 24 | - | 63.42 | 6.83 | 34.46 | 35.11 |  | - | 55.76 | 5.23 | 29.91 | 30.39 |  | - | 7.66 | 4.55 | 4.72 | 0.519
17.07.17 | 24 | - | 63.43 | 6.83 | 35.44 | 36.12 |  | - | 55.9 | 5.23 | 30.03 | 30.51 |  | - | 7.53 | 5.41 | 5.61 | 0.571
18.07.17 | 24 | - | 63.44 | 6.83 | 34.55 | 35.2 |  | - | 55.8 | 5.23 | 30.15 | 30.63 |  | - | 7.64 | 4.4 | 4.57 | 0.51
19.07.17 | 24 | - | 63.46 | 6.83 | 35.53 | 36.22 |  | - | 55.89 | 5.23 | 29.81 | 30.29 |  | - | 7.57 | 5.72 | 5.93 | 0.591
20.07.17 | 24 | - | 63.41 | 6.83 | 35.3 | 35.97 |  | - | 55.86 | 5.23 | 30.55 | 31.03 |  | - | 7.55 | 4.75 | 4.94 | 0.531
21.07.17 | 24 | - | 63.5 | 6.83 | 35.32 | 36.01 |  | - | 55.99 | 5.23 | 30.8 | 31.28 |  | - | 7.51 | 4.52 | 4.73 | 0.52
22.07.17 | 24 | - | 63.41 | 6.83 | 34.34 | 35 |  | - | 55.71 | 5.23 | 29.68 | 30.16 |  | - | 7.7 | 4.66 | 4.84 | 0.524
23.07.17 | 24 | - | 63.14 | 6.83 | 34.8 | 35.46 |  | - | 55.68 | 5.23 | 29.76 | 30.23 |  | - | 7.46 | 5.04 | 5.23 | 0.54
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.4187 | 6.83 | 36.5463 | 37.242 |  | - | 56.1543 | 5.23 | 31.5963 | 32.071 |  | - | 7.2643 | 4.95 | 5.171 | 0.544
Итого | 720 |  |  |  | 1096.39 | 1117.26 |  |  |  |  | 947.89 | 962.13 |  | 0 |  | 148.5 | 155.13 | 16.32
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 35.04 | [5 empty] | 30.1114 |  |  |  |  | 4.9286 |  | 0.541
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 148.5 | 155.13 | 14.0628
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2 'C | [11 empty] | 2.2572 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская ,27 к.2 ИТП 2
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5827
Договор: |  | 0495-4-10/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 2 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Серис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 3003
Вычислитель: ВКТ-7 № 58570 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.07.2020 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.207 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=8.28 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=198 т/сут Gгвс ф.=33.6 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.73 | 6.83 | 75.46 | 76.89 |  | - | 56.68 | 5.23 | 59.41 | 60.29 |  | - | 7.05 | 16.05 | 16.6 | 1.444
25.06.17 | 24 | - | 63.73 | 6.83 | 73.83 | 75.21 |  | - | 56.44 | 5.23 | 54.86 | 55.64 |  | - | 7.29 | 18.97 | 19.57 | 1.61
26.06.17 | 24 | - | 63.82 | 6.83 | 75.8 | 77.22 |  | - | 56.79 | 5.23 | 59.05 | 59.93 |  | - | 7.03 | 16.75 | 17.29 | 1.484
27.06.17 | 24 | - | 63.73 | 6.83 | 71.92 | 73.3 |  | - | 56.22 | 5.23 | 56.17 | 56.98 |  | - | 7.51 | 15.75 | 16.32 | 1.425
28.06.17 | 24 | - | 63.76 | 6.83 | 74.89 | 76.3 |  | - | 56.56 | 5.23 | 59.17 | 60.05 |  | - | 7.2 | 15.72 | 16.25 | 1.432
29.06.17 | 24 | - | 63.69 | 6.83 | 55.3 | 56.37 |  | - | 56.36 | 5.23 | 42.75 | 43.35 |  | - | 7.33 | 12.55 | 13.02 | 1.114
30.06.17 | 24 | - | 63.73 | 6.83 | 73.15 | 74.5 |  | - | 56.61 | 5.23 | 58.62 | 59.5 |  | - | 7.12 | 14.53 | 15 | 1.346
01.07.17 | 24 | - | 63.71 | 6.83 | 70.69 | 72.03 |  | - | 56.14 | 5.23 | 55.21 | 55.99 |  | - | 7.57 | 15.48 | 16.04 | 1.406
02.07.17 | 24 | - | 63.69 | 6.83 | 73.74 | 75.12 |  | - | 56.53 | 5.23 | 58.24 | 59.11 |  | - | 7.16 | 15.5 | 16.01 | 1.407
03.07.17 | 24 | - | 63.71 | 6.83 | 69.66 | 70.99 |  | - | 56.24 | 5.23 | 54.93 | 55.71 |  | - | 7.47 | 14.73 | 15.28 | 1.348
04.07.17 | 24 | - | 63.72 | 6.83 | 72.52 | 73.88 |  | - | 56.57 | 5.23 | 58.67 | 59.55 |  | - | 7.15 | 13.85 | 14.33 | 1.304
05.07.17 | 24 | - | 63.7 | 6.83 | 68.92 | 70.24 |  | - | 56.1 | 5.23 | 54.98 | 55.77 |  | - | 7.6 | 13.94 | 14.47 | 1.306
06.07.17 | 24 | - | 63.72 | 6.83 | 69.1 | 70.39 |  | - | 56.33 | 5.23 | 54.85 | 55.66 |  | - | 7.39 | 14.25 | 14.73 | 1.316
07.07.17 | 24 | - | 63.63 | 6.83 | 65.05 | 66.29 |  | - | 55.38 | 5.23 | 50.87 | 51.58 |  | - | 8.25 | 14.18 | 14.71 | 1.322
08.07.17 | 24 | - | 63.62 | 6.83 | 64.85 | 66.07 |  | - | 55.46 | 5.23 | 52.1 | 52.88 |  | - | 8.16 | 12.75 | 13.19 | 1.238
09.07.17 | 24 | - | 63.67 | 6.83 | 68.78 | 70.07 |  | - | 55.92 | 5.23 | 54.52 | 55.36 |  | - | 7.75 | 14.26 | 14.71 | 1.333
10.07.17 | 24 | - | 63.66 | 6.83 | 66.6 | 67.82 |  | - | 55.8 | 5.23 | 51.9 | 52.68 |  | - | 7.86 | 14.7 | 15.14 | 1.344
11.07.17 | 24 | - | 63.67 | 6.83 | 68.27 | 69.57 |  | - | 56.13 | 5.23 | 54.48 | 55.33 |  | - | 7.54 | 13.79 | 14.24 | 1.29
12.07.17 | 24 | - | 63.67 | 6.83 | 68.87 | 70.13 |  | - | 56.37 | 5.23 | 55.13 | 55.94 |  | - | 7.3 | 13.74 | 14.19 | 1.284
13.07.17 | 24 | - | 63.74 | 6.83 | 76.99 | 78.48 |  | - | 57.08 | 5.23 | 61.8 | 62.73 |  | - | 6.66 | 15.19 | 15.75 | 1.382
14.07.17 | 24 | - | 63.78 | 6.83 | 72.8 | 74.19 |  | - | 56.79 | 5.23 | 60.24 | 61.11 |  | - | 6.99 | 12.56 | 13.08 | 1.225
15.07.17 | 24 | - | 63.72 | 6.83 | 71.08 | 72.44 |  | - | 56.42 | 5.23 | 57.67 | 58.49 |  | - | 7.3 | 13.41 | 13.95 | 1.278
16.07.17 | 24 | - | 63.78 | 6.83 | 74.6 | 76.02 |  | - | 56.76 | 5.23 | 59.43 | 60.3 |  | - | 7.02 | 15.17 | 15.72 | 1.389
17.07.17 | 24 | - | 63.75 | 6.83 | 71.27 | 72.63 |  | - | 56.4 | 5.23 | 58.01 | 58.83 |  | - | 7.35 | 13.26 | 13.8 | 1.273
18.07.17 | 24 | - | 63.79 | 6.83 | 73.82 | 75.22 |  | - | 56.8 | 5.23 | 60.59 | 61.46 |  | - | 6.99 | 13.23 | 13.76 | 1.268
19.07.17 | 24 | - | 63.76 | 6.83 | 71 | 72.37 |  | - | 56.42 | 5.23 | 57.36 | 58.18 |  | - | 7.34 | 13.64 | 14.19 | 1.293
20.07.17 | 24 | - | 63.75 | 6.83 | 73.73 | 75.11 |  | - | 56.74 | 5.23 | 61.5 | 62.38 |  | - | 7.01 | 12.23 | 12.73 | 1.214
21.07.17 | 24 | - | 63.82 | 6.83 | 72.07 | 73.44 |  | - | 56.6 | 5.23 | 58.42 | 59.3 |  | - | 7.22 | 13.65 | 14.14 | 1.294
22.07.17 | 24 | - | 63.76 | 6.83 | 74.52 | 75.93 |  | - | 56.69 | 5.23 | 58.98 | 59.85 |  | - | 7.07 | 15.54 | 16.08 | 1.409
23.07.17 | 24 | - | 63.38 | 6.83 | 72.18 | 73.53 |  | - | 56.17 | 5.23 | 56.24 | 57.04 |  | - | 7.21 | 15.94 | 16.49 | 1.418
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 63.713 | 6.83 | 71.0487 | 72.3917 |  | - | 56.3833 | 5.23 | 56.5383 | 57.3657 |  | - | 7.3297 | 14.5103 | 15.026 | 1.3399
Итого | 720 |  |  |  | 2131.46 | 2171.75 |  |  |  |  | 1696.15 | 1720.97 |  | 0 |  | 435.31 | 450.78 | 40.196
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 72.6557 | [5 empty] | 58.7286 |  |  |  |  | 13.9271 |  | 1.3099
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 435.31 | 450.78 | 33.5793
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2'C | [11 empty] | 6.6167 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /

## Львовская ,27 к.2 ИТП 2 (встрой
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2017 | [18 empty] | Заявка №
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5829
Договор: |  | 002-4-11/20 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | ул. Львовская, 27/2 ИТП 2 (встройка) ГВС2 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Двухтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): ЗИМА
Вычислитель: КМ-5-6 № 1100951 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 14.01.2018 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=0.17 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.=0.19 т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.06.17 | 24 | - | 63.8889 | 5.5 | 4.9118 | 5.004 |  | - | 60.3206 | 4.2001 | 4.7689 | 4.8496 |  | - | 3.5684 | 0.14294 | 0.15445 | 0.026307
25.06.17 | 24 | - | 63.9041 | 5.5 | 4.733 | 4.8218 |  | - | 60.409 | 4.2001 | 4.5924 | 4.6705 |  | - | 3.4951 | 0.14053 | 0.15134 | 0.025158
26.06.17 | 24 | - | 64.0141 | 5.5 | 4.7556 | 4.8453 |  | - | 60.4996 | 4.2001 | 4.5855 | 4.6636 |  | - | 3.5146 | 0.17007 | 0.18176 | 0.027141
27.06.17 | 24 | - | 63.8905 | 5.5 | 5.2281 | 5.3265 |  | - | 60.3125 | 4.2001 | 5.0674 | 5.1533 |  | - | 3.578 | 0.1608 | 0.17322 | 0.028588
28.06.17 | 24 | - | 63.8796 | 5.5 | 5.2787 | 5.378 |  | - | 60.2137 | 4.2001 | 5.1511 | 5.238 |  | - | 3.6659 | 0.12762 | 0.13995 | 0.027196
29.06.17 | 24 | - | 63.8517 | 5.5 | 3.7686 | 3.8392 |  | - | 60.3354 | 4.2001 | 3.7217 | 3.785 |  | - | 3.5162 | 0.046875 | 0.05426 | 0.016189
30.06.17 | 24 | - | 63.8796 | 5.5 | 4.847 | 4.9381 |  | - | 60.366 | 4.2001 | 4.7529 | 4.8338 |  | - | 3.5137 | 0.094055 | 0.10431 | 0.022862
01.07.17 | 24 | - | 63.9072 | 5.5 | 4.4729 | 4.5569 |  | - | 60.4856 | 4.2001 | 4.2812 | 4.3541 |  | - | 3.4215 | 0.19165 | 0.20282 | 0.027008
02.07.17 | 24 | - | 63.9008 | 5.5 | 4.395 | 4.4776 |  | - | 60.4336 | 4.2001 | 4.2359 | 4.3081 |  | - | 3.4671 | 0.15906 | 0.16949 | 0.025002
03.07.17 | 24 | - | 63.9101 | 5.5 | 4.4028 | 4.4856 |  | - | 60.5148 | 4.2001 | 4.2559 | 4.3284 |  | - | 3.3953 | 0.14685 | 0.15717 | 0.023988
04.07.17 | 24 | - | 63.9027 | 5.5 | 4.6232 | 4.7099 |  | - | 60.4647 | 4.2001 | 4.5309 | 4.608 |  | - | 3.4381 | 0.092285 | 0.10187 | 0.021599
05.07.17 | 24 | - | 63.88 | 5.5 | 4.8694 | 4.9608 |  | - | 60.4286 | 4.2001 | 4.7346 | 4.8147 |  | - | 3.4514 | 0.13483 | 0.14612 | 0.025084
06.07.17 | 24 | - | 63.6375 | 5.5 | 3.1677 | 3.2269 |  | - | 59.9539 | 4.2001 | 3.0088 | 3.0592 |  | - | 3.6835 | 0.15887 | 0.16766 | 0.021307
07.07.17 | 24 | - | 60.1098 | 5.5 | 0.4588 | 0.46643 |  | - | 29.142 | 4.2001 | 0.085571 | 0.08606 |  | - | 30.9678 | 0.37323 | 0.38037 | 0.025083
08.07.17 | 24 | - | 57.9445 | 5.5 | 0.33832 | 0.34375 |  | - | 24.4847 | 4.2001 | 0.12146 | 0.12207 |  | - | 33.4599 | 0.21686 | 0.22168 | 0.016628
09.07.17 | 24 | - | 57.9464 | 5.5 | 0.33539 | 0.3407 |  | - | 24.9186 | 4.2001 | 0.13409 | 0.13446 |  | - | 33.0278 | 0.20129 | 0.20624 | 0.016106
10.07.17 | 24 | - | 57.261 | 5.5 | 0.28754 | 0.29218 |  | - | 26.1499 | 4.2001 | 0.11304 | 0.11377 |  | - | 31.1111 | 0.1745 | 0.17841 | 0.013517
11.07.17 | 24 | - | 57.1911 | 5.5 | 0.28235 | 0.28687 |  | - | 26.2475 | 4.2001 | 0.12732 | 0.12805 |  | - | 30.9437 | 0.15503 | 0.15881 | 0.012796
12.07.17 | 24 | - | 57.5006 | 5.5 | 0.30328 | 0.30817 |  | - | 25.676 | 4.2001 | 0.1236 | 0.12402 |  | - | 31.8246 | 0.17969 | 0.18414 | 0.014268
13.07.17 | 24 | - | 57.8051 | 5.5 | 0.27368 | 0.27802 |  | - | 26.3533 | 4.2001 | 0.10474 | 0.10529 |  | - | 31.4519 | 0.16895 | 0.17273 | 0.013062
14.07.17 | 24 | - | 59.8142 | 5.5 | 0.42999 | 0.43701 |  | - | 26.6202 | 4.2001 | 0.10754 | 0.10809 |  | - | 33.194 | 0.32245 | 0.32892 | 0.022865
15.07.17 | 24 | - | 58.4085 | 5.5 | 0.33746 | 0.34308 |  | - | 25.7624 | 4.2001 | 0.11584 | 0.11652 |  | - | 32.646 | 0.22162 | 0.22656 | 0.016725
16.07.17 | 24 | - | 55.9216 | 5.5 | 0.24304 | 0.24677 |  | - | 25.5276 | 4.2001 | 0.12872 | 0.12915 |  | - | 30.394 | 0.11432 | 0.11761 | 0.010314
17.07.17 | 24 | - | 58.5279 | 5.5 | 0.36176 | 0.36768 |  | - | 27.2935 | 4.2001 | 0.13501 | 0.13562 |  | - | 31.2344 | 0.22675 | 0.23206 | 0.017503
18.07.17 | 24 | - | 57.0503 | 5.5 | 0.27692 | 0.28131 |  | - | 25.9687 | 4.2001 | 0.1366 | 0.13727 |  | - | 31.0816 | 0.14032 | 0.14404 | 0.012253
19.07.17 | 24 | - | 58.2044 | 5.5 | 0.35596 | 0.36151 |  | - | 27.6887 | 4.2001 | 0.16022 | 0.16064 |  | - | 30.5157 | 0.19574 | 0.20087 | 0.016288
20.07.17 | 24 | - | 57.3508 | 5.5 | 0.32184 | 0.32678 |  | - | 27.6557 | 4.2001 | 0.18225 | 0.18286 |  | - | 29.6952 | 0.13959 | 0.14392 | 0.01342
21.07.17 | 24 | - | 58.9188 | 5.5 | 0.40955 | 0.41644 |  | - | 28.9803 | 4.2001 | 0.19244 | 0.19348 |  | - | 29.9385 | 0.2171 | 0.22296 | 0.018563
22.07.17 | 24 | - | 59.6333 | 5.5 | 0.48236 | 0.49054 |  | - | 30.5067 | 4.2001 | 0.20319 | 0.20428 |  | - | 29.1266 | 0.27917 | 0.28625 | 0.022594
23.07.17 | 24 | - | 59.9214 | 5.5 | 0.53326 | 0.54236 |  | - | 31.7363 | 4.2001 | 0.22375 | 0.22485 |  | - | 28.1851 | 0.30951 | 0.3175 | 0.024878
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 60.6652 | 5.5 | 2.1828 | 2.2233 |  | - | 41.515 | 4.2001 | 2.0028 | 2.0358 |  | - | 19.1502 | 0.18009 | 0.18758 | 0.020143
Итого | 720 |  |  |  | 65.4852 | 66.7004 |  |  |  |  | 60.0826 | 61.0729 |  | 0 |  | 5.4026 | 5.6275 | 0.60429
30 | 30 | 0 | среднему: | 8 | 0.39166 | [5 empty] | 0.17621 |  |  |  |  | 0.21545 |  | 0.017928
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за июль 2017 : | [15 empty] | 5.4026 | 5.6275 | 0.52218
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 15.2 'C | [11 empty] | 0.082119 |  | ______ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /