ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

ул. Львовская, дом 21,к.2 и мер по снижению расходов на работы (услуги)

на 2018 год

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| I | Содержание общего имущества МКД |  |
| 1 | Регламентные работы по техническому обслуживанию ИТП (настройка, корректировка систем отопления и ГВС, контроль работы приборов учета ТЭ ) | 2 раза в неделю |
| 2 | Снятие показаний узлов учета тепловой энергии, формирование отчетов и их сдача в ООО «Петербургтеплоэнерго» | Ежемесячно с 23по25 число |
| 3 | Прочистка и промывка механического фильтра в ИТП | Май, сентябрь |
| 4 | Дератизация мест общего пользования по договору с ОАО «Станция Проф.дизенфекция» | Ежемесячно |
| 5 | Гидравлическая промывка системы центрального отопления, индивидуального теплового пункта, гидравлические испытания (подготовка к зиме) | Июнь |
| 6 | Подготовка к зиме водомерного узла | Июнь |
| 7 | Подготовка и сдача паспорта готовности МКД к зиме в ГЖИ | Август |
| 8 | Сезонные технические осмотры общего имущества многоквартирного дома | Апрель, октябрь |
| 9 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений в водомерном узле | 1 раз в неделю |
| 10 | Профилактические осмотры и устранение неисправностей, ликвидация течей соединений по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, канализации | 1 раза в неделю |
| 11 | Профилактическая прочистка канализационных лежаков | По графику ППР 1 раз в квартал |
| 12 | Осмотр общедомовых электрических сетей и соединений с проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в неделю |
| 13 | Осмотр электрической сети в техническом подвале, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 1 раз в неделю |
| 14 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | Февраль, по графику ППР |
| 15 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | 2 раз в неделю |
| 16 | Осмотр ГРЩ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Февраль, по графику ППР |
| 17 | Техническое обслуживание объединенной диспетчерской системы «Кристалл» с проводной связью. | В соответствии с договором |
| 18 | Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) по договору с с регулировкой магнитных замков и доводчиков, обеспечение видеонаблюдения. | В соответствии с договором |
| 19 | Осмотр радио и теле- устройств: на кровле, этажных электрощитах и на лестничных клетках | В соответствии с договором |
| 20 | Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору с ООО «СМУ Сервис». | В соответствии с договором |
| 21 | Техническое освидетельствование лифтов | Март |
| 22 | Страхование лифтов | Февраль |
| 23 | Поверка СИЗ | Март |
| II | Санитарная уборка мест общего пользования (коридоры, лестницы, технологические помещения) |  |
| 1 | Мытье и влажная уборка полов: коридоров, лестниц, кабин лифтов | По графику |
| 2 | Мытье дверей и чистка стекол стеклопакетов в МОП | Май |
| 3 | Влажная уборка отопительных приборов | 1 раз в месяц |
| 4 | Влажная протирка плафонов светильников | май |
| 5 | Уборка в технических помещениях (влажная протирка оборудования и коммуникаций, влажное подметание пола | Июнь, октябрь |
| 6 | Уборка технического этажа, подвала | Май |
| 7 | Уборка кровли от мусора | Май, сентябрь |
| 8 | Очистка парапетов кровли и козырьков от снега и сосулек | В зимний сезон по необходимости |
| III | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора по договору со специализированной организацией | По графику |
| IV | Работы и услуги по санитарному содержанию придомовой территории: |  |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | 6 раз в неделю |
| 2 | Уборка мусора из урн | 6 раз в неделю |
| 4 | Полив тротуаров и зеленых насаждений | По необходимости в летний период |
| 5 | Стрижка газонов, кустарников | 2 раза в сезон |
| 6 | Уборка придомовой территории, в том числе: тротуаров, крылец, отмостки в зимний период | 6 раз в неделю |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части придомовой территории от снега. Городская служба «Волна» | По необходимости в зимний сезон |
| 8 | Посыпка тротуаров песко-соляной смесью | По необходимости в зимний сезон |
| V | Работы по текущему ремонту: |  |
| 1. | Заделка трещин в отмостке дома | Май- ноябрь 2020 г. |
| 2. | Косметический ремонт парадных №1-№3 | Май-ноябрь 2020 г |
| 3. | Замена стояков ХВС по заявлениям жителей | В течение года. |
| VI | Меры по снижению расходов на работы (услуги), оказываемые УК |  |
| 1 | Настройка и регулировка индивидуального теплового пункта (ИТП), своевременное проведение регламентных работ по их техническому обслуживанию с целью снижения платы по статье «отопление» | постоянно |
| 2 | Своевременная регулировка магнитных замков и доводчиков металлических дверей с целью увеличения их срока службы и снижения расходов на текущий ремонт | 1 раз в неделю- профилактические работы |
| 3 | Утрамбовка мусора в мусорных контейнерах с целью более полного использования их объема и снижения расходов на сбор и утилизацию бытовых отходов | Ежедневно в рабочие дни |

Управляющий ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»                                      Е.С. Голубева

Председатель Совета дома:                                     Солдатова Е.Ю.